## Lista de itens
ANEXO I -A LISTAGEM DE ITENS
PREGÃO SRP Nº 25/2021
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - ACESSÓRIOS
|  |  |  | ÓRGÃO GERENCIADOR |  |  | DEMANDA TOTAL CONSOLIDADA
|  |  |  | CAMPINAS / JUNDIAI | CAMPINAS | JUNDIAI | ÓRGÃO GERENCIADOR
ITEM | CATMAT | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PEDIDO MÍNIMO | PEDIDO MÁXIMO | PEDIDO MÁXIMO | QUANTIDADE TOTAL MÁXIMA | VALOR MÁXIMO UNITÁRIO | VALOR MÁXIMO TOTAL | RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO
1 | 448280 | ANILHA PARA CONECTOR 10-32 DE HPLC, EM PEEK NATURAL, COMPATÍVEL COM TUBULAÇÕES DE 1/16 POLEGADAS DE DIÂMETRO EXTERNO, REFERÊNCIA SUPELCO Z227269 OU EQUIVALENTE.UMA UNIDADE EQUIVALE A UM PACOTE COM 10 ANILHAS. | UNIDADE | 2 | 2 | 3 | 5 | 938.02 | 4690.1 | FQA
2 | 129178 | CARTUCHO CHECK VALVE, PARA CROMATÓGRAFO THERMO, MODELO ACCELA. UMA UNIDADE EQUIVALE A UM PACOTE COM 2 UNIDADES. PART NUMBER: A 00110-05110. MARCA THERMO SCIENTIFIC. | UNIDADE | 1 | 0 | 2 | 2 | 6519.18 | 13038.36 | RCA
3 | 129178 | CARTUCHO DE EXTRAÇÃO COM FASE SÓLIDA MIP4SPE, 25 MG, CAPACIDADE DE 10 ML, ESPECÍFICA PARA ANÁLISE DE BETA-AGONISTA.UMA UNIDADE EQUIVALE A UMA CAIXA COM 50 CARTUCHOS. | UNIDADE | 35 | 0 | 70 | 70 | 2570 | 179900 | RCA
4 | 129178 | CARTUCHO DE RESINA PARA EQUIPAMENTO SUPER DEE - DESTILADOR ELETRÔNICO ENOLÓGICO MARCA GIBERTINI. REFERÊNCIA: CÓDIGO 800072 GILBERTINI. | UNIDADE | 4 | 8 | 0 | 8 | 2200 | 17600 | BEB
5 | 441432 | CONJUNTO DE SELOS S-200 P/ CROMAT. LIQUID N2910383 (HPLC SERIES 200 PERKINELMER). UMA UNIDADE EQUIVALE A UM CONJUNTO DE SELOS. | UNIDADE | 1 | 2 | 0 | 2 | 1562.88 | 3125.76 | BEB
6 | 460044 | CUBETAS CÉLULA PADRÃO DE VIDRO ÓPTICO COM TAMPA DE TEFLON, TRANSMISSÃO EM CÉLULAS VAZIAS A 350mµ APROXIMADAMETE 82% COM DESVIOS A 350mµ MÁXIMA 1%. 2 JANELAS POLIDAS, CAMINHO ÓPTICO DE 10 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 12,5 MM x 45,0 MM. PARA SER UTILIZADA NO ESPECTROFOTOMETRO GENESYS 10 UV SCANNING DA THERMO. | UNIDADE | 10 | 0 | 30 | 30 | 182.16 | 5464.8 | FQA
7 | 436369 | ELETRODO PARA O ANALISADOR DE PROTEÍNA DO EQUIPAMENTO DE DESTILAÇÃO DE NITROGÊNIO DA MARCA BUCHI, MODELO KJELMASTER K-375, PART NUMBER 11056842. | UNIDADE | 1 | 0 | 2 | 2 | 6391.52 | 12783.04 | FQA
8 | 129178 | CONJUNTO DE ELETRODOS PARA USO EM DESTILADOR ELETRÔNICO ENOQUÍMICO MODELO SUPER DEE, MARCA GIBERTINI. REFERÊNCIA CÓDIGO 01.00.245 GILBERTINI | UNIDADE | 2 | 4 | 0 | 4 | 4632 | 18528 | BEB
9 | 129178 | FILTRO CARBON BLOCK DE 10 DE 5 MICRA PARA SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA MARCA GEHAKA. REFERÊNCIA CÓDIGO 3AT19147. | UNIDADE | 3 | 6 | 0 | 6 | 238.02 | 1428.12 | BEB
10 | 129178 | FILTRO DE AR PARA LÍQUIDOS (ESTÁGIO 2) PARA O EQUIPAMENTO ESPECTROFOTÔMETRO DE ABSORÇÃO ATÔMICA, MODELO ANALIST 200, MARCA PERKIN ELMER. REFERÊNCIA: PART NUMBER N9301711 | UNIDADE | 3 | 6 | 0 | 6 | 510 | 3060 | FET
11 | 111279 | FILTRO DE AR PARA SÓLIDOS (ESTÁGIO 1) PARA O EQUIPAMENTO ESPECTROFOTÔMETRO DE ABSORÇÃO ATÔMICA, MODELO ANALIST 200, MARCA PERKIN ELMER. REFERÊNCIA: PART NUMBER N9301710 | UNIDADE | 3 | 6 | 0 | 6 | 525 | 3150 | FET
12 | 129178 | FILTRO DE MEMBRANA 3 MICROMETROS, PARA MACROPIPETADOR MARCA BRAND; UMA UNIDADE EQUIVALE A UMA CAIXA COM 10 FILTROS. | UNIDADE | 6 | 12 | 10 | 22 | 716.87 | 15771.14 | BEB
13 | 129178 | FILTRO MICROBIOLÓGICO CÁPSULA 0,01 MICRA PARA SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA MARCA GEHAKA. REFERÊNCIA CÓDIGO 3AT42672-0072 | UNIDADE | 3 | 6 | 0 | 6 | 1726.48 | 10358.88 | BEB
14 | 448280 | KIT DE CONEXÕES PARA UHPLC COMPATÍVEIS COM TUBULAÇÃO DE PEEK COM 1/16 POLEGADAS DE DIÂMETRO _x000D_EXTERNO, QUE SUPORTEM PRESSÕES DE ATÉ 18000 PSI, PERMITAM ROSQUEAMENTO SEM USO DE CHAVES DE BOCA, SEJAM REUTILIZÁVEIS E PASSÍVEIS DE INSTALAÇÃO EM ESPAÇOS PEQUENOS. CONJUNTO COMPOSTO POR: 10 CONECTORES 10/32, 10 ANILHAS E FERRAMENTE ADAPTADORA PARA ROSQUEAMENTO MANUAL. REFERÊNCIA SGE 225012 OU EQUIVALENTE. | UNIDADE | 1 | 0 | 2 | 2 | 10812.66 | 21625.32 | RCA
15 | 453625 | KIT DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA ESPECTROMETRO DE MASSAS THERMO QEXACTIVE, REFERÊNCIA 1338160 | UNIDADE | 2 | 0 | 2 | 2 | 13159.13 | 26318.26 | RCA
16 | 129178 | KIT VIAL CROMATÓGRAFO GASOSO COM TAMPAS BRANCAS. REFERÊNCIA SHIMADZU T/S SEPTA 100, PART NUMBER GLC 4010-17.UMA UNIDADE EQUIAVALE A UMA CAIXA COM 100 VIALS. | UNIDADE | 1 | 3 | 0 | 3 | 410.05 | 1230.15 | BEB
17 | 415716 | LÂMPADA FLF T8 32W; 850/5000K (MARCA PARA REFERÊNCIA FULHAM). PARA CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II A2 - ESCO | UNIDADE | 2 | 4 | 0 | 4 | 30.96 | 123.84 | MAG
18 | 415716 | LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 30W - T8; 6500K (MARCA REFERÊNCIA GOLDEN). PARA CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II A2 - BSTEC | UNIDADE | 2 | 4 | 0 | 4 | 22.78 | 91.12 | MAG
19 | 129178 | LÂMPADA GERMICIDA PARA CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II A2. REFERÊNCIA ESCO CÓDIGO CRF/UV – 30 A. | UNIDADE | 1 | 3 | 0 | 3 | 122.04 | 366.12 | MAG
20 | 234315 | NEBULIZADOR DE ALTA SENSIBILIDADE - PART NUMBER B315-0520 COM CAPILAR DE PT/IR - PART NUMBER B315-0525 PARA ESPECTROFOTÔMETRO DE ABSORÇÃO ATÔMICA PERKIN ELMER AA 200 | UNIDADE | 2 | 6 | 0 | 6 | 7800 | 46800 | FET
21 | 129178 | PÉROLA DE IMPACTO PARA NEBULIZADOR PARA SER UTILIZADA NO ESPECTROFOTÔMETRO DE ABSORÇÃO ATÔMICA PERKIN ELMER AA 200 - PART NUMBER B0505086 | UNIDADE | 2 | 8 | 0 | 8 | 2206.04 | 17648.32 | FET
22 | 129178 | PISTÃO DE SAFIRA PARA CROMATÓGRAFO THERMO ACCELA, REFERÊNCIA 00950-01-00126 | UNIDADE | 2 | 0 | 2 | 2 | 4828.81 | 9657.62 | RCA
23 | 408718 | PONTEIRA ESTÉRIL EM POLIPROPILENO COM FILTRO EM POLIETILENO, PARA VOLUMES DE 5 A 100 MICROLITROS, COM GRADUAÇÃO DE 50 E 100 MICROLITROS PARA RÁPIDA VERIFICAÇÃO DE VOLUME, CERTIFICADA COMO LIVRE DE DNASES E RNASES PARA USO ESPECÍFICO EM MICROPIPETAS BRAND TRANSFERPETTE S MULTICANAL - VOLUME 5 A 50 MICROLITROS. UMA UNIDADE EQUIVALE A UM RACK COM 96 PONTEIRAS. | UNIDADE | 30 | 0 | 100 | 100 | 66.74 | 6674 | MIC
24 | 408718 | PONTEIRA ESTÉRIL EM POLIPROPILENO COM BARREIRA/FILTRO EM POLIETILENO PARA VOLUME DE 100 MICROLITROS, CERTIFICADA COMO LIVRE DE DNASES E RNASES PARA USO ESPECÍFICO EM MICROPIPETAS CAPP - ECOPIPETTE MONOCANAL VERMELHA - VOLUME 5 A 50 MICROLITROS – UMA UNIDADE EQUIVALE A UM RACK COM 96 PONTEIRAS. | UNIDADE | 30 | 0 | 100 | 100 | 70.38 | 7038 | MIC
25 | 408718 | PONTEIRA ESTÉRIL EM POLIPROPILENO COM BARREIRA/FILTRO EM POLIETILENO PARA VOLUMES DE 1 A 100 MICROLITROS, CERTIFICADA COMO LIVRE DE DNASES E RNASES PARA USO ESPECÍFICO EM MICROPIPETAS THERMO FINNPIPETTE® MONOCANAL MODELO 4500 100 - VOLUME 5 A 50 MICROLITROS , UMA UNIDADE EQUIVALE A UM RACK COM 96 PONTEIRAS. | UNIDADE | 30 | 0 | 100 | 100 | 89.56 | 8956 | MIC
26 | 408695 | PONTEIRA ESTÉRIL EM POLIPROPILENO COM BARREIRA/FILTRO EM POLIETILENO PARA VOLUMES DE 1 A 200 MICROLITROS, CERTIFICADA COMO LIVRE DE DNASES E RNASES PARA USO ESPECÍFICO EM MICROPIPETAS CAPP - ECOPIPETTE MONOCANAL AMARELA - VOLUME 20 A 200 MICROLITROS. UMA UNIDADE EQUIVALE A UM RACK COM 96 PONTEIRAS. | UNIDADE | 30 | 0 | 100 | 100 | 87.46 | 8746 | MIC
27 | 408695 | PONTEIRA ESTÉRIL EM POLIPROPILENO COM BARREIRA/FILTRO EM POLIETILENO PARA VOLUMES DE 1 A 200 MICROLITROS, CERTIFICADA COMO LIVRE DE DNASES E RNASES PARA USO ESPECÍFICO EM MICROPIPETAS THERMO FINNPIPETTE® MONOCANAL MODELO 4500 090 - VOLUME 20 A 200 MICROLITROS. UMA UNIDADE EQUIVALE A UM RACK COM 96 PONTEIRAS. | UNIDADE | 30 | 0 | 100 | 100 | 75.73 | 7573 | MIC
28 | 408700 | PONTEIRA ESTÉRIL EM POLIPROPILENO SEM BARREIRA/FILTRO EM POLIETILENO PARA VOLUMES DE 100 A 1.200 MICROLITROS, CERTIFICADA COMO LIVRE DE DNASES E RNASES PARA USO ESPECÍFICO EM MICROPIPETAS MONOCANAL MARCA GILSON PIPPETMAN CONCEPT C 1200 – VOLUME 100 A 1200 MICROLITROS. UMA UNIDADE EQUIVALE A UM RACK COM 96 PONTEIRAS. | UNIDADE | 80 | 0 | 250 | 250 | 55.94 | 13985 | MIC
29 | 408693 | PONTEIRA SEM FILTRO, FABRICADA EM POLIPROPILENO INCOLOR, SEM ADITIVOS, LIVRE DE TRAÇOS DE METAIS, COM VOLUME DE 0,1 A 5 MILILITROS, COM MARCAS DE NÍVEL E APROXIMADAMENTE 120 MILÍMETROS DE COMPRIMENTO. DEVE SER COMPATÍVEL COM A MICROPIPETA EPPENDORF MODELO RESEARCH DE FAIXA DE TRABALHO DE 0,5 A 5 MILILITROS, POSSIBILITANDO QUE A MICROPIPETA OPERE DENTRO DOS CRITÉRIOS PARA ESTANQUEIDADE, PRECISÃO E EXATIDÃO ESTABELECIDOS PELA NORMA ISO 8655. ENVIAR PROPOSTA COMPROVANDO A COMPATIBILIDADE E TODAS AS EXPECIFICAÇÕES SOLICITADAS NO EDITAL. CONJUNTO CONTENDO 5 PACOTES COM 100 PONTEIRAS CADA (TOTAL DE 500 PONTEIRAS). MODELO DE REFERÊNCIA: EPTIPS STANDARD QUALITY, VOLUME 100 A 5000 MICROLITROS, MARCA EPPENDORF, CÓDIGO 0030 000.978. UMA UNIDADE EQUIVALE A UM CONJUNTO CONTENDO 5 PACOTES COM 100 PONTEIRAS CADA (TOTAL DE 500 PONTEIRAS). | UNIDADE | 3 | 6 | 0 | 6 | 433.96 | 2603.76 | FET
30 | 129178 | PONTEIRA SEM FILTRO, FABRICADA EM POLIPROPILENO INCOLOR, SEM ADITIVOS, LIVRE DE TRAÇOS DE METAIS, COM VOLUME DE 1 A 10 MILILITROS, COM MARCAS DE NÍVEL E APROXIMADAMENTE 165 MILÍMETROS DE COMPRIMENTO. DEVE SER COMPATÍVEL COM A MICROPIPETA EPPENDORF MODELO RESEARCH DE FAIXA DE TRABALHO DE 1 A 10 MILILITROS, POSSIBILITANDO QUE A MICROPIPETA OPERE DENTRO DOS CRITÉRIOS PARA ESTANQUEIDADE, PRECISÃO E EXATIDÃO ESTABELECIDOS PELA NORMA ISO 8655. ENVIAR PROPOSTA COMPROVANDO A COMPATIBILIDADE E TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS NO EDITAL. MODELO DE REFERÊNCIA: EPTIPS STANDARD QUALITY, VOLUME 1-10 MILILITROS, MARCA EPPENDORF, CÓDIGO 0030 000.765. UMA UNIDADE EQUIVALE A UM CONJUNTO CONTENDO 2 PACOTES DE 100 PONTEIRAS CADA (TOTAL DE 200 PONTEIRAS). | UNIDADE | 3 | 13 | 0 | 13 | 410 | 5330 | FET
31 | 129178 | PONTEIRA SEM FILTRO, FABRICADA EM POLIPROPILENO INCOLOR, SEM ADITIVOS, LIVRE DE TRAÇOS DE METAIS, COM VOLUME DE 50 A 1000 MICROLITROS, COM APROXIMADAMENTE 71 MILÍMETROS DE COMPRIMENTO. DEVE SER COMPATÍVEL COM A MICROPIPETA EPPENDORF MODELO RESEARCH DE FAIXA DE TRABALHO DE 100 A 1000 MICROLITROS, POSSIBILITANDO QUE A MICROPIPETA OPERE DENTRO DOS CRITÉRIOS PARA ESTANQUEIDADE, PRECISÃO E EXATIDÃO ESTABELECIDOS PELA NORMA ISO 8655.ENVIAR PROPOSTA COMPROVANDO A COMPATIBILIDADE E TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS NO MODELO DE REFERÊNCIA: EPT.I.P.S., EPPENDORF QUALITY, 50?–?1000?MICROLITROS, CÓDIGO 0030 000.927. UMA UNIDADE EQUVALE A UM CONJUNTO CONTENDO 2 PACOTES DE 500 PONTEIRAS CADA (TOTAL DE 1000 PONTEIRAS) | UNIDADE | 1 | 0 | 3 | 3 | 263.81 | 791.43 | AVI
32 | 427479 | PONTEIRA TRANSPARENTE CONSTITUÍDA DE POLIPROPILENO PURO, NÃO ESTERILIZADA, SEM FILTRO, COM CAPACIDADE PARA ATENDER TODA A FAIXA DE TRABALHO DE 100 A 1000 MICROLITROS, COM APROXIMADAMENTE 88,9MM DE COMPRIMENTO, COM COMPATIBILIDADE PARA DIFERENTES MARCAS DE MICROPIPETAS. UMA UNIDADE EQUIVALE A UMA PONTEIRA. REFERÊNCIA 3070.1000B DO CATÁLOGO DA SOCOREX. | UNIDADE | 2000 | 0 | 5000 | 5000 | 0.23 | 1150 | FQA
33 | 129178 | PONTEIRAS COM FILTRO, ESTÉREIS, LIVRES DE PIROGÊNIOS, PARA USO EM PCR, PARA VOLUMES DE 0,5 A 20 UL, COM CERTIFICAÇÃO DO FABRICANTE PARA USO ESPECÍFICO EM MICROPIPETADORES DA MARCA EPPENDORF RESEARCH, CERTIFICADAS COMO LIVRES DE DNASES E RNASES. REFERÊNCIA: EP DUALFILTER T.I.P.S, MARCA EPPENDORF, CATÁLOGO 0030077520. UMA UNIDADE EQUIVALE A UMA EMBALAGEM CONTENDO 10 RACKS COM 96 PONTEIRAS. | UNIDADE | 20 | 0 | 40 | 40 | 1094.56 | 43782.4 | AVI
34 | 129178 | PONTEIRAS COM FILTRO, ESTÉREIS, LIVRES DE PIROGÊNIOS, PARA USO EM PCR, PARA VOLUMES DE 2 A 100 UL, COM CERTIFICAÇÃO DO FABRICANTE PARA USO ESPECÍFICO EM MICROPIPETADORES DA MARCA EPPENDORF RESEARCH, CERTIFICADAS COMO LIVRES DE DNASES E RNASES. RACK COM 96 PONTEIRAS. REFERÊNCIA: EP DUALFILTER T.I.P.S, MARCA EPPENDORF, CATÁLOGO 0030077547. UMA UNIDADE EQUIVALE A UMA CAIXA COM 10 RACKS COM 96 PONTEIRAS CADA. | UNIDADE | 20 | 0 | 80 | 80 | 977.23 | 78178.4 | AVI
35 | 129178 | PONTEIRAS COM FILTRO, ESTÉREIS, LIVRES DE PIROGÊNIOS, PARA USO EM PCR, PARA VOLUMES DE 20 A 300 UL, COM CERTIFICAÇÃO DO FABRICANTE PARA USO ESPECÍFICO EM MICROPIPETADORES DA MARCA EPPENDORF RESEARCH, CERTIFICADAS COMO LIVRES DE DNASES E RNASES. RACK COM 96 PONTEIRAS. REFERÊNCIA: EP DUALFILTER T.I.P.S, MARCA EPPENDORF, CATÁLOGO 0030077563. UMA UNIDADE EQUIVALE A UMA CAIXA COM 10 RACKS COM 96 PONTEIRAS CADA. | UNIDADE | 8 | 0 | 25 | 25 | 1137.31 | 28432.75 | AVI
36 | 129178 | PONTEIRAS COM FILTRO, ESTÉREIS, LIVRES DE PIROGÊNIOS, PARA USO EM PCR, PARA VOLUMES DE 50 A 1000 UL, COM CERTIFICAÇÃO DO FABRICANTE PARA USO ESPECÍFICO EM MICROPIPETADORES DA MARCA EPPENDORF RESEARCH CERTIFICADAS COMO LIVRES DE DNASES E RNASES. RACK COM 96 PONTEIRAS. REFERÊNCIA: EP DUALFILTER T.I.P.S, MARCA EPPENDORF, CATÁLOGO 0030077571.UMA UNIDADE EQUIVALE A UMA CAIXA COM 10 RACKS COM 96 PONTEIRAS CADA. | UNIDADE | 20 | 0 | 40 | 40 | 1232.51 | 49300.4 | AVI
37 | 129178 | PONTEIRAS DE POLIPROPILENO COM FILTRO, PARA VOLUMES DE 10 A 200 UL, AUTOCLAVÁVEIS, COM CERTIFICAÇÃO DO FABRICANTE PARA USO ESPECÍFICO EM MICROPIPETADORES DA MARCA GILSON, CERTIFICADAS COMO LIVRES DE DNASES E RNASES. UMA UNIDADE EQUIVALE A UM PACOTE COM 1000 PONTEIRAS. | UNIDADE | 2 | 5 | 0 | 5 | 550.1 | 2750.5 | FET
38 | 129178 | PONTEIRAS DE POLIPROPILENO COM FILTRO, PARA VOLUMES DE 100 A 1000 UL, AUTOCLAVÁVEIS, COM ESPECIFICAÇÕES DE USO COMPÁTIVEL COM MICROPIPETADORES DA MARCA GILSON, CERTIFICADAS COMO LIVRES DE DNASES E RNASES.UMA UNIDADE EQUIVALE A UM PACOTE COM 1000 PONTEIRAS. | UNIDADE | 2 | 10 | 0 | 10 | 531.81 | 5318.1 | FET
39 | 408717 | PONTEIRA ESTÉRIL FABRICADA EM POLIPROPILENO COM FILTRO DE POLIETILENO, DE BAIXA RETENÇÃO, PARA VOLUMES DE 50 A 1000 UL, COM APROXIMADAMENTE 78 MILÍMETROS DE COMPRIMENTO, PARA USO ESPECÍFICO EM MICROPIPETAS DA MARCA BIOHIT SARTORIUS CERTIFICADA COMO LIVRES DE DNASES E RNASES. REFERÊNCIA: SAFETYSPACE FILTER TIPS, MARCA SARTORIUS, CÓDIGO LH-LF791001. UMA UNIDADE EQUIVALE A UM RACK COM 96 PONTEIRAS. | UNIDADE | 80 | 0 | 250 | 250 | 101.31 | 25327.5 | MIC
40 | 448278 | RACK PARA VIALS DE 2 ML, COM TAMPA ARTICULADA E COM 50 POSIÇÕES, DIMENSÕES DO FURO 12X32 MM, REF. ANALÍTICA 501368 | UNIDADE | 3 | 0 | 6 | 6 | 190.45 | 1142.7 | FQA
41 | 129178 | REFIL CARBON BLOCK 5 MICRA 10 POLEGADAS PARA O PURIFICADOR DE ÁGUA MODELO MASTER PID, MARCA GEHAKA. REFERÊNCIA PART NUMBER 19147. | UNIDADE | 2 | 7 | 0 | 7 | 176.04 | 1232.28 | FET
42 | 129178 | REFIL DEIONIZADOR 10 POLEGADAS PARA O PURIFICADOR DE ÁGUA MODELO MASTER PID, MARCA GEHAKA. REFERÊNCIA PART NUMBER 43545. | UNIDADE | 2 | 7 | 0 | 7 | 262.76 | 1839.32 | FET
43 | 129178 | REFIL MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA PARA O PURIFICADOR DE ÁGUA MODELO MASTER PID, MARCA GAHAKA. REFERÊNCIA: PART NUMBER 19167-00015. | UNIDADE | 2 | 7 | 0 | 7 | 853.2 | 5972.4 | FET
44 | 129178 | REFIL POLIPROPILENO DE 10 POLEGADAS COM RETENÇÃO DE PARTÍCULAS MAIORES QUE 5 MICRAS PARA O PURIFICADOR DE ÁGUA MODELO MASTER PID, MARCA GEHAKA. REFERÊNCIA: PART NUMBER 9148-0102. | UNIDADE | 2 | 7 | 0 | 7 | 173.88 | 1217.16 | FET
45 | 129178 | SUPORTE TIPO CARROSSEL PARA MICROPIPETAS EPPENDORF MODELO RESEARCH, BASE GIRATÓRIA COM CAPACIDADE PARA 6 MICROPIPETAS; MODELO EPP3115 000.003. | UNIDADE | 2 | 2 | 2 | 4 | 1155.93 | 4623.72 | AVI
46 | 129178 | TAMPA PARA AMPOLA PARA USO EM DESTILADOR ELETRÔNICO ENOQUÍMICO (DEE) E SUPER DEE. MARCA GIBERTINI. REFERÊNCIA: CÓDIGO 01.00.426 GILBERTINI. | UNIDADE | 3 | 6 | 0 | 6 | 2622 | 15732 | BEB
47 | 129178 | LÂMPADA HALÓGENA, ESPECIFICAMENTE VALIDADE PARA USO COM OS SISTEMAS DE PCR EM TEMPO REAL APPLIED BIOSYSTEMS MODELO 7300, 7500, 7500 FAST, ViiA7, QUANTSTUDIO 6 FLEX E QUANTSTUDIO 7 FLEX, TEM UMA VIDA ÚTIL DE ATÉ 2000 HORAS. REFERÊNCIA APPLIED BIOSYSTEMS, CATÁLOGO 100052500. | UNIDADE | 3 | 0 | 6 | 6 | 640.75 | 3844.5 | AVI
48 | 129178 | PONTEIRAS COM FILTRO, ESTÉREIS, LIVRES DE PIROGÊNIOS, 55 MM, PARA USO EM PCR, PARA VOLUMES DE 2 A 200 UL, COM CERTIFICAÇÃO DO FABRICANTE PARA USO ESPECÍFICO EM MICROPIPETADORES DA MARCA EPPENDORF RESEARCH, CERTIFICADAS COMO LIVRES DE DNASES E RNASES. REFERÊNCIA: EP DUALFILTER T.I.P.S, MARCA EPPENDORF, CATÁLOGO 0030077555. UMA UNIDADE EQUIVALE A UMA CAIXA COM 10 RACKS COM 96 PONTEIRAS CADA. | UNIDADE | 10 | 0 | 20 | 20 | 982.02 | 19640.4 | AVI
49 | 129178 | PROTETOR CAPILAR INTEGRADO DE USO ÚNICO PARA PROTEGER AS EXTREMIDADES E PERMITIR O ARMAZENAMENTO DO SEQSTUDIO CARTRIDGE EM TEMPERATURA DE 2 A 8°C. REFERÊNCIA: SEQSTUDIO™ INTEGRATED CAPILLARY PROTECTOR, MARCA APPLIED BIOSYSTEMS, CATÁLOGO A31923. | UNIDADE | 10 | 0 | 20 | 20 | 47.02 | 940.4 | AVI
50 | 129178 | RESERVATÓRIO DE TAMPÃO CÁTODO PARA O ANALISADOR GENÉTICO SEQSTUDIO. REFERÊNCIA: CATHODE BUFFER CONTAINER RESERVOIR SEPTA FOR SEQSTUDIO™ GENETIC ANALYZER, MARCA APPLIED BIOSYSTEMS, CATÁLOGO A35640. | UNIDADE | 1 | 0 | 2 | 2 | 1278.47 | 2556.94 | AVI
51 | 458185 | ELETRODO COMBINADO DE VIDRO PARA MEIO AQUOSO. CÓDIGO: 6.0258.600; PARA PHMETRO METROHM 780; TAXA DE FLUXO DO ELETRÓLITO (?L/H): 3...30; PROFUNDIDADE MÍNIMA DE IMERSÃO (MM): 25; FAIXA DE MEDIÇÃO: 0...14; UNIDADE DE MEDIDA: PH; MEMBRANA DE VIDRO: TIPO U; RESISTÊNCIA A MEMBRANA: 150...500; CABEÇA DE PLUG DO ELETRODO: PLUG-IN HEAD U; ELETRÓLITO DE REFERÊNCIA TIPO C(KCL) = 3 MOL/L; RESISTÊNCIA (KOHM): 5; DIÂMETRO DO EIXO INFERIOR (MM): 12; DIÂMETRO DO EIXO SUPERIOR (MM) 12; INCLINAÇÃO DO ELETRODO: > 0.97; FAIXA DE TEMPERATURA, LONGO PRAZO (° C): 0 ... 80; FAIXA DE TEMPERATURA, CURTO PRAZO (° C): 0 ... 100; SENSOR DE TEMPERATURA: PT1000; PONTO ZERO DO ELETRODO (MV): ± 15; MÁX. COMPRIMENTO DA INSTALAÇÃO (MM): 113; FAIXA DE PH: 0 ... 14; SISTEMA DE REFERÊNCIA: SISTEMA LL; MATERIAL DO EIXO: VIDRO. APRESENTAR CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO FABRICANTE | UNIDADE | 1 | 2 | 0 | 2 | 8067.38 | 16134.76 | MAG
52 | 129178 | MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA 75GPD-F, PARA SER UTILIZADA EM SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA MARCA AQUAPRO, MODELO PRO-L--50-DMU | UNIDADE | 1 | 2 | 0 | 2 | 216.18 | 432.36 | FET
53 | 129178 | CÉLULA DE CONDUTIVDADE COM CONSTANTE DE CÉLULA K=0,1 CM-1; MATERIAL DO CORPO: VIDRO; MATERIAL DO SENSOR: PLATINA; CONECTOR: BNC. COMPATÍVEL COM CONDUTIVÍMETROS GEHAKA, MODELO CG2000 E MARTE MB 11P. | UNIDADE | 1 | 1 | 0 | 1 | 2971.04 | 2971.04 | FET
54 | 129178 | CÉLULA DE CONDUTIVDADE COM CONSTANTE DE CÉLULA K=10,0 CM-1; MATERIAL DO CORPO: VIDRO; MATERIAL DO SENSOR: PLATINA; CONECTOR: BNC. COMPATÍVEL COM CONDUTIVÍMETROS GEHAKA, MODELO CG2000 E MARTE MB 11P. | UNIDADE | 1 | 1 | 0 | 1 | 2822.26 | 2822.26 | FET
55 | 129178 | ELETRODO DE PH ESPECÍFICO PARA MEDIÇÃO DE PH DE MEIOS AQUOSOS COM BAIXA CONCENTRAÇÃO DE ÍONS COMBINADO COM SENSOR DE TEMPERATURA PT1000 (2MM); COMPATÍVEL COM PHMETRO METROHN 780; TIPO DE ELETRÓLITO C(KCL) = 3MOL/L; CABEÇA DE PLUG DO ELETRODO: CABO FIXO COM PLUG TIPO F + 2 CABOS COM PLUG TIPO B; SLOPE DO ELETRODO: >0,97; PONTO ZERO DO ELETRODO: ± 15; TAXA DE FLUXO DO ELETRÓLITO: 5 A 20 µL/H; FORMATO DO ELETRODO INDICADOR: ESFÉRICO; FAIXA DE MEDIÇÃO DE PH: 0 A 13; COMPRIMENTO MÁXIMO DE INSTALAÇÃO: 135 MM; TIPO DE VIDRO DA MEMBRANA: A; RESISTÊNCIA DA MEMBRANA: 80 A 200; FAIXA DE TEMPERATURA: 0 A 60 °C; MATERIAL DO EIXO: VIDRO; DIÂMETRO DO EIXO: 12 MM. RESISTÊNCIA: 50 KOHM | UNIDADE | 1 | 1 | 0 | 1 | 11621.07 | 11621.07 | FET
56 | 411190 | PONTEIRA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO, NÃO ESTERILIZADA, COM CAPACIDADE PARA ATENDER TODA FAIXA DE TRABALHO 1-10 ML COM 243 MM DE COMPRIMENTO, COMPATÍVEL COM PIPETA DA MARCA EPPENDORF. PARA APROVAÇÃODE PROPOSTAS OS FORNECEDORES DEVERÃO ENCAMINHAR UMA AMOSTRA PARA QUE O LABORATÓRIO POSSA TESTAR A PONTEIRA E SE CERTIFICAR QUE ESTAS SE ENCAIXEM PERFEITAMENTE NA MICROPIPETA E REALIZAR O TESTE DE ESTANQUEIDADE. REFERÊNCIA EPPENDORF 0030 000.781. UMA UNIDADE EQUIVALE A UM SACO COM 100 PONTEIRAS. | UNIDADE | 26 | 0 | 104 | 104 | 391.81 | 40748.24 | FQA
57 | 428066 | KIT DE PRÉ-COLUNA COM HOLDER NECESSARIAMENTE COMPATÍVEIS ENTRE SI. PRÉ-COLUNA (COLUNA DE GUARDA) PARA HPLC DEVE SER DE FASE ESTACIONÁRIA C18 (ODS), COM DIÂMETRO DA PARTÍCULA 5UM E 3.0MM DE DIÂMETRO INTERNO (ID). HOLDER DEVE SER COMPATÍVEL COM A PRÉ-COLUNA FORNECIDA, BEM COMO COM TUBULAÇÕES PADRÃO DE HPLC EM PEEK OU AÇO INOX. UMA UNIDADE EQUIVALE A UM KIT COMPOSTO DE 10 PRÉ-COLUNAS E 1 HOLDER. REFERÊNCIAS: 10 PRÉ-COLUNA THERMO HYPERSIL GOLD C18 25005-013001 COM 1 HOLDER 852-00; 10 PRÉ-COLUNA PHENOMENEX SECURITY GUARD STANDARD AJ0-4287 COM 1 HOLDER KJ0-4282 | UNIDADE | 2 | 0 | 5 | 5 | 16146.65 | 80733.25 | FQA
58 | 408694 | PONTEIRA ESTÉRIL EM PROLIPROPILENO, COM FILTRO, PARA VOLUMES DE 1 A 10 MICROLITROS, PARA USO ESPECÍFICO EM MICROPIPETADORES DA MARCA GILSON MODELOS PIPETMAN CLASSIC P10 E PIPETMAN M P10; CERTIFICADA COMO LIVRE DE DNASES E RNASES. UMA UNIDADE EQUIVALE A UM RACK COM 96 PONTEIRAS. | UNIDADE | 50 | 0 | 200 | 200 | 67 | 13400 | MIC
59 | 408698 | PONTEIRAS ESTÉRIL EM POLIPROPILENO, SEM FILTRO, PARA VOLUMES DE 1 A 10 MICROLITROS PARA USO ESPECÍFICO EM MICROPIPETADORES DA MARCA GILSON MODELOS PIPETMAN CLASSIC P10 E PIPETMAN M P10; CERTIFICADA COMO LIVRE DE DNASES E RNASES. UMA UNIDADE EQUIVALE A UM RACK COM 96 PONTEIRAS. | UNIDADE | 10 | 0 | 40 | 40 | 38.19 | 1527.6 | MIC
60 | 434382 | PONTEIRA COM FILTRO, ESTÉRIL, LIVRE DE PIROGÊNIOS, PARA USO EM PCR, PARA VOLUMES DE 0,5 A 20 MICROLITROS, COM CERTIFICAÇÃO DO FABRICANTE PARA USO ESPECÍFICO EM MICROPIPETADORES DA MARCA EPPENDORF RESEARCH, CERTIFICADA COMO LIVRE DE DNASES E RNASES. UMA UNIDADE EQUIVALE A UM RACK COM 96 PONTEIRAS. REFERÊNCIA: EP DUALFILTER T.I.P.S, MARCA EPPENDORF, CATÁLOGO 0030077520. | UNIDADE | 10 | 0 | 40 | 40 | 87.92 | 3516.8 | MIC
61 | 408717 | PONTEIRA ESTÉRIL DE POLIPROPILENO COM FILTRO, PARA VOLUMES DE 100 A 1000 MICROLITROS, COM ESPECIFICAÇÕES DE USO COMPATÍVEL COM MICROPIPETADORES DA MARCA GILSON, CERTIFICADA COMO LIVRE DE DNASES E RNASES. UMA UNIDADE EQUIVALE A UM RACK COM 96 PONTEIRAS. | UNIDADE | 40 | 0 | 110 | 110 | 75.38 | 8291.8 | MIC
62 | 417906 | ADAPTADOR PORTA-TUBOS PARA TUBOS CÔNICOS DE 15 ML, COMPATÍVEIS COM CRUZETA 280.127.600 E COPO 280.272.300 DA CENTRÍFUGA FANEM, MODELO 280R. | UNIDADE | 4 | 0 | 4 | 4 | 862.27 | 3449.08 | RCA
63 | 427479 | PONTEIRA DE BAIXA RETENÇÃO, SEM FILTRO, FABRICADA EM POLIPROPILENO, COM SUPERFÍCIE INTERNA ULTRAHIDROFÓBICA DE BAIXA RETENÇÃO, SEM ADITIVOS, LIVRE DE TRAÇOS DE METAIS, COM VOLUME DE 50 A 1000 MICROLITROS, COM APROXIMADAMENTE 71 MILÍMETROS DE COMPRIMENTO. DEVE SER COMPATÍVEL COM A MICROPIPETA EPPENDORF MODELO RESEARCH DE FAIXA DE TRABALHO DE 100 A 1000 MICROLITROS, POSSIBILITANDO QUE A MICROPIPETA OPERE DENTRO DOS CRITÉRIOS PARA ESTANQUEIDADE, PRECISÃO E EXATIDÃO ESTABELECIDOS PELA NORMA ISO 8655. ENVIAR DOCUMENTO QUE COMPROVE A COMPATIBILIDADE. RACK COM 96 PONTEIRAS. MODELO DE REFERÊNCIA: EPT.I.P.S.® LORETENTION, EPPENDORF QUALITY™, 50 – 1000 MICROLITROS OU MODELO SIMILAR. UMA UNIDADE EQUIVALE A UM RACK COM 96 PONTEIRAS | UNIDADE | 25 | 0 | 125 | 125 | 88.13 | 11016.25 | RCA
64 | 408693 | PONTEIRA SEM FILTRO, FABRICADA EM POLIPROPILENO, NÃO ESTÉRIL, COM VOLUME DE 500 A 5000 MICROLITROS. DEVE SER COMPATÍVEL COM MICROPIPETAS DA MARCA GILSON, POSSIBILITANDO QUE A MICROPIPETA OPERE DENTRO DOS CRITÉRIOS PARA ESTANQUEIDADE, PRECISÃO E EXATIDÃO ESTABELECIDOS PELA NORMA ISO 8655. ENVIAR PROPOSTA COMPROVANDO A COMPATIBILIDADE E TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS NO EDITAL. MODELO DE REFERÊNCIA: GILSON D5000 CÓDIGO F161370. UMA UNIDADE EQUIVALE A 600 PONTEIRAS ACONDICIONADAS EM RACKS. | UNIDADE | 2 | 0 | 10 | 10 | 1098.5 | 10985 | RCA
65 | 129178 | COPOS DE 2ML, EM PTFE, PARA PESAGEM DE AMOSTRAS PARA DIGESTÃO POR MICRO-ONDAS. PARA USO EM TUBOS DE DIGESTÃO DE 75ML E 100ML A ALTA PRESSÃO (100 BAR), REFERÊNCIA PERKIN ELMER N3134010 OU EQUIVALENTE. UMA UNIDADE EQUIVALE A UM PACOTE COM 16 UNIDADES. | UNIDADE | 16 | 0 | 64 | 64 | 2878.88 | 184248.32 | RCA
66 | 38857 | FRASCO DE POLIPROPILENO COM CAPACIDADE PARA 18 ML, DIÂMETRO EXTERNO DE 21,5 MM COMPRIMENTO DE 55 MM, COMPATÍVEL COM BANDEJA TIPO E DO AMOSTRADOR AUTOMÁTICO INTEGRADO MODELO G3160B DA MARCA AGILENT. PART NUMBER G3160-65304. UMA UNIDADE EQUIVALE A UM PACOTE COM 55 TUBOS. | UNIDADE | 18 | 0 | 18 | 18 | 2565 | 46170 | RCA
67 | 129178 | INJECTION PORT PARA AMOSTRADOR AUTOMÁTICO THERMO ACCELA, REFERÊNCIA THERMO SCIENTIFIC 60053-20031 | UNIDADE | 1 | 0 | 2 | 2 | 1133.67 | 2267.34 | RCA
68 | 129178 | PORCA DE CAPA EM AÇO INOXIDÁVEL 1/16´´ PARA HPLC THERMO ACCELA 1250, REFERÊNCIA THERMO SCIENTIFIC 2522-1880 | UNIDADE | 2 | 0 | 4 | 4 | 94.13 | 376.52 | RCA
69 | 408693 | PONTEIRA SEM FILTRO, FABRICADA EM POLIPROPILENO INCOLOR, SEM ADITIVOS, LIVRE DE TRAÇOS DE METAIS, COM VOLUME DE 0,5 A 5 MILILITROS, COM MARCAS DE NÍVEL E APROXIMADAMENTE 120 MILÍMETROS DE COMPRIMENTO. DEVE SER COMPATÍVEL COM A MICROPIPETA EPPENDORF MODELO RESEARCH DE FAIXA DE TRABALHO DE 0,5 A 5 MILILITROS, POSSIBILITANDO QUE A MICROPIPETA OPERE DENTRO DOS CRITÉRIOS PARA ESTANQUEIDADE, PRECISÃO E EXATIDÃO ESTABELECIDOS PELA NORMA ISO 8655. ENVIAR PROPOSTA COMPROVANDO A COMPATIBILIDADE E TODAS AS EXPECIFICAÇÕES SOLICITADAS NO EDITAL. MODELO DE REFERÊNCIA: EPTIPS STANDARD QUALITY, VOLUME 100 A 5000 MICROLITROS, MARCA EPPENDORF, CÓDIGO 0030071646.UMA UNIDADE EQUIVALE A UM RACK CONTENDO PELO MENOS 24 PONTEIRAS CADA UM. | UNIDADE | 50 | 0 | 250 | 250 | 705.2 | 176300 | RCA
70 | 411190 | PONTEIRA SEM FILTRO, FABRICADA EM POLIPROPILENO INCOLOR, SEM ADITIVOS, LIVRE DE TRAÇOS DE METAIS, COM VOLUME DE 1 A 10 MILILITROS, COM MARCAS DE NÍVEL E APROXIMADAMENTE 165 MILÍMETROS DE COMPRIMENTO. DEVE SER COMPATÍVEL COM A MICROPIPETA EPPENDORF MODELO RESEARCH DE FAIXA DE TRABALHO DE 1 A 10 MILILITROS, POSSIBILITANDO QUE A MICROPIPETA OPERE DENTRO DOS CRITÉRIOS PARA ESTANQUEIDADE, PRECISÃO E EXATIDÃO ESTABELECIDOS PELA NORMA ISO 8655. ENVIAR PROPOSTA COMPROVANDO A COMPATIBILIDADE E TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS NO EDITAL. MODELO DE REFERÊNCIA: EPTIPS STANDARD QUALITY, VOLUME 1-10 MILILITROS, MARCA EPPENDORF, CÓDIGO 0030071654. UMA UNIDADE EQUIVALE A UM RACK CONTENDO PELO MENOS 24 PONTEIRAS CADA UM. | UNIDADE | 50 | 0 | 360 | 360 | 604.51 | 217623.6 | RCA
71 | 129178 | KIT DE MICROSERINGA COM CAPACIDADE DE 250 MICROLITROS COMPATÍVEL COM HPLC PERKIN ELMER 225 SERIES. REFERÊNCIA PART NUMBER N2936052 PERKIN ELMER. | UNIDADE | 1 | 5 | 0 | 5 | 11650 | 58250 | BEB
72 | 129178 | ROSCA TIPO TAMPA PARA INJETOR E DETECTOR COMPATÍVEL COM COM CROMATÓGRAFO GASOSO SHIMADZU GC2010PLUS. REFERÊNCIA: PART NUMBER 221-16325-01 SHIMADZU | UNIDADE | 1 | 2 | 0 | 2 | 500 | 1000 | BEB
73 | 129178 | SELO DO ROTOR PARA AMOSTRADOR DE EQUIPAMENTO HPLC SERIES 225 PERKINELMER. PART NUMBER N2936021. | UNIDADE | 1 | 2 | 0 | 2 | 7300 | 14600 | BEB
74 | 129178 | LÂMPADA DE DEUTÉRIO COMPATÍVEL COM DETECTOR DE UV-VIS DE CROMATÓGRAFO LÍQUIDO DE ALTA EFICIÊNCIA DA PERKIN ELMER, MODELO SERIES 200. REFERÊNCIA: PART NUMBER: N2920149 PERKIN ELMER. | UNIDADE | 1 | 1 | 0 | 1 | 5934.06 | 5934.06 | BEB
75 | 129178 | FRASCO DE VIDRO ÂMBAR COMPATÍVEL COM TITULADOR QUICK, MARCA GILBERTINI. O FRASCO DEVE VIR JUNTO COM A SUA TAMPA, CABOS, ANEL DE VEDAÇÃO E COMPARTIMENTO PARA SÍLICA. REFERÊNCIA 08.00.057 GILBERTINI. | UNIDADE | 2 | 4 | 0 | 4 | 3239 | 12956 | BEB
76 | 129178 | MANGUEIRA DE SILICONE DE ALTA TEMPERATURA COMPATÍVEL COM O DRENO DA AMPOLA DO DESTILADOR ELETRÔNICO SUPER DEE, MARCA GILBERTINI. UMA UNIDADE EQUIVALE A UMA MANGUEIRA DE 20CM DE COMPRIMENTO. REFERÊNCIA: CÓDIGO 00.14.076 GILBERTINI. | UNIDADE | 2 | 8 | 0 | 8 | 1050 | 8400 | BEB
77 | 129178 | MANGUEIRA PARA SAÍDA DE VAPOR DA CALDEIRA COMPATÍVEL COM COM DESTILADOR ELETRÔNICO SUPER DEE, MARCA GILBERTINI. UMA UNIDADE EQUIVALE A UMA MANGUEIRA DE 25CM DE COMPRIMENTO. REFERÊNCIA: CÓDIGO 00.14.081 GILBERTINI. | UNIDADE | 2 | 4 | 0 | 4 | 2500 | 10000 | BEB
78 | 129178 | CONJUNTO DE ELETRODOS PARA USO EM DESTILADOR ELETRÔNICO ENOQUÍMICO DEE, MARCA GIBERTINI. REFERÊNCIA CÓDIGO 01.00.248 GILBERTINI | UNIDADE | 1 | 2 | 0 | 2 | 3845 | 7690 | BEB
79 | 129178 | FILTRO DE ENTRADA DE ÁGUA PARA USO EM CALDEIRA GERADORA DE VAPOR MODELO VADE, COMPATÍVEL COM DESTILADOR ELETRÔNICO ENOQUÍMICO MODELO DEE, MARCA GILBERTINI. REFERÊNCIA: CÓDIGO 08.00.022 GILBERTINI. | UNIDADE | 1 | 1 | 0 | 1 | 565 | 565 | BEB
80 | 129178 | KIT PARA DE TRANSMISSÃO DE VALOR DA CALDEIRA GERADORA DE VAPOR MODELO VADE, COMPATÍVEL. REFERÊNCIA: CÓDIGO VADE-KIT2 GILBERTINI. COM DESTILADOR ELETRÔNICO ENOQUÍMICO MODELO DEE, MARCA GILBERTINI. UMA UNIDADE EQUIAVALE A UM KIT COMPOSTO DE UM BICO DE VIDRO, TAMPA DE VEDAÇÃO E TUBO DE REVESTIMENTO DE BORRACHA DE 60CM DE COMPRIMENTO COM TERMINAÇÃO SENSÍVEL AO CALOR. | UNIDADE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1657 | 1657 | BEB
81 | 129178 | ACESSÓRIO BUBBLE PARA EXTRAÇÃO DE SO2 LIVRE COMPATÍVEL COM TITULADOR MODELO QUICK MARCA GILBERTINI. REFERÊNCIA: CÓDIGO QUICK-KIT2 GILBERTINI. | UNIDADE | 1 | 1 | 0 | 1 | 3178 | 3178 | BEB
82 | 129178 | LÂMPADA DE 12V TIPO S-UV STOP COMPATÍVEL COM TITULADOR MODELO QUICK MARCA GILBERTINI. REFERÊNCIA 2440020 GILBERTINI. | UNIDADE | 1 | 1 | 0 | 1 | 220 | 220 | BEB
83 | 129178 | MANGUEIRA PARA IODO COMPATÍVEL COM TITULADOR QUICK, MARCA GILBERTINI. REFERÊNCIA: CÓDIGO 08.14.066 GILBERTINI | UNIDADE | 1 | 2 | 0 | 2 | 3100 | 6200 | BEB
84 | 129178 | MANGUEIRA PARA HIDRÓXIDO DE SÓDIO COMPATÍVEL COM TITULADOR QUICK, MARCA GILBERTINI. REFERÊNCIA: CÓDIGO 08.14.065 GILBERTINI | UNIDADE | 1 | 2 | 0 | 2 | 1896 | 3792 | BEB
85 | 129178 | KIT DE MANGUEIRAS PARA AS BOMBAS N°1; 4; 5 E 6 DE TITULADOR QUICK, MARCA GILBERTINI. REFERÊNCIA: CÓDIGO QUICK-KIT1 GILBERTINI | UNIDADE | 1 | 2 | 0 | 2 | 1287 | 2574 | BEB
86 | 129178 | MOTOBOMBA PRESSURIZADORA. POTÊNCIA 1/2CV. PRESSÃO MÁXIMA 20,8MCA. TUBULAÇÃO: 1BSP. MOTOR MONOFÁSICO DE CAPACITOR PERMANENTE COM PROTETOR TÉRMICO E PROTEÇÃO IP68 (NBR6146) , 220V. ISOLADA ELETRICAMENTE E INCORROSÍVEL. ROTOR, TURBINA E MANCAIS HIDRO-MAGNÉTICOS CONJUGADOS. ISENTA DE MANCAIS DE ROLAMENTO E VEDAÇÕES DINÂMICAS. FILTRO COM BUJÃO DE ESCORVA INCORPORADO. COMPATÍVEL COM DESTILADOR ELETRÔNICO ENOQUÍMICO MODELO SUPER DEE, MARCA GILBERTINI. | UNIDADE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1496.2 | 1496.2 | BEB
87 | 129178 | FRASCO COLETOR DE 250ML DE POLISULFONA PARA SISTEMA STERIFIL, MARCA MERCK. REFERÊNCIA: XX1104705. | UNIDADE | 2 | 5 | 0 | 5 | 757.11 | 3785.55 | BEB
88 | 129178 | BOMBA DE AR PARA TITULADOR QUICK. REFERÊNCIA 800052 GIBERTINI | UNIDADE | 1 | 1 | 0 | 1 | 982 | 982 | BEB
89 | 129178 | BOMBA PERISTÁLTICA COMPATÍVEL COM O DESTILADOR ELETRÔNICO SUPER DEE, MARCA GILBERTINI. REFERÊNCIA: CÓDIGO 08.00.005 GILBERTINI. | UNIDADE | 1 | 2 | 0 | 2 | 3385 | 6770 | BEB
90 | 129178 | MOLA SUPERIOR DIREITA EM AÇO INOX COMPATÍVEL COM O DESTILADOR ELETRÔNICO ENOQUÍMICO DEE, MARCA GILBERTINI. REFERÊNCIA: CÓDIGO 01.18.054 GILBERTINI. | UNIDADE | 1 | 1 | 0 | 1 | 280 | 280 | BEB
91 | 129178 | MOLA SUPERIOR ESQUERDA EM AÇO INOX COMPATÍVEL COM O DESTILADOR ELETRÔNICO ENOQUÍMICO DEE, MARCA GILBERTINI. REFERÊNCIA: CÓDIGO 01.18.053 GILBERTINI. | UNIDADE | 1 | 1 | 0 | 1 | 280 | 280 | BEB
92 | 129178 | MOLA ESPIRAL COMPATÍVEL COM O DESTILADOR ELETRÔNICO ENOQUÍMICO DEE, MARCA GILBERTINI. REFERÊNCIA: CÓDIGO 01.18.055 GILBERTINI. | UNIDADE | 1 | 2 | 0 | 2 | 280 | 560 | BEB
93 | 469641 | LÂMPADA FLUORESCENTE 8W L.D; 6500K; LUC-MAT-LAMPS. PARA CABINE DE PCR DA LOCCUS | UNIDADE | 2 | 8 | 0 | 8 | 79.09 | 632.72 | MAG
94 | 436264 | LÂMPADA GERMICIDAL HNS G5 8W; G8T5/OF; PURITEC (MARCA PARA REFERÊNCIA OSRAM). PARA CABINE DE PCR DA LOCCUS | UNIDADE | 2 | 8 | 0 | 8 | 217.61 | 1740.88 | MAG