## lista por operadora
Operador | Abrev. | Empreendimento | Res. | Ano | Processo | Favorecido | Órgão Financiador | Itens do Empreendimento | Tipo de Infraestrutura Hídrica | nº CNARH ou declaração | Finalidade | Coordenadas |  | Coordenadas (decimal) |  | Bacia Hidrográfica | Corpo d'Água | Domínio | Localidades | Estado | Vazão de captação (m³/s) | Vazão regularizada (m³/s) | Volume armazenado (hm³) | área inundada (ha) | Avaliação da Operação (em set/15) | Responsável pelas obras complementares | Valor da obra | data | Porte (em dez/12) | status da obra em julho de 2015 |  |  | estr. Civis | Estr. hidromecanicas | Rotinas de O&M | Equipe | Instrumentação | Nota | Avaliação da operação | Formulário
Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba | AESA | Eixo de Integração da Planície Costeria Interior da Vertente Litorânea Paraíbana - Canal Acauã-Araçagi | 528/11 | 2011 | 02501.001706/2008-39 | Secretaria de Estados dos Recursos Hídricos, do Meio Ambiente e Ciência e tecnologia da Paraíba | MI | Canal Acauã-Araçagi, com 112 km | Canal | não tem | Abastecimento Público e Irrigação | S 07º 26' 55,3" | W 35º 35' 6,83" | -7.4487 | -35.5852 | Atlântico Nordeste Oriental | Açude Acauã | Estadual | Ingá, Mogeiro, Itabaiana, São José dos Ramos, Sobrado, Riachão do Poço, Sapé, Mari, Cuité de Mamanguape, Araçagi e Itapororoca | PB | 10 | - | - | - | em implantação | SERHMACT (açudes) e CAGEPA (adutoras) | 598266365 | 2011-07-01 | Alto | em obras |  | Baixo
Águas e Esgotos do Piauí S/A | AGESPISA | Sistema Adutor de Bocaina | 295/06 | 2006 | 02501.000940/2005-94 | Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais do Estado do Piauí | MI | Sistema Adutor de Bocaina | Sistema Adutor de Água | 126514 | Abastecimento Humano | S 06º 54' 48" | W 41º 18' 48" | -6.9133 | -41.3133 | Parnaíba | açude Bocaina | Federal | Alagionha do Piauí, Bocaina, Francisco Santos, Monsenhor Hipólito e Santo Antônio Lisboa | PI | 0.056 | - | - | - | em projeto | já existem | 10396003.03 | 2006-07-01 | Baixo | não será mais construída | Flávio/ANA foi ao local | Médio
|  | Sistema adutor Piaus | 353/2007 | 2007 | 02501.00038/2007-41 | Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais do Estado do Piauí - SEMAR | MI | Sistema adutor Piaus | Sistema Adutor de Água | 125307 | Adução | S 06º 59' 15" | W 40º 50' 12" | -6.9875 | -40.8367 | Parnaíba | Barragem Dona Maria Zenaide Viana de Andrade | Federal | Campo Grande, PIO IX, Fronteiras e São Julião | PI | 0.062 | - | - | - | em operação | já existem | 25724579.63 | 2007-08-01 | Baixo | em operação | enviou questionario |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.88889 | operação satisfatória | enviou formulário mas não respondeu as 2 últimas questões
|  | Sistema Adutor Bocaina / Piaus 2 | 899/2013 | 2013 | 02501.001232/2012-10 | Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais do Estado do Piauí - SEMAR | MI | Captação flutuante, EEAB com 03 bombas e adutora de 256 metros | Sistema Adutor de Água | 159859 | Abastecimento público | S 06º 54' 50" | W 41º 18' 30" | -6.9139 | -41.3083 | Parnaíba | açude Bocaina | Federal | Picos, Bocaina, Sussuapara | PI | 0.3 | - | - | - | em implantação | já existem | 76903380.69 | 2012-08-01 | Médio | em construção | Flávio/ANA foi ao local
[8 empty] | Captação flutuante, EEAB com 02 bombas e adutora de 441 metros |  | 159858 |  | S 06º 59' 21" | W 40º 50' 02" | -6.9892 | -40.8339 |  | Barragem Dona Maria Zenaide Viana de Andrade |  | Alagoinhas do Piauí, Monsenhor Hipólito, Francisco Santos e Santo Antônio Lisboa |  | 0.062 | - | - | - | [7 empty] | Alto
Associação dos Usuários de Água da Bacia do Rio Santa Maria e Unidade de Gerenciamento do Proágua Nacional | AUSM e UEGP/RS | Barragem Jaguari | 603/07 | 2007 | 02501.000756/2007-07 | Secretaria de Obras Públicas e Saneamento do Rio Grande do Sul | MI | Barragem Jaguari | Barragem | 135302 | Irrigação e Abastecimento Público | S 30º 38' 01" | W 54º 24' 51" | -30.6336 | -54.4142 | Uruguai | Arroio Jaguari | Estadual | Lavras do Sul, Rosário do Sul e São Gabriel | RS | - | - | 152 | 2417 | em implantação | Irrigantes (sifões) | 64125742.66 | 2007-12-01 | Médio | em obras
|  | Barragem Taquarembó | 604/07 | 2007 | 02501.002081/2007-41 | Secretaria de Obras Públicas e Saneamento do Rio Grande do Sul | MI | Barragem Taquarembó | Barragem | 135237 | Irrigação e Abastecimento Público | S 30º 48' 00" | W 54º 35' 51" | -30.8 | -54.5975 | Uruguai | Arroio Taquarembó | Estadual | Dom Pedrito e Lavras do Sul | RS | - | 13.664 | 155 | - | em implantação | CORSAN (adutora) | 74509464.58 | 2007-12-01 | Médio | em obras
Associação dos Usuários do Arroio Duro | AUD | Projeto de Irrigação Costa Doce - Sistema Velhaco | 285/10 | 2010 | 02501.000607/2010-54 | Município de Arambaré | MI | Projeto de Irrigação Costa Doce - Sistema Velhaco | Perímetro de Irrigação | 98126 | Irrigação | S 30º 54' 23" | W 51º 35' 15" | -30.9064 | -51.5875 | Atlântico Sul | Lagoa dos Patos | Estadual | Arambaré | RS | 12.18 | - | - | - | em implantação | implantadas junto com o projeto | 39999113.25 | 2010-06-01 | Baixo | obras paralisadas
Companhia Catarinense de Águas e Saneamento | CASAN | Barragem Rio Do Salto | 602/08 | 2008 | 02501.001985/2007-50 | Companhia catarinense de águas e Saneamento | MI | - | Barragem | não tem | Abastecimento Público e Irrigação | S 28º 49' 39" | W 49º 45' 34" | -28.8275 | -49.7594 | Atlântico Sul | Rios Amola Faca e Salto | Estadual | Timbé do Sul | SC | - | 0,243 para abast. e 5,5 para irrigação | 45.4 | - | em projeto | implantadas junto com o projeto | 66285712.15 | 2008-09-01 | Médio | aguardando licença ambiental
|  | Sistema Adutor de Chapecó, Xanxerê, Xaxim e Cordilheira Alta | 964/15 | 2015 | 02501.000743/2015-59 | Companhia catarinense de águas e Saneamento | MI | Captação, estação de bombeamento com 03 bombas e adutora Ferro fundido DN 900 mm extensão 6,1 km | Sistema Adutor de Água | 240340 | Abastecimento Público | S 26º 44' 59" | W 52º 23' 55" | -26.7414 | -52.3986 | Uruguai | Rio Chapecozinho | Estadual | Chapecó, Xanxerê, xaxim e Cordilheira Alta | SC | 1.252 | - | - | - | em projeto | já existem | 200948864.95 | 2015-07-01 | Alto | em projeto
Companhia de Abastecimento d'Água e Saneamento do Estado de Alagoas | CASAL | Ampliação do sistema de abastecimento de água do município de Palmeira dos Índios - AL | 218/05 | 2005 | 02501.000511/2005-29 | Secretaria Coordenadora de Infra-Estrutura e Serviços do Estado de Alagoas | MI | Barragem no riacho caçamba, adutoras de água bruta e tratada, ETA e elevatórias | Sistema Adutor de Água | 121156 | Abastecimento público | S 09º 16' 19,8" | W 36º 23' 15,9" | -9.2722 | -36.3877 | São Francisco | Riacho Caçamba | Estadual | Município de Palmeira dos Índios | AL | 0.1 | - | 2.4793 | - | em operação | implantadas junto com o projeto | 44995214.16 | 2005-05-01 | Baixo | em operação | enviou formulário |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.66667 | operação insatisfatória | enviou formulário
|  | Ampliação do Sistema de abastecimento de Água de Maceió a partir das águas do Rio Meirim | 409/09 | 2009 | 02501.002268/2008-26 | Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado de Alagoas | MI | SAA de Maceió a partir das águas do Rio Meirim | Sistema Adutor de Água | não tem | Abastecimento Público | S 09º 30' 32" | W 35º 40' 07" | -9.5089 | -35.6686 | Atlântico Nordeste Oriental | Rio Meirim | Estadual | Maceió | AL | 1.05 | - | - | - | em implantação | implantadas junto com o projeto | 132000000 | 2009-06-01 | Alto | em obras
Companhia de Águas e Esgotos da Paraíba | CAGEPA | Sistema Adutor do congo - 2ª Etapa | 563/07 | 2007 | 02501.002028/2007-41 | Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente da Paraíba | MI | Adutora do Congo - 2ª etapa | Sistema Adutor de Água | não tem | Abastecimento público | -7.7796 | -36.5961 | -7.7796 | -36.5961 | Atlântico Nordeste Oriental | Açude Cordeiro | Estadual | Amparo, Gurjão, Livramento, Ouro Velho, Parai, Prata e São José dos Cordeiros | PB | 0.0332 | - | - | - | em operação | implantadas junto com o projeto | 19870328.82 | 2007-12-01 | Baixo | em operação |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.88889 | operação satisfatória | enviou formulário
|  | Sistema Adutor Pajeú | 565/07 | 2007 | 02501.001612/2007-09 | Departamento Nacional de Obras contra a seca | MI | Captação 2 |  | 101820 | Adução | S 08º 46' 32" | W 38º 32' 53" | -8.7756 | -38.5481 |  | Eixo Leste PISF |  | Floresta | PE | 0.3215 | - | - | - |  | já existem
Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte | CAERN | Sistema Adutor Alto Oeste | 527/07 | 2007 | 02501.001457/2007-09 | Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte | MI | Captação Pau dos Ferros, Santa Cruz e Adutora expressa | Sistema Adutor de Água | 127968 | Adução | S 06º 08' 30" | W 38º 10' 59" | -6.1417 | -38.1831 | Atlântico Nordeste Oriental | Açude Pau dos Ferros e Santa Cruz | Federal | Pau dos Ferros e Apodi | RN | 0.44076 | - | - | - | em implantação | já existem | 128082109.28 | 2007-12-01 | Alto | obra 99% pronta
|  | Sistema Adutor do Seridó | 592/07 | 2007 | 02501.001976/2007-69 | Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte | MI | Sistema adutor do Seridó | Sistema Adutor de Água | 125989 | Abastecimento Público | S 06º 25' 31" | W 36º 36' 07" | -6.4253 | -36.6019 | Atlântico Nordeste Oriental | Açude Marechal Dutra (rio Acauã) | Federal | Acari | RN | 0.14473 | - | - | - | em implantação | implantadas junto com o projeto | 24582453.22 | 2007-12-01 | Baixo | como CAERN não está operando, está em implantação
|  | Sistema Adutor de Pendências, Macau, Guamaré e Baixa do Meio | 158/13 | 2013 | 02501.001923/2012-13 | Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN | MI | Captação Flutuante com Q = 366 l/s, EEAB e adutora em PRFV DN 600 mm L = 21,6 km | Sistema Adutor de Água | 163730 | Abastecimento Público | S 05º 15' 21" | W 36º 43' 19,3" | -5.2558 | -36.722 | Atlântico Nordeste Oriental | Rio Piranhas Açu | Federal | Pendências | RN | 0.366 | - | - | - | em implantação | já existem | 20800000 | 2012-12-01 | Baixo | em obras, 12% concluído
Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará | COGERH | Eixo de Integração Castanhão - RM de Fortaleza - Trecho IV | 109/06 | 2006 | 02501.002000/2005-41 | Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará | MI | Eixo de Integração Castanhão - RM de Fortaleza - Trecho IV | Canal | 126884 | Abastecimento público e industrial | -4.2174 | -38.4143 | -4.2174 | -38.4143 | Atlântico Nordeste Oriental | Barragem Pacajus | Estadual | Região Metropolitana de Fortaleza | CE | 19 (1º trecho) e 15 (2º e 3º trechos) | - | - | - | em operação | já existem | 153346932.73 | 2006-03-01 | Alto |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.66667 | operação insatisfatória | enviou formulário
|  | Sistema Adutor Gavião - Pecém - 1ª Etapa | 299/05 | 2005 | 02501.001626/2004-50 | Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará | MI | Sistema Adutor Gavião - Pecém - 1ª Etapa | Sistema Adutor de Água | não tem | Abastecimento público, turismo e indústrias | -4.0406 | -38.5605 | -4.0406 | -38.5605 | Atlântico Nordeste Oriental | Açude Gavião | Estadual | Região Metropolitana de Fortaleza | CE | 2.5 | - | - | - | em operação | já existem | 54064447 | 2005-07-01 | Médio | em fase de entrega |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.77778 | operação satisfatória | enviou formulário
|  | Eixo de Integração Castanhão - RM de Fortaleza - Trechos II, III e V | 382/2007 | 2007 | 02501.001318/2007-77 | Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará | MI | Eixo de Integração Castanhão Trechos II, III e V | Canal | 126884 | Abastecimento público e industrial | -5.086 | -38.308 | -5.086 | -38.308 | Atlântico Nordeste Oriental | Açude curral Velho | Federal | Região Metropolitana de Fortaleza | CE | - | - | - | - | em operação | já existem | 153346932.73 | 2007-09-01 | Alto |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.66667 | operação insatisfatória | enviou formulário
|  | Barragem Missi | 267/08 | 2008 | 02501.000015/2008-18 | Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará | MI | Barragem Missi | Barragem | não tem | Abastecimento Público | S 03º 28' 20,13" | W 39º 51' 57,94" | -3.4723 | -39.8661 | Atlântico Nordeste Oriental | Rio Missi | Estadual | Miraíma | CE | - | 0.265 | 65.301 | - | em operação | SRH-CE | 21289082.51 | 2008-05-01 | Baixo |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | operação satisfatória | enviou formulário
|  | Barragem Riacho da Serra | 322/08 | 2008 | 02501.000014/2008-73 | Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará | MI | Barragem Riacho da Serra | Barragem | não tem | Abastecimento Público | S 05º 33' 42" | W 38º 19' 38" | -5.5617 | -38.3272 | Atlântico Nordeste Oriental | Riacho da Serra | Estadual | Alto Santo | CE | - | 0.31 | 23.47 | - | em operação | SRH-CE | 11319059.47 | 2008-06-01 | Baixo |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | operação satisfatória | enviou formulário
|  | Barragem Maracanaú | 305/09 | 2009 | 02501.001804/2008-76 | Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará | MI | Barragem Maracanaú | Barragem | não tem | Controle de cheias | S 03º 52' 52" | W 38º 38' 57" | -3.8811 | -38.6492 | Atlântico Nordeste Oriental | Rio Maranguapinho | Estadual | Maracanaú | CE | - | - | 9.35 | 306.84 | em operação | Não se aplica | 61287444.08 | 2009-05-01 | Médio |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | operação satisfatória | enviou formulário
|  | Adutora de Santa Quitéria ou Adutora Itataia | 284/10 | 2010 | 02501.000501/2009-17 | Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará | MI | Adutora de Santa Quitéria ou Adutora Itatiaia | Sistema Adutor de Água | 86657 | Industrial e Abastecimento Humano | S 04º 13' 51" | W 40º 02' 57" | -4.2308 | -40.0492 | Atlântico Nordeste Oriental | Açude Edson Queiroz - Rio Groaíras | Estadual | Riacho das Pedras, Morrinhos e Queimadas | CE | 0.30556 | - | - | - | em licitação | SRH-CE | 60530931 | 2010-06-01 | Médio | falta Licença ambiental
|  | Cinturão das Águas do Ceará - trecho 1 | 194/12 | 2012 | 02501.001488/2011-38 | Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará | MI | Trecho 01 do canal | Canal | 135690 | Abastecimento Público e Irrigação | S 07º 42' 04" | W 39º 00' 43" | -7.7011 | -39.0119 | Atlântico Nordeste Oriental | Barragem Jati PISF | Federal | Jati | CE | 30 | - | - | - | em implantação | Cagece | 1498407375.02 | 2012-05-01 | Alto | 23% já executado
|  | Sistema Adutor de Maranguape | 460/13 | 2013 | 02501.000111/2013-23 | Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará | Mcidades | Estação elevatória de água bruta no açude Gavião com 03 bombas (01 reserva), adutora em ferro fundido k-7, diâmetro 500 mm com 12 km de extensão | Sistema Adutor de Água | 163741 | Abastecimento Público e indústria | S 03º 55' 56" | W 38º 34' 42" | -3.9322 | -38.5783 | Atlântico Nordeste Oriental | Açude Gavião | Estadual | Maranguape, Pacatuba e Guaiúba | CE | 0.449 | - | - | - | em implantação | Não se aplica | 15239133.48 | 2013-03-01 | Baixo
|  | Barragem Melancia | 1045/2014 | 2014 | 02501.001259/2013-85 | Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará | MI | Barragem em terra homogênea com altura máxima de 21,73 m e comprimento de 617,95 m, duas barragens auxiliares com comprimento total de 185,39 m, tomada d’água, vertedor tipo Creager de largura 50 m e bacia de dissipação | Barragem | 175913 | Abastecimento Público e Regularização de Vazões | S 03º 41' 45" | W 39º 13' 05" | -3.6958 | -39.2181 | Atlântico Nordeste Oriental | riacho Melancia | Estadual | São Luiz do Curu | CE | - | 0.117 | 27.36 | 491.6 | em licitação | Cagece | 19499742.05 | 2013-02-01 | Baixo | falta ordem de serviço
|  | Barragem Germinal | 461/13 | 2013 | 02501.001949/2012-53 | Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará | MI | Barragem em CCR com altura máxima de 27,45 m e comprimento de 145 m, tomada d’água, vertedor tipo perfil Creager de largura 50 m e bacia de dissipação tipo piscina | Barragem | 164189 | Abastecimento Público e Regularização de Vazões | S 04º 10' 52" | W 38º 51' 55" | -4.1811 | -38.8653 | Atlântico Nordeste Oriental | Rio Pacoti | Estadual | Palmácia | CE | - | 0.059 | 2.01 | 24.44 | em implantação | SRH-CE | 21904456 | 2013-03-01 | Baixo | 2% executada
|  | Barragem Jucá | 1260/2015 | 2015 | 02501.002020/2014-11 | Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará | MI | barragem de terra tipo homogênea com altura máxima de 18,30 metros, volume de acumulação de 31,80 hm³ e cota de coroamento será igual a 434,60m, tomada d’água de diâmetro 300 mm, vertedor tipo Creager e bacia de dissipação. | Barragem | 178329 | Abastecimento Público e Regularização de Vazões | S 06º 26' 57" | W 40º 33' 31" | -6.4492 | -40.5586 | Atlântico Nordeste Oriental | Riacho Jucá | Estadual | Parambu | CE | - | 0.123 | 31.8 | 823.1 | em projeto | SRH-CE | 21904456 | 2013-03-01 | Baixo
|  | Barragem Amarelas | 84/2018 | 2018 | 20501.000668/2014-45 | Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará | MI | Barragem de terra tipo zoneada com altura máxima de 18,00 metros, com um vertedor tipo Creager na ombreira direita, largura de 50 metros, com um canal de acesso e restituição e tomada d’água | Barragem |  | Abastecimento Público e Regularização de Vazões | S 04º 27' 21,1" | W 38º 03' 01,6" | -4.4559 | -38.0504 | Atlântico Nordeste Oriental | Riacho Ezequiel | Estadual | Beberibe | CE | - | 0.144 | 47.68 | 136.9 | em projeto | Cagece | 26820405.38 | 2013-05-01 | Baixo
|  | Barragem Trairi | 37/2020 | 2020 | 02501.001989/2020-13 | Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará | MDR | Barragem principal de terra homogênea com extensão de 1.305,16 m, e barragem auxiliar de terra homogênea e extensão de 83,07 m. Vertedor perfil creager tipo soleira livre, seguido de bacia de dissipação e canal de restituição escavado em solo. Tomada d'água de diâmetro 700 mm. | Barragem |  | Abastecimento Público e Regularização de Vazões | S 04º 27' 21,1" | W 38º 03' 01,6" | -3.3675 | -39.3389 | Atlântico Nordeste Oriental | Riacho Trairi | Estadual | Trairi | CE | - | 0.618 | 58.8 | 1016 | em projeto | - | 35495759.93 | 2020-04-01 | Baixo
|  | Barragem Anil | 44/2020 | 2020 | 02501.001990/2020-30 | Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará | MDR | Barragem de terra homogênea, com extensão de 1.765,82 m. O vertedor perfil creager tipo soleira livre, de largura 80 metros, localizado na ombreira esquerda, seguido de canal de restituição. Tomada d’água de diâmetro 400 mm. | Barragem |  | Abastecimento Público e Regularização de Vazões | S 03º 42' 36,33" | W 38º 55' 35,72" | -3.7101 | -38.9266 | Atlântico Nordeste Oriental | Riacho anil | Estadual | Caucaia | CE | - | 0.208 | 23.506 | 681 | em projeto | - | 18837372.49 | 2020-04-01 | Baixo
Companhia de Saneamento de Sergipe | DESO | Ampliação do Sistema Adutor São Francisco | 266/08 | 2008 | 02501.002101/2007-84 | Companhia de Saneamento de Sergipe | MI | Sistema Adutor São Francisco | Sistema Adutor de Água | 98683 | Abastecimento Público | S 10º 11' 23" | W 36º 50' 58" | -10.1897 | -36.8494 | São Francisco | Rio São Francisco | Federal | Propriá | SE | 2.763 | - | - | - | em operação | implantadas junto com o projeto | 127786337.41 | 2008-05-01 | Alto | em operação | enviou questionario |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.55556 | operação insatisfatória | enviou formulário
|  | Sistema Adutor Integrado de Itabaianinha | 1480/13 | 2013 | 02501.002132/2013-83 | Companhia de Saneamento de Sergipe | MI | Barragem no rio Guararema com altura de 2,50 m e extensão de 50,6 m, tomada d’água, 02 estações elevatórias de água bruta com três bombas (01 reserva) no riacho Guararema, 02 estações elevatórias de água bruta com duas bombas (01 reserva) no riacho Itamirim, adutora de água bruta de diâmetro 500 mm e extensão de 10,19 km e adutora de água bruta de diâmetro 300 mm e extensão de 1,38 km | Sistema Adutor de Água | 175974 | Abastecimento Público | S 11º 22' 14,2" | W 37º 34' 58,3" | -11.3706 | -37.5829 | Atlântico Leste | Rio Guararema | Estadual | Itabaianinha, Umbaúba, Tomador do Geru | SE | 0.212 | - | - | - | em implantação | implantadas junto com o projeto | 61275028.95 | 2012-03-01 | Médio | obra paralisada
Companhia Pernambucana de Saneamento | COMPESA | Adutora Pirapama / Interligação ao Sistema Gurjaú | 498/05 | 2005 | 02501.001348/2005-11 | Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado de Pernambuco | MI | Adutora Pirapama / Interligação ao Sistema Gurjaú | Sistema Adutor de Água | 128015 | Abastecimento Público | S 08º 17' 16" | W 35º 04' 18" | -8.2878 | -35.0717 | Atlântico Nordeste Oriental | Açude Pirapama | Estadual | Municípo de Cabo de Santo Agostinho / Região Metropolitana de Recife | PE | 1.6 | - | - | - | em operação | já existem | 40649485 | 2005-11-01 | Baixo |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | operação satisfatória | não enviou formulário
|  | Sistema Produtor Pirapama - PE | 485/07 | 2007 | 02501.001156/2007-77 | Secretaria de Recursos Hídricos - PE | MI | Adutoras, recalques, ETA e reservatórios | Sistema Adutor de Água | não tem | Abastecimento público | S 08º 17' 16" | W 35º 04' 18" | -8.2878 | -35.0717 | Atlântico Nordeste Oriental | Açude Pirapama | Estadual | Municípo de Cabo de Santo Agostinho / Região Metropolitana de Recife | PE | 5.13 | - | - | - | em operação | já existem | 407156898.16 | 2007-11-01 | Alto |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | operação satisfatória | não enviou formulário
|  | Sistema Adutor Pajeú | 565/07 |  | 02501.001612/2007-09 | Departamento Nacional de Obras contra a seca | MI | Captação 1 e 3 | Sistema Adutor de Água | 101819 e 101821 | Adução | S 08º 21' 24" | W 37º 50' 21" | -8.3567 | -37.8392 | Atlântico Nordeste Oriental | Eixo Leste PISF | Federal | Betânia e Sertânia | PE | 0.5092 | - | - | - | em implantação | já existem | 357697000 | 2007-12-01 | Alto | parcialmente concluída
|  | Sistema de Produção Integrado das Cidades de Agrestina, Altinho, Cachoeirinha e Outros | 406/08 | 2008 | 02501.000307/2008-51 | Secretaria de Recursos Hídricos - PE | MI | Sistema de Produção Integrado das Cidades de Agrestina, Altinho, Cachoeirinha e Outros | Sistema Adutor de Água | não tem | Abastecimento Público | S 08º 31' 29" | W 35º 50' 10" | -8.5247 | -35.8361 | Atlântico Nordeste Oriental | Reservatório da Barragem do Prata | Estadual | Bonito | PE | 0.21 | - | - | - | em operação | COMPESA | 21367336 | 2008-07-01 | Baixo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | operação insatisfatória | não enviou formulário
|  | Sistema Adutor do Siriji | 400/12 | 2012 | 02501.000732/2012-26 | Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos do Estado de Pernambuco | MI | Captação de água bruta, estação elevatória de água bruta com três bombas e 02 chaminés de equilíbrio | Sistema Adutor de Água | 150003 | Abastecimento Público | S 07º 40' 16,5" | W 35º 24' 42,7" | -7.6712 | -35.4119 | Atlântico Nordeste Oriental | Barragem Siriji | Estadual | Buenos Aires, Vicência, Aliança, Itaquitininga, Condado, Machados, São Vicente Ferrer e Macaparana e distritos de Angélica, Trigueiro, Caueiras, Upatininga, Tupaoca, Chã de Jararaca e Siriji | PE | 0.3 | - | - | - | em implantação | já existem | 16838674.9 | 2012-08-01 | Baixo | parcialmente concluída
|  | Sistema Adutor do Agreste | 811/12 | 2012 | 02501.002600/2012-39 | Companhia Pernambucana de Saneamento | MI | Tomada d’água junto à barragem Ipojuca, estação elevatória de água bruta com cinco bombas (02 reservas), adutora de água bruta DN 1800 mm até a ETA e Reservatório de água bruta com capacidade de 70.000 m³. | Sistema Adutor de Água | 167004 | Abastecimento Público | S 08º 18' 43,15" | W 36º 56' 35,51" | -8.312 | -36.9432 | Atlântico Nordeste Oriental | Barragem Ipojuca | Federal | Arcoverde e 68 municípios do Agreste Pernambucano | PE | 4 | - | - | - | em implantação | COMPESA | 1385355223 | 2012-12-01 | Alto
|  | Sistema Adutor de Vitória de Santo Antão | 732/12 | 2012 | 02501.000732/2012-26 | Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos do Estado de Pernambuco | MI | Captação de água bruta flutuante, estação elevatória de água bruta com cinco bombas e adutora de água bruta DN 600 mm até as ETAs de Vitória de Santo Antão e Bonança | Sistema Adutor de Água | 152579 | Abastecimento Público | S 08º 02' 35" | W 35º 09' 45" | -8.0431 | -35.1625 | Atlântico Nordeste Oriental | Barragem Tapacurá | Federal | Vitória de Santo Antão e distritos de Bonança e Cidade de Deus | PE | 0.3 | - | - | - | em implantação | já existem | 32004745.56 | 2011-12-01 | Baixo
|  | Barragem Engenho Pereira | 1596/16 | 2016 | 02501.000305/2013-29 | Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco - SDEC | MI | Barragem de terra compactada, tipo homogênea, dique auxiliar, vertedor tipo soleira livre, tomada d’água e descarga de fundo | Barragem | 178803 | Contenção de cheias e regularização de vazões | S 08º 07' 46" | W 35º 09' 14" | -8.1294 | -35.1539 | Atlântico Nordeste Oriental | Rio Jaboatão | Estadual | Jaboatão dos Guararapes | PE | - | 0.92 | 44.65 | 265 | em licitação | COMPESA | 33429964.6 | 2013-06-01 | Baixo
|  | Barragem Engenho Maranhão | 1597/16 | 2016 | 02501.001986/2015-12 | Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco - SDEC | MI | Barragem zoneada com espaldares conformados de enrocamento consolidado, com núcleo central de material sílico-argiloso e transição de brita e areia, com altura máxima de 27 m e comprimento de 540 m, vertedor tipo soleira livre de largura 140 m, tomada d’água e descarga de fundo | Barragem | 170962 | Abastecimento Público e regularização de vazões | S 08º 22' 30" | W 35º 07' 30" | -8.375 | -35.125 | Atlântico Nordeste Oriental | Rio Ipojuca | Estadual | Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho | PE | - | 3.1 | 52.9 | 607.25 | em projeto | já existem | 57949000 | 2015-05-01 | Médio
Departamento de Águas e esgotos de Bagé | DAEB | Barragem Arvorezinha | 470/09 | 2009 | 02501.000324/2009-79 | 02501.000324/2009-79 | MI | 02501.000324/2009-79 | Barragem | não tem | Abastecimento Público | S 31º 17' 31" | W 54º 10' 20" | -31.2919 | -54.1722 | Uruguai | Arroio Piraizinho | Estadual | Bagé | RS | - | 0.79 | 18.158 | 322 | em implantação | já existem | 22979024.8 | 2009-08-01 | Baixo | em obras (embargada pela justiça)
Departamento Nacional de Obras contra a seca | DNOCS | Barragem Congonhas
|  | Barragem Fronteiras | 684/12 | 2012 | 02501.000774/2009-61 | Departamento Nacional de Obras contra a seca | MI | Barragem Fronteiras | Barragem | 84142 | Regularização de vazões, abastecimento público e irrigação | S 05º 02' 44,04" | W 40º 54' 20,07" | -5.0456 | -40.9056 | Parnaíba | Rio Poti | Federal | Crateús | CE | - | 4.4 | 488.18 | 8103.56 | em licitação | DNOCS | 258279390.37 | 2009-06-01 | Alto | em licitação | Ana Teresa DNOCS informou via email
|  | Barragem Ingazeira | 203/13 | 2013 | 02501.002565/2012-58 | Departamento Nacional de Obras contra a seca | MI | Barragem Ingazeira | Barragem | 165722 | Regularização de vazões e irrigação | S 07º 38' 35,16" | W 37º 25' 13" | -7.6431 | -37.4203 | Atlântico Nordeste Oriental | Rio Pajeú | Federal | Ingazeira | PE | - | 0.166 | 48.78 | 1504.4 | em implantação | DNOCS | 35972083.66 | 2012-12-01 | Baixo | em obras | Ana Teresa DNOCS informou via email
Companhia de Saneamento de Minas Gerais S/A | COPASA | Barragem Congonhas | 879/2016 | 2016 | 02501.002007/2007-25 | Departamento Nacional de Obras contra a seca | MI | Barragem Congonhas | Barragem | 82784 | Abastecimento Público e Irrigação | S 16º 41' 46" | W 43º 18' 28" | -16.6961 | -43.3078 | Atlântico Leste | Rio Congonhas | Estadual | Grão mogol e Itacambira | MG | - | 3.7 | 574.5 | 35600 | em licitação | DNOCS | 179051743.1 | 2009-10-01 | Alto | em licitação | Ana Teresa DNOCS informou via email
Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A | EMBASA | Sistema Integrado de Abastecimento de Jacobina, Saúde, Caem e onze distritos | 220/08 | 2008 | 02501.000268/2008-91 | Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A | MI | Sistema Integrado de Abastecimento de Jacobina, Saúde e Caem | Sistema Adutor de Água | 125578 | Abastecimento Público | S 10º 47' 51" | W 40º 24' 18" | -10.7975 | -40.405 | Atlântico Leste | Barragem Pindobaçu | Estadual | Saúde, Caem e Jacobina | BA | 0.1636 | - | - | - | em implantação | implantadas junto com o projeto | 28791769.54 | 2008-04-01 | Baixo | em obras paralisadas (64% concluído)
|  | Sistema Adutor Guanambi | 608/10 | 2010 | 02501.001021/2010-15 | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | MI | Sistema Adutor Guanambi | Sistema Adutor de Água | 88651 | Abastecimento Público | S 14º 18' 57" | W 43º 45' 44" | -14.3158 | -43.7622 | São Francisco | Rio São Francisco | Federal | Malhada, Caetité, Guanambi, etc. | BA | 0.45 | - | - | - | em implantação | já existem | 132653601.8 | 2010-11-01 | Alto | em obras paralisadas (90% concluído)
|  | Sistema Adutor Campo Alegre de Lourdes | 1401/13 | 2013 | 02501.001813/2013-24 | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | MI | Captação flutuante, 03 estações elevatórias de água bruta com duas bombas (01 reserva) e adutora de água bruta de diâmetro 350 mm e extensão de 94,46 km | Sistema Adutor de Água | 191294 | Abastecimento Público | S 10º 04' 29,5" | W 42º 26' 21,5" | -10.0749 | -42.4393 | São Francisco | Rio São Francisco | Federal | Campo Alegre de Lourdes e Pilão Arcado | BA | 0.079 | - | - | - | em implantação | implantadas junto com o projeto | 67579650.59 | 2013-11-01 | Médio | em implantação | obtida via Telefonema Eng. Ramon Codevasf
Saneamento de Goiás S.A | SANEAGO | Barragem do João Leite e Adutora de Água Bruta | 257/02 | 2002 | 02501.001213/2002-11 | Saneamento de Goiás S.A | MI | Barragem do João Leite e Adutora de Água Bruta | Barragem | 125062 | Abastecimento Público | S 16º 34' 40" | W 49º 12' 11" | -16.5778 | -49.2031 | Paraná | Ribeirão João Leite | Estadual | Município de Goiânia e áreas conurbadas | GO | 6 | - | 129 | - | em implantação | já existem | 95745000 | 2002-10-01 | Médio | em obras | barragem operando, adutora ainda não
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | CODEVASF | Aproveitamento Multiuso Jequitaí | 357/2007 | 2007 | 02501.001557/2006-46 | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | MI | Aproveitamento Multiuso Jequitaí | Barragem | 106248 | usos múltiplos | Barragem Jequitaí I: S 17º 16' 13" Barragem Jequitaí II: S 17º 15' 44" | Barragem Jequitaí I: W 44º 22' 48" Barragem Jequitaí II: W 44º 21' 54" | -17.2703 | -44.38 | São Francisco | Rio Jequitaí | Estadual | Jequitaí | MG | Canal I: 9,50 Canal II: 3,70 | - | Barragem I: 786,38 Barragem II: 13,44 | Barragem I: 9030 Barragem II: 319 | em licitação | implantadas junto com o projeto | 609454650 | 2007-09-01 | Alto | licitação paralisada | infomração via email
Secretaria de Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária do Estado do Tocantins | SEAGRO-TO | Barragem Arraias eixo 16 | 223/2007 | 2007 | 02501.000941/2005-15 | Secretaria de Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária do Estado do Tocantins | MI | Arraias eixo 16 | Barragem | 127773 | usos múltiplos | S 12º 55' 52,2" | W 46º 58' 16,7" | -12.9312 | -46.9714 | Tocantins | Rio Arraias | Estadual | Arraias | TO | - | máxima: 1,32 mínima: 0,045 | 9.7 | 88 | em implantação | SRH-TO | 38720067.99 | 2007-06-01 | Baixo | em obras paralisadas (75% concluído)
Distrito de irrigação do Rio Formoso | DIRF | Perímetro de irrigação Rio Formoso | 703/2014 | 2014 | 02501.000827/2014-10 | Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Agrário – SEAGRO | MI | 20 bombas distribuídas entre 07 estações de bombeamento no rio Formoso, 31 bombas distribuídas em 05 estações de bombeamento de drenagem no perímetro, 271,91 km de Canais, 340,06 km de drenos e recuperação das Barragens Taboca, Calumbi I e Calumbi II | Perímetro de Irrigação | 178070 | irrigação | S 11º 58' 52,3" | W 49º 42' 03,7" | -11.9812 | -49.701 | Tocantins | Rio Formoso e Barragens Taboca, Calumbi I e Calumbi II | Estadual | Formoso do araguaia | TO | 28.33 | - | - | - | em projeto | implantadas junto com o projeto | 377074342.3 | 2014-06-01 | Alto | em projeto
Fundação Rural Mineira | RURALMINAS | Barragem Peão | 221/06 | 2006 | 02501.000422/2006-63 | Fundação Rural Mineira | MI | Barragem Peão | Barragem | não tem | Regularização de vazões para usos múltiplos | S 15º 10' 32" | W 42º 09' 23" | -15.1756 | -42.1564 | Atlântico Leste | Rio São João do Paraíso e Córrego Carrascão | Estadual | Município de São João do Paraíso | MG | - | 0.44 | 35.2 | 240 | em operação | próprios irrigantes | 56703167.27 | 2006-06-01 | Médio | em operação | informação via telefona Hamilton Reis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.11111 | operação insatisfatória | enviou formulário
|  | Barragem Setúbal | 255/06 | 2006 | 02501.000423/2006-16 | Fundação Rural Mineira | MI | Barragem Setúbal | Barragem | não tem | Regularização de vazões para usos múltiplos | S 17º 09' 30" | W 42º 14' 32" | -17.1583 | -42.2422 | Atlântico Leste | Rio Setúbal | Estadual | - | MG | - | 5.8 | 130 | 760 | em operação | próprios irrigantes | 85166843.72 | 2006-06-01 | Médio | em operação | informação via telefona Hamilton Reis |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.44444 | operação insatisfatória | enviou formulário
Secretaria de Estado dos Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte | SERHID | Barragem Oiticica | 112/06 | 2006 | 02501.001774/2005-55 | Secretaria de Estado dos Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte | MI | Barragem Oiticica | Barragem | 123632 | Abastecimento Humano, dessendentação animal e irrigação | S 06º 09' 11" | W 37º 07' 24" | -6.1531 | -37.1233 | Atlântico Nordeste Oriental | Rio Piranhas | Federal | Jurucutu | RN | - | 8.716 | 556.3 | 5999 | em implantação | ? | 84451294.59 | 2006-03-01 | Médio | obra 35% executada
| SERHID | Barragem Macaíba, Tabatinga e Várzea Nova | 551/06 | 2006 | 02501.000512/2005-73 | Secretaria de Estado dos Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte | MI | Barragens Macaíba, Tabatinga e Várzea Nova | Barragem | 125072 | Controle de cheias e regularização de vazões para usos | S 05º 56' 14,7" | W 35º 24' 46,2" | -5.9375 | -35.4128 | Atlântico Nordeste Oriental | Rios Jundiaí e Cajazeiras | Estadual | Macaíba | RN | - | 0,32 (tabatinga) | 2,22, 43,59 e 5,01 | - | em operação | Não se aplica | 49753092.38 | 2006-12-01 | Baixo | Tabatinga em operação, as outras duas em rojeto | apresentou formulario |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | operação insatisfatória | enviou formulário
Prefeitura de Pinheiros | PM Pinheiros | Barragem de Pinheiros | 44/2007 | 2007 | 02501.001936/2006-36 | Prefeitura de Pinheiros | MI | Barragem de Pinheiros | Barragem | não tem | Abastecimento / Irrigação | S 18º 28' 42,1" | W 40º 08' 53,1" | -18.4783 | -40.1481 | Atlântico Leste | Rio Itauninhas | Estadual | Pinheiros e Boa Esperança | ES | - | Q95: 1,209 Mínima: 0,548 | 10.11 | 199 | em implantação | CESAN | 15842254.3 | 2007-03-01 | Baixo | obra pronta, falta encher o reservatório
Prefeitura Municipal de Sorriso | PM Sorriso | Projeto de Irrigação Jonas Pinheiro | 009/11 | 2011 | 02501.000966/2010-10 | Prefeitura Municipal de Sorriso | MI | Projeto de Irrigação Jonas Pinheiro | Perímetro de Irrigação | 104037 | Irrigação | S 12º 24' 04" | W 55º 31' 58" | -12.4011 | -55.5328 | Amazônica | Rio Celeste | Estadual | Sorriso | MT | 0.73 | - | - | - | em licitação | implantadas junto com o projeto | 44873118.95 | 2011-02-01 | Baixo | licitação
Secretaria de Recursos Hídricos do Estado da Bahia | SRH-BA | Barragem Gasparino | 109/07 | 2007 | 02501.000463/2006-50 | Companhia de Engenharia Ambiental e de Recursos Hídricos da Bahia - CERB | MI | Barragem Gasparino | Barragem | 123499 | Usos Múltiplos | S 10º 16' 37" | W 38º 03' 16" | -10.2769 | -38.0544 | Atlântico Leste | Rio Vaza Barris | Federal | Coronel João Sá | BA | - | 1.78 | 48.6 | 700 | em operação | SRH-BA | 50000000 | 2007-04-01 | Baixo | em operação | wilde informou que CERB está operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | operação insatisfatória | não enviou formulário
Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos do Estado de Pernambuco | SRHE-PE | Barragem Panelas II | 775/11 | 2011 | 02501.001643/2011-16 | Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos do Estado de Pernambuco | MI | Barragem Panelas II | Barragem | 137540 | Contenção de cheias e regularização de vazões | S 08º 36' 18" | W 35º 53' 33" | -8.605 | -35.8925 | Atlântico Nordeste Oriental | Rio Panelas | Estadual | Cupira e Belém de Maria | PE | - | 0.1 | 16.88 | 125.3 | em implantação | Não se aplica | 50000000 | 2011-11-01 | Baixo | obra paralisada
|  | Barragem Gatos | 776/11 | 2011 | 02501.001642/2011-71 | Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos do Estado de Pernambuco | MI | Barragem dos Gatos | Barragem | 137559 | Contenção de cheias e regularização de vazões | S 08º 37' 14" | W 35º 51' 32" | -8.6206 | -35.8589 | Atlântico Nordeste Oriental | Riacho dos Gatos | Estadual | Lagoa dos Gatos e Belém de Maria | PE | - | 0.15 | 6.23 | 75.25 | em implantação | Não se aplica | 15000000 | 2011-11-01 | Baixo | oba paralisada
|  | Barragem Serro Azul | 143/12 | 2012 | 02501.001713/2011-36 | Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos do Estado de Pernambuco | MI | Barragem Serro Azul | Barragem | 138340 | Contenção de cheias e regularização de vazões | S 08º 35' 26" | W 35º 40' 07" | -8.5906 | -35.6686 | Atlântico Nordeste Oriental | Rio Unna | Estadual | Rio Unna | PE | - | 2.25 | 131.17 | 3298.85 | em implantação | Não se aplica | 309523790 | 2012-05-01 | Alto | obra em andamento
|  | Barragem Igarapeba | 370/13 | 2013 | 02501.000081/2013-55 | Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos do Estado de Pernambuco | MI | Barragem Igarapeba, tomada d'água e orifício de controle de cheias | Barragem | 171667 | Contenção de cheias e regularização de vazões | S 08º 48' 04" | W 35º 53' 12" | -8.8011 | -35.8867 | Atlântico Nordeste Oriental | Rio Piranji | Estadual | São Beneditro do Sul | PE | - | 1.97 | 35.66 | 206 | em implantação | Não se aplica | 99274541.43 | 2012-12-01 | Médio | obra em andamento
|  | Barragem Brejão | 897/13 | 2013 | 02501.000846/2013-57 | Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos do Estado de Pernambuco | MI | Barragem de terra compactada tipo homogênea, vertedor tipo soleira livre, tomada d'água e descarga de fundo | Barragem | 180083 | Abastecimeto público | S 09º 03' 32,4" | W 36º 34' 44" | -9.059 | -36.5789 | Atlântico Nordeste Oriental | Riacho Seco | Estadual | Brejão e Terezinha | PE | - | 0.27 | 11.56 | 116.76 | em implantação | COMPESA | 43488075.74 | 2013-07-01 | Baixo | obra paralisada
|  | Barragem Venturosa | 506/15 | 2015 | 02501.002355/2013-41 | Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos do Estado de Pernambuco | MI | Barragem zoneada com espaldares conformados de enrocamento consolidado, com núcleo central de material sílico-argiloso e transição de brita e areia, com altura máxima de 27 m e comprimento de 540 m, vertedor tipo soleira livre de largura 140 m, tomada d’água e descarga de fundo | Barragem | 178644 | Abastecimeto público e Regularização de Vazões | S 08º 28' 52" | W 36º 51' 13" | -8.4811 | -36.8536 | São Francisco | rio Ipanema | federal | alagoinha, Pedra e Venturosa | PE | - | 0.22 | 19.9 | 254.2 | em projeto | SRHE-PE | 28385612 | 2013-07-01 | Baixo | em projeto (recém ganhou CERTOH)
Operadora Federal a definir | OP FED | Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional - Trechos I, II, III, IV, V e ramal do Agreste Pernambucano | 412/05 | 2005 | 02501.001144/2005-81 | Ministério da Integração Nacional | MI | Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional - Trechos I, II, III, IV, V e ramal do Agreste Pernambucano | Canal | 100412 | usos múltiplos | Eixo Norte: S 08º 32' 43,2" Eixo Leste: S 08º 48' 34,72" | Eixo Norte: W 39º 27' 19,86" Eixo Leste: W 38º 24' 23,62" | -8.5453 | -39.4556 | São Francisco | Rio São Francisco | FEDERAL | Bacias rios Jaguaribe, Apodi, Piranhas Açú, Paraíba, Terra Nova, Pajeú e Moxotó | CE, PE, PB e RN | 26.4 | - | - | - | em implantação | - | em revisão | 2005-09-01 | Alto | em obras
Destilaria Nova União S/A | DENUSA | Barragem Capivari | 011/12 | 2012 | 02501.001941/2011-14 | Prefeitura Municipal de Jandaia - GO | MI | Barragem no rio Capivari | Barragem | 140426 | irrigação e regularização de vazões | S 17º 17' 27" | W 50º 08' 23" | -17.2908 | -50.1397 | Paraná | Rio Capivari | Estadual | Jandaia | GO | - | 3.95 | 1.72 | 93.47 | em projeto | já existem | 13182299.08 | 2012-01-01 | Baixo | em projeto | informação via telefone, sem previsão para início
Secretaria da Agriocultura, Pecuária e Abastecimento de Roraima | SEAPA/RR | Perímetro de Irrigação Passarão | 1481/13 | 2013 | 02501.000116/2013-56 | Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Roraima | MI | captação por plataforma flutuante, estação elevatória com seis conjuntos motobombas, adutora de recalque em aço com diâmetro de 0,80 m e 340 m de extensão, canal/reservatório de terra revestido de concreto com extensão de 2.300 m, 02 estações de pressurização, e 30.747 metros de rede de distribuição | Perímetro de Irrigação | 134730 | irrigação | N 03º 12' 00" | W 60º 30' 00" | 3.2 | -60.5 | Amazônica | rio Urariacoera | Estadual | Boa Vista | RR | 1 | - | - | - | em projeto | implantadas junto com o projeto | 33583204.55 | 2012-10-01 | Baixo | em projeto | informação via telefone, será retomado processo licitatório após adequações de valores
Instituto de Desenvolvimento do Piauí | IDEPI | Barragem Nova Algodões | 447/15 | 2015 | 02501.000742/2014-23 | Instituto de Desenvolvimento do Piauí | MI | Barragem em CCR com altura máxima de 54,00 m e comprimento de 522,50 m, tomada d’água, vertedor tipo perfil Creager de largura 250 m e bacia de dissipação em enrocamento | Barragem | 208025 | Regularização de vazões | S 03º 30' 05" | W 41º 25' 03" | -3.5014 | -41.4175 | Parnaíba | Rio Piranji | Federal | Cocal | PI | - | 1.26 | 50.5 | 274.6 | em implantação | Não se aplica | 105079109.05 | 2011-07-01 | Alto | em obras | resposta informal via email
Serviço Autônomo de Águas e Esgotos de Cordeirópolis/SP | SAAE Cordeirópolis | Brragem Santa Marina | 009/2019 | 2019 | 02501.002827/2018-70 | Município de Cordeirópolis, através de sua Prefeitura Municipal | MI | Barragem de terra com núcleo argiloso com altura máxima de 9,50 metros, com um vertedor de soleira fixa, tipo soleira espessa, sem comportas, largura de 15 metros, com um canal de acesso e restituição e tomada d’água | Barragem | - | Abastecimento público | S 47º 25' 54,1" | W 22º 29' 30" | -47.4317 | -22.4917 | Paraná | Córrego do Cascalho | Estadual | Cordeirópolis | SP | - | 0.042 | 0.25 |  | em projeto | Não se aplica | 12000000 |  | Baixo | em projeto
Prefeitura SINOP/MT | PM Sinop | Perímetro Irrigado Mercedes V | 077/2019 | 2019 | 02501.002681/2019-43 | Município de SINOP, através de sua Prefeitura Municipal | MDR | Perímetro irrigado com 200 lotes, dividido em 7 setores, com 7 estações elevatórias e 56 km de redes de distribuição | Perímetro de Irrigação | - | irrigação | S 11º 50' 53" | W 50º 38' 57" | -11.8481 | -50.6492 | Amazônica | Reservatório da UHE Sinop | Federal | Sinop | MT | 1.483 | - | - | - | em projeto | Não se aplica | 95135553.6 | 2018-05-01 | Médio | em projeto
Companhia Espírito Santense de Abastecimento | CESAN | Barragem dos Imigrantes | 35/2020 | 2020 | 02501.005856/2019-74 | Governo do Espírito Santo, Através de sua Companhia Espírito Santense de Abastecimento | MDR | Barragem de seção mista, composta por barragem homogênea de terra na ombreira direita e de enrocamento com núcleo argiloso no eixo do rio Jucu e na ombreira esquerda. Vertedor tipo soleira livre, sendo uma estrutura separada do corpo da barragem, e túnel de adução para futura geração de energia | Barragem | - | Regularização de Vazões | S 20º 22' 36" | W 40º 34' 05" | -20.3767 | -40.5681 | atlântico sudeste | Rio Jucu - Braço Norte | Estadual | Domingos Martins e Viana | ES | - | 5.5 | 23.06 | 109 | em implantação | - | 97173584.48 | 2018-01-01 | Médio | -
[10 empty] | 3 | 42 | 36.33 |  | -3.7101 | -38.9266
[10 empty] | 38 | 55 | 35.72

## estatísticas
Atenção: existem 2 obras que possuem 2 operadoras: sistema adutor Pajeu (Compesa e Cagepa) e Barragem Congonhas (DNOCS e depois COPASA). Para as estatísticas foi considerada a Compesa como operadora do SAA Pajeu e Copasa como da barragem Congonhas.
CERTOH aprovado |  | CERTOH por Estado | N
Ano | N
2002 | 1 | AL | 2
2003 | 0 | BA | 4
2004 | 0 | CE | 16
2005 | 4 | ES | 2
2006 | 6 | GO | 2
2007 | 13 | MG | 4
2008 | 6 | MT | 2
2009 | 3 | PB | 2
2010 | 3 | PE | 17
2011 | 4 | PI | 4
2012 | 7 | RN | 5
2013 | 10 | RR | 1
2014 | 2 | RS | 4
2015 | 4 | SC | 2
2016 | 3 | SE | 2
2017 | 0 | SP | 1
2018 | 1 | TO | 2
2019 | 2
2020 | 3 | TOTAL | 72
2021 | 0
Total | 72
Bacia Hidrográfica | N
Amazônica | 3
Atlântico Leste | 7
Atlântico Nordeste Oriental | 38
Atlântico Sul | 2 | Tipo de Infraestrutura Hídrica | N
Paraná | 3
Parnaíba | 5 | Canal | 5
São Francisco | 7 | Barragem | 37
Tocantins | 2 | Perímetro de Irrigação | 5
Uruguai | 4 | Sistema Adutor de Água | 25
atlântico sudeste | 1
total | 72 | Total | 72
Status da operação | N | Porte da Obra | N
em projeto | 14 | Baixo | 36
em licitação | 7 | Médio | 17
em implantação | 34 | Alto | 19
em operação | 17
Total | 72 | Total | 72
Dominialidade |  | Avaliação da Operação | N
Estadual | 50 | operação satisfatória | 8
Federal | 22 | operação insatisfatória | 9
total | 72 | Total | 17

## análise operadoras (hidden)
Obra | Operador | Res. | Processo | Porte da obra | estr. Civis | Estr. hidromecanicas | Rotinas de O&M | Equipe | Instrumentação | Nota da obra | Avaliação da operação da obra | Nota da operadora | Avaliação da operadora
Sistema adutor Piaus | AGESPISA | 353/2007 | 02501.00038/2007-41 | Baixo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.88889 | operação satisfatória | 0.88889 | operação satisfatória
Ampliação do sistema de abastecimento de água do município de Palmeira dos Índios - AL | CASAL | 218/05 | 02501.000511/2005-29 | Baixo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.66667 | operação insatisfatória | 0.66667 | operação insatisfatória
Sistema Adutor do congo - 2ª Etapa | CAGEPA | 563/07 | 02501.002028/2007-41 | Baixo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.88889 | operação satisfatória | 0.88889 | operação satisfatória
Eixo de Integração Castanhão - RM de Fortaleza - Trecho IV | COGERH | 109/06 | 02501.002000/2005-41 | Alto | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.66667 | operação insatisfatória | 0.7963 | operação satisfatória
Sistema Adutor Gavião - Pecém - 1ª Etapa |  | 299/05 | 02501.001626/2004-50 | Médio | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.77778 | operação satisfatória
Eixo de Integração Castanhão - RM de Fortaleza - Trechos II, III e V |  | 382/2007 | 02501.001318/2007-77 | Alto | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.66667 | operação insatisfatória
Barragem Missi |  | 267/08 | 02501.000015/2008-18 | Baixo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | operação satisfatória
Barragem Riacho da Serra |  | 322/08 | 02501.000014/2008-73 | Baixo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | operação satisfatória
Barragem Maracanaú |  | 305/09 | 02501.001804/2008-76 | Médio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | operação satisfatória
Ampliação do Sistema Adutor São Francisco | DESO | 266/08 | 02501.002101/2007-84 | Alto | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.55556 | operação insatisfatória | 0.55556 | operação insatisfatória
Adutora Pirapama / Interligação ao Sistema Gurjaú | COMPESA | 498/05 | 02501.001348/2005-11 | Baixo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | operação satisfatória | 0.8 | operação satisfatória | Ana validou
Sistema Produtor Pirapama - PE |  | 485/07 | 02501.001156/2007-77 | Alto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | operação satisfatória |  |  | Ana validou
Sistema de Produção Integrado das Cidades de Agrestina, Altinho, Cachoeirinha e Outros |  | 406/08 | 02501.000307/2008-51 | Baixo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | operação insatisfatória
Barragem Peão | RURALMINAS | 221/06 | 02501.000422/2006-63 | Médio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.11111 | operação insatisfatória | 0.27778 | operação insatisfatória
Barragem Setúbal |  | 255/06 | 02501.000423/2006-16 | Médio | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.44444 | operação insatisfatória
Barragem Gasparino | SRH-BA | 109/07 | 02501.000463/2006-50 | Baixo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | operação insatisfatória | 0 | operação insatisfatória
Barragem Macaíba, Tabatinga e Várzea Nova | SERHID/RN | 551/06 | 02501.000512/2005-73 | Baixo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | operação insatisfatória | 0.33333 | operação insatisfatória | Ana validou