## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA SECRETARIA GERAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA DE ENGENHARIA E PATRIMÔNIO COORDENAÇÃO GERAL DE ENGENHARIA
OBRA | Impermeabilização à base de poliuretano elastomérico flexível e serviços correlatos de Coberturas e Reservatórios nos Edifícios da Presidência da República
ENDEREÇO DA OBRA | Unidades da Presidência da República
RESPONSÁVEL | Coordenação Geral de Engenharia
REFERÊNCIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PRÉVIA
MÃO DE OBRA
Ítem | Descrição | Quantidade |  |  |  | Período | [11 empty] | Valor Unitário |  |  | Valor Total
1.1 | Ajudante Civil
1.2 | Pedreiro
1.3 | Marceneiro
1.4 | Pintor
1.5 | Serralheiro
1.6 | Vidraceiro
Ítem | Descrição |  | Referência | Código | Unidade | Quantidade Planalto | Quantidade Alvorada | Quantidade Jaburu | Quantidade Torto | Quantidade Anexos | Quantidade Almoxarifado | Quantidade COTRAN | Quantidade COENGE | Quantidade COSEG | Quantidade Casa Civil | Quantidade SPR | Quantidade TOTAL | Preço Unitário | Valor Total | Preço da Etapa | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1 | Demolição de impermeabilização
1.1 | Retirada de impermeabilização flexivel, inclusive afastamento lateral, dentro do canteiro de serviço; exclusive camada de proteção. |  | #REF! | #REF! | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
1.2 | Remoção cuidadosa de camada de proteção de impermeabilização. |  | #REF! | #REF! | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
1 | Limpeza
1.3 | Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água |  | #REF! | #REF! | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
1 | Retirada de cobertura vegetal
1.4 | Retirada de gramas |  | #REF! | #REF! | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
1.5 | Escavação manual |  | #REF! | #REF! | m3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Retirada de revestimentos
1.6 | Retirada de revestimentos de granito/mármore/revestimentos cerâmicos, com reaproveitamento. |  | #REF! | #REF! | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
1 | Escavação para impermeabilização estruturas enterradas/drenos
1.7 | Escavação manual |  | #REF! | #REF! | m3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
TOTAL DO ORÇAMENTO N° 1 SERVIÇOS PRELIMINARES | [19 empty] | #REF! | #REF!
2 | TRANSPORTE E CARGA
Retirada de entulho
2.1 | Retirada de entulho de obra em caçamba de aço com 5 m3 de capacidade, inclusive carregamento do container, transporte e descarga, exclusive tarifa de disposição final. |  | #REF! | #REF! | m3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
TOTAL DO ORÇAMENTO N° 2 TRANSPORTE E CARGA | [19 empty] | #REF! | #REF!
3 | EQUIPAMENTOS
1 | Andaime
3.1 | Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edificações com múltiplos pavimentos. |  | #REF! | #REF! | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
3.2 | Locação de andaime metálico fachadeiro, largura de 1,20 m, altura por peça de 2,0 m, incluindo sapatas e itens necessários a instalação. |  | #REF! | #REF! | m2/mês | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
TOTAL DO ORÇAMENTO N° 3 EQUIPAMENTOS | [19 empty] | #REF! | #REF!
4 | REGULARIZAÇÃO
Regularização da superfície
4.1 | Regularização com argamassa de cimento e areia, com 2 cm de espessura no traço 1:3 |  | #REF! | #REF! | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Recuperação estrutural
4.2 | Recuperação de ferragem em estrutura de concreto |  | #REF! | #REF! | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
TOTAL DO ORÇAMENTO N° 4 REGULARIZAÇÃO | [19 empty] | #REF! | #REF!
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO
Impermeabilização de laje de cobertura
5.1 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, espessura 3 mm, fornecimento e instalação. |  | #REF! | #REF! | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
5.2 | Geotêxtil para drenagem, fornecimento e instalação. |  | #REF! | #REF! | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
5.3 | Geogrelha para drenagem, fornecimento e instalação. |  | #REF! | #REF! | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
5.4 | Junta de movimentação para estrutura de concreto de 35x60 mm (tipo junta JEENE 35x50 VV ou similar). |  | #REF! | #REF! | m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
5.5 | Proteção mecânica de superfície horizontal com concreto 15 MPa, espessura 5 cm, incluso camada separadora de filme de polietileno 20 a 25 micra, fornecimento e instalação. |  | #REF! | #REF! | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Impermeabilização de laje de cobertura com gramado
5.6 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, espessura 3 mm, fornecimento e instalação. |  | #REF! | #REF! | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
5.7 | Geotêxtil para drenagem, fornecimento e instalação. |  | #REF! | #REF! | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
5.8 | Geogrelha para drenagem, fornecimento e instalação. |  | #REF! | #REF! | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
5.9 | Dreno longitudinal, com tubo de PEAD corrugado e perfurado, diâmetro 100 mm, com geotêxtil, fornecimento e instalação. |  | #REF! | #REF! | m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Impermeabilização de estruturas enterradas
5.10 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, espessura 3 mm, fornecimento e instalação. |  | #REF! | #REF! | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
5.11 | Geotêxtil para drenagem (vertical), fornecimento e instalação. |  | #REF! | #REF! | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
5.12 | Geogrelha para drenagem (vertical), fornecimento e instalação. |  | #REF! | #REF! | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
5.13 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo, tubo de PVC perfurado para drenagem DN 150 mm e areia extraída, fornecimento e instalação. |  | #REF! | #REF! | m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
5.14 | Reaterro e compactação em vala de dreno com geocomposto. |  | #REF! | #REF! | m3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Impermeabilização de laje de cobertura com revestimento em granito, mármore e cerâmica.
5.15 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, espessura 3 mm, fornecimento e instalação. |  | #REF! | #REF! | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
5.16 | Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, espessura 5 cm, incluso tela de arame galvanizado hexagonal fio 0,56 mm (24 bwg) malha 1/2", fornecimento e instalação. |  | #REF! | #REF! | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
5.17 | Recolocação de revestimentos de mármore, granito e cerâmicas, com reaproveitamento de materiais. |  | #REF! | #REF! | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Impermeabilização de calhas/rufos
5.18 | Impermeabilizacao de lajes sem proteção mecânica a base de resinas elastoméricas de poliuretano, bicomponente, aplicado e curado a frio, IMP-C (2,2 Kg/m2) da Imperbras ou similar, estruturado com uma camada de bidim (75 g/cm2). |  | #REF! | #REF! | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Impermeabilização de piscinas
5.19 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, espessura 3 mm, fornecimento e instalação. |  | #REF! | #REF! | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
5.20 | Proteção mecânica de superfície vertical com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, espessura 5 cm, incluso tela de arame galvanizado hexagonal fio 0,56 mm (24 bwg) malha 1/2", fornecimento e instalação. |  | #REF! | #REF! | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
5.21 | Revestimentos de azulejos de cor, (15x15)cm, qualidade extra, inclusive a superfície chapiscada, embocada com argamassa de cimento e saibro no traço 1:8, juntas corridas, com 2 mm, assentes com nata de cimento comum e rejuntadas com pasta de cimento branco. |  | #REF! | #REF! | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Impermeabilização de espelhos d'água
5.22 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, espessura 3 mm, fornecimento e instalação. |  | #REF! | #REF! | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
5.23 | Proteção mecânica de superfície vertical com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, espessura 5 cm, incluso tela de arame galvanizado hexagonal fio 0,56 mm (24 bwg) malha 1/2", fornecimento e instalação. |  | #REF! | #REF! | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
TOTAL DO ORÇAMENTO N° 5 IMPERMEABILIZAÇÃO | [19 empty] | #REF! | #REF!
6 | REATERRO E GRAMA
6.1 | Grama, fornecimento e instalação, inclusive preparo do solo. |  | #REF! | #REF! | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
6.2 | Reaterro manual |  | #REF! | #REF! | m3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
TOTAL DO ORÇAMENTO N° 6 REATERRO E GRAMA | [19 empty] | #REF! | #REF!
7 | LIMPEZA
7.1 | Limpeza final da obra. |  | #REF! | #REF! | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
TOTAL DO ORÇAMENTO N° 7 LIMPEZA | [19 empty] | #REF! | #REF!
TOTAL PARCIAL | [19 empty] | #REF! | (*)
B.D.I | [17 empty] | 25.0093 | % (**) | #REF!
TOTAL DA OBRA | [19 empty] | #REF!
COENGE/DIENP/SA/SG/PR
OBSERVAÇÕES:
(*) Encargos sociais sobre preços da mão-de-obra (não desonerado) - horista (%) - inclusos. | [19 empty] | 114.09
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [18 empty] | HORISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS | [18 empty] | 20
A2 | SESI | [18 empty] | 1.5
A3 | SENAI | [18 empty] | 1
A4 | INCRA | [18 empty] | 0.2
A5 | SEBRAE | [18 empty] | 0.6
A6 | Salário educação | [18 empty] | 2.5
A7 | Seguro contra acidentes de trabalho | [18 empty] | 3
A8 | FGTS | [18 empty] | 8
A9 | SECONCI | [18 empty] | 1
| Total dos encargos sociais básicos | [18 empty] | 37.8
GRUPO B
B1 | Repouso semanal remunerado | [18 empty] | 17.76
B2 | Feriados | [18 empty] | 3.41
B3 | Auxílio-enfermidade | [18 empty] | 0.9
B4 | 13º salário | [18 empty] | 10.6
B5 | Licença paternidade | [18 empty] | 0.07
B6 | Faltas justificadas | [18 empty] | 0.71
B7 | Dias de chuvas | [18 empty] | 1.31
B8 | Auxílio acidente de trabalho | [18 empty] | 0.11
B9 | Férias gozadas | [18 empty] | 12.57
B10 | Salário maternidade | [18 empty] | 0.03
| Total de encargos sociais que recebem incidências de A | [18 empty] | 47.47
GRUPO C
C1 | Aviso prévio indenizado | [18 empty] | 3.94
C2 | Aviso prévio trabalhado | [18 empty] | 0.09
C3 | Férias indenizadas | [18 empty] | 1.33
C4 | Depósito rescisão sem justa causa | [18 empty] | 4.84
C5 | Indenização adicional | [18 empty] | 0.33
| Total de encargos sociais que não recebem incidências de A | [18 empty] | 10.53
GRUPO D
D1 | Reincidência de grupo A sobre grupo B | [18 empty] | 17.94
D2 | Reincidência de grupo A sobre aviso prévio trqabalhado e reincidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado | [18 empty] | 0.35
| Total de reicidências de um grupo sobre outro | [18 empty] | 18.29
| TOTAL GERAL | [18 empty] | 114.09
(**) PARÂMETROS DE BDI (TCU - ACÓRDÃO 2.622/2013) - 3° QUARTIL
| DESCRIÇÃO | [18 empty] | (%)
| Administração Central | [18 empty] | 5.5
| Lucro | [18 empty] | 8.96
| Despesas Financeiras | [18 empty] | 1.39
| Seguro e garantias | [18 empty] | 1
| Risco | [18 empty] | 1.27
| Tributos | PIS | [17 empty] | 0.65
|  | COFINS | [17 empty] | 3
|  | ISS-DF | [17 empty] | 2
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA SECRETARIA GERAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA DE ENGENHARIA E PATRIMÔNIO COORDENAÇÃO GERAL DE ENGENHARIA COORDENAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
OBRA | Impermeabilização à base de poliuretano elastomérico flexível e serviços correlatos de Coberturas e Reservatórios dos Edifícios da Presidência da República
ENDEREÇO DA OBRA | Palácio da Alvorada, Palácio do Planalto e Anexos do Palácio do Planalto
RESPONSÁVEL | Coordenação Geral de Engenharia
REFERÊNCIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA
Ítem | Descrição |  | Referência | Código | Unidade | Quantidade Planalto | Quantidade Alvorada | Quantidade Jaburu | Quantidade Torto | Quantidade Anexos | Quantidade Almoxarifado | Quantidade COTRAN | Quantidade COENGE | Quantidade COSEG | Quantidade Casa Civil | Quantidade SPR | Quantidade TOTAL | Preço Unitário | Valor Total | Preço da Etapa | %
1 | IMPERMEABILIZAÇÃO
Impermeabilização de laje de cobertura
1.1 | Impermeabilização à base de Poliuretano Elastomérico Fléxivel |  | Pesquisa Preços |  | m2 | 7447.4025 | [10 empty] | 7447.4025
1.2 | Junta de movimentação para estrutura de concreto de 35x60 mm (tipo junta JEENE 35x50 VV ou similar). |  | SEINFRA/NOV2021 | C5007 | m | 58.55 | [10 empty] | 58.55
| Impermeabilização de laje com revestimento em granito, mármore e cerâmica. |  |  |  |  | 0
1.3 | Retirada de revestimentos de granito/mármore/revestimentos cerâmicos, com reaproveitamento. |  | SINAPI-DF/MARC2020 | 97633 | m2 | 0 | [10 empty] | 0
1.4 | Impermeabilização à base de Poliuretano Elastomérico Fléxivel |  |  |  | m2 | 0 | [10 empty] | 0
1.5 | Geotêxtil para drenagem, fornecimento e instalação. |  | SINAPI-DF/FEV2021 | 73881/003 | m2 | 0 | [10 empty] | 0
1.6 | Argamassa de proteção mecânica com espessura de 2 cm, no traço 1:3, com colação de tela deplayer medindo 1x1 cm, fornecimento e instalação. |  | SCO-RIO/FEV2021 | CI 14.05.0100 (/) | m2 | 0 | [10 empty] | 0
1.7 | Mármore branco com veios cinza (previsão de reaproveitamento de 50%). |  |  |  | m2 | 0 | [10 empty] | 0
1.8 | Mármore preto (previsão de reaproveitamento de 50%). |  |  |  | m2 | 0 | [10 empty] | 0
1.9 | Granito cinza andorinha rio (previsão de reaproveitamento de 50%). |  |  |  | m2 | 0 | [10 empty] | 0
1.10 | Recolocação de revestimentos de mármore, granito e cerâmicas, com reaproveitamento de materiais. |  | SINAPI-DF/FEV2021 | 72179 | m2 | 0 | [10 empty] | 0
1.11 | Revestimento com pastilha cerâmica (5x5)cm, NGK ou similar, inclusive a superfície chapiscada, emboçada com argamassa de cimento, areia e saibro no traço 1:4, assentes e rejuntadas com natas de cimento branco. |  | SCO-RIO/FEV2021 | RV 10.15.0350 (A) | m2 | 0 | [10 empty] | 0
| Transporte horizontal e vertical |  |  |  |  | 0
1.3 | Caminhao carroceria fixa, capacidade de 7,50 t, com motor diesel de 162 cv, equipado com Plataforma aerea dupla ou cesto duplo, isolados para 69 Kv, altura de operacao de 23,50m, giro de 360o, alcance lateral operacional minimo de 11m, dotado de sistema de seguranca e emergencia acoplado a carroceria do caminhao, com motorista operador, materiais de operacao e manutencao, sinalizador visual rotativo amarelo ou ambar. Custo horario improdutivo (motor funcionando) |  | SCO-Rio/NOV2021 | EQ 05.10.0038 (/) | h | 80 | [10 empty] | 80
Impermeabilização de reservatórios
1.4 | Impermeabilização à base de Poliuretano Elastomérico Fléxivel |  | Pesquisa Preços |  | m2 | 465.2 | [10 empty] | 465.2
| Recuperação estrutural |  |  |  |  | 0
1.5 | Recuperação concreto com reforço e reconstituição "grount", espessura 60 mm. |  | SEINFRA/NOV2021 | C4738 | m2 | 93.04 | [10 empty] | 93.04
TOTAL DO ORÇAMENTO N° 1 IMPERMEABILIZAÇÃO | [20 empty] | 100
TOTAL PARCIAL | [20 empty] | (*)
B.D.I | [17 empty] | 25.0093 | % (**)
TOTAL DA OBRA
COPAE/COENGE/DIENP/SA/SG/PR
OBSERVAÇÕES:
(*) Encargos sociais sobre preços da mão-de-obra (não desonerado) - horista (%) - inclusos.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [18 empty] | HORISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS | [18 empty] | 20
A2 | SESI | [18 empty] | 1.5
A3 | SENAI | [18 empty] | 1
A4 | INCRA | [18 empty] | 0.2
A5 | SEBRAE | [18 empty] | 0.6
A6 | Salário educação | [18 empty] | 2.5
A7 | Seguro contra acidentes de trabalho | [18 empty] | 3
A8 | FGTS | [18 empty] | 8
A9 | SECONCI | [18 empty] | 1
| Total dos encargos sociais básicos | [18 empty] | 37.8
GRUPO B
B1 | Repouso semanal remunerado | [18 empty] | 17.75
B2 | Feriados | [18 empty] | 3.41
B3 | Auxílio-enfermidade | [18 empty] | 0.86
B4 | 13º salário | [18 empty] | 10.62
B5 | Licença paternidade | [18 empty] | 0.07
B6 | Faltas justificadas | [18 empty] | 0.71
B7 | Dias de chuvas | [18 empty] | 1.31
B8 | Auxílio acidente de trabalho | [18 empty] | 0.11
B9 | Férias gozadas | [18 empty] | 13.55
B10 | Salário maternidade | [18 empty] | 0.03
| Total de encargos sociais que recebem incidências de A | [18 empty] | 48.42
GRUPO C
C1 | Aviso prévio indenizado | [18 empty] | 4.12
C2 | Aviso prévio trabalhado | [18 empty] | 0.1
C3 | Férias indenizadas | [18 empty] | 0.46
C4 | Depósito rescisão sem justa causa | [18 empty] | 3.77
C5 | Indenização adicional | [18 empty] | 0.35
| Total de encargos sociais que não recebem incidências de A | [18 empty] | 8.8
GRUPO D
D1 | Reincidência de grupo A sobre grupo B | [18 empty] | 18.3
D2 | Reincidência de grupo A sobre aviso prévio trqabalhado e reincidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado | [18 empty] | 0.37
| Total de reicidências de um grupo sobre outro | [18 empty] | 18.67
| TOTAL GERAL | [18 empty] | 113.69
(**) PARÂMETROS DE BDI (TCU - ACÓRDÃO 2.622/2013) - 3° QUARTIL
| DESCRIÇÃO | [18 empty] | (%)
| Administração Central | [18 empty] | 5.5
| Lucro | [18 empty] | 8.96
| Despesas Financeiras | [18 empty] | 1.39
| Seguro e garantias | [18 empty] | 1
| Risco | [18 empty] | 1.27
| Tributos | PIS | [17 empty] | 0.65
|  | COFINS | [17 empty] | 3
|  | ISS-DF | [17 empty] | 2

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA SECRETARIA GERAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA DE ENGENHARIA E PATRIMÔNIO COORDENAÇÃO GERAL DE ENGENHARIA
OBRA | Impermeabilização à base de poliuretano elastomérico flexível e serviços correlatos de Coberturas e Reservatórios nos Edifícios da Presidência da República
ENDEREÇO DA OBRA | Unidades da Presidência da República
RESPONSÁVEL | Coordenação Geral de Engenharia
REFERÊNCIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PRÉVIA
MÃO DE OBRA
Ítem | Descrição | Quantidade |  |  |  | Período | [11 empty] | Valor Unitário |  |  | Valor Total
1.1 | Ajudante Civil
1.2 | Pedreiro
1.3 | Marceneiro
1.4 | Pintor
1.5 | Serralheiro
1.6 | Vidraceiro
Ítem | Descrição |  | Referência | Código | Unidade | Quantidade Planalto | Quantidade Alvorada | Quantidade Jaburu | Quantidade Torto | Quantidade Anexos | Quantidade Almoxarifado | Quantidade COTRAN | Quantidade COENGE | Quantidade COSEG | Quantidade Casa Civil | Quantidade SPR | Quantidade TOTAL | Preço Unitário | Valor Total | Preço da Etapa | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1 | Demolição de impermeabilização
1.1 | Retirada de impermeabilização flexivel, inclusive afastamento lateral, dentro do canteiro de serviço; exclusive camada de proteção. |  | #REF! | #REF! | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
1.2 | Remoção cuidadosa de camada de proteção de impermeabilização. |  | #REF! | #REF! | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
1 | Limpeza
1.3 | Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água |  | #REF! | #REF! | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
1 | Retirada de cobertura vegetal
1.4 | Retirada de gramas |  | #REF! | #REF! | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
1.5 | Escavação manual |  | #REF! | #REF! | m3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Retirada de revestimentos
1.6 | Retirada de revestimentos de granito/mármore/revestimentos cerâmicos, com reaproveitamento. |  | #REF! | #REF! | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
1 | Escavação para impermeabilização estruturas enterradas/drenos
1.7 | Escavação manual |  | #REF! | #REF! | m3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
TOTAL DO ORÇAMENTO N° 1 SERVIÇOS PRELIMINARES | [19 empty] | #REF! | #REF!
2 | TRANSPORTE E CARGA
Retirada de entulho
2.1 | Retirada de entulho de obra em caçamba de aço com 5 m3 de capacidade, inclusive carregamento do container, transporte e descarga, exclusive tarifa de disposição final. |  | #REF! | #REF! | m3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
TOTAL DO ORÇAMENTO N° 2 TRANSPORTE E CARGA | [19 empty] | #REF! | #REF!
3 | EQUIPAMENTOS
1 | Andaime
3.1 | Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edificações com múltiplos pavimentos. |  | #REF! | #REF! | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
3.2 | Locação de andaime metálico fachadeiro, largura de 1,20 m, altura por peça de 2,0 m, incluindo sapatas e itens necessários a instalação. |  | #REF! | #REF! | m2/mês | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
TOTAL DO ORÇAMENTO N° 3 EQUIPAMENTOS | [19 empty] | #REF! | #REF!
4 | REGULARIZAÇÃO
Regularização da superfície
4.1 | Regularização com argamassa de cimento e areia, com 2 cm de espessura no traço 1:3 |  | #REF! | #REF! | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Recuperação estrutural
4.2 | Recuperação de ferragem em estrutura de concreto |  | #REF! | #REF! | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
TOTAL DO ORÇAMENTO N° 4 REGULARIZAÇÃO | [19 empty] | #REF! | #REF!
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO
Impermeabilização de laje de cobertura
5.1 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, espessura 3 mm, fornecimento e instalação. |  | #REF! | #REF! | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
5.2 | Geotêxtil para drenagem, fornecimento e instalação. |  | #REF! | #REF! | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
5.3 | Geogrelha para drenagem, fornecimento e instalação. |  | #REF! | #REF! | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
5.4 | Junta de movimentação para estrutura de concreto de 35x60 mm (tipo junta JEENE 35x50 VV ou similar). |  | #REF! | #REF! | m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
5.5 | Proteção mecânica de superfície horizontal com concreto 15 MPa, espessura 5 cm, incluso camada separadora de filme de polietileno 20 a 25 micra, fornecimento e instalação. |  | #REF! | #REF! | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Impermeabilização de laje de cobertura com gramado
5.6 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, espessura 3 mm, fornecimento e instalação. |  | #REF! | #REF! | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
5.7 | Geotêxtil para drenagem, fornecimento e instalação. |  | #REF! | #REF! | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
5.8 | Geogrelha para drenagem, fornecimento e instalação. |  | #REF! | #REF! | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
5.9 | Dreno longitudinal, com tubo de PEAD corrugado e perfurado, diâmetro 100 mm, com geotêxtil, fornecimento e instalação. |  | #REF! | #REF! | m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Impermeabilização de estruturas enterradas
5.10 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, espessura 3 mm, fornecimento e instalação. |  | #REF! | #REF! | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
5.11 | Geotêxtil para drenagem (vertical), fornecimento e instalação. |  | #REF! | #REF! | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
5.12 | Geogrelha para drenagem (vertical), fornecimento e instalação. |  | #REF! | #REF! | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
5.13 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo, tubo de PVC perfurado para drenagem DN 150 mm e areia extraída, fornecimento e instalação. |  | #REF! | #REF! | m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
5.14 | Reaterro e compactação em vala de dreno com geocomposto. |  | #REF! | #REF! | m3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Impermeabilização de laje de cobertura com revestimento em granito, mármore e cerâmica.
5.15 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, espessura 3 mm, fornecimento e instalação. |  | #REF! | #REF! | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
5.16 | Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, espessura 5 cm, incluso tela de arame galvanizado hexagonal fio 0,56 mm (24 bwg) malha 1/2", fornecimento e instalação. |  | #REF! | #REF! | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
5.17 | Recolocação de revestimentos de mármore, granito e cerâmicas, com reaproveitamento de materiais. |  | #REF! | #REF! | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Impermeabilização de calhas/rufos
5.18 | Impermeabilizacao de lajes sem proteção mecânica a base de resinas elastoméricas de poliuretano, bicomponente, aplicado e curado a frio, IMP-C (2,2 Kg/m2) da Imperbras ou similar, estruturado com uma camada de bidim (75 g/cm2). |  | #REF! | #REF! | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Impermeabilização de piscinas
5.19 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, espessura 3 mm, fornecimento e instalação. |  | #REF! | #REF! | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
5.20 | Proteção mecânica de superfície vertical com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, espessura 5 cm, incluso tela de arame galvanizado hexagonal fio 0,56 mm (24 bwg) malha 1/2", fornecimento e instalação. |  | #REF! | #REF! | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
5.21 | Revestimentos de azulejos de cor, (15x15)cm, qualidade extra, inclusive a superfície chapiscada, embocada com argamassa de cimento e saibro no traço 1:8, juntas corridas, com 2 mm, assentes com nata de cimento comum e rejuntadas com pasta de cimento branco. |  | #REF! | #REF! | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Impermeabilização de espelhos d'água
5.22 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, espessura 3 mm, fornecimento e instalação. |  | #REF! | #REF! | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
5.23 | Proteção mecânica de superfície vertical com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, espessura 5 cm, incluso tela de arame galvanizado hexagonal fio 0,56 mm (24 bwg) malha 1/2", fornecimento e instalação. |  | #REF! | #REF! | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
TOTAL DO ORÇAMENTO N° 5 IMPERMEABILIZAÇÃO | [19 empty] | #REF! | #REF!
6 | REATERRO E GRAMA
6.1 | Grama, fornecimento e instalação, inclusive preparo do solo. |  | #REF! | #REF! | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
6.2 | Reaterro manual |  | #REF! | #REF! | m3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
TOTAL DO ORÇAMENTO N° 6 REATERRO E GRAMA | [19 empty] | #REF! | #REF!
7 | LIMPEZA
7.1 | Limpeza final da obra. |  | #REF! | #REF! | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
TOTAL DO ORÇAMENTO N° 7 LIMPEZA | [19 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL PARCIAL | [19 empty] | #REF! | (*)
B.D.I | [17 empty] | 25.0093 | % (**) | #REF!
TOTAL DA OBRA | [19 empty] | #REF!
COENGE/DIENP/SA/SG/PR
OBSERVAÇÕES:
(*) Encargos sociais sobre preços da mão-de-obra (não desonerado) - horista (%) - inclusos. | [19 empty] | 114.09
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [18 empty] | HORISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS | [18 empty] | 20
A2 | SESI | [18 empty] | 1.5
A3 | SENAI | [18 empty] | 1
A4 | INCRA | [18 empty] | 0.2
A5 | SEBRAE | [18 empty] | 0.6
A6 | Salário educação | [18 empty] | 2.5
A7 | Seguro contra acidentes de trabalho | [18 empty] | 3
A8 | FGTS | [18 empty] | 8
A9 | SECONCI | [18 empty] | 1
| Total dos encargos sociais básicos | [18 empty] | 37.8
GRUPO B
B1 | Repouso semanal remunerado | [18 empty] | 17.76
B2 | Feriados | [18 empty] | 3.41
B3 | Auxílio-enfermidade | [18 empty] | 0.9
B4 | 13º salário | [18 empty] | 10.6
B5 | Licença paternidade | [18 empty] | 0.07
B6 | Faltas justificadas | [18 empty] | 0.71
B7 | Dias de chuvas | [18 empty] | 1.31
B8 | Auxílio acidente de trabalho | [18 empty] | 0.11
B9 | Férias gozadas | [18 empty] | 12.57
B10 | Salário maternidade | [18 empty] | 0.03
| Total de encargos sociais que recebem incidências de A | [18 empty] | 47.47
GRUPO C
C1 | Aviso prévio indenizado | [18 empty] | 3.94
C2 | Aviso prévio trabalhado | [18 empty] | 0.09
C3 | Férias indenizadas | [18 empty] | 1.33
C4 | Depósito rescisão sem justa causa | [18 empty] | 4.84
C5 | Indenização adicional | [18 empty] | 0.33
| Total de encargos sociais que não recebem incidências de A | [18 empty] | 10.53
GRUPO D
D1 | Reincidência de grupo A sobre grupo B | [18 empty] | 17.94
D2 | Reincidência de grupo A sobre aviso prévio trqabalhado e reincidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado | [18 empty] | 0.35
| Total de reicidências de um grupo sobre outro | [18 empty] | 18.29
| TOTAL GERAL | [18 empty] | 114.09
(**) PARÂMETROS DE BDI (TCU - ACÓRDÃO 2.622/2013) - 3° QUARTIL
| DESCRIÇÃO | [18 empty] | (%)
| Administração Central | [18 empty] | 5.5
| Lucro | [18 empty] | 8.96
| Despesas Financeiras | [18 empty] | 1.39
| Seguro e garantias | [18 empty] | 1
| Risco | [18 empty] | 1.27
| Tributos | PIS | [17 empty] | 0.65
|  | COFINS | [17 empty] | 3
|  | ISS-DF | [17 empty] | 2
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA SECRETARIA GERAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA DE ENGENHARIA E PATRIMÔNIO COORDENAÇÃO GERAL DE ENGENHARIA COORDENAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
OBRA | Impermeabilização à base de poliuretano elastomérico flexível e serviços correlatos de Coberturas e Reservatórios dos Edifícios da Presidência da República
ENDEREÇO DA OBRA | Palácio da Alvorada, Palácio do Planalto e Anexos do Palácio do Planalto
RESPONSÁVEL | Coordenação Geral de Engenharia
REFERÊNCIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA
Ítem | Descrição |  | Referência | Código | Unidade | Quantidade Planalto | Quantidade Alvorada | Quantidade Jaburu | Quantidade Torto | Quantidade Anexos | Quantidade Almoxarifado | Quantidade COTRAN | Quantidade COENGE | Quantidade COSEG | Quantidade Casa Civil | Quantidade SPR | Quantidade TOTAL | Preço Unitário | Valor Total | Preço da Etapa | %
1 | IMPERMEABILIZAÇÃO
Impermeabilização de laje de cobertura
1.1 | Impermeabilização à base de Poliuretano Elastomérico Fléxivel |  | Pesquisa Preços |  | m2 | 7447.4025 | [10 empty] | 7447.4025
1.1.1 | Preparo da superfície. |  | Pesquisa Preços |  | m2 | 7447.4025 | [10 empty] | 7447.4025
1.1.2 | Aplicação de impermeabilizante por meio de equipamento Airless Plural Componente (2 etapas) - mão-de-obra. |  | Pesquisa Preços |  | m2 | 7447.4025 | [10 empty] | 7447.4025
1.1.3 | Poliuretano elastomérico, tinta PU alifático, não tecido de fibras multidirecionais, materiais e insumos diversos. |  | Pesquisa Preços |  | m2 | 7447.4025 | [10 empty] | 7447.4025
1.1.4 | Teste eletrônico de alta voltagem - mão-de-obra. |  | Pesquisa Preços |  | m2 | 7447.4025 | [10 empty] | 7447.4025
1.2 | Junta de movimentação para estrutura de concreto de 35x60 mm (tipo junta JEENE 35x50 VV ou similar). |  | SEINFRA/NOV2021 | C5007 | m | 58.55 | [10 empty] | 58.55
| Impermeabilização de laje com revestimento em granito, mármore e cerâmica. |  |  |  |  | 0
1.3 | Retirada de revestimentos de granito/mármore/revestimentos cerâmicos, com reaproveitamento. |  | SINAPI-DF/MARC2020 | 97633 | m2 | 0 | [10 empty] | 0
1.4 | Impermeabilização à base de Poliuretano Elastomérico Fléxivel |  |  |  | m2 | 0 | [10 empty] | 0
1.5 | Geotêxtil para drenagem, fornecimento e instalação. |  | SINAPI-DF/FEV2021 | 73881/003 | m2 | 0 | [10 empty] | 0
1.6 | Argamassa de proteção mecânica com espessura de 2 cm, no traço 1:3, com colação de tela deplayer medindo 1x1 cm, fornecimento e instalação. |  | SCO-RIO/FEV2021 | CI 14.05.0100 (/) | m2 | 0 | [10 empty] | 0
1.7 | Mármore branco com veios cinza (previsão de reaproveitamento de 50%). |  |  |  | m2 | 0 | [10 empty] | 0
1.8 | Mármore preto (previsão de reaproveitamento de 50%). |  |  |  | m2 | 0 | [10 empty] | 0
1.9 | Granito cinza andorinha rio (previsão de reaproveitamento de 50%). |  |  |  | m2 | 0 | [10 empty] | 0
1.10 | Recolocação de revestimentos de mármore, granito e cerâmicas, com reaproveitamento de materiais. |  | SINAPI-DF/FEV2021 | 72179 | m2 | 0 | [10 empty] | 0
1.11 | Revestimento com pastilha cerâmica (5x5)cm, NGK ou similar, inclusive a superfície chapiscada, emboçada com argamassa de cimento, areia e saibro no traço 1:4, assentes e rejuntadas com natas de cimento branco. |  | SCO-RIO/FEV2021 | RV 10.15.0350 (A) | m2 | 0 | [10 empty] | 0
1.2.1 | Adesivo ADE 52 ou similar. |  | SEINFRA/NOV2021 | I9495 | kg | 54.8028 | [10 empty] | 54.8028
1.2.2 | Junta de movimentação para estrutura de concreto de 35x60 mm (tipo junta JEENE 35x50 VV ou similar). |  | SEINFRA/NOV2021 | I9494 | m | 61.4775 | [10 empty] | 61.4775
1.2.3 | Ajudante de carpinteiro |  | SEINFRA/NOV2021 | I0041 | h | 105.39 | [10 empty] | 105.39
1.2.4 | Carpinteiro |  | SEINFRA/NOV2021 | I0498 | h | 105.39 | [10 empty] | 105.39
Transporte horizontal e vertical
1.3 | Caminhão carroceria fixa, capacidade de 7,50 t, com motor diesel de 162 cv, equipado com Plataforma aérea dupla ou cesto duplo, isolados para 69 Kv, altura de operação de 23,50 m, giro de 360°, alcance lateral operacional mínimo de 11 m, dotado de sistema de segurança e emergência acoplado a carroceria do caminhão, com motorista operador, materiais de operação e manutenção, sinalizador visual rotativo amarelo ou ambar. Custo horário improdutivo (motor funcionando). |  | SCO-Rio/NOV2021 | EQ 05.10.0038 (/) | h | 80 | [10 empty] | 80
1.3.1 | Caminhão, motor diesel de 162 CV, Ford Cargo 1317 ou similar. |  | SCO-Rio/NOV2021 | IEQ003300 | unid | 0.0056 | [10 empty] | 0.0056
1.3.2 | Carroceria carga seca em madeira, aberta, para caminhao Ford Cargo 1317. |  | SCO-Rio/NOV2021 | IEQ004001 | unid | 0.0056 | [10 empty] | 0.0056
1.3.3 | Custo de material de operação, incluindo combustíveis, óleos, lubrificantes, graxa, filtro para combustiveis e filtros lubrificantes - equivalente ao elementar óleo diesel IEQ016450. |  | SCO-Rio/NOV2021 | 613900 | l | 1304 | [10 empty] | 1304
1.3.4 | Plataforma aérea dupla ou cesto duplo, isolados para 69Kv, altura de operação de 23,50 m, giro de 360°, alcance lateral operacional mínimo de 11 m, dotado de sistema de segurança e emergência, para ser acoplado a carroceria de caminhão com capacidade mínima de 7,5 t. |  | SCO-Rio/NOV2021 | 903560 | unid | 0.008 | [10 empty] | 0.008
1.3.5 | Sinalizador visual rotativo na cor amarela ou ambar, Giroflex ou similar. |  | SCO-Rio/NOV2021 | 626100 | unid | 0.08 | [10 empty] | 0.08
1.3.6 | Operador de máquinas - trator, escavadeira, etc. |  | SCO-Rio/NOV2021 | 804800 | h | 80 | [10 empty] | 80
1.3.7 | 3% incidente sobre mão de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativas aos equipamentos de proteção individual, uniformes e ferramentas. |  | SCO-Rio/NOV2021 | 900050 | % | 80 | [10 empty] | 80
Impermeabilização de reservatórios
1.4 | Impermeabilização à base de Poliuretano Elastomérico Fléxivel |  | Pesquisa Preços |  | m2 | 465.2 | [10 empty] | 465.2
1.4.1 | Preparo da superfície |  | Pesquisa Preços |  | m2 | 465.2 | [10 empty] | 465.2
1.4.2 | Aplicação de impermeabilizante por meio de equipamento Airless Plural Componente (2 etapas) - mão-de-obra. |  | Pesquisa Preços |  | m2 | 465.2 | [10 empty] | 465.2
1.4.3 | Poliuretano elastomérico, tinta PU alifático, não tecido de fibras multidirecionais, materiais e insumos diversos. |  | Pesquisa Preços |  | m2 | 465.2 | [10 empty] | 465.2
1.4.4 | Teste eletrônico de alta voltagem - mão-de-obra. |  | Pesquisa Preços |  | m2 | 465.2 | [10 empty] | 465.2
Recuperação estrutural
1.5 | Recuperação concreto com reforço e reconstituição "grount", espessura 60 mm. |  | SEINFRA/NOV2021 | C4738 | m2 | 93.04 | [10 empty] | 93.04
1.5.1 | Corte de superfície com disco diamantado |  | SEINFRA/NOV2021 | I0869 | m2 | 93.04 | [10 empty] | 93.04
1.5.2 | Ajudante de armador/ferreiro |  | SEINFRA/NOV2021 | I0040 | h | 372.16 | [10 empty] | 372.16
1.5.3 | Armador/Ferreiro |  | SEINFRA/NOV2021 | I0121 | h | 372.16 | [10 empty] | 372.16
1.5.4 | Estucador |  | SEINFRA/NOV2021 | I1142 | h | 372.16 | [10 empty] | 372.16
1.5.5 | Argamassa polimérica RP Plus Botament, composto por ponte de aderência e pintura protetora contra a corrosão, para reparos semi-profundos. |  | SEINFRA/NOV2021 | I9058 | kg | 4186.8 | [10 empty] | 4186.8
1.5.6 | Aço CA-50 |  | SEINFRA/NOV2021 | I0163 | kg | 325.64 | [10 empty] | 325.64
1.5.7 | Verniz Poliuretano para concreto, alvenaria e estruturas de aço carbono. |  | SEINFRA/NOV2021 | I2249 | l | 37.216 | [10 empty] | 37.216
TOTAL DO ORÇAMENTO N° 1 IMPERMEABILIZAÇÃO | [20 empty] | 100
TOTAL PARCIAL | [20 empty] | (*)
B.D.I | [17 empty] | 25.0093 | % (**)
TOTAL DA OBRA
COPAE/COENGE/DIENP/SA/SG/PR
OBSERVAÇÕES:
(*) Encargos sociais sobre preços da mão-de-obra (não desonerado) - horista (%) - inclusos.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [18 empty] | HORISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS | [18 empty] | 20
A2 | SESI | [18 empty] | 1.5
A3 | SENAI | [18 empty] | 1
A4 | INCRA | [18 empty] | 0.2
A5 | SEBRAE | [18 empty] | 0.6
A6 | Salário educação | [18 empty] | 2.5
A7 | Seguro contra acidentes de trabalho | [18 empty] | 3
A8 | FGTS | [18 empty] | 8
A9 | SECONCI | [18 empty] | 1
| Total dos encargos sociais básicos | [18 empty] | 37.8
GRUPO B
B1 | Repouso semanal remunerado | [18 empty] | 17.75
B2 | Feriados | [18 empty] | 3.41
B3 | Auxílio-enfermidade | [18 empty] | 0.86
B4 | 13º salário | [18 empty] | 10.62
B5 | Licença paternidade | [18 empty] | 0.07
B6 | Faltas justificadas | [18 empty] | 0.71
B7 | Dias de chuvas | [18 empty] | 1.31
B8 | Auxílio acidente de trabalho | [18 empty] | 0.11
B9 | Férias gozadas | [18 empty] | 13.55
B10 | Salário maternidade | [18 empty] | 0.03
| Total de encargos sociais que recebem incidências de A | [18 empty] | 48.42
GRUPO C
C1 | Aviso prévio indenizado | [18 empty] | 4.12
C2 | Aviso prévio trabalhado | [18 empty] | 0.1
C3 | Férias indenizadas | [18 empty] | 0.46
C4 | Depósito rescisão sem justa causa | [18 empty] | 3.77
C5 | Indenização adicional | [18 empty] | 0.35
| Total de encargos sociais que não recebem incidências de A | [18 empty] | 8.8
GRUPO D
D1 | Reincidência de grupo A sobre grupo B | [18 empty] | 18.3
D2 | Reincidência de grupo A sobre aviso prévio trqabalhado e reincidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado | [18 empty] | 0.37
| Total de reicidências de um grupo sobre outro | [18 empty] | 18.67
| TOTAL GERAL | [18 empty] | 113.69
(**) PARÂMETROS DE BDI (TCU - ACÓRDÃO 2.622/2013) - 3° QUARTIL
| DESCRIÇÃO | [18 empty] | (%)
| Administração Central | [18 empty] | 5.5
| Lucro | [18 empty] | 8.96
| Despesas Financeiras | [18 empty] | 1.39
| Seguro e garantias | [18 empty] | 1
| Risco | [18 empty] | 1.27
| Tributos | PIS | [17 empty] | 0.65
|  | COFINS | [17 empty] | 3
|  | ISS-DF | [17 empty] | 2