CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 13/2015

PROCESSO N.º 00190.002848/2014-97

A Diretoria de Gestão Interna da Controladoria-Geral da União da Presidência da República, por meio de seu(ua) Pregoeiro(a), designado(a) pela Portaria nº 1.247, de 18 de maio de 2015, publicada na Seção 2 do Diário Oficial da União, de 19 de maio de 2015, torna público, para conhecimento dos interessados, que na data, horário e local abaixo indicados fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, representado pelo MENOR PREÇO POR ITEM (ITENS 07 a 34) e PELO MENOR PREÇO POR LOTE/GRUPO (GRUPO 01 – ITENS 01 e 02; e GRUPO 02 – ITENS 03 a 06), sob a forma de execução indireta, no regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, conforme descrito neste Edital. O procedimento licitatório será regido pela Lei N.º 10.520, de 17 de julho de 2002; pelo Decreto N.º 3.555, de 08 de agosto de 2000 e alterações posteriores; pelo Decreto N.º 5.450, de 31 de maio de 2005; pela Lei Complementar N.º 123, de 14 de dezembro de 2006; pelo Decreto N.º 6.204, de 5 de setembro de 2007; pelo Decreto N.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013; pelo Decreto N.º 8.194, de 12 de fevereiro de 2014; pela Lei Nº 8.248, de 23 de outubro de 1991 e alterações posteriores; pelo Decreto Nº 7.174, de 12 de maio de 2010; pela Instrução Normativa SLTI/MP N.º 02, de 30 de abril de 2008; pela Instrução Normativa SLTI/MP N.º 04, de 12 de novembro de 2010; pela Lei N.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, pelas demais normas específicas aplicáveis ao objeto, ainda que não citadas expressamente, e pelas demais exigências deste Edital e seus anexos.

1.	DO OBJETO

1.1.	A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de componentes de infraestrutura de rede de dados, de modo a atender às necessidades da Controladoria-Geral da União, em Brasília, e de suas Regionais nos Estados, nos termos e condições constantes no presente Edital e seus anexos.

1.2. 	Optou-se pelo uso do Sistema de Registro de Preços, fundamentado no inciso II, do art. 3º, do Decreto 7.892/2013, uma vez que convém à Controladoria-Geral da União a entrega parcelada dos bens, de acordo com a efetivação das necessidades previstas e a disponibilidade orçamentária.

2.	DO ENDEREÇO, DATA E HORÁRIO DO CERTAME

2.1.	A sessão pública deste Pregão Eletrônico será aberta por comando do(a) Pregoeiro(a) com a utilização de sua chave de acesso e senha, no endereço eletrônico, data e horário abaixo discriminados:

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br

DATA: 24/08/2015

HORÁRIO: 10:00 (dez horas)

2.2.	Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e endereço eletrônico, salvo comunicação do(a) Pregoeiro(a) em sentido contrário.

3.	DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. Para o GRUPO 1 (ITENS 01 e 02) e os ITENS 07 a 10, 12 a 20 e 22 a 34, em observância ao disposto no art. 6º, do Decreto N.º 6.204/2007, a licitação destina-se EXCLUSIVAMENTE à participação de MICROEMPRESA – ME e EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP, qualificadas como tais nos termos do art. 3º, da Lei Complementar N.º 123/2006, observado o disposto nas alíneas dos subitens 3.2 e 3.3 deste Edital, desde que atendam às seguintes exigências.

a) estarem devidamente CADASTRADAS no nível “CREDENCIAMENTO”, em situação regular, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF;

b) demais exigências deste Edital e seus anexos.

3.2.	PARA o GRUPO 2 (ITENS 03 a 06) e os ITENS 11 e 21, poderão participar as empresas dos demais portes, desde que atendam às seguintes exigências:

a) estarem devidamente CADASTRADAS no nível “CREDENCIAMENTO”, em situação regular, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF;

b) demais exigências deste Edital e seus anexos.

3.3.	Não poderão participar desta licitação:

a) consórcio de empresas, qualquer que seja a sua forma de constituição;

b) empresas em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

c) empresas que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública impedido, suspenso, ou que tenham sido declaradas inidôneas;

d) empresas inadimplentes em obrigações assumidas com a Presidência da República ou a Controladoria-Geral da União;

e) empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;

f) sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

g) empresas estrangeiras que não funcionem no País; e

h) Para o Grupo 1 (Itens 01 e 02) e para os Itens 07 a 20 e 22 a 34, empresas alcançadas por quaisquer das hipóteses elencadas no § 4º, do art. 3º, da Lei Complementar N.º 123/2006.

3.4. 	A participação no Grupo 1 (Itens 01 e 02) e para os Itens 07 a 10, 12 a 20 e 22 a 34, expressamente reservados a microempresas (ME) e a empresas de pequeno porte (EPP), por licitante que não se enquadra na definição legal reservada a essas categorias, configura fraude ao certame, sujeitando a mesma à aplicação de penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União, além de ser descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

3.5. As empresas interessadas em participar da licitação, para os Itens 1, 2 e 7, poderão proceder à vistoria nos locais onde serão executados os serviços de instalação – ocasião na qual será firmada a declaração, conforme modelo disponível no ANEXO IV deste Edital (MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA) – em conformidade com o inciso III, do art. 30, da Lei N.º 8.666/93, c/c o inciso IV, do art. 19, da IN SLTI/MP N.º 02/2008, examinando as áreas e tomando ciência das características e peculiaridades dos serviços, posto que não serão aceitas alegações posteriores quanto ao desconhecimento de situações existentes.

3.5.1.	A vistoria deverá ser marcada, por agendamento via a utilização do e-mail sitec@cgu.gov.br, e realizada em dias úteis, das 09h às 17h, devendo ser efetivada até 48 (quarenta e oito) horas antes da data fixada para a sessão pública.

3.5.2.	A realização da vistoria não se consubstancia em condição para a participação na licitação, ficando, contudo, as licitantes cientes de que após apresentação das propostas não serão admitidas, em hipótese alguma, alegações posteriores no sentido da inviabilidade de cumprir com as obrigações, face ao desconhecimento dos serviços e de dificuldades técnicas não previstas.

4.	DO CREDENCIAMENTO

4.1.	O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no sítio www.comprasnet.gov.br.

4.2. 	O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da licitante ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

4.3.	O uso da senha de acesso pela licitante é de sua exclusiva responsabilidade, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à Controladoria-Geral da União qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros, devendo a licitante comunicar formalmente ao provedor do sistema qualquer irregularidade quanto ao uso da senha.

5.	DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1.	A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

5.2.	Incumbirá à licitante, ainda, acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.3.	A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da licitante e subsequente encaminhamento da Proposta de Preços, o que ocorrerá a partir da divulgação da licitação até a abertura da sessão do Pregão, no dia 24/08/2015, às 10:00 (dez horas), horário de Brasília-DF, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

5.4.	Como requisito para a participação no Pregão a licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento, concordância e atendimento às exigências técnicas e de habilitação previstas no Edital e seus anexos.

5.5. 	PARA O GRUPO 2 (ITENS 03 a 06) e os ITES 11 e 21, as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) que quiserem usufruir dos benefícios concedidos pela LC N.º 123/2006 deverão declarar em campo próprio do sistema eletrônico, a sua condição de ME ou EPP e que não se encontram alcançadas por quaisquer das hipóteses previstas no § 4º, do art. 3º, da LC N.º 123/2006.

5.5.1. A mera declaração como ME ou EEP ou a efetiva utilização dos benefícios concedidos pela LC N.º 123/2006 por licitante que não se enquadra na definição legal reservada a essas categorias configura fraude ao certame, sujeitando a mesma à aplicação de penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, além de ser descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

5.5.2. A CGU-PR, considerando o teor do Acórdão TCU N.º 298/2011 – Plenário, adotará procedimentos complementares, mediante diligência, tais como solicitação de demonstrativos contábeis e/ou outros documentos que julgue necessários, a fim de ratificar o atendimento, pelas licitantes, às exigências da LC N.º 123/2006 e do Decreto 6.204/2007.

5.5.3. Caso uma ME ou EPP seja convocada para enviar proposta, será exigida, a princípio, a disponibilização da Demonstração do Resultado do Exercício – DRE do último exercício social, por fotocópias devidamente registradas ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, ou em outro órgão equivalente, apresentada na forma da Lei.

5.6.	A Proposta de Preços assinada e digitalizada da licitante vencedora, contendo as especificações detalhadas do objeto, deverá ser formulada e enviada, atualizada em conformidade com o último lance ofertado, num prazo máximo de 03 (três) horas após o encerramento da etapa de lances, por convocação do(a) Pregoeiro(a) pelo Sistema Eletrônico (“Convocação de anexo”).

5.6.1. A Proposta de Preços assinada e digitalizada também poderá ser remetida por meio de mensagem para o e-mail colic@cgu.gov.br, ou por meio do fac-símile (61) 2020-6910, nos casos de solicitação do(a) Pregoeiro(a), para fins de agilizar o envio da documentação à área técnica da CGU, sem prejuízo da disponibilização pelo Sistema Eletrônico, ou de comprovada inviabilidade ou dificuldade de envio ou recebimento pelo Sistema Eletrônico, sendo que, nesta última hipótese, será providenciado, em momento posterior, o uso da funcionalidade “Convocar anexo”, de forma que a documentação seja inserida no Sistema Eletrônico e, assim, fique à disposição das demais licitantes.

5.6.1.1. Na hipótese de envio por fac-símile, os originais deverão ser apresentados, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir do registro da adjudicação do objeto, à Controladoria-Geral da União, SAS, Quadra 1, Bloco “A”, Sala 1030, CEP: 70.070-905 – Brasília/DF, em envelope fechado e rubricado no fecho, com os seguintes dizeres em sua parte externa e frontal:

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO / DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA PREGÃO ELETRÔNICO N.º 13/2015 ENVELOPE COM DOCUMENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL RAZÃO SOCIAL E CNPJ

5.6.2. Dentro do prazo de 03 (três) horas poderão ser remetidos, por iniciativa da licitante, tantos quantos forem os documentos complementares ou retificadores afetos a sua Proposta de Preços. Na hipótese da proposta já ter sido incluída no Sistema Eletrônico, faz necessário que a licitante formalize ao(à) Pregoeiro(a), via mensagem (e-mail) ou fac-símile, o desejo de envio de nova documentação. Nesse caso, o(a) Pregoeiro(a) fará novo uso da funcionalidade “Convocar anexo”.

5.6.3. A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o prazo de 03 (três) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio da Proposta de Preço ou de qualquer outro documento complementar ou retificador (salvo aqueles que vierem a ser requeridos por diligência) ou que deveria ter sido remetido juntamente com a proposta, sendo realizado, pelo(a) Pregoeiro(a), o registro da não aceitação da proposta, e a convocação da próxima licitante.

5.6.4. Na hipótese prevista no subitem 5.6.1, a documentação remetida via mensagem (e-mail) ou fac-símile deverá corresponder exatamente àquela inserida no Sistema Eletrônico. O envio de documento não inserto no Sistema Eletrônico resultará na desconsideração do mesmo, para fins de análise por parte da área técnica, salvo na hipótese de pedido expresso da licitante, formalizado via e-mail (colic@cgu.gov.br) ou fac-símile dentro do prazo de 03 (três) horas, para a inclusão de tal documentação, situação na qual será aplicado o mesmo procedimento previsto no subitem 5.6.2, qual seja, o novo uso, pelo(a) Pregoeiro(a), da funcionalidade “Convocar anexo”.

5.6.5. A Proposta Comercial será preenchida em conformidade com o Modelo de Proposta de Preços constante do Anexo V do Termo de Referência (Anexo I deste Edital), e deverá, ainda, conter:

a) preços unitário e total do objeto, em algarismos e por extenso (havendo discordância entre os preços unitário e total, prevalecerá o primeiro, e entre os valores expressos em algarismos e por extenso, serão considerados estes últimos, devendo o(a) Pregoeiro(a) proceder às correções necessárias). Entretanto, para fins de apresentação das propostas e lances no Sistema Eletrônico será considerado o Preço Unitário de cada item;

b) prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. Na ausência de indicação expressa do prazo de validade, considerar-se-á tacitamente indicado o prazo de 60 dias;

c) declaração expressa de que, nos preços cotados, estão incluídas todas as despesas, frete, tributos e demais encargos, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão, nada mais sendo lícito pleitear a esse título.

5.6.6. Quando do registro das propostas no Sistema Eletrônico, as licitantes deverão observar a orientação estabelecida pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no sentido de incluir o detalhamento do objeto ofertado no campo “Descrição Detalhada do Objeto”.

5.6.6.1. A ausência do detalhamento do objeto no citado campo ou mesmo eventual divergência em relação à documentação apresentada não acarretará a desclassificação da proposta da licitante, podendo tal falha ser sanada mediante realização de diligência destinada a esclarecer ou complementar as informações.

5.7. A licitante deverá apresentar juntamente com a proposta comercial a comprovação de que os equipamentos propostos atendem a cada um dos requisitos especificados no “Anexo I – DETALHAMENTO DO OBJETO” do Termo de Referência (Anexo I deste Edital).

5.7.1. A licitante detentora da melhor proposta deverá apresentar de declaração de que o equipamento e todos os seus componentes são novos e de primeiro uso.

5.8.	A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

5.9. 	O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação deverá ser do mesmo estabelecimento da licitante que participou da sessão pública, ressalvadas as hipóteses listadas no subitem 9.1.5 deste Edital.

5.10.	Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do presente Edital e seus anexos, que sejam omissas ou que apresentem irregularidades insanáveis.

6.	DA RECEPÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS

6.1.	A partir das 10:00 (10 horas) do dia 24/08/2015, data e horário previstos no subitem 2.1 deste Edital, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico N.º 13/2015, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e início da etapa de lances.

6.2.	Até a abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

6.2.1. Não será admitida a desistência da proposta/lance, após o INÍCIO ou o ENCERRAMENTO da fase de lances.

6.2.2. EXCEPCIONALMENTE, após o ENCERRAMENTO da fase de lances, poderá ser acatado o pedido de desistência da proposta, em razão de motivo justo devidamente comprovado pela LICITANTE, decorrente de fato superveniente, e aceito pelo(a) Pregoeiro(a).

6.2.3. Não restando comprovado o atendimento aos requisitos fixados no subitem 6.2.2 acima, a LICITANTE DESISTENTE ficará sujeita a aplicação das sanções previstas no item 22 deste Edital.

6.2.4. O não encaminhamento da documentação afeta a proposta, após a convocação pelo Pregoeiro(a), conforme prazo estipulado no subitem 5.6 deste edital, caracteriza desistência para fins de aplicação das penalidade cabíveis.

7. 	DA FORMULAÇÃO DOS LANCES E DAS REGRAS E MARGENS DE PREFERÊNCIA

7.1.	O(A) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando, em regra, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

7.1.1. Considerando que, para fins do Sistema Eletrônico, as propostas registradas tornar-se-ão os primeiros lances das licitantes, caso seja identificada alguma desconformidade com o instrumento convocatório, o(a) Pregoeiro(a) analisará, caso a caso, a fim de verificar a ocorrência de erros e, caso existam, se são de natureza sanável.

7.1.2. Na hipótese do erro ser sanável durante a fase de lances, o(a) Pregoeiro(a) cientificará, via chat, todas  as licitantes logadas, sobre o problema detectado, fazendo referência ao valor registrado, já que o Sistema Eletrônico não possibilita a identificação da licitante, de forma que todas as participantes não se deixem influenciar pelo erro e possam registrar seus lances levando em conta, unicamente, sua condição comercial.

7.1.3. Caso o erro identificado corresponda à inserção de proposta original com 03 (três) ou 04 (quatro) casas decimais, para qualquer dos itens, inclusive daqueles que compõem um Grupo/Lote, o(a) Pregoeiro(a) registrará, via chat, o valor do citado Item ou do Grupo/Lote (identificando o Item), com a finalidade de viabilizar que a respectiva licitante readeque seu valor às regras do Edital, ou seja, insira novo lance que contemple apenas 02 (duas) casas decimais após a vírgula, sob pena de sofrer as sanções previstas no subitens 7.3.1 e 7.3.2, bem como aquelas listadas no item 22 deste Edital.

7.2.	Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do recebimento dos mesmos e de seus respectivos valores e horários de registro.

7.2.1. Para fins de apresentação das propostas e/ou dos lances durante a sessão pública da licitação, os itens 01 e 02 compõem o Grupo 1 (EXCLUSIVO ME/EPP), os itens 03 a 06 compõem o Grupo 2 (NÃO EXCLUSIVO ME/EPP), cabendo às licitantes, obrigatoriamente, cotar todos os itens do Grupo/Lote, como condição de participação. Os itens 7 a 34 serão licitados separadamente.

7.2.2. Na fase de lances, embora a classificação final seja pelo valor global do Grupo/Lote (Grupos 1 e 2), a disputa será por item. A cada lance ofertado (por item), o sistema eletrônico atualizará automaticamente o valor global do grupo/lote, sagrando-se vencedora a licitante que ofertar o menor valor global do grupo/lote.

7.3.	As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos, contendo cada lance no máximo 02 (duas) casas decimais, relativas à parte dos centavos, sob pena de exclusão do lance.

7.3.1.		Se a fase de lances for finalizada, e antes do encerramento aleatório pelo Sistema Eletrônico o(a) Pregoeiro(a) não tiver tempo hábil para excluir um lance de determinado Item, inclusive no caso de Grupo/Lote, com mais de 02 (duas) casas decimais, e este for decisivo para fins da classificação final, a proposta dele decorrente será desclassificada, por se consubstanciar em vantagem auferida pela inobservância de regra do Edital.

7.3.2.		Considerar-se-á decisivo para fins de classificação o uso da terceira ou quarta casa decimal que resulte em valor de Item ou de Grupo/Lote com diferença inferior a R$ 0,01 (um centavo) em relação ao próximo colocado.

7.3.3.		Na hipótese acima, se o erro da licitante não influenciar na classificação final do certame, e a empresa vier a ser convocada para a apresentação da proposta, a casa(s) decimal(is) excedente(s) deverá(ão) ser excluída(s) do valor do(s) respectivo(s) item(ns) quando do envio da documentação, sendo que o(a) Pregoeiro(a) efetivará o ajuste no Sistema como procedimento de negociação do preço.

7.4.	Durante a fase de lances, não serão aceitos contatos telefônicos, ou via e-mail, com o(a) Pregoeiro(a) e com a equipe de apoio, inclusive para pedidos de exclusão de lances dados equivocadamente, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, já que tal ato configura a identificação da licitante durante a sessão pública, o que é proibido pelas normas.

7.5.	A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema.

7.5.1. Em observância às disposições insertas na IN SLTI/MP N.º 03, de 16/12/2011, o intervalo entre os lances enviados pela mesma licitante não poderá ser inferior a 20 segundos.

7.5.2. Os lances enviados em desacordo com o subitem 7.5.1 acima serão excluídos automaticamente pelo sistema eletrônico.

7.6.	O sistema permitirá a formulação de dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo para fins de classificação aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar, ressalvadas as hipóteses de aplicação das margens e das regras de preferência previstas nos subitens 7.14 a 7.16 e 7.19 a 7.21 (Decreto n.º 8.194/2014 – Margens de Preferência); 7.17 a 7.18 (Decreto n.º 7.174/2010), e 7.22 (LC n.º 123/2006 – Desempate para ME/EPP).

7.6.1	As regras de preferência previstas no art. 44 da Lei Complementar N.º 123/2006 não serão aplicadas ao Grupo 1 (Itens 1 e 2) e aos Itens 07 a 10, 12 a 20 e 22 a 34, por estes se dirigirem exclusivamente à ME e EPP.

7.6.2. Serão aplicadas as margens de preferência de que trata o Decreto n.º 8.194/2014 para os Itens 01 a 29.

7.6.3. Não serão observadas as regras afetas às MARGENS DE PREFERÊNCIA para os itens 30 a 34, tendo em vista que os normativos que regulam tais benefícios não contemplam tais materiais.

7.6.4. Tendo em vista que o Sistema Eletrônico Comprasnet não permite a aplicação do direito de Preferência previsto no Decreto n.º 7.174/2010, para os itens organizados em GRUPO/LOTE, o benefício somente PODERÁ ser aplicado para os itens 7 a 29 e 31.

7.7.	Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante detentora do lance.

7.8.	No caso de desconexão do(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances.

7.8.1.	O(A) Pregoeiro(a), quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

7.8.2.	Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do(a) Pregoeiro(a) às participantes.

7.9.	A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do(a) Pregoeiro(a), ficando a cargo do sistema eletrônico encaminhar aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.10. Após o encerramento da etapa de lances, as microempresas – ME ou empresas de pequeno porte - EPP que porventura sejam convocadas AUTOMATICAMENTE pelo Sistema, caso se verifique a ocorrência de empate ficto para o GRUPO 2 (ITENS 03 a 06) e os ITENS 11 e 21 (não exclusivos para ME/EPP), PODERÃO REGISTRAR LANCE DE DESEMPATE.

7.10.1. As regras de preferência de contratação para as ME e EPP, previstas no art. 44, da Lei Complementar n.º 123/2006, também serão aplicadas MANUALMENTE pelo(a) Pregoeiro(a) e apenas entre as licitantes que se manifestaram beneficiárias de Margem de Preferência, ou ainda na situação prevista no item 7.12, em razão da aplicação do Decreto n.º 7.174/2010, nos termos dos itens 7.17 e 7.22 deste Edital.

7.10.1.1. Para fins de aplicação de tal dispositivo, quando se tratar de Grupo/Lote, a licitante deverá ter se manifestado beneficiária de Margem de Preferência para, no mínimo, 01 (um) item dos que compõem o Grupo/Lote.

7.10.2. Tal situação decorre do disposto no § 15, do art. 3º, da Lei n.º 8.666/93 (prevalência das Margens de Preferência sobre as demais preferências), sendo que o Sistema Eletrônico ainda não se encontra adaptado para a execução automática da prevalência de preferências.

7.11.	Após a aplicação AUTOMÁTICA, se for o caso, da regra de preferência, em razão do empate ficto, e da definição, pelo Sistema Eletrônico, da primeira colocada, o(a) Pregoeiro(a) avaliará a condição desta no que tange à oferta ou não de Produto Nacional e sua qualificação ou não como ME/EPP, e, se cabível, depois de verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para o objeto, poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor oferta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.

7.11.1. Para os itens 07 a 29, que serão licitados separadamente, caso o Pregoeiro identifique que a primeira colocada manifestou no Sistema Eletrônico que o respectivo item é PRODUTO NACIONAL (PNac), NÃO SERÃO APLICADAS AS MARGENS DE PREFERÊNCIA.

7.11.1.1. Tendo em vista que os itens 7 a 10, 12 a 20 e 22 a 29 serão exclusivos para ME/EPP, a cumulatividade com a condição citada no subitem 7.11.1, PODERÁ DISPENSAR A APLICAÇÃO DAS REGRAS DO DECRETO n.º 7.174/2010, caso se constate a inexistência de outras ME/EPP, no intervalo até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta válida (PNac), hipótese na qual, caso a licitante comprove documentalmente tais requisitos e o atendimento às demais exigências do Edital, será declarada vencedora.

7.11.2. Para os itens 01 a 06, que serão licitados em Grupo/Lote, na hipótese do MENOR VALOR GLOBAL apurado referir-se à licitante que manifeste que TODOS OS ITENS DO GRUPO/LOTE, PASSÍVEIS DE APLICAÇÃO DAS MARGENS, são Produtos Manufaturados Nacionais (PNac), NÃO SERÃO APLICADAS AS MARGENS DE PREFERÊNCIA.

7.11.2.1. Caso a licitante, após a convocação para a remessa da documentação, e desde que atendidas as demais exigências deste Edital, comprove que TODOS OS ITENS DO GRUPO/LOTE, PASSÍVEIS DE APLICAÇÃO DAS MARGENS, são Produtos Manufaturados Nacionais (PNac), será declarada vencedora.

7.11.3. 	O(A) Pregoeiro(a) conduzirá a negociação por meio do Sistema Eletrônico, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes, sendo tal procedimento dirigido, em especial, mas não exclusivamente, às situações nas quais os valores dos lances dos itens se situem acima dos valores estimados.

7.11.4. Nas hipóteses previstas nos subitens 7.11.1 e 7.11.2 (NÃO APLICAÇÃO DAS MARGENS DE PREFERÊNCIA), caso o lance para um item ou o valor de um ou mais itens que compõe o Grupo/Lote esteja acima dos valores estimados, a licitante será convocada, pelo “chat” do sistema, para negociar o valor do lance, e, em caso de não atendimento à convocação dentro do prazo estipulado pelo(a) Pregoeiro(a), de no mínimo 15 (quinze) minutos, a proposta poderá ser rejeitada pela área técnica, sendo convocada a próxima colocada para a negociação.

7.12. PARA O CRITÉRIO DE JULGAMENTO “MENOR PREÇO POR ITEM”, no caso do menor preço apurado, após a aplicação AUTOMÁTICA, se for o caso, da regra de preferência, em razão do empate ficto, referir-se a Produto Manufaturado Nacional (PNac), ou após a aplicação das Margens de Preferência prevista no item 7.16, e não sendo a primeira colocada ME/EPP que se encontre na condição descrita no subitem 7.11.1.1, o(a) Pregoeiro(a) reclassificará, se for o caso, MANUALMENTE, as licitantes, após a aplicação das regras acerca do direito de preferência previstas no Decreto n.º 7.174/2010, na forma do item 7.18 deste Edital.

7.12.1. Na hipótese do menor preço apurado referir-se a um Produto Manufaturado Nacional (PNac), a aplicação das regras de preferência previstas no Decreto n.º 7.174/2010 somente será efetivada entre as licitantes que se declarem estar ofertando produto Nacional, ou seja, que sejam possuidoras de uma das certificações (PPB ou TP).

7.13. PARA O CRITÉRIO DE JULGAMENTO “MENOR PREÇO POR GRUPO/LOTE”, na hipótese do MENOR VALOR GLOBAL apurado, após a aplicação AUTOMÁTICA, se for o caso, da regra de preferência, em razão do empate ficto, referir-se à licitante que manifeste que TODOS OS ITENS DO GRUPO/LOTE, PASSÍVEIS DE APLICAÇÃO DAS MARGENS, são Produtos Manufaturados Nacionais (PNac), o(a) Pregoeiro(a) realizará a convocação da primeira colocada, para fins de encaminhamento da proposta e dos documentos comprobatórios ao atendimento do Decreto n.º 8.194/2014.

7.13.1. Nesse contexto, além do Decreto n.º 8.194/2014, também não será aplicado o Decreto n.º 7.174/2010, pela razão já explicitada no subitem 7.6.4, e, no que tange à LC n.º 123/2006, o próprio Sistema Eletrônico (Comprasnet) já terá aplicado as regras AUTOMATICAMENTE, ao final da fase de lances.

7.13.2. Na hipótese do MENOR VALOR GLOBAL apurado pelo Sistema referir-se a um Grupo/Lote que possua, no mínimo, 01 (um) Item qualificado como Produto Manufaturado Estrangeiro (PE), o(a) Pregoeiro(a) aplicará MANUALMENTE a Margem de Preferência e reclassificará as demais licitantes, nos termos do item 7.21 deste Edital.

7.14. 	DAS MARGENS DE PREFERÊNCIA (CRITÉRIO DE JULGAMENTO “MENOR PREÇO POR ITEM”)

7.14.1. Será assegurada a preferência na contratação, nos termos do disposto nos §§ 5º a 15, do art. 3º, da Lei n.º 8.666/93, regulados pelos Decretos n.º 7.546/2011 e n.º 8.194/2014, observadas as seguintes definições:

- Margem de preferência normal - diferencial de preços entre os produtos manufaturados nacionais, produzidos de acordo com o Processo Produtivo Básico (PPB), e os produtos manufaturados estrangeiros, que permite assegurar preferência à contratação de produtos manufaturados nacionais;

- Margem de preferência adicional - margem de preferência cumulativa com a prevista no inciso I, assim entendida como o diferencial de preços entre produtos manufaturados nacionais, resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no País (TP), e produtos manufaturados estrangeiros, que permite assegurar preferência à contratação de produtos manufaturados nacionais;

- Preço Ofertado do Produto Manufaturado Estrangeiro (PE) – valor registrado na fase de lances, por licitante que não tenha ofertado produto manufaturado nacional, ou seja, não beneficiária de margem de preferência; e

- Preço Ofertado do Produto Manufaturado Nacional (PNac) – valor registrado na fase de lances, por licitante que tenha ofertado produto manufaturado nacional, ou seja, beneficiária de margem de preferência.

7.14.2. A Margem de Preferência Normal corresponderá a um percentual de 15% (quinze por cento).

7.14.3. A Margem de Preferência Adicional corresponderá a um percentual total (CUMULATIVO) de 25% (vinte e cinco por cento).

7.14.4. A aplicação da Margem de Preferência Adicional, em razão do próprio conceito de CUMULATIVIDADE, inserto no Decreto n.º 8.194/2014, possui como pré-requisito a obtenção da certificação afeta à Margem de Preferência Normal.

7.15. Na hipótese do MENOR PREÇO DO ITEM apurado, após a aplicação AUTOMÁTICA, se for o caso, da regra de preferência, em razão do empate ficto, referir-se a Produto Manufaturado Nacional (PNac), NÃO SERÃO APLICADAS AS MARGENS DE PREFERÊNCIA.

7.15.1. Nessa situação, a licitante detentora do menor preço que não remeter os documentos previstos no subitem 7.25.1, que comprovem a fruição da(s) Margem(ns) de Preferência, ficará sujeita à aplicação das penalidades cabíveis, em razão de apresentação de declaração falsa.

7.15.2. A não aplicação das Margens de Preferência não excluirá o direito de preferência previsto no Decreto n.º 7.174/2010, na forma do item 7.18 deste Edital, no que couber, salvo se a primeira colocada se declarar no Sistema Eletrônico como ME/EPP, e se constate a inexistência de outras ME/EPP, no intervalo até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta válida (PNac).

7.15.3. Nesse caso, para fins de aplicação do direito de preferência previsto no Decreto n.º 7.174/2010, o(a) Pregoeiro(a) convocará as demais licitantes para remeterem, no prazo máximo de 30 (trinta) minutos, as respectivas certificações (subitem 7.25.1), e realizará os demais procedimentos previstos nos subitens 7.18.1 a 7.18.3.

7.16. Da Aplicação das Margens de Preferência (Critério de Julgamento “Menor Preço por Item”)

7.16.1. Após o encerramento da etapa de lances dos itens 07 a 29, e da aplicação AUTOMÁTICA, se for o caso, da regra de preferência, em razão do empate ficto, e não tendo sido a menor proposta ou lance apresentado por licitante que oferte Produto Manufaturado Nacional (PNac), a aplicação das Margens de Preferência previstas no subitem 7.14, será efetivada, em parte pelo próprio Sistema Eletrônico, observando-se as seguintes etapas, sucessivamente:

a) definição dos valores máximos do item, para a concessão do benefício, com base na aplicação das Margens de Preferência (15% e 25%, respectivamente) sobre o Menor Preço Ofertado do Produto Manufaturado Estrangeiro (PE);

b) desconsideração, apenas para fins de aplicação do benefício, das licitantes que tenham ofertado valores que excedam a 25% (vinte e cinco por cento) em relação ao PE respectivo;

7.16.2. As fórmulas para o cálculo dos valores máximos de cada item serão as seguintes:

1) Para os itens das licitantes que possuam o benefício da Margem de preferência Normal:

PMN = PE x (1+MN), onde:

PMN = Preço do item com a aplicação da Margem Normal.

PE = Menor Preço Ofertado do Produto Manufaturado Estrangeiro.

MN = Margem de preferência Normal (15%).

2) Para os itens das licitantes que possuam o benefício da Margem de preferência Adicional.

PMA = PE x (1+MA), onde:

PMA = Preço do item com a aplicação da Margem Adicional.

PE = Menor Preço Ofertado do Produto Manufaturado Estrangeiro.

MA = Margem de preferência Adicional (25%).

7.16.3. Após o término da fase de lances, todas as empresas licitantes deverão permanecer logadas no Sistema Eletrônico, a fim de acompanhar a execução das etapas citadas no subitem 7.16.1 e nos subitens abaixo.

7.16.4.  O(A) Pregoeiro(a) analisará as informações inseridas pelas licitantes no Sistema Eletrônico e elaborará uma nova lista de classificação, excluindo, apenas para fins de aplicação do benefício, aquelas que não tenham se manifestado beneficiárias de Margem de Preferência ou ainda que tenham ofertado valores que excedam a 15% em relação ao PE do item, nas hipóteses em que se manifestarem beneficiárias da Margem de Preferência Normal.

7.16.4.1. Por orientação da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI/MP, na definição da nova lista de classificação a Margem de Preferência Adicional PREVALECERÁ sobre a Normal.

7.16.4.2. A licitante, em razão do próprio conceito de CUMULATIVIDADE, inserto no Decreto n.º 8.194/2014, somente poderá se declarar beneficiária da Margem de Preferência Adicional, se possuir, previamente, a certificação afeta à Margem de Preferência Normal.

7.16.4.3. A prevalência da licitante detentora de maior certificação também será apurada quando da aplicação do Decreto n.º 7.174/2010, na forma disposta no subitem 7.18.

7.16.5.  Com a definição da nova lista de classificação, as licitantes nela inseridas serão convocadas para remeter, no prazo máximo de 30 (trinta) minutos, as respectivas certificações (subitem 7.25.1), sendo que o Pregoeiro suspenderá a Sessão, marcando a data e horário de reabertura, e submeterá a documentação ao exame da área técnica.

7.17. Da Aplicação das regras de Preferência do decreto n.º 7.174/2010 (Critério de Julgamento “Menor Preço por Item”)

7.17.1. No caso do menor preço apurado, após a aplicação AUTOMÁTICA, se for o caso, da regra de preferência, em razão do empate ficto, referir-se a Produto Manufaturado Nacional (PNac), ou após a aplicação das Margens de Preferência prevista no item 7.16, com a realização do procedimento descrito no subitem 7.16.5, e não sendo a primeira colocada ME/EPP que se encontre na condição descrita no subitem 7.11.1.1, o(a) Pregoeiro(a) reclassificará, se for o caso, manualmente, as licitantes, após a aplicação das regras acerca do direito de preferência previstas no Decreto n.º 7.174/2010, observada a seguinte ordem:

I) bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País (TP) e produzidos de acordo com o Processo Produtivo Básico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo Federal;

II) bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País (TP); e

III) bens e serviços produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo Poder Executivo Federal.

7.17.2. As microempresas e empresas de pequeno porte que atendam ao disposto nos incisos acima terão prioridade no exercício do direito de preferência em relação às médias e grandes empresas enquadradas no mesmo inciso.

7.17.3. APENAS PARA O ITEM 31 o exercício do direito de preferência será concedido, automaticamente pelo Sistema Eletrônico, àquelas licitantes que tenham manifestado expressamente, via registro no Sistema COMPRASNET, sob as penas da lei, de que atendem às condições legais para a comprovação de qualquer um dos requisitos estabelecidos nos incisos I, II ou III do subitem 7.17.1 deste Edital.

7.18. 	O exercício do direito de preferência disposto no subitem 7.17.1 será concedido observando-se os seguintes procedimentos, sucessivamente:

a) classificação das licitantes, consideradas apenas aquelas que tenham participado do procedimento de aplicação das Margens de Preferência previsto no item 7.16, cujas propostas finais estejam abaixo ou situadas até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta válida (PNac), para a posterior comprovação e o exercício do direito de preferência;

b) identificação, se for o caso, das microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), desde que possuidoras de uma das certificações (PPB ou TP), dada a prioridade no exercício do direito de preferência previsto no Decreto n.º 7.174/2010;

c) caso existam ME/EPP, nos termos da alínea “b” acima, identificação daquela que for possuidora da MAIOR CERTIFICAÇÃO;

d) na hipótese de inexistir ME/EPP, convocação das licitantes classificadas que estejam enquadrados no inciso I do subitem 7.17.1, na ordem de classificação, para que possam oferecer nova proposta ou novo lance para igualar ou superar a melhor proposta válida, caso em que será declarada vencedora do certame;

e) caso a preferência não seja exercida na forma da alínea “d” acima, por qualquer motivo, serão convocadas as empresas classificadas que estejam enquadradas no inciso II do subitem 7.17.1, na ordem de classificação, para que possam oferecer nova proposta ou novo lance para igualar ou superar a melhor proposta válida, aplicando-se a mesma regra para o inciso III do subitem 7.17.1, caso esse direito não seja exercido.

7.18.1. Antes da reabertura da Sessão, com base nas informações inseridas pelas licitantes no Sistema Eletrônico, o(a) Pregoeiro(a) elaborará uma nova relação de licitantes, observada a seguinte ordem de classificação:

1º - MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – ME/EPP (COM PPB OU TP);

2º - MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – ME/EPP (COM MAIOR CERTIFICAÇÃO);

3º - TECNOLOGIA NO PAÍS + PROCESSO PRODUTIVO BÁSICO;

3º - TECNOLOGIA NO PAÍS;

4º - PROCESSO PRODUTIVO BÁSICO;

7.18.2.  Com relação ao primeiro critério de classificação (ME/EPP), não haverá análise sobre a prevalência de maior certificação CASO AS DEMAIS EMPRESAS SEJAM NÃO ME/EPP, em razão do entendimento firmado no âmbito do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que o que o art. 8º, do Decreto n. 7.174/2010 estabelece uma ordem para a aplicação das preferências, determinando, em primeiro lugar, a aplicação das regras para as ME/EPP, previstas no art. 44 da Lei Complementar nº 123, de 2006; e, apenas posteriormente, a aplicação das regras do art. 3º da Lei nº 8.248/1991. Assim, a existência de empresas que se enquadrem no primeiro critério (ME ou EPP), independentemente de serem beneficiárias de margem normal ou adicional, CASO AS DEMAIS EMPRESAS SEJAM NÃO ME/EPP, afastará a possibilidade de se aplicarem as regras atinentes ao segundo. (Acórdão TCU nº 4.241/2012 – 2ª. Câmara)

7.18.3. Após a reabertura da Sessão, a licitante que atenda a um dos critérios listados no subitem 7.18.1 será convocada, pelo Chat, e com o uso da funcionalidade “Convocar Anexo”, e terá o prazo de 5 (cinco) minutos, a contar da convocação, para apresentar proposta igual ou inferior à da licitante que apresentou a melhor proposta válida, apurada nos moldes dos subitens 7.15 ou 7.16.

7.18.3.1 Caso a convocação citada nesse item refira-se a licitante que já tenha apresentado lance inferior a menor proposta válida, aquela será convocada para encaminhar sua proposta no prazo definido no subitem 5.6.2. deste Edital.

7.19. 	Das Margens de Preferência (Critério de Julgamento “Menor Preço por Grupo/Lote”)

7.19.1. Tendo em vista que em relação aos Itens 01 e 02 (Grupo 1) e 03 a 06 (Grupo 2), se utilizará como critério de julgamento o MENOR PREÇO POR GRUPO/LOTE, o presente subitem especificará o método de cálculo do PREÇO GLOBAL, bem como o impacto da aplicação das Margens Normal e Adicional sobre cada item, nos termos do art. 6º do Decreto N.º. 8.194, de 12 de fevereiro de 2014.

7.19.2. A Margem de Preferência Normal corresponderá a um percentual de 15% (quinze por cento).

7.19.3. A Margem de Preferência Adicional corresponderá a um percentual total (CUMULATIVO de 25% (vinte e cinco por cento).

7.19.4. A aplicação da Margem de Preferência Adicional, em razão do próprio conceito de CUMULATIVIDADE, inserto no Decreto n.º 8.194/2014, possui como pré-requisito a obtenção da certificação afeta à Margem de Preferência Normal.

7.20. Na hipótese do MENOR PREÇO GLOBAL apurado, após a aplicação AUTOMÁTICA, se for o caso, da regra de preferência, em razão do empate ficto, referir-se à licitante que manifeste, e posteriormente comprove, que TODOS OS ITENS DO GRUPO/LOTE, PASSÍVEIS DE APLICAÇÃO DAS MARGENS, são Produtos Manufaturados Nacionais (PNac), não serão aplicadas as margens de preferência.

7.20.1. Nessa situação, a licitante ficará obrigada a remeter, junto com a declaração prevista no Anexo II deste Edital, os documentos previstos no subitem 7.25.1, que comprovem a fruição da(s) Margem(ns) de Preferência, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, em razão de apresentação de declaração falsa.

7.20.2. Nesse contexto, além do Decreto n.º 8.194/2014, também não será aplicado o Decreto n.º 7.174/2010, pela razão já explicitada no subitem 7.6.4, e, no que tange à LC n.º 123/2006, o próprio Sistema Eletrônico (Comprasnet) já terá aplicado as regras AUTOMATICAMENTE, ao final da fase de lances.

7.21. Da Aplicação das Margens de Preferência (Critério de Julgamento “Menor Preço por Grupo/Lote”)

7.21.1. Após o encerramento da etapa de lances, e da aplicação AUTOMÁTICA, se for o caso, da regra de preferência, em razão do empate ficto, e não tendo o MENOR PREÇO GLOBAL apurado pelo Sistema Eletrônico sido apresentado por licitante que declare TODOS OS ITENS DO GRUPO/LOTE, PASSÍVEIS DE APLICAÇÃO DAS MARGENS, como Produtos Manufaturados Nacionais (PNac), a aplicação das Margens de Preferência, será efetivada, observando-se as seguintes etapas, sucessivamente:

a) Após a apuração, pelo Sistema Eletrônico, do MENOR PREÇO GLOBAL - MPG, o(a) Pregoeiro(a) aplicará o percentual de quinze por cento (15%) – correspondente à margem de preferência normal – e vinte e cinco por cento (25%) – correspondente às margens de preferência normal e adicional – sobre cada item do Grupo/Lote da licitante que ofertou o MPG, a fim de definir os valores máximos a serem considerados para concessão, respectivamente, da Margem de Preferência Normal e da Margem de Preferência Adicional nos itens que correspondam a Produtos Nacionais, em conformidade com o limite imposto pelo § 8º do art. 3º da Lei 8.666/1993, e observando-se as fórmulas definidas no Anexo II do Decreto n.º 8.194, de 2014. Essa etapa corresponde à fase da elegibilidade para aplicação das margens de preferência;

b) As fórmulas para o cálculo dos valores máximos de cada item serão as seguintes:

b.1) Para os itens das licitantes que possuam o benefício da Margem de Preferência Normal:

PMN = Pmpg x (1+MN), onde:

PMN = Preço do item com a aplicação da Margem Normal.

Pmpg = Preço do item da proposta de Menor Preço Global.

MN = Margem de preferência Normal (15%).

b.2) Para os itens das licitantes que possuam o benefício da Margem de Preferência Adicional.

PMA = Pmpg x (1+MA), onde:

PMA = Preço do item com a aplicação da Margem Adicional.

Pmpg = Preço do item da proposta de Menor Preço Global.

MA = Margem de preferência Adicional (25%).

c) Os itens das propostas cujos valores excedam aos limites máximos, ou seja, acima de 15% (caso possuam somente a Margem Normal) e 25% (caso possuam Margem Adicional) em relação aos itens correspondentes do Pmpg, calculado da forma descrita acima, não terão os benefícios da concessão das margens de preferência para o item em análise;

d) Será concedido o benefício da margem de preferência (Normal ou Adicional) a todos os demais itens que não se enquadrarem na condição descrita na letra “c”, das empresas que ofertarem produtos nacionais;

e) Durante o processo de aplicação da(s) margem(ns) os itens não elegíveis descritos na letra “c” terão seus valores considerados para a composição do Preço Global de Classificação (PGC), nos termos do subitem 7.21.6.

7.21.2. Todas as licitantes deverão permanecer logadas no Sistema Eletrônico para que o(a) Pregoeiro(a), após a execução das etapas citadas no subitem 7.21.1,  possa cientificá-las sobre os limites máximos das Margens para cada item e convocá-las, pelo Chat.

7.21.3.  Após a convocação, o Pregoeiro fixará o prazo limite de 30 (trinta) minutos para o envio, pelas licitantes, de manifestação expressa, PARA CADA ITEM DO GRUPO, sob as penas da lei, de que atende às condições legais para a comprovação da fruição dos benefícios da Margem de Preferência (Normal ou Adicional), juntamente com as respectivas certificações e suspenderá a Sessão, marcando a data e horário de reabertura.

7.21.3.1. A manifestação expressa se consubstanciará na declaração, conforme MODELO DE DECLARAÇÃO constante do Anexo II deste Edital.

7.21.3.2. A declaração e as certificações das empresas convocadas deverão ser remetidas dentro do prazo limite definido pelo(a) Pregoeiro(a), para o correio eletrônico colic@cgu.gov.br, sob pena de preclusão do seu direito de aplicação dos benefícios.

7.21.3.3. A licitante, em razão do próprio conceito de CUMULATIVIDADE, inserto no Decreto n.º 8.194/2014, somente poderá se declarar beneficiária da Margem de Preferência Adicional, se possuir, previamente, a certificação afeta à Margem de Preferência Normal.

7.21.4.  Após o recebimento das declarações e das certificações, o(a) Pregoeiro(a) aplicará a margem de preferência normal ou adicional sobre cada item do respectivo Grupo/Lote de todas as propostas, inclusive nos itens do licitante classificado como MPG, caso possua tal direito, desde que os valores dos itens estejam enquadrados nos limites máximos definidos na letra “c” do subitem 7.21.1.

7.21.4.1. O(A) Pregoeiro(a) analisará, antes de aplicar as margens de preferência, se o preço do item que contempla o Produto Nacional não excede 15% (quinze por cento), no caso de margem de preferência normal, ou 25% (vinte e cinco por cento), no caso de margem de preferência adicional, em relação ao valor do item correspondente no MPG. Caso exceda tais valores, a margem de preferência não será aplicada ao item em análise.

7.21.5.  O(A) Pregoeiro(a) abaterá as margens de preferência normal e adicional dos itens que possuam tal benefício, para se definir um Preço Individual de Classificação (PC), a ser utilizado para fins meramente classificatórios. Para a fixação do PC, será calculado um desconto na modalidade de Desconto Simples Racional (desconto por dentro) para possibilitar a comparação entre os preços das licitantes após a incidência das margens de preferência normal e adicional.

7.21.5.1. As fórmulas para o cálculo dos PC serão as seguintes:

1) Para os itens das licitantes que possuam o benefício da Margem de Preferência Normal:

PCMN = PI/(1+MN), onde:

PCMN = Preço de classificação do item que possua Margem Normal.

PI = Preço inicial do mesmo item ofertado pelo licitante.

MN = Margem de preferência Normal (15%).

2) Para os itens das licitantes que possuam o benefício da Margem de Preferência Adicional.

PCMA = PI/(1+MA), onde:

PCMA = Preço de classificação do item que possua Margem Adicional.

PI = Preço inicial do mesmo item ofertado pelo licitante.

MA = Margem de preferência Adicional (25%).

7.21.6.  Após as definições dos PC de cada item, será realizado novo somatório de todos os itens que compõem o respectivo Grupo/Lote, resultando em um novo valor global, que será o Preço Global de Classificação (PGC).

7.21.6.1. No cálculo descrito acima será considerado não só o preço unitário de cada item como também as quantidades dos itens, para o cálculo do PGC.

7.21.6.2. O PGC destina-se apenas a possibilitar a comparação entre os preços globais de todas as licitantes beneficiárias de Margem de Preferência e não será utilizado para fins de registro na Ata de Registro de Preços/no Contrato ou para pagamento.

7.21.7. Antes da reabertura da Sessão, o(a) Pregoeiro(a) elaborará uma nova lista de classificação, tomando-se por base a ordem crescente dos PCG’s apurados.

7.21.7.1. A licitante que apresentar o menor PGC, após a aplicação das regras do subitem 7.22 (Desempate para ME/EPP - LC n.º 123/2006), será convocada, pelo Chat, e, após, com o uso da funcionalidade “Convocar Anexo”, para encaminhar a proposta, sob pena de preclusão do seu direito de preferência.

7.22. Da Aplicação das regras de Preferência dA LEI COMPLEMENTAR n.º 123/2006 (DESEMPATE PARA ME/EPP)

7.22.1. Após os cálculos dos PGC’s de cada licitante, e não pertencendo o menor PGC a uma ME ou EPP, o(a) Pregoeiro(a) reabrirá a sessão pública, e, caso tenha sido verificada a ocorrência de empate ficto, será assegurada, como critério de desempate, a preferência de contratação para as ME’s e EPP’s, nos termos do art. 44, da Lei Complementar n.º 123/2006.

7.22.2. Entende-se por empate ficto, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, aquelas situações em que os PGC’s apurados para as ME’s ou EPP’s beneficiárias de Margem de Preferência sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a melhor proposta válida (menor PGC), desde que este não pertença a uma ME ou EPP.

7.22.3. Na ocorrência de empate ficto, proceder-se-á da seguinte forma:

a) A ME ou EPP melhor classificada no intervalo percentual de até 5% (cinco), definido nos termos do subitem 7.22.2, será convocada, via chat, pelo(a) Pregoeiro(a) para, desejando, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, apresentar nova proposta, para cada item do Grupo/Lote, que resulte em PGC inferior aquele classificado como melhor proposta válida (menor PGC). É de responsabilidade da licitante a sua conexão com o sistema eletrônico durante o prazo acima referido para o exercício do direito sob comento. Registrada, no chat, a nova proposta (por Item e com o novo PGC), a licitante será convocada para remeter a documentação, nos termos do subitem 7.21.7.1;

b) Não sendo declarada vencedora a ME ou EPP, na forma da alínea anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 7.22.2, na ordem classificatória, com vistas ao exercício do mesmo direito;

c) Na hipótese de ME ou EPP exercer seu direito, apresentando, via chat, proposta que contemple um PGC inferior aquele classificado como menor PGC, o percentual de redução apurado será aplicado sobre o VALOR GLOBAL ORIGINAL DA FASE DE LANCES, para fins de resultado da licitação e da contratação; e

d) Caso não existam ME’s ou EPP’s aptas a exercer o direito de preferência, a empresa classificada nos moldes do subitem 7.21.6 continuará sendo considerada como o melhor PGC.

7.23. As LISTAS DE CLASSIFICAÇÃO elaboradas pelo(a) Pregoeiro(a), resultantes da aplicação dos Decretos n.º 8.194/2014, n.º 7.174/2010 e da LC n.º 123/2006, serão disponibilizadas no sítio da CGU-PR (www.cgu.gov.br), para viabilizar o acompanhamento e a análise por parte de todas as licitantes.

7.24. Entende-se por “melhor proposta válida”, para fins de aplicação da LC n.º 123/2006, aquela classificada em 1º lugar após a aplicação da Margem de Preferência (Menor PGC).

7.25. A demonstração do atendimento ao PPB ou aos bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País (TP), para fruição dos benefícios, tanto do Decreto n.º 8.194/2014 (Margens de Preferência) quanto do Decreto n.º 7.174/2010, será feita mediante apresentação do respectivo documento comprobatório.

7.25.1. A comprovação/certificação será feita:

I - por cópia da publicação no Diário Oficial da União da Portaria Interministerial de Habilitação expedida para esta finalidade pelos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, ou da Resolução do Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA, para a hipótese de comprovação de atendimento ao Processo Produtivo Básico – PPB; ou

II - por cópia da publicação no Diário Oficial da União da Portaria expedida para esta finalidade pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, para a hipótese de comprovação da condição de Bens com Tecnologia Desenvolvida no País ou reconhecimento de Bens Desenvolvidos no País (TP).

7.25.2. A veracidade acerca das informações constantes das Portarias apresentadas pelas licitantes será analisada pela área técnica, mediante consulta ao sítio do Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT.

7.25.3. As licitantes, para fins de fruição dos benefícios, devem se atentar para o fato de que as certificações que reconhecem as condições de atendimento ao PPB ou ao TP são emitidas em relação aos produtos, contudo discriminando os respectivos modelos.

7.25.4. Não serão aceitos como meio de comprovação documentos e/ou declarações emitidos pela própria licitante ou pelo fabricante.

7.26. 	Na hipótese em que nenhuma das licitantes comprove o preenchimento dos requisitos afetos às Margens e/ou regras de preferência, prevalecerá o resultado inicialmente apurado pelo sistema eletrônico, sem prejuízo das sanções cabíveis em razão do registro de declaração/manifestação falsa.

8.	DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1.	Encerrada a etapa de lances, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para o objeto deste Edital, obtido por meio de pesquisa de mercado.

8.1.1.	Para o Grupo 1 (itens 01 e 02), e para o Grupo 2 (itens 3 a 6), o sistema eletrônico fará automaticamente a totalização dos valores cotados para os itens do Grupo/Lote.

8.1.2.	Para o Grupo 1 (itens 01 e 02), e para o Grupo 2 (itens 3 a 6), o(a) pregoeiro(a) abrirá o Grupo/Lote e procederá a análise das propostas/lances dos itens. A desclassificação e/ou não aceitação de um único item do grupo/lote implicará na desclassificação da proposta para todo o grupo/lote, ou seja, a proposta somente será aceita se atender aos requisitos para todos os itens do grupo/lote.

8.2.	Confirmada a aceitabilidade da proposta, e aplicadas as Margens e Regras de Preferência, se for o caso, o(a) Pregoeiro(a) divulgará o resultado do julgamento do preço, procedendo à verificação da habilitação da licitante, conforme as disposições deste Edital e seus anexos.

8.3.	A classificação das propostas será pelo critério de MENOR PREÇO, representado pelo MENOR PREÇO POR ITEM (itens 7 a 34) e MENOR VALOR GLOBAL POR GRUPO/LOTE (Grupo 01 – itens 01 e 02 e Grupo 02 – itens 3, 4, 5 e 6), observados os PREÇOS UNITÁRIOS DE REFERÊNCIA DE CADA ITEM, obtidos por meio de pesquisa de mercado.

8.3.1. Os PREÇOS UNITÁRIOS DE REFERÊNCIA, discriminados no Anexo VI – Estimativa de Despesa do Termo de Referência (Anexo I deste Edital), serão utilizados na análise dos valores ofertados pela licitante, para fins de aceitação ou não da proposta comercial.

8.3.2. Os PREÇOS UNITÁRIOS DE REFERÊNCIA também serão utilizados como parâmetros para a avalição quanto à viabilidade de aplicação das Margens de Preferência.

8.4.	Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e as condições de habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que satisfaça às condições e exigências constantes no Edital e seus anexos.

8.4.1.	Ocorrendo a situação referida neste subitem, o(a) Pregoeiro(a) poderá negociar com a licitante para que seja obtida melhor proposta.

8.4.2.	No julgamento da habilitação e das propostas, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

9.	DA HABILITAÇÃO

9.1.	Encerrada a etapa de lances da sessão pública, aplicadas as Margens e Regras de Preferência, se for o caso, e realizada a negociação, a licitante detentora da melhor proposta ou lance encaminhará à Controladoria-Geral da União a documentação assinada e digitalizada referente à habilitação, no prazo máximo de 03 (três) horas, por convocação do(a) Pregoeiro(a) pelo Sistema Eletrônico (“Convocação de anexo”).

9.1.1. A documentação assinada e digitalizada referente à habilitação também poderá ser remetida por meio de mensagem para o e-mail colic@cgu.gov.br, ou por meio do fac-símile (61) 2020-6910, nos casos de solicitação do(a) Pregoeiro(a), para fins de agilizar o envio da documentação à área técnica da CGU, sem prejuízo da disponibilização pelo Sistema Eletrônico, ou de comprovada inviabilidade ou dificuldade de envio ou recebimento pelo Sistema Eletrônico, sendo que, nesta última hipótese, será providenciado, em momento posterior, o uso da funcionalidade “Convocar anexo”, de forma que a documentação seja inserida no Sistema Eletrônico e, assim, fique à disposição das demais licitantes.

9.1.1.1. Na hipótese de envio por fac-símile, os originais deverão ser apresentados, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir do registro da adjudicação do objeto, à Controladoria-Geral da União, SAS, Quadra 1, Bloco “A”, Sala 1030, CEP: 70.070-905 – Brasília/DF, em envelope fechado e rubricado no fecho, com os seguintes dizeres em sua parte externa e frontal:

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO / DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA PREGÃO ELETRÔNICO N.º 13/2015 ENVELOPE COM DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO RAZÃO SOCIAL E CNPJ

9.1.2. Dentro do prazo de 03 (três) horas poderão ser remetidos, por iniciativa da licitante, tantos quantos forem os documentos complementares ou retificadores afetos a sua documentação de habilitação. Na hipótese da proposta já ter sido incluída no Sistema Eletrônico, faz necessário que a licitante formalize ao(à) Pregoeiro(a), via mensagem (e-mail) ou fac-símile, o desejo de envio de nova documentação. Nesse caso, o(a) Pregoeiro(a) fará novo uso da funcionalidade “Convocar anexo”.

9.1.3. A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o prazo de 03 (três) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio da documentação de habilitação ou de qualquer outro documento complementar ou retificador (salvo aqueles que vierem a ser requeridos por diligência) ou que deveria/poderia ter sido remetido juntamente com a mesma, sendo realizado, pelo(a) Pregoeiro(a), o registro da inabilitação, e a convocação da próxima licitante.

9.1.4. Na hipótese prevista no subitem 9.1.1, a documentação remetida via mensagem (e-mail) ou fac-símile deverá corresponder exatamente àquela inserida no Sistema Eletrônico. O envio de documento não inserto no Sistema Eletrônico resultará na desconsideração do mesmo, para fins de análise por parte da área técnica, salvo na hipótese de pedido expresso da licitante, formalizado dentro do prazo de 03 (três) horas, para a inclusão de tal documentação, situação na qual será aplicado o mesmo procedimento previsto no subitem 9.1.2, qual seja, o novo uso, pelo(a) Pregoeiro(a), da funcionalidade “Convocar anexo”.

9.1.5. No encaminhamento da documentação a licitante ainda deverá observar o seguinte:

a) se a licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz;

b) se a licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, exceto aqueles para os quais a legislação permita ou exija a emissão apenas em nome da Matriz;

c) os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome e com o número do CNPJ da matriz ou da filial da licitante;

d) em se tratando de matriz ou filial, na hipótese em que a empresa que efetivamente vai executar o objeto não for a mesma que participou da sessão pública, os documentos de habilitação da empresa que constará na Nota de Empenho emitida/celebrará o contrato com a CGU-PR também deverão ser apresentados, ressalvadas as hipóteses de exceção citadas na letra “b” acima.

9.1.6. As ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

9.2.	Toda a documentação exigida deverá ser apresentada por uma das seguintes formas:

a) em original;

b) por qualquer processo de cópia, autenticada por servidor da Administração, devidamente qualificado, ou por Cartório competente;

c) publicação em órgão da Imprensa Oficial.

9.3.	A comprovação das habilitações previstas nos subitens 9.5.1, 9.5.2 e 9.5.3 deste Edital, bem como a verificação das demais certidões/informações, poderá ser realizada por meio de consulta on line ao Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF e aos sítios respectivos na Internet.

9.4.	Deverá ser encaminhada/anexada a seguinte documentação complementar ao SICAF:

- Apenas para o GRUPO 2, itens 3, 4, 5 e 6 (nobreaks), para fins de habilitação, além das exigências administrativas e legais especificadas no edital, o licitante deverá apresentar documentação que comprove a prestação do serviço de suporte técnico/Assistência técnica em, pelo menos, 13 (treze) Estados da federação simultaneamente, por um período mínimo de 12 (doze) meses, não importando a data de prestação deste serviço;

a.1. Não obstante, no intuito de não limitar a ampla participação, o quantitativo ora exigido, representa 50% (cinquenta por cento) do total de unidades da federação onde deverá ser prestado o suporte técnico dos itens 3, 4, 5 e 6 do lote 2, nobreaks;

a.2. Ademais, dadas às especificidades do ambiente da CGU, não será aceito o somatório de atestados para a obtenção do quantitativo mínimo exigido, uma vez que a execução de serviços de menor complexidade não permitem comprovar a capacidade da empresa para a prestação do serviço em ambiente com a complexidade da CGU.

b) documento extraído da Base de Dados do Sistema CNPJ da Receita Federal do Brasil discriminando o(s) Código(s) CNAE ou cópia autenticada do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, para fins de verificação da pertinência da(s) atividade(s) da LICITANTE com o objeto deste Edital.

c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, ou Positiva com efeito de Negativa, em cumprimento ao disposto na Lei n.º 12.440, de 07/07/2011. Para fins de habilitação, será considerada a CNDT mais atualizada, conforme entendimento do Tribunal Superior do Trabalho – TST, ratificada pela orientação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

d) Balanço e demonstrações contábeis referentes ao último exercício social, que demonstrem resultados superiores a 1 (um) para os índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG). (Acórdão TCU nº 1214/2013-Plenário e IN SLTI n.º 02/2008 e alterações posteriores):

| LG = | # Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo |
| --- | --- |
| ## SG = | ______________Ativo Total_____________ Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo |
| ## LC = | _Ativo Circulante_ Passivo Circulante |

d.1)   Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta. (Acórdão TCU nº 1214/2013-Plenário e IN SLTI n.º 02/2008 e alterações posteriores), caso os índices demonstrem resultados iguais ou inferiores a 1 (um).

d.2)	Será aceita também a apresentação de balanços e demais demonstrações contábeis intermediárias, referentes ao exercício em curso, na forma da Lei, devidamente assinados pelo representante legal e pelo Contador responsável, e registrados em junta comercial.

9.4.1. A Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos, a Declaração de Elaboração Independente de Proposta e a Declaração de que não possui em seu Quadro de Pessoal empregados menores de idade, serão disponibilizadas mediante preenchimento de campo específico do sistema eletrônico.

9.4.2. Em atendimento à determinação do Tribunal de Contas da União, constante do Acórdão N.º 1.793/2011 do Plenário, também serão realizadas consultas: a) ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - (Ceis) do Portal da Transparência; b) ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ; e c) à composição societária das empresas no sistema SICAF, a fim de se certificar se entre os sócios há servidores do próprio órgão contratante.

9.5.	As licitantes que não se encontrem com o cadastramento atualizado no SICAF deverão encaminhar, além da documentação prevista no subitem 9.4 acima, o seguinte:

9.5.1.	Relativamente à HABILITAÇÃO JURÍDICA da licitante:

a) Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor da licitante, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

b) Inscrição do ato constitutivo em Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria em exercício.

9.5.2.	Relativamente à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA da licitante:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Dívida com a União e Receita Federal) e Estadual e Municipal, de acordo com o disposto no inciso III, do art. 29, da Lei N.º 8.666/93, dentro do prazo de validade;

c) Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal, conforme alínea "a", do art. 27, da Lei N.º 8.036/1990, devidamente atualizado;

d) Certidão Negativa de Débito – CND, ou Positiva com efeito de Negativa, relativa às contribuições sociais, fornecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (Lei N.º 8.212/1991), devidamente atualizada.

9.5.2.1. A prova de regularidade da licitante considerada isenta dos tributos estaduais ou municipais, para fins de habilitação na presente licitação, será comprovada mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual ou da Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.5.3.	Relativamente à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA da licitante:

a) Certidão negativa de falência, concordata ou execução patrimonial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante;

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.

9.5.3.1. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

1) sociedades regidas pela Lei N.º 6.404/76 (sociedade anônima): por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial;

2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou

3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar N.º 123, de 14 de dezembro de 2006:

- por fotocópia (do balanço e demonstrações contábeis) registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou

- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;

4) sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;

5) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

9.5.3.2. Será aceita também a apresentação de balanços e demais demonstrações contábeis intermediárias, referentes ao exercício em curso, na forma da Lei, devidamente assinados pelo representante legal e pelo Contador responsável, e registrados em junta comercial.

9.6. 	Em se tratando de ME ou EPP, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a licitante será declarada vencedora do certame no sistema eletrônico, nos termos do §1º, do art. 43, da lei Complementar N.º 123/2006.

9.6.1. Nessa hipótese, o(a) Pregoeiro(a) dará ciência às demais licitantes dessa decisão e intimará a licitante declarada vencedora para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração citada neste subitem, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, promover a devida regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

9.6.2. A não regularização da documentação, no prazo e condições disciplinadas neste subitem, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei N.º 8.666/93, e no art. 28, do Decreto N.º 5.450/2005, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

9.6.3. Para o GRUPO 2 (ITENS 03 a 06) e os ITENS 11 e 21, na hipótese da não contratação da ME ou EPP, será analisada a documentação de habilitação da licitante que originalmente apresentou a menor proposta ou lance (melhor proposta válida) e, se regular, será declarada vencedora.

9.7. 	As licitantes que, embora cadastradas no SICAF, estejam com situação irregular neste Sistema, poderão apresentar os documentos que comprovem sua regularidade, relativamente aos dados vencidos ou não atualizados.

9.8. 	Caso a licitante não esteja regular no SICAF e comprovar, exclusivamente, mediante apresentação do formulário de Recibo de Solicitação de Serviço - RSS, a entrega da documentação à sua Unidade Cadastradora, no prazo regulamentar, qual seja, até o terceiro dia útil anterior à data prevista para abertura da sessão pública, o(a) Pregoeiro(a) procederá à diligência, na forma estabelecida no § 3º do art. 43 da Lei N.º 8.666, de 1993.

10.	DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

10.1.	Até 20/08/2015, 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão.

10.1.1. Caberá ao(à) Pregoeiro(a), auxiliado(a) pelos setores responsáveis pela elaboração do Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.

10.1.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

10.2.	Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao(à) Pregoeiro(a), até 19/08/2015, 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública, preferencialmente por meio eletrônico, via internet, no seguinte endereço: colic@cgu.gov.br.

10.3.	As impugnações deverão ser manifestadas por escrito, dirigidas ao(à) Pregoeiro(a), protocolizando o original, no horário de 09h às 12h e 14h às 18h, em dias úteis, no 10º andar, Sala 1030, do Edifício Darcy Ribeiro, sito ao SAS, Quadra 1, Bloco “A”, nesta Capital.

10.3.1. As impugnações, além de manifestadas por escrito, também deverão ser disponibilizadas em meio magnético (CD/DVD) ou através do endereço eletrônico colic@cgu.gov.br, em face da obrigatoriedade da publicação, no COMPRASNET, do pedido de impugnação juntamente com a decisão emitida pelo(a) Pregoeiro(a) e/ou pelos setores responsáveis pela elaboração do Edital e seus anexos.

11.	DOS RECURSOS

11.1.	Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema eletrônico, manifestar sua intenção de recorrer.

11.2.	À licitante que manifestar motivadamente a intenção de interpor recurso será concedido o prazo de 3 (três) dias corridos para apresentação das respectivas razões, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões no mesmo prazo, a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

11.2.1. As razões de recurso, além de manifestadas por escrito no sistema eletrônico, também deverão ser disponibilizadas em meio magnético (CD/DVD) ou através do endereço eletrônico colic@cgu.gov.br, em face da obrigatoriedade da publicação, no COMPRASNET, do recurso juntamente com a decisão emitida pelo(a) Pregoeiro(a) e/ou pelos setores responsáveis e/ou pela autoridade superior.

11.2.2. Sendo declarada vencedora do certame uma ME ou EPP que tenha apresentado restrições na comprovação da regularidade fiscal, o prazo previsto neste subitem será contado após decorrido o prazo de 5 (cinco) dias úteis (prorrogável por igual período), concedido para a regularização da documentação, conforme prescrito no §1º, do art. 43, da lei Complementar N.º 123/2006 e alterações.

11.3.	A falta de manifestação imediata e motivada das licitantes quanto à intenção de recorrer importará decadência do direito de recurso, ficando o(a) Pregoeiro(a) autorizado(a) a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.

11.4.	O recurso contra a decisão do(a) Pregoeiro(a) terá efeito suspensivo, no tocante ao item ao qual o recurso se referir, inclusive quanto ao prazo de validade da proposta, o qual somente recomeçará a contar quando da decisão final da autoridade competente.

11.5.	O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.6.	Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.

11.7.	Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Coordenação-Geral de Recursos Logísticos, sito ao SAS, Quadra 1, Bloco “A”, Sala 1030, em Brasília-DF, em dias úteis, no horário de 09h às 12h e 14h às 17h.

11.8.	Não serão reconhecidos os recursos interpostos enviados por fac-símile ou com os respectivos prazos legais vencidos.

12.	DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1.	Em conformidade com o disposto no § 2º, do art. 7º, do Decreto N.º 7.892 de 23 de janeiro de 2013, a dotação orçamentária será indicada somente em momento da contratação/formalização do Contrato.

13.	DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

13.1.	Caberá à Contratada, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades insertas neste Edital e daquelas constantes do Termo de Referência (Anexo I deste Edital) e no Contrato (Anexo V deste Edital):

13.1.1. Tomar todas as providências necessárias à fiel execução do objeto desta licitação;

13.1.2. Manter, durante o período de vigência da ata de registro de preços e/ou da contratação/do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

13.1.3. Promover a execução do objeto dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica;

13.1.4. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, atendendo prontamente a quaisquer reclamações;

13.1.5. Responder integralmente pelos danos causados, direta ou indiretamente, ao patrimônio da União em decorrência de ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, não se excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razão da fiscalização ou do acompanhamento realizado pela CONTRATANTE;

13.1.6. Providenciar que seus contratados portem crachá de identificação quando da execução do objeto à CONTRATANTE;

13.1.7. Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou prepostos, obrigando-se, outrossim, a quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do ajuste/contrato a ser firmado;

13.1.8. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;

13.1.9. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da execução do objeto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE, inclusive por danos causados a terceiros;

13.1.10. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionados à execução do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;

13.1.11. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste processo licitatório;

13.1.12. Aceitar, nas mesmas condições do ajuste, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor.

13.2.	Caberá à Controladoria-Geral da União, sem prejuízo das demais disposições inseridas neste Edital e daquelas constantes do Termo de Referência (Anexo I deste Edital) e no Contrato (Anexo V deste Edital):

13.2.1. Supervisionar a execução do objeto do Termo de Referência (Anexo I deste Edital), exigindo presteza na execução e correção das falhas eventualmente detectadas;

13.2.2. Permitir o acesso do pessoal da CONTRATADA ao local da execução do objeto do Termo de Referência (Anexo I deste Edital);

13.2.3. Prestar à CONTRATADA, em tempo hábil, as informações eventualmente necessárias à execução do objeto.

13.2.4. Impedir que terceiros executem o objeto deste Edital; ressalvada a hipótese elencada no subitem 15.14.1;

13.2.5. Atestar as faturas correspondentes, por intermédio de servidor competente;

13.2.6. Efetuar o pagamento devido pela execução do objeto, no prazo estabelecido, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências previstas.

14. 	DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

14.1.   Conforme disposto no inciso II, do art. 11, do Decreto nº 7.892/2013, será incluído como anexo à Ata de Registro de Preços, o Cadastro de Reserva composto por licitantes que aceitarem praticar preço igual ao registrado pelo licitante vencedor, observada a ordem de classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666/93.

14.1.1. Na fase de Homologação, após verificado pelo sistema se há fornecedores aptos ao Cadastro de Reserva, a autoridade competente informará, via sistema, data/hora do fim do Cadastro de Reserva (prazo mínimo de 24hs) e convocará as licitantes;

14.1.2. O sistema enviará um e-mail às licitantes com propostas NÃO RECUSADAS para que elas possam aderir ao cadastro de reserva pelo preço do primeiro colocado, desconsiderando margem de preferência (exceto para o(s) fornecedor (es) vencedor (es) do item);

14.1.3. O e-mail deverá conter, além da identificação da licitação/item, a quantidade que será fornecida pela empresa (obtida da proposta do fornecedor), o preço e a data/hora fim do cadastro de reserva;

14.1.4. As licitantes convocadas registrarão o interesse de fazer parte do cadastro de reserva para o fornecimento de determinado(s) item(s), ao mesmo preço do vencedor do certame;

14.1.5. As propostas em desconformidade com as exigências deste edital ou com preços unitários diferentes da proposta vencedora serão desconsideradas.

14.2.  Compete exclusivamente ao licitante acompanhar a convocação no sistema eletrônico e registrar sua intenção de participar do cadastro de reserva dentro do prazo concedido pela autoridade competente, sob pena de não participação do procedimento.

14.3.  A gestão do cadastro de reserva será feita pela autoridade competente e o referido cadastro poderá ser visualizado pelo cidadão na consulta pública de visualização de ata.

15.  DAS CONDIÇÕES DE ASSINATURA, DE VIGÊNCIA E DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO E DE ASSINATURA DO CONTRATO

15.1.	Findo o processo licitatório, a licitante vencedora será convocada a assinar a Ata de Registro de Preços, retirar a Nota de Empenho, e, no caso do Grupo 2 (itens 03 a 06), assinar o Contrato, relativos ao objeto desta licitação.

15.2.	O não comparecimento da licitante vencedora, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada para a assinatura da Ata de Registro de Preços e/ou retirada da Nota de Empenho/assinatura  do Contrato, ensejará a aplicação de multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da Proposta ou lance final ofertado, devidamente atualizado.

15.3. 	O prazo mencionado acima poderá ser prorrogado uma só vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração, conforme previsto no § 1º, do art. 64, da Lei N.º 8.666/1993.

15.4. 	Previamente à emissão da Nota de Empenho e/ou à assinatura do Contrato, caso a licitante vencedora não se encontre inscrita no SICAF, será exigido o seu cadastramento, sendo que as condições de habilitação consignadas neste Edital deverão ser mantidas durante a vigência da Ata de Registro de Preços e do Contrato, em conformidade com as disposições do § 1º, c/c o § 2º, do art. 3º da IN SLTI N.º 02/2010.

15.5. A não manutenção das condições de habilitação consignadas neste Edital, que será verificada por meio de novas consultas a todas as certidões, a fim de obter as mais atualizadas, à época da emissão da Nota de Empenho, e/ou a recusa em assinar a Ata de Registro de Preços e/ou retirar a Nota de Empenho e/ou assinar o Contrato, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei no 8.666/93, e no art. 28, do Decreto nº 5.450/2005, facultando à Administração chamar a próxima licitante melhor classificada no Cadastro de Reserva, para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a retirada da Nota de Empenho e a assinatura do Contrato, ou revogar a licitação, sem prejuízo da multa prevista na letra “c”, do subitem 22.1 deste Edital, e das demais cominações legais.

15.6. 	Quando não ocorrer a regularização da documentação, no caso de a licitante vencedora apresentar restrições na comprovação da regularidade fiscal/trabalhista, no prazo previsto no subitem 9.6.1 deste Edital, poderá ser convocada outra licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar a Ata de Registro de Preços e retirar a Nota de Empenho/assinar o Contrato.

15.7. 	Até a emissão da Nota de Empenho e/ou até a celebração do Contrato (GRUPO 2 – Itens 3 a 6), poderá ser desclassificada a proposta e/ou inabilitada a licitante vencedora, caso a Controladoria-Geral da União venha a ter conhecimento de fato desabonador à sua habilitação, conhecido após o julgamento.

15.8.	Ocorrendo eventual desclassificação da proposta e/ou inabilitação da licitante vencedora, a Controladoria-Geral da União poderá, a depender da fase em que venha a ocorrer uma das referidas hipóteses, retornar à sessão pública da licitação ou convocar a próxima licitante melhor classificada no Cadastro de Reserva, observados o disposto neste Edital e a ordem final de classificação das propostas/lances.

15.9.   	A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, bem como a Nota de Empenho poderá ser anulada e o Contrato rescindido, a qualquer tempo, com base nos motivos previstos nos arts. 77 e 78, na forma do art. 79, da Lei n.º 8.666/1993, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

15.10. 	O período de vigência do Contrato (GRUPO 2 - Itens 3 a 6) será de 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

15.10.1. O contrato será assinado após o aceite definitivo do objeto a que se refere o item 9 do Termo de Referência (Anexo I deste Edital).

15.11. 	O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/1993.

15.12. 	A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, já incluídas eventuais prorrogações.

15.13.	A associação da licitante vencedora com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação devem ser comunicadas à CGU para que esta delibere sobre a adjudicação do objeto ou manutenção da contratação/do contrato, sendo essencial para tanto que a nova empresa comprove atender a todas as exigências de habilitação previstas no Edital.

15.14.	É expressamente vedada a subcontratação total do objeto deste Edital, sob pena de rescisão contratual/anulação da contratação e cancelamento da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação de penalidade prevista na alínea “i” do subitem 22.1.

15.14.1. Será permitida a subcontratação parcial do objeto deste Edital, mediante avaliação da área técnica da CONTRATANTE, apenas em relação aos serviços de suporte técnico prestado para o  GRUPO 2.

15.15.	Em atendimento ao disposto no § 4º do art. 22 do Decreto N.º 7.892/2013, o quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não excederá, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

15.15.1. As adesões às atas somente poderão ser efetuadas com autorização do órgão gerenciador. Após a autorização do órgão gerenciador, o "carona" deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa dias), observado o prazo de vigência da ata.

15.15.2. Para fins de autorização, só serão aceitos pedidos de adesões às atas que não excedam, por órgão ou entidade solicitante, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens registrados na Ata de Registro de Preços.

# 16.	DA ENTREGA, DOS TESTES DE CONFORMIDADE E DO ACEITE

16.1. Deverão ser observadas as disposições constantes dos itens 5 e 9 do Termo de Referência (Anexo I deste Edital).

# 17.  DA GARANTIA DOS PRODUTOS, DO SUPORTE TÉCNICO E DO NÍVEL DE SERVIÇO

17.1. Deverão ser observadas as disposições constantes dos itens 6, 7 e 8 do Termo de Referência (Anexo I deste Edital).

18.	DA FISCALIZAÇÃO

18.1. 	O acompanhamento e a fiscalização do objeto desta Licitação serão exercidos por meio de um representante (denominado Gestor de Contrato) e um substituto, designados pela CONTRATANTE, aos quais compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do objeto, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo darão ciência à CONTRATADA, conforme determina o art. 67, da Lei N.º 8.666/1993, e suas alterações.

18.2. 	Não obstante ser a CONTRATADA a única e exclusiva responsável pela execução do objeto, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização.

18.3. 	Cabe à CONTRATADA atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer exigências do Gestor ou do substituto inerentes ao objeto desta licitação, sem que disso decorra qualquer ônus extra para a CONTRATANTE, não implicando essa atividade de acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da CONTRATADA, que é total e irrestrita em relação ao objeto executado, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha, problema, irregularidade ou desconformidade observada na execução do ajuste/do contrato.

18.3.1. A atividade de fiscalização não resultará, tampouco, e em nenhuma hipótese, em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, prepostos e/ou assistentes.

18.4. 	O objeto do presente Edital deverá estar rigorosamente dentro das normas vigentes e das especificações estabelecidas pelos órgãos competentes e pela Controladoria-Geral da União, sendo que a inobservância desta condição implicará a sua recusa, bem como sua devida adequação/refazimento e/ou substituição, sem que caiba à CONTRATADA qualquer tipo de reclamação ou indenização.

18.5. 	As decisões e providências que ultrapassem a competência do Gestor do contrato serão encaminhadas à autoridade competente da CONTRATANTE para adoção das medidas convenientes, consoante disposto no § 2º do art. 67, da Lei N.º. 8.666/93.

19.	DO PREÇO E DA REVISÃO

19.1.	O objeto do presente Edital será executado pelo preço ofertado na proposta da licitante vencedora e constante da respectiva Ata de Registro de Preços, que será fixo e irreajustável, podendo, contudo, ser revisto, observadas as prescrições contidas nos arts. 17 a 19 do Decreto N.º 7.892/2013.

19.2. 	O preço ajustado já leva em conta todas e quaisquer despesas incidentes na execução do objeto, tais como frete, tributos, transporte, instalação entre outros.

19.3.	O preço ajustado também poderá sofrer correção desde que reste comprovada a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas na alínea “d”, do inciso II, do art. 65, da Lei n.º 8.666/93.

20.       DA GARANTIA CONTRATUAL

20.1. 	Será exigida da licitante vencedora a apresentação, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis da assinatura do termo contratual, de garantia em favor da CONTRATANTE, correspondente a 4% (quatro por cento) do valor total do Contrato, em relação ao GRUPO 2 ( Itens 3 a 6);

20.1.1. A garantia deverá ser apresentada numa das seguintes modalidades, conforme opção da CONTRATADA:

a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública federal;

b) seguro-garantia;

c) fiança bancária.

20.2. 	A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:

a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do Contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

b) prejuízos diretos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do Contrato;

c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e

d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

20.3. 	A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no subitem 20.2;

20.4. 	Para a garantia do Contrato, caso a CONTRATADA opte por apresentar títulos da dívida pública, os mesmos deverão ter valor de mercado compatível com o valor a ser garantido no Contrato, preferencialmente em consonância com as espécies recomendadas pelo Governo Federal, como aquelas previstas no art. 2º, da Lei n.º 10.179, de 06 de fevereiro de 2001.

20.5.	 Caso a CONTRATADA opte pela caução em dinheiro, deverá providenciar o depósito junto à Caixa Econômica Federal, em conta específica com correção monetária, nominal à Controladoria-Geral da União, para os fins específicos a que se destina, sendo o recibo de depósito o único meio hábil de comprovação desta exigência.

20.6.	 A inobservância do prazo de 10 (dez) dias úteis da assinatura do termo contratual fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento).

20.6.1. 	O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do Contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n.º 8.666, de 1993.

20.6.2. 	O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA.

20.7. 	A CONTRATANTE fica autorizada a utilizar a garantia para corrigir quaisquer imperfeições na execução do objeto do Contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA, de seu preposto ou de quem em seu nome agir.

20.7.1. 	A autorização contida neste subitem é extensiva aos casos de multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal.

20.8. A garantia prestada será retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresentar, no caso de rescisão por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

20.9.	 A garantia será restituída automaticamente, ou por solicitação, no prazo de até 3 (três) meses contados do final da vigência do Contrato ou da rescisão, em razão de outras hipóteses de extinção contratual previstas em lei, somente após comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação.

20.9.1. Caso a CONTRATADA não efetive o cumprimento dessas obrigações até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual ou da rescisão, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela CONTRATANTE, conforme estabelecido no art. 19-A, inciso IV, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 02/2008, observada a legislação que rege a matéria.

20.9.2.	 A devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, será acompanhada de declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do Contrato; e

20.10. Nas hipóteses em que a garantia for utilizada total ou parcialmente – como para corrigir quaisquer imperfeições na execução do objeto do Contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA, de seu preposto ou de quem em seu nome agir, ou ainda nos casos de multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal – a CONTRATADA deverá, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, recompor o valor total dessa garantia, sob pena de aplicação da penalidade prevista na alínea “h” do subitem 22.1, salvo na hipótese de comprovada inviabilidade de cumprir tal prazo, mediante justificativa apresentada por escrito e aceita pelo Fiscal do Contrato.

21. 	DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

21.1. 	O pagamento será efetuado à CONTRATADA por intermédio de Ordem Bancária, emitida no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado do aceite definitivo do objeto, compreendido nesse período o ateste da Nota Fiscal/Fatura - a qual conterá o endereço, o CNPJ, o número da Nota de Empenho, os números do Banco, da Agência e da Conta Corrente da empresa, a descrição clara do objeto - em moeda corrente nacional, por intermédio de Ordem Bancária e de acordo com as condições constantes na proposta da empresa e aceitas pela CGU.

21.1.1. Para execução do pagamento de que trata este subitem, a CONTRATADA deverá fazer constar como beneficiário/cliente da Nota Fiscal/Fatura correspondente, emitida sem rasuras, a Controladoria-Geral da União, CNPJ N.º 05.914.685/0001-03.

21.1.2. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, desde que não haja vedação legal para tal opção em razão do objeto a executado, a mesma deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

21.1.3. A Nota Fiscal/Fatura correspondente será examinada diretamente pelo Fiscal designado pela CONTRATANTE, o qual somente atestará a execução do objeto e liberará a referida Nota Fiscal/Fatura para pagamento quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condições pactuadas relativas ao objeto do presente Edital.

21.1.4. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida pelo Fiscal à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Controladoria-Geral da União.

21.1.5. Previamente ao pagamento à CONTRATADA, a CONTRATANTE realizará consulta ao SICAF e às demais certidões (CEIS, CNJ, CNDT) para verificar a manutenção das condições de habilitação.

21.1.5.1. Constatada a situação de irregularidade da CONTRATADA, a mesma será notificada, por escrito, sem prejuízo do pagamento pelo objeto já executado, para, num prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularizar tal situação ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, sob pena de anulação da contratação/rescisão contratual e cancelamento da Ata de Registro de Preços.

21.1.5.2. O prazo para regularização ou encaminhamento de defesa de que trata o subitem anterior poderá ser prorrogado uma vez e por igual período, a critério da CONTRATANTE.

21.1.5.3. Até a finalização dos prazos previstos nos subitens 21.1.5.1 e 21.1.5.2, a CONTRATANTE poderá suspender o pagamento.

21.1.5.4. Transcorridos os prazos previstos nos subitens 21.1.5.1 e 21.1.5.2, o pagamento será efetivado, sem prejuízo da comunicação aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do fornecedor, caso esta persista, bem como da adoção das medidas visando à anulação da contratação ou à rescisão contratual e ao cancelamento da Ata de Registro de Preços.

21.2.	No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, o valor devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:

AF = [(1 + IPCA/100)N/30 –1] x VP, onde:

AF	=	atualização financeira;

IPCA	=	percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;

N	=	número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;

VP	=	valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

21.3.	No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão estes restituídos à CONTRATADA para as correções solicitadas, não respondendo a Controladoria-Geral da União por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.

22.	DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

22.1.	Se no decorrer da sessão pública da licitação ou na execução do objeto do presente Edital, ficar comprovada a existência de qualquer irregularidade ou ocorrer inadimplemento pelo qual possa ser responsabilizada a LICITANTE/CONTRATADA, esta, sem prejuízo das demais sanções previstas nos arts. 86 a 88, da Lei N.º 8.666/93, poderá sofrer as seguintes penalidades:

a) advertência por escrito;

b) multa de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da proposta ou lance ofertado pela LICITANTE DESISTENTE devidamente atualizado, na hipótese de desistência injustificada do lance, após o ENCERRAMENTO da fase de lances, conforme previsto nos subitens 6.2.1, 6.2.2 e 6.2.3 deste Edital, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 28, do Decreto N.º 5.450/2005, inclusive de impedimento de licitar e contratar com a União, previsto no subitem 21.5 deste Edital;

c) multa de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da proposta ou lance final ofertado devidamente atualizado, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87, da Lei N.º 8.666/1993, na hipótese de recusa injustificada da licitante vencedora em assinar a Ata de Registro de Preços, e/ou retirar a Nota de Empenho e/ou assinar o contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada, caracterizando inexecução total das obrigações acordadas.

d) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação devidamente atualizado quando for constatado o descumprimento de qualquer obrigação prevista neste Edital, no Termo de Referência, e/ou no Contrato;

e) multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratação quando for constatada a reincidência no descumprimento de qualquer obrigação prevista neste Edital e/ou no Termo de Referência e/ou no Contrato;

f) pelo atraso injustificado para a entrega e/ou início da execução do objeto, multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) incidente sobre o valor total da contratação, por dia de atraso, a ser cobrada pelo período máximo de 30 (trinta) dias. A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso, a contratação poderá ser anulada, o contrato poderá ser rescindido e a Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada;

g) pela inobservância dos demais prazos atrelados à execução do objeto, multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) incidente sobre o valor total da contratação, por dia de atraso, a ser cobrada pelo período máximo de 30 (trinta) dias. A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso, a contratação poderá ser anulada, o contrato poderá ser rescindido e a Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada;

h) multa de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor total da contratação (para o Grupo 2) devidamente atualizado, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 28, do Decreto n.º 5.450/2005, na hipótese de recusa injustificada da CONTRATADA em apresentar a garantia, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da assinatura do Contrato, e/ou recompor o valor da garantia, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após regularmente notificada;

h) multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total da contratação devidamente atualizado, por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 28, do Decreto n.º 5.450/2005, na hipótese de recusa injustificada da CONTRATADA em apresentar a garantia, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da assinatura do contrato, e/ou recompor o valor da garantia, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após regularmente notificada e

i) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação, nos casos de anulação da contratação/rescisão contratual/cancelamento da Ata de Registro de Preços por culpa da CONTRATADA.

22.2.	A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei N.º 8.666/1993 e no art. 28, do Decreto n.º 5.450/2005, inclusive a responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados à Controladoria-Geral da União.

22.3.	A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela Controladoria-Geral da União.

22.4.	O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal/Fatura ou de crédito existente na Controladoria-Geral da União, em favor da CONTRATADA, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

22.5.	A licitante que, convocada no prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do objeto desta licitação, não mantiver a proposta/lance, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública, além de ser descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital, no Contrato e das demais cominações legais.

22.6.	As sanções previstas neste Edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

22.7.	Não será aplicada multa se, justificada e comprovadamente, o atraso na execução do objeto advier de caso fortuito ou de força maior.

22.8.	A atuação da CONTRATADA no cumprimento das obrigações assumidas será registrada no Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores – SICAF, conforme determina o § 2º do art. 36 da Lei N.º 8.666/1993.

22.9.	Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, serão assegurados à licitante vencedora o contraditório e a ampla defesa.

23.	DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

23.1.	Dos atos praticados pela CONTRATANTE cabem recursos na forma prevista no art. 109, da Lei N.º 8.666/1993.

24.	DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

24.1.	É facultada ao(à) Pregoeiro(a) ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

24.1.1. A inobservância do prazo fixado pelo(a) Pregoeiro(a) para a entrega das respostas e/ou informações solicitadas em eventual diligência ou ainda o envio de informações ou documentos considerados insuficientes ou incompletos ocasionará a desclassificação da proposta.

24.2.	Fica assegurado à Controladoria-Geral da União o direito de, no seu interesse, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência às participantes, na forma da legislação vigente.

24.3.	As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas Propostas e a Controladoria-Geral da União não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

24.4.	As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

24.5.	Após o início ou encerramento da fase de lances, não caberá desistência por parte das licitantes, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro(a), conforme disposto no subitem 6.2.2 deste edital.

24.6.	Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Controladoria-Geral da União.

24.7.	Em caso de divergência entre as especificações dos objetos insertas no Sistema SIASG e as deste Edital, prevalecerão as constantes neste último.

24.8.	O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento da licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua Proposta, durante a realização da sessão pública desta licitação.

24.9. 	Este Edital será fornecido a qualquer interessado, na Sede da Controladoria-Geral da União, sito ao SAS, Quadra 1, Bloco “A”, Edifício Darcy Ribeiro, em Brasília/DF, ou ainda nos sítios www.comprasnet.gov.br e www.cgu.gov.br.

24.10. 	As licitantes, após a publicação oficial deste Edital, ficarão responsáveis pelo acompanhamento, mediante o acesso aos sítios mencionados no subitem 24.9, das eventuais republicações e/ou retificações de edital, respostas a questionamentos e impugnações ou quaisquer outras ocorrências que porventura possam ou não implicar em mudanças nos prazos de apresentação da proposta e da abertura da sessão pública.

24.11.	Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, o respectivo Termo de Referência (Anexo I), o Modelo de Declaração de Certificação de Tecnologia do País e Processo Produtivo Básico, para Usufruto dos Benefícios Previstos no Decreto n.º 8.194/2014 e n.º 7.174/2010 (Anexo II), a Minuta da Ata de Registro de Preços (Anexo III), o Modelo de Declaração de Vistoria (Anexo IV), e a Minuta de Contrato (Anexo V).

24.12.	O registro do preço em Ata não obrigará a Administração a firmar a contratação que dele poderá advir, facultando-se a realização de licitação específica para o presente objeto, assegurada ao beneficiário do registro a preferência na execução do objeto em igualdade de condições.

24.13.	Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes na Lei N.º 10.520, de 17 de julho de 2002, nos Decretos N.º 3.555, de 08 de agosto de 2000, 5.450, de 31 de maio de 2005 e, subsidiariamente, na Lei N.º 8.666/1993.

24.14.	O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o de Brasília-DF, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Brasília-DF, 11 de agosto de 2015.

###### Michelle Joyce Mourão Beserra Lima

Pregoeira

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA

ANEXO I DO EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 13/2015

# TERMO DE REFERÊNCIA

# DO OBJETO

Aquisição, pela Controladoria-Geral da União, de componentes de infraestrutura de rede de dados por meio do Sistema de Registro de Preços (SRP), conforme especificações indicadas nos itens abaixo.

# DA JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO

A aquisição justifica-se em razão das seguintes necessidades:

    - No contexto atual, as salas de equipamentos da Corregedoria e do Edifício Siderbrás, em Brasília, e das Unidades Regionais da CGU, apresentam condições inadequadas para a hospedagem dos dispositivos de Rede, como: servidor, roteador e switches;

    - Grande parte das Regionais apresentam diversos problemas estruturais em sua rede, como:

        - Nobreaks em mau funcionamento e sem garantia, ou mesmo ausência desse tipo de equipamento;

        - Ativos de rede ligados diretamente à rede elétrica provida pelas concessionárias locais;

        - Equipamentos instalados sobre a mesa e/ou bancadas por falta de espaço em rack, seja pelo tamanho insuficiente e já totalmente ocupado desses bastidores, seja por sua pouca profundidade.

    - No edifício Darcy Ribeiro, em Brasília, os racks de alguns andares devem ser substituídos, por serem antigos e não contarem com proteção física para os equipamentos nele instalados;

    - Alguns andares do edifício Darcy Ribeiro não possuem salas de telecomunicações, sendo necessária a aquisição de racks para a implementação de tais ambientes;

    - Deverão ser instalados dois racks destinados exclusivamente à implantação dos switches de distribuição, os quais estão em processo de contratação;

    - Aumento na capacidade e disponibilidade do backbone do edifício Darcy Ribeiro, em Brasília, por meio de conexões entre equipamentos dos diferentes andares do prédio por meio de fibra óptica;

    - Ampliação da capacidade e disponibilidade das conexões entre equipamentos da sala de servidores, no edifício Darcy Ribeiro, por meio da implantação de links de fibra óptica;

    - Expansão da rede de dados da CGU no Setor de Autarquias Sul, em Brasília, a qual dependerá de tais equipamentos para integrar sua comunicação com outras unidades da Controladoria.

Destaca-se que a iniciativa está prevista no Plano Diretor de Tecnologia da Informação-PDTI 2012-2013 da Diretoria de Sistemas e Informação, no item “Reestruturação Rede CGU – Racks, switches de distribuição Ed.Darcy Ribeiro, cabeamento óptico CAT6, módulos 10G para os SW CORE, balanceadores de carga, módulos de expansão UTP para o switch CORE, nobreaks” do Quadro “Quadro resumo de projeto/ atividade x custos financeiros – INVESTIMENTO”;

Registre-se, ainda, que as contratações de componentes de infraestrutura de rede deverão ser realizadas por meio de Sistema de Registro de Preços, fundamentado no inciso II, do art. 3º, do Dec. 7.892/2013, uma vez que convém à CGU-PR a entrega parcelada do objeto, de acordo com a efetivação das necessidades previstas e com sua disponibilidade orçamentária.

Ademais, com relação aos critérios de margem de preferência, aplicam-se aos itens 1 ao 29 e ao item 31 o Decreto 7.174/2010 e aos itens 1 a 28 o Decreto 8.186/2014;

# DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

  - As especificações técnicas são apresentadas no “Anexo I – DETALHAMENTO DO OBJETO”;

  - Devido às características de integração e interdependência dos equipamentos e com vistas a reduzir os riscos de problemas supervenientes à aquisição, faz-se necessário o agrupamento dos itens de 1 a 6 em lote, sendo os itens 1 e 2 agrupados no lote 1 e os itens 3 a 6 no lote 2;

  - Outro fator relevante que resulta no agrupamento dos itens 3 a 6 em lote deve-se ao fato desses equipamentos serem gerenciados por um único software de gerência.

# DOS QUANTITATIVOS

  - A quantidade total registrada e a expectativa de aquisição inicial estão indicadas na tabela do “Anexo II – DO QUANTITATIVO E AQUISIÇÃO INICIAL” deste Termo de Referência.

# DA ENTREGA

  - O prazo para a entrega dos itens será de até 60 (sessenta) dias corridos contados do recebimento da nota de empenho pela CONTRATADA;

  - Todos os itens entregues deverão ser novos, primeiro uso, e deverão ser entregues em perfeito estado de funcionamento;

  - Os produtos especificados neste Termo de Referência deverão ser entregues nas localidades listadas no “Anexo III – DISTRIBUIÇÃO DOS ITENS”;

    - Caso haja alteração de endereço de alguma regional do “Anexo IV - ENDEREÇOS” DO Termo de Referência, esta alteração será informada a CONTRATADA.

# DA GARANTIA

  - A CONTRATADA estará obrigada ao cumprimento do prazo de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses de garantia para os produtos fornecidos, contados a partir do primeiro dia útil após o aceite dos mesmos. Neste período, a CONTRATADA responderá por todos os vícios e defeitos da solução;

  - O prazo de garantia previsto no item anterior deverá ser cumprido para todos os itens do objeto listados no “Anexo I – DETALHAMENO DO OBJETO” deste Termo de Referência;

  - A garantia deverá ser prestada on-site;

  - A garantia deverá ser prestada sem nenhum ônus adicional para a Controladoria-Geral da União, mesmo quando for necessário o transporte, por correio ou transportadora, dos equipamentos e suprimentos ou ainda o translado e a estada de técnicos da CONTRATADA ou qualquer outro tipo de serviço necessário para o cumprimento da garantia;

  - A CONTRATANTE fará a “Abertura de Chamados Técnicos” para acionar a GARANTIA dos itens entregues por telefone local em Brasília–DF ou 0800, e-mail ou sítio da Web;

  - Para operacionalização do item anterior, a CONTRATADA deverá disponibilizar os números de telefone, endereços de correio eletrônico, bem como área em sítio da Web, próprio ou do fabricante voltados para a abertura dos chamados técnicos;

  - A Contratada deverá solucionar todos os vícios e defeitos dos equipamentos e suprimentos, dentro do período estabelecido em garantia, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da abertura do chamado aberto por telefone ou e-mail;

  - Caso os equipamentos fornecidos sejam descontinuados na linha de fabricação do fabricante, durante a vigência da garantia, a CONTRATADA deverá manter as condições da garantia nesta contratação explicitadas ou providenciar a substituição por outros modelos disponíveis que executem as mesmas funcionalidades exigidas neste Termo de Referência, sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE. Não será permitida à CONTRATADA oferta de dispositivos que possuam aviso de descontinuação por parte do fabricante.

# DO SUPORTE TÉCNICO

  - O Suporte Técnico deverá ser prestado apenas para o lote 2, itens 3 a 6, equipamentos de nobreaks, listados no “Anexo I – DETALHAMENTO DO OBJETO” deste Termo de Referência;

  - A CONTRATADA deverá prestar SUPORTE TÉCNICO para os produtos fornecidos durante um período de 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir da data do aceite do produto;

  - A CONTRATADA deverá fornecer as atualizações de versões e licenças do software de gerenciamento dos produtos durante o período de vigência do suporte técnico;

  - O suporte técnico ocorrerá sem nenhum ônus adicional para a CONTRATANTE, mesmo quando for necessário o translado e a estada de técnicos da CONTRATADA ou qualquer outro tipo de serviço necessário para garantir o cumprimento do serviço;

  - A CONTRATANTE fará a “Abertura de Chamados Técnicos” para acionar o SUPORTE TÉCNICO por telefone local em Brasília–DF ou 0800, e-mail ou sítio da Web;

  - Para operacionalização do item anterior, a CONTRATADA deverá disponibilizar os números de telefone, endereços de correio eletrônico, bem como área em sítio da Web, próprio ou do fabricante voltados para a abertura dos chamados técnicos;

  - A CONTRATADA deverá manter atualizada junto a CONTRATANTE o seu e-mail, sitio da Web e os telefones de sua central de atendimento;

  - Os chamados deverão estar disponíveis em meio eletrônico para consulta do fiscal a qualquer tempo durante a vigência do contrato atendendo aos seguintes tópicos:

    - Chamados Abertos no Período: Relatório com todas as Ocorrências abertas no mês e o status;

    - Chamados em Andamento: Relatório onde constam as ocorrências que estão sendo tratadas e qual o status;

    - Chamados Fechados no Período: Relatório com todos os chamados que foram fechados no mês;

    - Histórico de Chamados em 12 Meses: Relatório com o histórico de chamados que foram abertos no período de 12 meses, O histórico deverá conter o status de cada um dos chamados;

  - A CONTRATADA deverá restabelecer as condições normais de funcionamento do equipamento no período máximo de 2 (dois) dias úteis a partir da abertura do chamado aberto por telefone ou e-mail efetuado pela CONTRATANTE.

# DO NÍVEL DE SERVIÇO

  - Quanto à garantia, a Contratada deverá solucionar todos os vícios e defeitos dos equipamentos e suprimentos, dentro do período estabelecido em garantia, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da abertura do chamado aberto por telefone ou e-mail;

  - Quanto ao Suporte Técnico, a CONTRATADA deverá restabelecer as condições normais de funcionamento do equipamento no período máximo de 2 (dois) dias úteis a partir da abertura do chamado aberto por telefone ou e-mail efetuado pela CONTRATANTE;

  - Depois de concluído o chamado, a CONTRATADA comunicará o fato à equipe técnica da CONTRATANTE e solicitará autorização para o fechamento do mesmo;

  - Caso a CONTRATANTE não confirme a solução definitiva do problema, o chamado permanecerá aberto até que seja efetivamente solucionado pela CONTRATADA. Nesse caso, a CONTRATANTE fornecerá as pendências relativas ao chamado aberto;

  - Faculta-se à CONTRATADA substituir temporariamente a peça e/ou componente defeituoso por outros de mesmas características técnicas, quando então, a partir de seu pleno estado de funcionamento, ficará suspensa a contagem do prazo de solução definitiva;

  - O prazo máximo para a substituição temporária descrita no subitem anterior será de 30 (trinta) dias, sendo que neste prazo a peça ou componente deverá ser devolvido à CONTRATANTE em perfeito estado de funcionamento ou ser substituído definitivamente;

  - No caso de inviabilidade da solução definitiva do problema apresentado na peça ou componente, caberá à CONTRATADA promover a sua substituição em caráter definitivo;

  - A substituição definitiva será admitida com anuência da CONTRATANTE, após prévia avaliação técnica quanto às condições de uso e compatibilidade da peça ou componente ofertado, em relação àquele que está sendo substituído;

  - A substituição de peças compreende o envio de materiais sobressalentes por parte da CONTRATADA às dependências da CONTRATANTE em substituição a equipamento(s), componente(s), acessório(s) e dispositivo(s) defeituoso(s);

  - A CONTRATANTE disponibilizará o(s) equipamento(s), placa(s) ou módulo(s) defeituoso(s) para que sejam recolhidos pela CONTRATADA no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento do(s) equipamento(s), placa(s) ou módulo(s) substituto(s);

  - A CONTRATADA deverá substituir, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, qualquer equipamento, peça e componente que venha a gerar a ocorrência de 4 (quatro) ou mais chamados técnicos de manutenção corretiva dentro de um período contínuo de 30 (trinta) dias;

  - Sempre que houver quebra de nível de serviço, a CONTRATANTE emitirá notificação à CONTRATADA, que terá prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos contados a partir do recebimento da notificação para apresentar as justificativas para as falhas verificadas;

  - Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou caso a CONTRATANTE entenda serem improcedentes as justificativas apresentadas, será iniciado processo de aplicação de penalidades previstas para o nível de serviço transgredido.

# DOS TESTES DE CONFORMIDADE E DO ACEITE

  - Após a entrega dos equipamentos, a CONTRATANTE terá o prazo de até 15 (quinze) dias corridos para realização dos testes de conformidade dos itens adquiridos;

  - Findo o prazo mencionado no item anterior, a CONTRATANTE pronunciar-se-á de forma conclusiva acerca do aceite ou não do produto adquirido, lavrando o respectivo Termo de Aceite;

  - Os Testes de Conformidade terão por fim comprovar se os equipamentos e serviços oferecidos atendem a todas as especificações contidas neste Termo de Referência;

  - Os equipamentos deverão ser novos, de primeiro uso, entregues acondicionados em caixa lacrada e em perfeito estado de funcionamento;

  - A data do Aceite será, para todos os fins, considerada como a data da entrega definitiva do objeto deste Termo de Referência;

  - Nos Testes de Conformidade, a CONTRATADA deverá substituir, em até 15 (quinze) dias úteis, o equipamento eventualmente recusado;

  - O aceite será elaborado em até 10 (dez) dias corridos após os testes de conformidade;

  - A obrigação da CONTRATADA em relação à entrega e testes dos equipamentos será considerada como atendida somente após o ACEITE por parte da equipe técnica responsável na CONTRATANTE.

# DA VISTORIA

  - No caso dos itens 1, 2 e 7(circuitos ópticos) deste termo de referência a LICITANTE poderá realizar vistoria técnica em até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização do procedimento licitatório, para fins de verificação do ambiente em que o circuito óptico será instalado;

  - A vistoria poderá ser feita das 9h às 17h, devendo o agendamento prévio a ser realizado pelo e-mail sitec@cgu.gov.br;

  - Em nenhuma hipótese a LICITANTE poderá alegar desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento de qualquer detalhe relativo ao objeto, responsabilizando-se por quaisquer ônus decorrentes desses fatos.

# DO CRONOGRAMA DE EVENTOS

| Evento | Descrição do evento | Prazo Máximo | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Recebimento das notas de empenho pela CONTRATADA | - | CONTRATANTE |
| 2 | Entrega | Evento 1 + 60 dias corridos | CONTRATADA |
| 3 | Testes de conformidade | Evento 2 + 15 dias corridos | CONTRATANTE |
| 4 | Aceite | Evento 3 + 10 dias corridos | CONTRATANTE |

# DAS RESPONSABILIDADES

  - Responsabilidades da CONTRATANTE:

    - A CONTRATANTE é responsável pela fiscalização e gestão do contrato, pela atestação dos resultados esperados e dos níveis de qualidade exigidos frente aos serviços entregues;

    - Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA, quando necessário, para execução dos serviços;

    - Prestar à CONTRATADA, em tempo hábil, as informações e os esclarecimentos eventualmente necessárias ao fornecimento e à prestação dos serviços;

    - Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento e na prestação dos serviços;

    - Efetuar o pagamento nas condições estabelecidas no Contrato e nos documentos que o integram.

  - Responsabilidades da CONTRATADA:

    - Prestar o serviço nas instalações da CONTRATANTE, conforme requisitos estabelecidos neste Termo de Referência;

    - Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse da CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, devendo orientar seus empregados nesse sentido;

    - Entregar os materiais e documentações e executar os serviços contratados tempestivamente, dentro do prazo negociado, atendendo aos requisitos de qualidade exigidos;

    - Fornecer mão-de-obra qualificada para a execução dos serviços, devidamente identificada;

    - Refazer todos os serviços que forem considerados insatisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo no custo contratado;

    - Manter todas as providências necessárias ao fiel fornecimento e à prestação dos serviços contratados, dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às normas legais e regulamentares aplicáveis;

    - Manter, durante todo o período de vigência do contrato, todas as condições que ensejaram sua contratação;

    - Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, atendendo prontamente a quaisquer reclamações;

    - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;

    - Responder integralmente pelos danos causados, direta ou indiretamente, ao patrimônio da União em decorrência de ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, não se excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razão da fiscalização ou do acompanhamento realizado pela CONTRATANTE;

    - Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento de material e da prestação dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependências da CONTRATANTE, inclusive por danos causados a terceiros;

    - Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou prepostos, obrigando-se, igualmente, a quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do contrato;

    - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionados ao fornecimento do material e à prestação dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, contexto ou contingência.

# DO PAGAMENTO

  - O pagamento dependerá do Aceite pela equipe técnica da CONTRATANTE, formalizado por meio do respectivo Termo de Aceite, e realizado após verificação da adequação dos produtos entregues às especificações exigidas.

# DA GARANTIA CONTRATUAL

  - Para a aquisição dos itens 3, 4, 5 e 6 (lote 2) será exigida a garantia contratual no valor de 4% do valor do objeto.

# DA ESTIMATIVA DE DESPESA

  - O quantitativo definitivo da aquisição inicial em cada localidade será indicado pela CONTRATANTE à época da emissão do empenho, podendo sofrer alterações, para mais, em razão de aumento da demanda, ou para menos, face aos contingenciamentos de recursos orçamentários;

  - A aquisição da totalidade dos itens registrados está estimada em R$ 1.110.775,91 (um milhão, cento e dez mil e setecentos e setenta e cinco reais e noventa e um centavos) valor obtido a partir da média das propostas comerciais recebidas – desconsideradas aquelas, que, em nosso entendimento, são muito superiores aos valores praticados no mercado;

    - Ressalta-se que a aquisição inicial para o ano de 2015 está estimada em R$ 252.436,80 (duzentos e cinquenta e dois mil quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta centavos) valor obtido a partir do valor estimados dos itens. O quantitativo inicial de cada item está descrito no ANEXO II – DO QUANTITATIVO E AQUISIÇÃO INICIAL;

  - O valor estimado estimativa de despesa por item está descrito no “ANEXO VI - ESTIMATIVA DE DESPESA”.

# DO BEM COMUM

  - O objeto da presente aquisição pode ser objetivamente especificado por meio de padrões usuais no mercado. Desta forma, entendemos que os objetos podem ser classificados como bens comuns, para fins do disposto no art. 4º, do Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005, podendo, portanto, ser adquiridos por meio de processo licitatório na modalidade pregão.

# DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA E DA HABILITAÇÃO

  - A proposta comercial deve ser preenchida de acordo com o modelo constante do “Anexo V – MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS” deste Termo de Referência;

  - A LICITANTE deverá apresentar juntamente com a proposta comercial a comprovação de que os equipamentos propostos atendem a cada um dos requisitos especificados descrito no “anexo 1 – DETALHAMENTO DO OBJETO”;

  - O licitante detentor da melhor proposta deverá apresentar de declaração de que o equipamento e todos os seus componentes são novos, de primeiro uso;

  - Apenas para o lote 2, itens 3, 4, 5 e 6 (nobreaks): para fins de habilitação, além das exigências administrativas e legais especificadas no edital, o licitante deverá apresentar documentação que comprove a prestação do serviço de suporte técnico/Assistência técnica em, pelo menos, 13 (treze) Estados da federação simultaneamente, por um período mínimo de 6 meses, não importando a data de prestação deste serviço;

    - Não obstante, no intuito de não limitar a ampla participação, o quantitativo ora exigido, representa 50% (cinquenta por cento) do total de unidades da federação onde deverá ser prestado o suporte técnico dos itens 3, 4, 5 e 6 do lote 2, nobreaks;

    - Ademais, dadas às especificidades do ambiente da CGU, não será aceito o somatório de atestados para a obtenção do quantitativo mínimo exigido, uma vez que a execução de serviços de menor complexidade não permitem comprovar a capacidade da empresa para a prestação do serviço em ambiente com a complexidade da CGU.

# DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

  - O período de vigência do contrato para o lote 2, itens 3 a 6, será de 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir da assinatura do contrato;

# DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

  - Já deverão estar incluídas no preço total todas as despesas de frete, embalagens, impostos, transporte, mão-de-obra, e demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das entregas dos equipamentos;

  - A CONTRATANTE não aceitará, sob pretexto algum, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

# DA SUBCONTRATAÇÃO

  - É expressamente vedada a subcontratação total do objeto deste Edital;

  - Será permitida a subcontratação parcial do objeto deste Edital, mediante avaliação da área técnica da CONTRATANTE. Sendo permitida apenas a subcontratação do suporte técnico prestado para o lote 2;

  - É expressamente vedada a participação de consórcio.

# DOS ANEXOS

  - Constituem-se anexos desta especificação técnica:

    - ANEXO I – DETALHAMENTO DO OBJETO;

    - ANEXO II – DO QUANTITATIVO E AQUISIÇÃO INICIAL;

    - ANEXO III – DISTRIBUIÇÃO DOS ITENS;

    - ANEXO IV – ENDEREÇOS;

    - ANEXO V – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;

    - ANEXO VI – ESTIMATIVA DE DESPESA.

Brasília-DF, 12 de setembro de 2014.

| FABRICIO SANTOS DE BRITO Analista de Finanças e Controle GUSTAVO MOURA DE SOUSA Analista de Finanças e Controle | WALTER LUIS ARAÚJO DA CUNHA Chefe de Divisão |  |
| --- | --- | --- |
| Considerando a importância da solução de TI a ser contratada para as atividades da Casa e em face das justificativas apresentadas, manifesto-me de acordo com o presente documento. |  |  |

MARCELO AUGUSTO RODRIGUES PIMENTEL Coordenador-Geral de Infraestrutura Tecnológica ORIGINAL ASSINADO

# ANEXO I - DETALHAMENTO DO OBJETO

MODELO DE COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS ITENS

A licitante deverá apresentar juntamente com sua proposta comercial, comprovação de que o equipamento proposto atende a cada um dos requisitos especificados. Tal comprovação deverá se dar por meio de indicação de documento público (eletrônico ou impresso) e da numeração da página (ou localização no texto), por meio do qual a equipe técnica da CGU possa confirmar tais argumentos.

Na Tabela de Documentação Comprobatória de Requisitos (TDCR), deverá ser especificado o documento, e, na coluna à direita das especificações, deverá ser especificado o ÍNDICE do documento na TDCR e a numeração da PÁGINA (ou localização no texto do documento) para comprovação.

A CGU reserva-se ao direito de diligenciar, após apresentação da proposta, o fornecedor e/ou fabricante para comprovação, em equipamentos similares, das informações prestadas na proposta e nas tabelas.

Tabela 1 - Tabela de Documentação Comprobatória de Requisitos (TDCR)

| ÍNDICE | DOCUMENTO (anexo impresso ou sítio da internet) |
| --- | --- |
| A |  |
| B |  |
| C |  |
| D |  |
| E |  |
| F |  |
| G |  |
| H |  |
| I |  |
| J |  |

| Item 1 | Circuitos ópticos - Cabo 12FO com infraestrutura | Índice | Página |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Circuito composto por 6 (seis) pares de fibra óptica entre dois racks dentro do mesmo edifício. Havendo possibilidade de ser instalados circuitos nos seguintes edificios: Bloco A - Esplanada dos Ministérios, Ed. Siderbrás, Ed. CGU/SEDE. Sendo que os endereços para estes edifícios estão em Anexo IV deste Termo de Referência. Tal circuito deverá ser instalado pela LICITANTE; |  |  |
| 1.2 | O cabo óptico devem ser composto por 12 monofibras multimodo, com diâmetro de núcleo e da capa do núcleo de respectivamente 50/125µm (cinquenta por cento e vinte e cinco micrômetros) OM2 (de acordo com a classificação ISO 11801); |  |  |
| 1.3 | O cabo óptico devem ser encaminhados por SEALTUBES com alma de aço. |  |  |
| 1.4 | Devem ser instaladas plaquetas sinalizadoras em plástico amarelo indicando a passagem de cabos ópticos; |  |  |
| 1.5 | Devem ser fornecidos todos os materiais para permitir o estabelecimento do circuito, incluindo parafusos de todos os tipos, além de recomposição de gesso e pintura, quando necessário; |  |  |
| 1.6 | Os cabos e SEALTUBES devem ser fixados aos racks e às calhas em todo encaminhamento do circuito, de modo que não seja possível movimentar as fibras ópticas; |  |  |
| 1.7 | Para interligar racks dentro do edifício, o cabo óptico irá percorrer caminho de shaft, sendo necessário a acomodação do cabo nesse ambiente; |  |  |
| 1.8 | Não há distância pré-definida entre os racks que serão interligados, mas a distância não excederá os parâmetros máximos permitidos em normas de cabeamento para este tipo de fibra; |  |  |
| 1.9 | O cabo deverá ser constituído de material retardante à chama; |  |  |
| item 2 | Circuitos ópticos - DIO e fusão |  |  |
| 2.1 | Devem ser instalados, DIOs de 1U de altura, em pintura epóxi, apropriado para racks de 19”; |  |  |
| 2.2 | Os DIOs devem possuir painel frontal para acomodar pelo menos 6 (seis) pares de fibra óptica com conector LC; |  |  |
| 2.3 | Em cada DIO, deverá ser feita a fusão de 6 (seis) pares de fibra, de forma a acoplar 6 (seis) pares de conectores LC ao cabo óptico do item 1 deste Termo de Referência; |  |  |
| 2.4 | Os DIOs deverão possuir local para acomodar as fibras, respeitando o raio de curvatura mínimo para a sobra dos cordões; |  |  |
| 2.5 | As terminações devem ser do tipo LC nas duas extremidades; |  |  |
| 2.6 | Devem ser fornecidos todos os materiais para permitir o estabelecimento do circuito, incluindo parafusos de todos os tipos, porcas-gaiola, adaptadores ópticos, cassetes, etiquetas de identificação, suportes para adaptadores ópticos; |  |  |
| 2.7 | Devem ser fornecidos os relatórios de certificação dos circuitos ópticos instalados, contendo, no mínimo, as seguintes análises: |  |  |
| 2.7.1 | Resultados de passa/falha; |  |  |
| 2.7.2 | Testes de duplo comprimento de onda; |  |  |
| 2.7.3 | Inspeção da terminação da fibra; |  |  |
| 2.7.4 | Identificação de falhas/rupturas; |  |  |
| 2.7.5 | Verificação da potência óptica/ perda de link de fibra; |  |  |
| 2.7.6 | Testes de perda; |  |  |
| 2.7.7 | Devem ser compatíveis com as fibras do Cabo 12FO com infraestrutura, Item 1 deste Termo de Referência; |  |  |
| Item 3 | Nobreak tipo I - 2 KVA - 110V |  |  |
| 3.1 | Características Gerais |  |  |
| 3.1.1 | Tecnologia on-line de dupla conversão, com operação independente de tensão e frequência; |  |  |
| 3.1.2 | Deve possuir Retificador, Carregador de Baterias, Inversor, Bypass automático, Bypass manual, Banco de baterias e Sistema de Gerenciamento; |  |  |
| 3.1.3 | Potência nominal mínima: 2 KVA; |  |  |
| 3.1.4 | Tipo de conexão: interface serial RS232 e ethernet 10/100 Mbps; |  |  |
| 3.1.5 | Interface do usuário: painel de LCD ou sinalização por LEDs no painel de monitoramento indicando: nobreak ligado, energia da rede, nível da bateria, inversor, modo em bypass, frequência, tensão na entrada e saída; |  |  |
| 3.1.6 | Alarme sonoro: nível baixo da bateria, tensão errada, frequência errada, sobrecarga e sobretemperatura; |  |  |
| 3.1.7 | Ruído audível: 45 dBA a 60 dBA, à distância de 1 metro; |  |  |
| 3.1.8 | Temperatura ambiente de operação: 0 ºC a 40 ºC; |  |  |
| 3.1.9 | Umidade relativa de operação: 0% a 95%, sem condensação; |  |  |
| 3.1.10 | Rendimento em plena carga: mínimo de 90%; |  |  |
| 3.1.11 | MTBF (Tempo Médio entre Falhas): mínimo de 40 mil horas; |  |  |
| 3.1.12 | MTTR (Tempo Médio para Reparo): máximo de 120 minutos |  |  |
| 3.2 | Entrada |  |  |
| 3.2.1 | Tensão nominal: 110V; |  |  |
| 3.2.2 | Variação da tensão: ± 15%; |  |  |
| 3.2.3 | Frequência: 60 Hz; |  |  |
| 3.2.4 | Variação da frequência: ± 10%; |  |  |
| 3.2.5 | Fator de potência: superior ou igual a 0,7 |  |  |
| 3.2.6 | Configuração: monofásica, sendo F+N+T ou F+F+T |  |  |
| 3.2.7 | Tomada: Deverão seguir o novo padrão brasileiro de plugues e tomadas, a norma ABNT NBR 14136:2002; |  |  |
| 3.2.7.1 | Caso o equipamento não possua tomadas no padrão descrito acima, a contrata deverá fornecer adaptadores para o padrão ABNT NBR 14136:2002; |  |  |
| 3.3 | Saída |  |  |
| 3.3.1 | Tensão nominal: 110V; |  |  |
| 3.3.2 | Variação da tensão: ± 3%; |  |  |
| 3.3.3 | Frequência: 60 Hz; |  |  |
| 3.3.4 | Variação da frequência: ± 10%; |  |  |
| 3.3.5 | Fator de potência: Superior ou igual a 0,7; |  |  |
| 3.3.6 | Configuração: monofásica, sendo F+N+T ou F+F+T; |  |  |
| 3.3.7 | Fator de crista: 3 para 1; |  |  |
| 3.3.8 | Regulação estática da tensão: ± 2%; |  |  |
| 3.3.9 | Regulação dinâmica da tensão: ± 4%, com degrau de 100%; |  |  |
| 3.3.10 | Distorção harmônica: 2% a 3%, com carga linear; |  |  |
| 3.3.11 | Forma de onda: senoidal |  |  |
| 3.3.12 | Tomada: Deverão seguir o novo padrão brasileiro de plugues e tomadas, a norma ABNT NBR 14136:2002; |  |  |
| 3.3.12.1 | Caso o equipamento não possua tomadas no padrão descrito acima, a contrata deverá fornecer adaptadores para o padrão ABNT NBR 14136:2002; |  |  |
| 3.4 | Baterias |  |  |
| 3.4.1 | Tipo: chumbo-ácidas, seladas e reguladas por válvula (VRLA), livre de manutenção; |  |  |
| 3.4.2 | Sistema de recarga: controlado e automático; |  |  |
| 3.4.3 | Tempo de recarga: 10 horas para 90% carga; |  |  |
| 3.4.4 | Autonomia: 30 minutos, à plena carga; |  |  |
| 3.4.5 | Proteção das baterias contra descarga total com sinalização preventiva antes do desligamento do no-break; |  |  |
| 3.4.6 | Auto-teste, programável ou manual, que informa preventivamente se a bateria está próxima do fim de vida |  |  |
| 3.5 | Proteções |  |  |
| 3.5.1 | Sub e sobretensão de entrada e saída; |  |  |
| 3.5.2 | Sub e sobretensão DC e AC; |  |  |
| 3.5.3 | Sobrecarga e curto-circuito na saída; |  |  |
| 3.5.4 | Descarga da bateria; |  |  |
| 3.5.5 | Sobretemperatura |  |  |
| 3.6 | Software de Gerência |  |  |
| 3.6.1 | Deverá ser fornecido Software de Gerência para a administração remota do equipamento; |  |  |
| 3.6.2 | O equipamento deverá conter todos os acessórios necessários para permitir o seu controle e monitoramento remoto do via internet e/ou redes corporativas, através dos protocolos SNMP/HTTP – TCP/IP. |  |  |
| Item 4 | Nobreak tipo II - 2 KVA - 220V |  |  |
| 4.1 | Os nobreaks desse item deverão possuir todos os requisitos exigidos no item 3 (Nobreak tipo I - 2KVA), diferindo apenas no itens abaixo; |  |  |
| 4.2 | Entrada |  |  |
| 4.2.1 | Tensão nominal: 220V; |  |  |
| 4.3 | Saída |  |  |
| 4.3.1 | Tensão nominal: 220V; |  |  |
| Item 5 | Nobreak tipo III - 6 KVA - 110V |  |  |
| 5.1 | Características Gerais |  |  |
| 5.1.1 | Tecnologia on-line de dupla conversão, com operação independente de tensão e frequência; |  |  |
| 5.1.2 | Deve possuir Retificador, Carregador de Baterias, Inversor, Bypass automático, Bypass manual, Banco de baterias e Sistema de Gerenciamento; |  |  |
| 5.1.3 | Potência nominal: 6 KVA; |  |  |
| 5.1.4 | Tipo de conexão: interface serial RS232 e ethernet 10/100 Mbps; |  |  |
| 5.1.5 | Interface do usuário: painel de LCD ou sinalização por LEDs no painel de monitoramento indicando: nobreak ligado, energia da rede, nível da bateria, inversor, modo em bypass, frequência, tensão na entrada e saída; |  |  |
| 5.1.6 | Alarme sonoro: nível baixo da bateria, tensão errada, frequência errada, sobrecarga e sobretemperatura; |  |  |
| 5.1.7 | Ruído audível: 45 dBA a 60 dBA, à distância de 1 metro; |  |  |
| 5.1.8 | Temperatura ambiente de operação: 0 ºC a 40 ºC; |  |  |
| 5.1.9 | Umidade relativa de operação: 0% a 95%, sem condensação; |  |  |
| 5.1.10 | Rendimento em plena carga: mínimo de 90%; |  |  |
| 5.1.11 | MTBF (Tempo Médio entre Falhas): no mínimo 40 mil horas; |  |  |
| 5.1.12 | MTTR (Tempo Médio para Reparo): no máximo 120 minutos |  |  |
| 5.2 | Entrada |  |  |
| 5.2.1 | Tensão nominal: 110V; |  |  |
| 5.2.2 | Variação da tensão: ± 15%; |  |  |
| 5.2.3 | Frequência: 60 Hz; |  |  |
| 5.2.4 | Variação da frequência: ± 10%; |  |  |
| 5.2.5 | Fator de potência: Superior ou igual a 0,7; |  |  |
| 5.2.6 | Configuração: monofásica, sendo F+N+T ou F+F+T |  |  |
| 5.2.7 | Tomada: Deverão seguir o novo padrão brasileiro de plugues e tomadas, a norma ABNT NBR 14136:2002; |  |  |
| 5.2.7.1 | Caso o equipamento não possua tomadas no padrão descrito acima, a contrata deverá fornecer adaptadores para o padrão ABNT NBR 14136:2002; |  |  |
| 5.3 | Saída |  |  |
| 5.3.1 | Tensão nominal: 110V; |  |  |
| 5.3.2 | Variação da tensão: ± 15%; |  |  |
| 5.3.3 | Frequência: 60 Hz; |  |  |
| 5.3.4 | Variação da frequência: ± 10%; |  |  |
| 5.3.5 | Fator de potência: Superior ou igual a 0,7; |  |  |
| 5.3.6 | Configuração: monofásica, sendo F+N+T ou F+F+T; |  |  |
| 5.3.7 | Fator de crista: 3 para 1; |  |  |
| 5.3.8 | Regulação estática da tensão: ± 2%; |  |  |
| 5.3.9 | Regulação dinâmica da tensão: ± 4%, com degrau de 100%; |  |  |
| 5.3.10 | Distorção harmônica: 2% a 3%, com carga linear; |  |  |
| 5.3.11 | Forma de onda: senoidal |  |  |
| 5.3.12 | Tomada: Deverão seguir o novo padrão brasileiro de plugues e tomadas, a norma ABNT NBR 14136:2002; |  |  |
| 5.3.12.1 | Caso o equipamento não possua tomadas no padrão descrito acima, a contrata deverá fornecer adaptadores para o padrão ABNT NBR 14136:2002; |  |  |
| 5.4 | Baterias |  |  |
| 5.4.1 | Tipo: chumbo-ácidas, seladas e reguladas por válvula (VRLA), livre de manutenção; |  |  |
| 5.4.2 | Sistema de recarga: controlado e automático; |  |  |
| 5.4.3 | Tempo de recarga: 10 horas para 90% carga; |  |  |
| 5.4.4 | Autonomia: 30 minutos, à plena carga; |  |  |
| 5.4.5 | Proteção das baterias contra descarga total com sinalização preventiva antes do desligamento do no-break; |  |  |
| 5.4.6 | Auto-teste, programável ou manual, que informa preventivamente se a bateria está próxima do fim de vida |  |  |
| 5.5 | Proteções |  |  |
| 5.5.1 | Sub e sobretensão de entrada e saída; |  |  |
| 5.5.2 | Sub e sobretensão DC e AC; |  |  |
| 5.5.3 | Sobrecarga e curto-circuito na saída; |  |  |
| 5.5.4 | Descarga da bateria; |  |  |
| 5.5.5 | Sobretemperatura |  |  |
| 5.6 | Software de Gerência |  |  |
| 5.6.1 | Deverá ser fornecido Software de Gerência para a administração remota do equipamento; |  |  |
| 5.6.2 | O equipamento deverá conter todos os acessórios necessários para permitir o seu controle e monitoramento remoto do via internet e/ou redes corporativas, através dos protocolos SNMP/HTTP – TCP/IP. |  |  |
| Item 6 | Nobreak tipo IV - 6 KVA - 220V |  |  |
| 6.1 | Os nobreaks desse item deverão possuir todos os requisitos exigidos no item 5 (Nobreak tipo III - 6KVA), diferindo apenas nos itens abaixo; |  |  |
| 6.2 | Entrada |  |  |
| 6.2.1 | Tensão nominal: 220V; |  |  |
| 6.3 | Saída |  |  |
| 6.3.1 | Tensão nominal: 220V; |  |  |
| Item 7 | Circuitos ópticos de 12 pares (conectorização) |  |  |
| 7.1 | Características |  |  |
| 7.1.1 | Circuito composto por 12 (doze) pares de fibra óptica entre dois racks dentro do CPD da CGU, utilizando terminação em Distribuidores Internos Ópticos (DIOs). Tal circuito deverá ser instalado pela LICITANTE; |  |  |
| 7.1.2 | Devem ser instalados, nas duas extremidades, DIOs de 1U de altura, em pintura epóxi, apropriado para racks de 19”; |  |  |
| 7.1.3 | Os DIOs devem possuir painel frontal para acomodar pelo menos 12 (doze) pares de fibra óptica com conector LC; |  |  |
| 7.1.4 | Os DIOs deverão possuir local para acomodar as fibras, respeitando o raio de curvatura mínimo para a sobra dos cordões; |  |  |
| 7.1.5 | Para efeito de cálculo da quantidade de fibra óptica utilizada, devem ser consideradas as alturas do piso elevado, as distâncias percorridas na subida e descida do rack bem como as sobras necessárias à organização das fibras dentro do rack; |  |  |
| 7.1.6 | Para efeito de cálculo da quantidade de fibra óptica utilizada, deve-se considerar que o DIO será instalado na posição mais alta de um rack de 44U (quarenta e quatro). Altura de 1U (um U) corresponde a 44,45 mm (quarenta e quatro vírgula quarenta e cinco milímetros); |  |  |
| 7.1.7 | A interligação entre os racks deve ser feita utilizando cordões pré-conectorizados. Os cordões ópticos devem ser multimodo, com diâmetro de núcleo e da capa do núcleo de respectivamente 50/125µm (cinquenta por cento e vinte cinco micrômetros) OM2 (de acordo com a classificação ISO 11801); |  |  |
| 7.1.8 | As terminações devem ser do tipo LC nas duas extremidades; |  |  |
| 7.1.9 | Os cordões ópticos devem ser encaminhados por SEALTUBES com alma de aço. Devem ser instaladas plaquetas sinalizadoras em plástico amarelo indicando a passagem de cabos ópticos; |  |  |
| 7.1.10 | Devem ser fornecidos todos os materiais para permitir o estabelecimento do circuito, incluindo parafusos de todos os tipos, porcas-gaiola, adaptadores ópticos, cassetes, etiquetas de identificação, suportes para adaptadores ópticos; |  |  |
| 7.1.11 | Os cordões e SEALTUBES devem ser fixados aos racks e ao chão em todo encaminhamento do circuito, de modo que não seja possível movimentar as fibras ópticas; |  |  |
| 7.1.12 | Devem ser fornecidos os relatórios de certificação dos circuitos ópticos instalados, contendo, no mínimo, as seguintes análises: |  |  |
| 7.1.12.1 | Resultados de passa/falha; |  |  |
| 7.1.12.2 | Testes de duplo comprimento de onda; |  |  |
| 7.1.12.3 | Inspeção da terminação da fibra; |  |  |
| 7.1.12.4 | Identificação de falhas/rupturas; |  |  |
| 7.1.12.5 | Verificação da potência óptica/ perda de link de fibra; |  |  |
| 7.1.12.6 | Testes de perda; |  |  |
| 7.2 | Distância entre os racks |  |  |
| 7.2.1 | Os racks estarão localizados a, no máximo, 10 (dez) metros de distância um do outro, devendo o encaminhamento dos cordões ópticos ou cabos ópticos no interior do CPD ser verificado em vistoria. |  |  |
| Item 8 | Cordão óptico MM 50/125 LC-LC |  |  |
| 8.1 | Deverá ser cordão óptico multimodo duplex, com diâmetro de núcleo e da capa do núcleo de, respectivamente, 50/125μm (cinquenta por cento e vinte cinco micrômetros); |  |  |
| 8.2 | Os cordões deverão ser do tipo OM2 ou superior (de acordo com a classificação ISO 11801); |  |  |
| 8.3 | Deverá ser flexível; |  |  |
| 8.4 | Deverá possuir perda óptica máxima de 3,5dB/Km a 850nm e de 1,5dB/Km a 1300nm; |  |  |
| 8.5 | Deverá possuir comprimento mínimo de 50 (cinquenta) metros; |  |  |
| 8.6 | Deverá ser compatível com a norma ANSI/TIA/EIA 568-B quanto às características mecânicas; |  |  |
| 8.7 | Deverá possuir terminações ópticas do tipo LC em uma extremidade e LC na outra extremidade; |  |  |
| 8.8 | A largura de banda medida a 850nm deverá ser maior ou igual a 400 Mhz-Km, enquanto a largura de banda medida a 1300nm deverá ser maior ou igual a 400 KHz-Km; |  |  |
| 8.9 | O cordão deverá ser resistente a esforços mecânicos e deverá ser, necessariamente, conectorizado, testado e certificado em fábrica (montagem industrial); |  |  |
| 8.10 | O cordão deverá posuir, em cada terminação, clip removível para LC duplex. |  |  |
| Item 9 | Cordão óptico MM 50/125 SC-LC |  |  |
| 9.1 | Deverá ser cordão óptico multimodo duplex, com diâmetro de núcleo e da capa do núcleo de, respectivamente, 50/125μm (cinquenta por cento e vinte e cinco micrômetros); |  |  |
| 9.2 | Os cordões deverão ser do tipo OM2 ou superior (de acordo com a classificação ISO 11801); |  |  |
| 9.3 | Deverá ser flexível; |  |  |
| 9.4 | Deverá possuir perda óptica máxima de 3,5dB/Km a 850nm e de 1,5dB/Km a 1300nm; |  |  |
| 9.5 | Deverá possuir comprimento mínimo de 2,5 (dois vírgula cinco) metros; |  |  |
| 9.6 | Deverá possuir comprimento máximo de 3 (três) metros; |  |  |
| 9.7 | Deverá ser compatível com a norma ANSI/TIA/EIA 568-B quanto às características mecânicas; |  |  |
| 9.8 | Deverá possuir terminações ópticas do tipo SC em uma extremidade e LC na outra extremidade; |  |  |
| 9.9 | A largura de banda medida a 850nm deverá ser maior ou igual a 400 Mhz-Km, enquanto a largura de banda medida a 1300nm deverá ser maior ou igual a 400 KHz-Km; |  |  |
| 9.10 | O cabo deverá ser resistente a esforços mecânicos e deverá ser, necessariamente, conectorizado, testado e certificado em fábrica (montagem industrial); |  |  |
| 9.11 | O cordão deverá posuir, em cada terminação, clip removível para SC/LC duplex. |  |  |
| Item 10 | Patch-cord CAT5e 2,5 metros |  |  |
| 10.1 | Um patch cord deve ter, no mínimo, 2,5 (dois vírgula cinco) metros de comprimento; |  |  |
| 10.2 | Patch-cord tipo RJ-45 - RJ-45, CAT5e (norma 568B.2); |  |  |
| 10.3 | Com conectores modulares de 8 (oito) posições do tipo RJ-45 em ambas as extremidades; |  |  |
| 10.4 | Confeccionado com cordão de 4 (quatro) pares trançados tipo UTP, com condutores de cobre multifilares de 24 (vinte e quatro) AWG, compatível com os padrões para CAT5e; |  |  |
| 10.5 | Com capa em PVC; |  |  |
| 10.6 | Ser aderente à norma ANSI/EIA/TIA-568B.2 em todos os aspectos (características elétricas e mecânicas); |  |  |
| 10.7 | Possuir termoplásticas inseridas sobre os conectores RJ-45 machos; |  |  |
| 10.8 | Ser conectorizado, testado e certificado em fábrica com conectores modulares de 8 posições do tipo RJ-45. |  |  |
| Item 11 | Patch-cord CAT6 2,5 metros |  |  |
| 11.1 | Os patch cords devem atender aos seguintes requisitos: |  |  |
| 11.2 | Um patch cord deve ter, no mínimo, 2,5 (dois vírgula cinco) metros de comprimento; |  |  |
| 11.3 | Patch cord tipo RJ-45 - RJ-45, CAT6 (norma 568B.2-1); |  |  |
| 11.4 | Com conectores modulares de 8 (oito) posições do tipo RJ-45 em ambas as extremidades; |  |  |
| 11.5 | Confeccionado com cordão de 4 (quatro) pares trançados tipo UTP, com condutores de cobre multifilares de 24 (vinte e quatro) AWG, compatível com os padrões para CAT6; |  |  |
| 11.6 | Com capa em PVC; |  |  |
| 11.7 | Ser aderente à norma ANSI/EIA/TIA-568B.2-1 em todos os aspectos (características elétricas e mecânicas); |  |  |
| 11.8 | Possuir termoplásticas inseridas sobre os conectores RJ-45 machos; |  |  |
| 11.9 | Ser conectorizado, testado e certificado em fábrica com conectores modulares de 8 posições do tipo RJ-45. |  |  |
| Item 12 | Patch-cord CAT6 Amarelo 1 metro |  |  |
| 12.1 | Os patch cords devem atender aos seguintes requisitos: |  |  |
| 12.2 | Um patch cord deve ter, no mínimo, 1 (um) metro de comprimento; |  |  |
| 12.3 | Patch cord tipo RJ-45 - RJ-45, CAT6 (norma 568B.2-1); |  |  |
| 12.4 | Com conectores modulares de 8 (oito) posições do tipo RJ-45 em ambas as extremidades; |  |  |
| 12.5 | Confeccionado com cordão de 4 (quatro) pares trançados tipo UTP, com condutores de cobre multifilares de 24 (vinte e quatro) AWG, compatível com os padrões para CAT6; |  |  |
| 12.6 | Com capa em PVC na cor Amarela; |  |  |
| 12.7 | Ser aderente à norma ANSI/EIA/TIA-568B.2-1 em todos os aspectos (características elétricas e mecânicas); |  |  |
| 12.8 | Possuir termoplásticas inseridas sobre os conectores RJ-45 macho; |  |  |
| 12.9 | Ser conectorizado, testado e certificado em fábrica com conectores modulares de 8 posições do tipo RJ-45. |  |  |
| Item 13 | Patch-cord CAT6 Amarelo 2 metros |  |  |
| 13.1 | Os patch cords devem atender aos seguintes requisitos: |  |  |
| 13.2 | Um patch cord deve ter, no mínimo, 2 (dois) metros de comprimento; |  |  |
| 13.3 | Patch cord tipo RJ-45 - RJ-45, CAT6 (norma 568B.2-1); |  |  |
| 13.4 | Com conectores modulares de 8 (oito) posições do tipo RJ-45 em ambas as extremidades; |  |  |
| 13.5 | Confeccionado com cordão de 4 (quatro) pares trançados tipo UTP, com condutores de cobre multifilares de 24 (vinte e quatro) AWG, compatível com os padrões para CAT6; |  |  |
| 13.6 | Com capa em PVC na cor Amarela; |  |  |
| 13.7 | Ser aderente à norma ANSI/EIA/TIA-568B.2-1 em todos os aspectos (características elétricas e mecânicas); |  |  |
| 13.8 | Possuir termoplásticas inseridas sobre os conectores RJ-45 macho; |  |  |
| 13.9 | Ser conectorizado, testado e certificado em fábrica com conectores modulares de 8 posições do tipo RJ-45. |  |  |
| Item 14 | Patch-cord CAT6 Azul 1 metro |  |  |
| 14.1 | Os patch cords devem atender aos seguintes requisitos: |  |  |
| 14.2 | Um patch cord deve ter, no mínimo, 1 (um) metro de comprimento; |  |  |
| 14.3 | Patch cord tipo RJ-45 - RJ-45, CAT6 (norma 568B.2-1); |  |  |
| 14.4 | Com conectores modulares de 8 (oito) posições do tipo RJ-45 em ambas as extremidades; |  |  |
| 14.5 | Confeccionado com cordão de 4 (quatro) pares trançados tipo UTP, com condutores de cobre multifilares de 24 (vinte e quatro) AWG, compatível com os padrões para CAT6; |  |  |
| 14.6 | Com capa em PVC na cor Azul; |  |  |
| 14.7 | Ser aderente à norma ANSI/EIA/TIA-568B.2-1 em todos os aspectos (características elétricas e mecânicas); |  |  |
| 14.8 | Possuir termoplásticas inseridas sobre os conectores RJ-45 macho; |  |  |
| 14.9 | Ser conectorizado, testado e certificado em fábrica com conectores modulares de 8 posições do tipo RJ-45. |  |  |
| Item 15 | Patch-cord CAT6 Azul 2 metros |  |  |
| 15.1 | Os patch cords devem atender aos seguintes requisitos: |  |  |
| 15.2 | Um patch cord deve ter, no mínimo,2(dois) metros de comprimento; |  |  |
| 15.3 | Patch cord tipo RJ-45 - RJ-45, CAT6 (norma 568B.2-1); |  |  |
| 15.4 | Com conectores modulares de 8 (oito) posições do tipo RJ-45 em ambas as extremidades; |  |  |
| 15.5 | Confeccionado com cordão de 4 (quatro) pares trançados tipo UTP, com condutores de cobre multifilares de 24 (vinte e quatro) AWG, compatível com os padrões para CAT6; |  |  |
| 15.6 | Com capa em PVC na cor Azul; |  |  |
| 15.7 | Ser aderente à norma ANSI/EIA/TIA-568B.2-1 em todos os aspectos (características elétricas e mecânicas); |  |  |
| 15.8 | Possuir termoplásticas inseridas sobre os conectores RJ-45 macho; |  |  |
| 15.9 | Ser conectorizado, testado e certificado em fábrica com conectores modulares de 8 posições do tipo RJ-45. |  |  |
| Item 16 | Guia de cabos horizontal fechado |  |  |
| 16.1 | Deverá possuir altura de 44,45mm (1U); |  |  |
| 16.2 | Confeccionado em aço. |  |  |
| 16.3 | Acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta. |  |  |
| 16.4 | Produto resistente e protegido contra corrosão, para as condições especificadas de uso em ambientes internos (EIA-569). |  |  |
| 16.5 | Apresenta largura de 19", conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-310E. |  |  |
| 16.6 | Possui tampa metálica removível. |  |  |
| 16.7 | Suporte até 40 cabos UTP Cat.5e ou 24 cabos UTP Cat.6 ou 12 cabos UTP Cat.6A. |  |  |
| 16.8 | Deverá possuir uma profundidade útil, no mínimo, de 45mm. |  |  |
| Item 17 | Guia de cabos horizontal, fechado, de alta densidade |  |  |
| 17.1 | Deverá possuir altura de 44,45 mm (1U); |  |  |
| 17.2 | Deverá ser confeccionado em aço; |  |  |
| 17.3 | Deverá possuir acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta; |  |  |
| 17.4 | O produto deverá ser resistente e protegido contra corrosão, para as condições especificadas de uso em ambientes internos (EIA – 569); |  |  |
| 17.5 | Deverá apresentar largura de 19", conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-310D; |  |  |
| 17.6 | Deverá possuir tampa metálica removível; |  |  |
| 17.7 | Deverá ser compatível com o patch panel descarregado alta densidade 48 posições 1U; |  |  |
| 17.8 | Deverá permitir acomodar até 60 cabos UTP Cat. 5e ou 48 cabos UTP Cat.6 ou 24 cabos UTP CAT. 6A; |  |  |
| 17.9 | Deverá possuir uma profundidade útil, no mínimo, de 70mm. |  |  |
| Item 18 | Painel de Fechamento 1U |  |  |
| 18.1 | Deverá possuir altura de 44,45 mm (1U); |  |  |
| 18.2 | Deverá ser confeccionado em plástico - ABS alto impacto; |  |  |
| 18.3 | Deverá possuir acabamento em pintura texturizada preta; |  |  |
| 18.4 | O produto deverá ser resistente e protegido contra corrosão, para as condições especificadas de uso em ambientes internos (EIA – 569B); |  |  |
| 18.5 | Deverá apresentar largura de 19", conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-310E; |  |  |
| 18.6 | Deverá permitir fixação em rack aberto; |  |  |
| 18.7 | Deverá ser fornecido todos os parafusos necessários para fixação do painel em rack. |  |  |
| Item 19 | Painel de Fechamento 4U |  |  |
| 19.1 | Deverá possuir altura de 177,8mm(4U); |  |  |
| 19.2 | Deverá ser confeccionado em plástico - ABS alto impacto; |  |  |
| 19.3 | Deverá possuir acabamento em pintura texturizada preta; |  |  |
| 19.4 | O produto deverá ser resistente e protegido contra corrosão, para as condições especificadas de uso em ambientes internos (EIA – 569B); |  |  |
| 19.5 | Deverá apresentar largura de 19", conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-310E; |  |  |
| 19.6 | Deverá permitir fixação em rack aberto; |  |  |
| 19.7 | Deverá ser fornecido todos os parafusos necessários para fixação do painel em rack. |  |  |
| Item 20 | Patch-panel Tipo I (Cat5e 24 p) |  |  |
| 20.1 | Os patch panels Tipo I deverão atender aos seguintes requisitos: |  |  |
| 20.2 | Possuir 24 (vinte e quatro) portas; |  |  |
| 20.3 | Possuir no máximo 1U (uma unidade de rack) de altura; |  |  |
| 20.4 | Corpo do produto deverá ser fabricado em aço SAE1020 e possuir pintura epóxi na cor preta; |  |  |
| 20.5 | Possuir conectores fêmea CAT5e; |  |  |
| 20.6 | Fornecido com parafusos de fixação e guia de cabos traseiro; |  |  |
| 20.7 | Permitir a instalação em rack padrão 19” (dezenove polegadas); |  |  |
| Item 21 | Patch-panel Tipo II (Cat6 24 p) |  |  |
| 21.1 | Os patch panels Tipo II deverão atender aos seguintes requisitos: |  |  |
| 21.2 | Possuir 24 (vinte e quatro) portas; |  |  |
| 21.3 | Possuir no máximo 1U (uma unidade de rack) de altura; |  |  |
| 21.4 | Corpo do produto deverá ser fabricado em aço SAE1020 e possuir pintura epóxi na cor preta; |  |  |
| 21.5 | Possuir conectores fêmea CAT6; |  |  |
| 21.6 | Fornecido com parafusos de fixação e guia de cabos traseiro; |  |  |
| 21.7 | Permitir a instalação em rack padrão 19” (dezenove polegadas); |  |  |
| Item 22 | Patch-panel descarregado Tipo I (12 p) |  |  |
| 22.1 | Os patch panels descarregados Tipo I deverão atender aos seguintes requisitos: |  |  |
| 22.2 | Possuir, no mínimo, 12 (doze) posições descarregadas; |  |  |
| 22.3 | Possuir no máximo 1U (uma unidade de rack) de altura; |  |  |
| 22.4 | Corpo do produto deverá ser fabricado em aço SAE1020 e possuir pintura epóxi na cor preta; |  |  |
| 22.5 | Ser compatível com conectores fêmea CAT6; |  |  |
| 22.6 | Fornecido com parafusos de fixação e guia de cabos traseiro; |  |  |
| 22.7 | Permitir a instalação em rack padrão 19” (dezenove polegadas); |  |  |
| Item 23 | Patch-panel descarregado Tipo II (24 p) |  |  |
| 23.1 | Os patch panels descarregados Tipo II deverão atender aos seguintes requisitos: |  |  |
| 23.2 | Possuir 24 (vinte e quatro) posições descarregadas; |  |  |
| 23.3 | Possuir no máximo 1U (uma unidade de rack) de altura; |  |  |
| 23.4 | Corpo do produto deverá ser fabricado em aço SAE1020 e possuir pintura epóxi na cor preta; |  |  |
| 23.5 | Ser compatível com conectores fêmea CAT6; |  |  |
| 23.6 | Fornecido com parafusos de fixação e guia de cabos traseiro; |  |  |
| 23.7 | Permitir a instalação em rack padrão 19” (dezenove polegadas); |  |  |
| Item 24 | Rack 19" 20U 60 cm de profundidade |  |  |
| 24.1 | Características Básicas |  |  |
| 24.1.1 | Largura padrão de 19” na cor predominante preta; |  |  |
| 24.1.2 | Altura útil de, no mínimo, 20U (vinte unidades modulares); |  |  |
| 24.1.3 | Profundidade interna util de, no mínimo, 60 centímetros; |  |  |
| 24.1.4 | Base (pés) que permitam a perfeita estabilidade do equipamento e ainda possam ser reguláveis de maneira a compensar eventuais desníveis no piso; |  |  |
| 24.1.5 | Portas frontal e traseira perfuradas, que permitam o perfeito fluxo de ar para refrigeração dos equipamentos e que possuam fechaduras com o mesmo segredo, evitando o acesso não autorizado aos equipamentos; |  |  |
| 24.1.6 | Tampas laterais removíveis que permitam ser travadas evitando-se o acesso não autorizado aos equipamentos; |  |  |
| 24.1.7 | Tampa superior fixa ou removível que permita ser travada evitando o acesso não autorizado aos equipamentos; |  |  |
| 24.1.8 | Pintura eletrostática em Epóxi na cor preta; |  |  |
| 24.1.9 | Borrachas no fechamento das portas frontal e traseira; |  |  |
| 24.1.10 | Capacidade de carga de no mínimo 400Kg; |  |  |
| 24.1.11 | Construído em chapa de aço ou alumínio; |  |  |
| 24.1.12 | Deverá apresentar identificação dos Us através de numeração; |  |  |
| 24.1.13 | Deve incluir a montagem e instalação de todos os componentes, conforme especificações técnicas do fabricante |  |  |
| 24.2 | Características elétricas (PDU, réguas e alimentação elétrica) |  |  |
| 24.2.1 | Deverá possuir um número par de PDU's, e cada uma deve possuir cabo de energia (entrada) de, no mínimo, 2,5 m de comprimento, fornecidos com os plugues (conector macho) e tomadas (conector fêmea) corretamente dimensionados para ligação à rede elétrica; |  |  |
| 24.2.2 | Ao todo deverão ser fornecidos, no mínimo, 10 tomadas por rack, 2P+T fêmea, com distância suficiente entre elas para que possam ser utilizadas todas ao mesmo tempo; |  |  |
| 24.2.3 | Capacidade de alimentação para tensão 110V/220V; |  |  |
| 24.2.4 | Não deverá existir ponto único de falha de alimentação elétrica na solução; |  |  |
| 24.2.5 | As PDU's deverão ter fabricação em Aço SAE 1020; |  |  |
| 24.2.6 | As PDU's deverão ser instaladas verticalmente na estrutura do rack, de modo que não causem nenhuma interferência na instalação de ativos tanto na parte frontal quanto na parte traseira; |  |  |
| 24.2.7 | As tomadas e os plugues das PDU's deverão seguir o novo padrão brasileiro de plugues e tomadas, a norma ABNT NBR 14136:2002; |  |  |
| 24.2.8 | Cada tomada das PDU's deverá suportar corrente de até 20A; |  |  |
| 24.2.9 | Os plugues, cabos e demais componentes das PDU's deverão suportar corrente de até 20A; |  |  |
| Item 25 | Rack 19" 42U 60 cm de profundidade |  |  |
| 25.1 | Características Básicas |  |  |
| 25.1.1 | Largura padrão de 19” na cor predominante preta; |  |  |
| 25.1.2 | Altura útil de, no mínimo, 42U (quarenta e duas unidades modulares); |  |  |
| 25.1.3 | Profundidade interna útil de, no mínimo, 60 centímetros; |  |  |
| 25.1.4 | Base (pés) que permitam a perfeita estabilidade do equipamento e ainda possam ser reguláveis de maneira a compensar eventuais desníveis no piso; |  |  |
| 25.1.5 | Portas frontal e traseira perfuradas, que permitam o perfeito fluxo de ar para refrigeração dos equipamentos e que possuam fechaduras com o mesmo segredo, evitando o acesso não autorizado aos equipamentos; |  |  |
| 25.1.6 | Tampas laterais removíveis que permitam ser travadas evitando-se o acesso não autorizado aos equipamentos; |  |  |
| 25.1.7 | Tampa superior fixa ou removível que permita ser travada evitando o acesso não autorizado aos equipamentos; |  |  |
| 25.1.8 | Pintura eletrostática em Epóxi na cor preta; |  |  |
| 25.1.9 | Borrachas no fechamento das portas frontal e traseira; |  |  |
| 25.1.10 | Capacidade de carga de no mínimo 500Kg; |  |  |
| 25.1.11 | Construído em chapa de aço ou alumínio; |  |  |
| 25.1.12 | Deverá apresentar identificação dos Us através de numeração; |  |  |
| 25.1.13 | Deve incluir a montagem e instalação de todos os componentes, conforme especificações técnicas do fabricante |  |  |
| 25.2 | Características elétricas (PDU, réguas e alimentação elétrica) |  |  |
| 25.2.1 | Deverá possuir um número par de PDU's, e cada uma deve possuir cabo de energia (entrada) de, no mínimo, 2,5 m de comprimento, fornecidos com os plugues (conector macho) e tomadas (conector fêmea) corretamente dimensionados para ligação à rede elétrica; |  |  |
| 25.2.2 | Ao todo deverão ser fornecidos, no mínimo, 20 tomadas por rack, 2P+T fêmea, com distância suficiente entre elas para que possam ser utilizadas todas ao mesmo tempo; |  |  |
| 25.2.3 | Capacidade de alimentação para tensão 110V/220V; |  |  |
| 25.2.4 | Não deverá existir ponto único de falha de alimentação elétrica na solução; |  |  |
| 25.2.5 | As PDU's deverão ter fabricação em Aço SAE 1020; |  |  |
| 25.2.6 | As PDU's deverão ser instaladas verticalmente na estrutura do rack, de modo que não causem nenhuma interferência na instalação de ativos tante na parte frontal quanto na parte traseira; |  |  |
| 25.2.7 | As tomadas e os plugues das PDU's deverão seguir o novo padrão brasileiro de plugues e tomadas, a norma ABNT NBR 14136:2002; |  |  |
| 25.2.8 | Cada tomada das PDU's deverá suportar corrente de até 20A; |  |  |
| 25.2.9 | Os plugues, cabos e demais componentes das PDU's deverão suportar corrente de até 20A; |  |  |
| Item 26 | Rack 19" 42U 100 cm de profundidade |  |  |
| 26.1 | Características Básicas |  |  |
| 26.1.1 | Largura padrão de 19” na cor predominante preta; |  |  |
| 26.1.2 | Altura útil de, no mínimo, 42U (quarenta e duas unidades modulares); |  |  |
| 26.1.3 | Profundidade interna util de, no mínimo, 100 centímetros; |  |  |
| 26.1.4 | Base (pés) que permitam a perfeita estabilidade do equipamento e ainda possam ser reguláveis de maneira a compensar eventuais desníveis no piso; |  |  |
| 26.1.5 | Portas frontal e traseira perfuradas, que permitam o perfeito fluxo de ar para refrigeração dos equipamentos e que possuam fechaduras com o mesmo segredo, evitando o acesso não autorizado aos equipamentos; |  |  |
| 26.1.6 | Porta Traseira deverá ser bipartida |  |  |
| 26.1.7 | Tampas laterais removíveis que permitam ser travadas evitando-se o acesso não autorizado aos equipamentos; |  |  |
| 26.1.8 | Tampa superior fixa ou removível que permita ser travada evitando o acesso não autorizado aos equipamentos; |  |  |
| 26.1.9 | Pintura eletrostática em Epóxi na cor preta; |  |  |
| 26.1.10 | Borrachas no fechamento das portas frontal e traseira; |  |  |
| 26.1.11 | Capacidade de carga de até 500Kg; |  |  |
| 26.1.12 | Construído em chapa de aço ou alumínio; |  |  |
| 26.1.13 | Deverá apresentar identificação dos Us através de numeração; |  |  |
| 26.1.14 | Deve incluir a montagem e instalação de todos os componentes, conforme especificações técnicas do fabricante |  |  |
| 26.2 | Características elétricas (PDU, réguas e alimentação elétrica) |  |  |
| 26.2.1 | Deverá possuir um número par de PDU's, e cada uma deve possuir cabo de energia (entrada) de, no mínimo, 2,5 m de comprimento, fornecidos com os plugues (conector macho) e tomadas (conector fêmea) corretamente dimensionados para ligação à rede elétrica; |  |  |
| 26.2.2 | Ao todo deverão ser fornecidos, no mínimo, 24 tomadas por rack, 2P+T fêmea, com distância suficiente entre elas para que possam ser utilizadas todas ao mesmo tempo; |  |  |
| 26.2.3 | Capacidade de alimentação para tensão 110V/220V; |  |  |
| 26.2.4 | Não deverá existir ponto único de falha de alimentação elétrica na solução; |  |  |
| 26.2.5 | As PDU's deverão ter fabricação em Aço SAE 1020; |  |  |
| 26.2.6 | As PDU's deverão ser instaladas verticalmente na estrutura do rack, de modo que não causem nenhuma interferência na instalação de ativos tante na parte frontal quanto na parte traseira; |  |  |
| 26.2.7 | As tomadas das PDU's deverão seguir o novo padrão brasileiro de plugues e tomadas, a norma ABNT NBR 14136:2002; |  |  |
| 26.2.8 | Cada tomada das PDU's deverá suportar corrente de até 20A; |  |  |
| 26.2.9 | Os plugues, cabos e demais componentes das PDU's deverão suportar corrente de até 32A; |  |  |
| 26.2.10 | As PDU's deverão possuir cabo de alimentação com plugue industrial, com a mesma especificação do item 32 deste Termo de Referência. Também deverá ser fornecido o conector fêmea compatível com o conector macho da PDU, com a mesma especificação do item 33. |  |  |
| 26.3 | Console KVM para rack instalado e funcional: |  |  |
| 26.3.1 | Monitor de vídeo Super VGA, policromático, de no mínimo 15”, LCD (TFT) com dot pitch 0,30 mm, ou de qualidade superior, com suporte à resolução de 1024 x 768 pixels e 16 milhões de cores, aderente ao padrão Energy Star; |  |  |
| 26.3.2 | Acoplado em único conjunto de monitor, teclado e mouse, montado em rack, com kit deslizante e ocupando, no máximo, 1U de altura; |  |  |
| 26.3.3 | Capacidade de operação em 110V/220V, com chaveamento automático; |  |  |
| 26.3.4 | Conjunto de teclado e mouse: teclado padrão “english-US”ou ABNT, com mouse embutido “track-ball” ou similar; |  |  |
| 26.3.5 | Ajustes digitais e frontais do monitor, do tipo controle OSD : largura, altura, brilho, contraste, posição, auto ajuste e “settings” de fábrica; |  |  |
| 26.3.6 | Dispositivo(s) chaveador(es) de teclado, monitor de vídeo e mouse (KVM) suficiente(s) para interconectar o monitor / teclado / mouse de 16 servidores do rack; |  |  |
| 26.3.7 | Os conjuntos (KVM, chaveadores) devem ser montados no rack e devem ser fornecidos todos os cabos para a conexão de monitor, mouse e teclado aos servidores em quantidade suficiente à capacidade máxima dos chaveadores fornecidos; |  |  |
| 26.3.8 | Permitir acesso remoto às funcionalidades do KVM utilizando protocolo TCP/IP (KVM-over-IP) com suporte a SSL, a partir de interface web com o uso do protocolo HTTP |  |  |
| Item 27 | Rack 19" 42U 100 cm de profundidade com organizador lateral |  |  |
| 27.1 | Características Básicas |  |  |
| 27.1.1 | Largura padrão de 19” na cor predominante preta; |  |  |
| 27.1.2 | Altura útil de, no mínimo, 42U (quarenta e duas unidades modulares); |  |  |
| 27.1.3 | Profundidade interna util de, no mínimo, 100 centímetros; |  |  |
| 27.1.4 | Base (pés) que permitam a perfeita estabilidade do equipamento e ainda possam ser reguláveis de maneira a compensar eventuais desníveis no piso; |  |  |
| 27.1.5 | Portas frontal e traseira perfuradas, que permitam o perfeito fluxo de ar para refrigeração dos equipamentos e que possuam fechaduras com o mesmo segredo, evitando o acesso não autorizado aos equipamentos; |  |  |
| 27.1.6 | Tampas laterais removíveis que permitam ser travadas evitando-se o acesso não autorizado aos equipamentos; |  |  |
| 27.1.7 | Tampa superior fixa ou removível que permita ser travada evitando o acesso não autorizado aos equipamentos; |  |  |
| 27.1.8 | Pintura eletrostática em Epóxi na cor preta; |  |  |
| 27.1.9 | Borrachas no fechamento das portas frontal e traseira; |  |  |
| 27.1.10 | Capacidade de carga de até 500Kg; |  |  |
| 27.1.11 | Construído em chapa de aço ou alumínio; |  |  |
| 27.1.12 | Deve ser fornecido organizadores de cabos laterais; |  |  |
| 27.1.13 | Deverá apresentar identificação dos Us através de numeração; |  |  |
| 27.1.14 | Deverá possuir organizadores verticais de cabos confeccionados em ABS na cor preta para condução horizontal dos cabos com saída a cada 1U com superfície em contato com os cabos arredondada para evitar estrangulamento dos mesmos; |  |  |
| 27.1.15 | Deve incluir a montagem e instalação de todos os componentes, conforme especificações técnicas do fabricante. |  |  |
| 27.2 | Características elétricas (PDU, réguas e alimentação elétrica) |  |  |
| 27.2.1 | Deverá possuir um número par de PDU's, e cada uma deve possuir cabo de energia (entrada) de, no mínimo, 2,5 m de comprimento, fornecidos com os plugues (conector macho) e tomadas (conector fêmea) corretamente dimensionados para ligação à rede elétrica; |  |  |
| 27.2.2 | Ao todo deverão ser fornecidos, no mínimo, 24 tomadas por rack, 2P+T fêmea, com distância suficiente entre elas para que possam ser utilizadas todas ao mesmo tempo; |  |  |
| 27.2.3 | Capacidade de alimentação para tensão 110V/220V; |  |  |
| 27.2.4 | Não deverá existir ponto único de falha de alimentação elétrica na solução; |  |  |
| 27.2.5 | As PDU's deverão ter fabricação em Aço SAE 1020; |  |  |
| 27.2.6 | As PDU's deverão ser instaladas verticalmente na estrutura do rack, de modo que não causem nenhuma interferência na instalação de ativos tanto na parte frontal quanto na parte traseira; |  |  |
| 27.2.7 | As tomadas e os plugues das PDU's deverão seguir o novo padrão brasileiro de plugues e tomadas, a norma ABNT NBR 14136:2002; |  |  |
| 27.2.8 | Cada tomada das PDU's deverá suportar corrente de até 20A; |  |  |
| 27.2.9 | Os plugues, cabos e demais componentes das PDU's deverão suportar corrente de até 20A; |  |  |
| Item 28 | Rack 19" 42U 60 cm de profundidade com organizador lateral |  |  |
| 28.1 | Características Básicas |  |  |
| 28.1.1 | Largura padrão de 19” na cor predominante preta; |  |  |
| 28.1.2 | Altura útil de, no mínimo, 42U (quarenta e duas unidades modulares); |  |  |
| 28.1.3 | Profundidade interna util de, no mínimo, 60 centimetros; |  |  |
| 28.1.4 | Base (pés) que permitam a perfeita estabilidade do equipamento e ainda possam ser reguláveis de maneira a compensar eventuais desníveis no piso; |  |  |
| 28.1.5 | Portas frontal e traseira perfuradas, que permitam o perfeito fluxo de ar para refrigeração dos equipamentos e que possuam fechaduras com o mesmo segredo, evitando o acesso não autorizado aos equipamentos; |  |  |
| 28.1.6 | Tampas laterais removíveis que permitam ser travadas evitando-se o acesso não autorizado aos equipamentos; |  |  |
| 28.1.7 | Tampa superior fixa ou removível que permita ser travada evitando o acesso não autorizado aos equipamentos; |  |  |
| 28.1.8 | Pintura eletrostática em Epóxi na cor preta; |  |  |
| 28.1.9 | Borrachas no fechamento das portas frontal e traseira; |  |  |
| 28.1.10 | Capacidade de carga de até 500Kg; |  |  |
| 28.1.11 | Construído em chapa de aço ou alumínio; |  |  |
| 28.1.12 | Deverá possuir organizadores verticais de cabos confeccionados em ABS na cor preta para condução horizontal dos cabos com saída a cada 1U com superfície em contato com os cabos arredondada para evitar estrangulamento dos mesmos; |  |  |
| 28.1.13 | Deverá apresentar identificação dos Us através de numeração; |  |  |
| 28.1.14 | Deve incluir a montagem e instalação de todos os componentes, conforme especificações técnicas do fabricante |  |  |
| 28.2 | Características elétricas (PDU, réguas e alimentação elétrica) |  |  |
| 28.2.1 | Deverá possuir um número par de PDU's, e cada uma deve possuir cabo de energia (entrada) de, no mínimo, 2,5 m de comprimento, fornecidos com os plugues (conector macho) e tomadas (conector fêmea) corretamente dimensionados para ligação à rede elétrica; |  |  |
| 28.2.2 | Ao todo deverão ser fornecidos, no mínimo, 20 tomadas por rack, 2P+T fêmea, com distância suficiente entre elas para que possam ser utilizadas todas ao mesmo tempo; |  |  |
| 28.2.3 | Capacidade de alimentação para tensão 110V/220V; |  |  |
| 28.2.4 | Não deverá existir ponto único de falha de alimentação elétrica na solução; |  |  |
| 28.2.5 | As PDU's deverão ter fabricação em Aço SAE 1020; |  |  |
| 28.2.6 | As PDU's deverão ser instaladas verticalmente na estrutura do rack, de modo que não causem nenhuma interferência na instalação de ativos tante na parte frontal quanto na parte traseira; |  |  |
| 28.2.7 | As tomadas e os plugues das PDU's deverão seguir o novo padrão brasileiro de plugues e tomadas, a norma ABNT NBR 14136:2002; |  |  |
| 28.2.8 | Cada tomada das PDU's deverá suportar corrente de até 20A; |  |  |
| 28.2.9 | Os plugues, cabos e demais componentes das PDU's deverão suportar corrente de até 20A; |  |  |
| Item 29 | Bandeja para Rack de 19" |  |  |
| 29.1 | Elementos de fixação totalmente livres; |  |  |
| 29.2 | Deverá ser fornecido todas as porcas gaiolas e parafusos necessários para a instalação da bandeja no rack; |  |  |
| 29.3 | Pintura eletrostática em Epóxi na cor preta; |  |  |
| 29.4 | Confeccionada em chapa de aço SAE 1020 ou alumínio; |  |  |
| 29.5 | Capacidade de carga de, no mínimo, 30kg; |  |  |
| 29.6 | Apropriado para fixação no perfil 19"; |  |  |
| 29.7 | Altura de 1U; |  |  |
| 29.8 | Possuir 4 pontos de fixação |  |  |
| 29.9 | Deve ser compatível com rack de 100cm de profundidade |  |  |
| Item 30 | Fita para rotuladora Brother PT-70 |  |  |
| 30.1 | Deverá ser compatível com o modelo de fita “M-K231” do rotulador “Brother PT-70”; |  |  |
| 30.2 | Deverá ser do tipo térmica; |  |  |
| 30.3 | Deverá possuir comprimento de pelo menos 8 (oito) metros; |  |  |
| 30.4 | Deverá possuir largura de pelo menos 12 (doze) milímetros; |  |  |
| 30.5 | Deverá ser da cor branca. |  |  |
| Item 31 | Grampo para organização Vertical |  |  |
| 31.1 | Deverá ser composto por um anel passa-cabo e uma chapa de aço para fixação da peça no rack ou bracket; |  |  |
| 31.2 | Deverá ser compatível com rack 19"; |  |  |
| 31.3 | Deverá ser confeccionado em aço SAE1020; |  |  |
| 31.4 | Acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta; |  |  |
| 31.5 | Produto resistente e protegido contra corrosão, para as condições especificadas de uso em ambientes internos (EIA-569). |  |  |
| 31.6 | Deverão ser fornecidos parafusos para fixação |  |  |
| Item 32 | Plugue Industrial 32 Amperes |  |  |
| 32.1 | Deverá ser confeccionado em material plástico; |  |  |
| 32.2 | Deverá seguir o padrão industrial, do tipo 2P + T, com travamento; |  |  |
| 32.3 | Deverá atender às normas IEC 60309-1 e 60309-2; |  |  |
| 32.4 | Deverá suportar tensão de 250V (duzentos e cinquenta volts); |  |  |
| 32.5 | Deverá suportar 32A (trinta e dois amperes); |  |  |
| 32.6 | Deve ser do tipo macho. |  |  |
| Item 33 | Tomada Industrial 32 amperes |  |  |
| 33.1 | Deverá ser confeccionado em material plástico; |  |  |
| 33.2 | Deverá ser do tipo 2P + T; |  |  |
| 33.3 | Deverá ser do tipo acoplamento; |  |  |
| 33.4 | Deverá ser compatível com o item 32 - Plugue (macho) industrial- deste Termo de Referência; |  |  |
| 33.5 | Deverá possuir trava instantânea com fixação; |  |  |
| 33.6 | Deverá atender às normas IEC 60309-1 e 60309-2; |  |  |
| 33.7 | Deverá suportar tensão de 250V (duzentos e cinquenta volts); |  |  |
| 33.8 | Deverá suportar 32A (trinta e dois amperes); |  |  |
| 33.9 | Deve ser do tipo fêmea. |  |  |
| Item 34 | Rolo de velcro dupla face - (5 metros) |  |  |
| 34.1 | Deverá possuir comprimento mínimo de 5 metros; |  |  |
| 34.2 | Deverá possuir largura de 2 centímetros; |  |  |
| 34.3 | Tensão mínimo de ruptura: 18 kgf; |  |  |
| 34.4 | Material: Polietileno e Nylon; |  |  |
| 34.5 | Temperatura de utilização: -20Cº a +75Cº |  |  |

# ANEXO II – DO QUANTITATIVO E AQUISIÇÃO INICIAL

| Descrição | Quantidade Registrada | Aquisição Inicial |
| --- | --- | --- |
| Circuitos ópticos - Cabo 12FO com infraestrutura | 400 metros | 250 |
| Circuitos ópticos - DIO e fusão | 12 | 4 |
| Nobreak tipo I - 2 KVA - 110V | 11 | 2 |
| Nobreak tipo II - 2 KVA - 220V | 7 | 5 |
| Nobreak tipo III - 6 KVA - 110V | 15 | 2 |
| Nobreak tipo IV - 6 KVA - 220V | 13 | 2 |
| Circuitos ópticos de 12 pares (conectorização) | 10 | 4 |
| Cordão óptico MM 50/125 LC-LC | 20 | 0 |
| Cordão óptico MM 50/125 SC-LC | 20 | 20 |
| Patch-cord CAT5e 2,5 metros | 465 | 0 |
| Patch-cord CAT6 2,5 metros | 2274 | 200 |
| Patch-cord CAT6 Amarelo 1 metro | 100 | 50 |
| Patch-cord CAT6 Amarelo 2 metros | 70 | 35 |
| Patch-cord CAT6 Azul 1 metro | 100 | 50 |
| Patch-cord CAT6 Azul 2 metros | 70 | 35 |
| Guia de cabos horizontal fechado | 366 | 148 |
| Guia de cabos horizontal, fechado, de alta densidade | 40 | 14 |
| Painel de Fechamento 1U | 40 | 0 |
| Painel de Fechamento 4U | 20 | 0 |
| Patch-panel Tipo I (Cat5e 24 p) | 44 | 60 |
| Patch-panel Tipo II (Cat6 24 p) | 191 | 4 |
| Patch-panel descarregado Tipo I (12 p) | 10 | 0 |
| Patch-panel descarregado Tipo II (24 p) | 10 | 0 |
| Rack 19" 20U 60 cm de profundidade | 22 | 5 |
| Rack 19" 42U 60 cm de profundidade | 10 | 0 |
| Rack 19" 42U 100 cm de profundidade | 10 | 2 |
| Rack 19" 42U 100 cm de profundidade com organizador lateral | 17 | 7 |
| Rack 19" 42U 60 cm de profundidade com organizador lateral | 15 | 7 |
| Bandeja para Rack de 19" | 32 | 0 |
| Fita para rotuladora Brother PT-70 | 40 | 20 |
| Grampo para organização Vertical | 20 | 10 |
| Plugue Industrial 32 Amperes | 20 | 0 |
| Tomada Industrial 32 amperes | 24 | 0 |
| Rolo de velcro dupla face - (5 metros) | 20 | 5 |

# ANEXO III – DISTRIBUIÇÃO DOS ITENS

# ANEXO IV – ENDEREÇOS

| Estado | Endereço |
| --- | --- |
| AC | Controladoria-Regional da União no Estado do Acre End.: Rua Marechal Deodoro, nº 340, Ed. do Ministério da Fazenda, 7º andar – Centro Rio Branco/AC - CEP: 69.900-210 |
| AL | Controladoria-Regional da União no Estado de Alagoas End.: Avenida Comendador Gustavo Paiva, nº 2.789, Salas 409 a 414, Ed. Norcon Empresarial, Mangabeiras Maceió/AL - CEP: 57.038-000 Tel: (82) 3311-2500 |
| AP | Controladoria-Regional da União no Estado do Amapá End.: Rua Odilardo Silva nº 2110, 3º piso, Bairro Centro. Macapá/AP - CEP: 68.900-151 Tel: (96) 3198-2717 |
| AM | Controladoria-Regional da União no Estado do Amazonas End.: Av. Japurá, nº 329 – Centro Manaus/AM - CEP: 69.025-020 Tel: (92) 3233-6628 |
| BA | Controladoria-Regional da União no Estado da Bahia End.: Avenida Frederico Pontes, s/nº, Ed. Min. da Fazenda, 2º andar, Sala 200 – Comércio Salvador/BA - CEP: 40.015-902 Tel: (71) 3254-5211 |
| CE | Controladoria-Regional da União no Estado do Ceará End.: Rua Barão de Aracati, nº 909, 8º andar - Bairro Aldeota Fortaleza/CE - CEP: 60.115-080 Tel: (85) 3878-3800 |
| DF | Sede da Controladoria Geral da União – CGU SAS, Quadra 01, Bloco A, Edifício Darcy Ribeiro, Brasília/DF - CEP: 70070-905; Tel: (61) 2020-7000 |
|  | Esplanada dos Ministérios - Bloco A, Brasília - DF CEP: 70054-906; Tel: (61) 2020-7000 |
| ES | Controladoria-Regional da União no Estado do Espírito Santo End.: Rua Pietrangelo de Biase, nº 56, 4º andar, Sala 404 – Centro Vitória/ES - CEP: 29.010-190 Tel: (27) 3211-5262 |
| GO | Controladoria-Regional da União no Estado de Goiás End.: Rua 02, n° 49, Ed. Walter Bittar – Centro Goiânia/GO - CEP: 74.013-020 Tel: (62) 3901-4404 |
| MA | Controladoria-Regional da União no Estado do Maranhão End.: Avenida dos Holandeses, lote 08, Quadra 35, 1º, 2º e 3º Pavimentos - Bairro do Calhau São Luís/MA - CEP: 65.071-380 Tel: (98) 3194-2006 |
| MG | Controladoria-Regional da União no Estado de Minas Gerais End.: Rua Timbiras, nº 1.778, Lourdes Belo Horizonte/MG - CEP: 30.140-061 Tel: (31) 3239-7205 |
| MS | Controladoria-Regional da União no Estado do Mato Grosso do Sul End.: Avenida Joaquim Murtinho, nº 65 – Centro Campo Grande/MS - CEP: 79.002-100 Tel: (67) 3384-7777 |
| MT | Controladoria-Regional da União no Estado do Mato Grosso End.: Avenida Vereador Juliano Costa Marques, nº 99, Prédio do Ministério da Fazenda, 2º andar - Bairro Bosque da Saúde Cuiabá/MT - CEP: 78.050-250 Tel: (65) 3615-2196 / 2243 |
| PA | Controladoria-Regional da União no Estado do Pará End.: Avenida Nazaré, nº 220, Bairro: Nazaré Belém/PA - CEP: 66035-115 Tel.: (91) 3222-1892 |
| PB | Controladoria-Regional da União no Estado da Paraíba End.: Avenida Presidente Epitácio Pessoa – Térreo nº 3883, Bairro Miramar. Ed. Sede da CGU. João Pessoa/PB - CEP: 58.032-000 Tel: (83) 3244-2164 |
| PR | Controladoria-Regional da União no Estado do Paraná End.: Rua Marechal Deodoro, n° 555, 5º andar Curitiba/PR - CEP: 80.020-911 Tel: (41) 3320-8395 / 8387 |
| PE | Controladoria-Regional da União no Estado de Pernambuco End.: Avenida Conde da Boa Vista, nº 800, Ed. Apolônio Sales, 11º andar - Boa Vista Recife/PE - CEP: 50.060-004 Tel: (81) 3222-4460 |
| PI | Controladoria-Regional da União no Estado do Piauí End.: Praça Marechal Deodoro, s/nº, Ed. Ministério da Fazenda, 2º andar Teresina/PI - CEP: 64.000-160 Tel: (86) 3221-5080 |
| RJ | Controladoria-Regional da União no Estado do Rio de Janeiro End.: Avenida Presidente Antônio Carlos, nº 375, Ed. Palácio da Fazenda, 7º andar, Sala 711 - Centro Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20.020-010 Tel: (21) 3805-3700 |
| RN | Controladoria-Regional da União no Estado do Rio Grande do Norte End.: Esplanada Silva Jardim, nº 109, 2º andar - Bairro Ribeira Natal/RN - CEP: 59.012-090 Tel: (84) 3220-2260 |
| RS | Controladoria-Regional da União no Estado do Rio Grande do Sul End.: Avenida Loureiro da Silva, nº 445, Ed.Ministério da Fazenda, 7° andar, Sala 704 Porto Alegre/RS - CEP: 90.013-900 Tel: (51) 3455-2762 |
| RO | Controladoria-Regional da União no Estado de Rondônia End.: Avenida Calama, nº 3.775 - Bairro da Embratel Porto Velho/RO - CEP: 76.820-781 Tel: (69) 3217-5600 |
| RR | Controladoria-Regional da União no Estado de Roraima End.: Avenida Capitão Ene Garcez, nº 1.024 - São Francisco Boa Vista/RR - CEP: 69.305-135 Tel.: (95) 3624-2114 |
| SC | Controladoria-Regional da União no Estado de Santa Catarina End.: Rua Nunes Machado, nº 192, 3º andar - Centro Florianópolis/SC - CEP: 88.010-460 Tel: (48) 3251-2000 |
| SP | Controladoria-Regional da União no Estado de São Paulo End.: Avenida Prestes Maia, nº 733, 14º andar, Sala 1403 - Centro São Paulo/SP - CEP: 01.031-001 Tel: (11) 3227-8834 |
| SE | Controladoria-Regional da União no Estado de Sergipe End.: Praça Graccho Cardoso, nº 44 - Bairro São José Aracaju/SE - CEP: 49.015-180 Tel: (79) 3214-3156 |
| TO | Controladoria-Regional da União no Estado de Tocantins End.: Quadra 103 Norte, Rua NO 05, Lote 13, Ed. Ranzi - Centro Palmas/TO - CEP: 77.001-020 Tel.: (63) 3901-2236 |

# ANEXO V - MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

- IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:

Razão Social e CNPJ:

Telefone:

Pessoa para contato:

- ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO

- PREÇOS

| Lote | Item | Descrição | Quantidade | Unidade medida | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Circuitos ópticos fusão - Cabo 12FO (6 pares) com infraestrutura | 400 | metros |  |  |
|  | 2 | Circuitos ópticos fusão - DIO e fusão | 12 | und. |  |  |
| 2 | 3 | Nobreak tipo I - 2kva - 110V | 11 | und. |  |  |
|  | 4 | Nobreak tipo II - 2kva - 220V | 7 | und. |  |  |
|  | 5 | Nobreak tipo III - 6kva - 110V | 15 | und. |  |  |
|  | 6 | Nobreak tipo IV - 6kva - 220V | 13 | und. |  |  |
| - | 7 | Circuitos ópticos de 12 pares (conectorização) | 10 | und. |  |  |
|  | 8 | Cordão óptico Multimodo LC-LC de 50 metros | 20 | und. |  |  |
|  | 9 | Cordão óptico Multimodo SC-LC de 2,5 metros | 20 | und. |  |  |
|  | 10 | Patch-cord Cat5e 2,5m | 465 | und. |  |  |
|  | 11 | Patch-cord Cat6 2,5m | 2274 | und. |  |  |
|  | 12 | Patch-cord CAT6 Amarelo 1 metro | 100 | und. |  |  |
|  | 13 | Patch-cord CAT6 Amarelo 2 metros | 70 | und. |  |  |
|  | 14 | Patch-cord CAT6 Azul 1 metro | 100 | und. |  |  |
|  | 15 | Patch-cord CAT6 Azul 2 metros | 70 | und. |  |  |
|  | 16 | Guia de cabos horizontal fechado | 366 | und. |  |  |
|  | 17 | Guia de cabos horizontal, fechado, de alta densidade | 40 | und. |  |  |
|  | 18 | Painel de fechamento 1U | 40 | und. |  |  |
|  | 19 | Painel de fechamento 4U | 20 | und. |  |  |
|  | 20 | Patch-panel Cat5e 24 posições | 44 | und. |  |  |
|  | 21 | Patch-panel Cat6 24 posições | 191 | und. |  |  |
|  | 22 | Patch-panel descarregado 12 posições | 10 | und. |  |  |
|  | 23 | Patch-panel descarregado 24 posições | 10 | und. |  |  |
|  | 24 | Rack 19" 20 U 60 cm de profundidade | 22 | und. |  |  |
|  | 25 | Rack 19" 42 U 60 cm de profundidade | 10 | und. |  |  |
|  | 26 | Rack 19" 42U, 1 metro de profundidade | 10 | und. |  |  |
|  | 27 | Rack 19" 42U, 1 metro de profundidade, 80cm de largura com organizador lateral | 17 | und. |  |  |
|  | 28 | Rack 19" 42U, 60cm de profundidade, 80cm de largura com organizador lateral | 15 | und. |  |  |
|  | 29 | Bandeja para rack de 19" | 32 | und. |  |  |
|  | 30 | Fita de rotuladora Brother | 40 | und. |  |  |
|  | 31 | Grampo para organização vertical | 20 | und. |  |  |
|  | 32 | Plugue industrial 32 amperes | 20 | und. |  |  |
|  | 33 | Tomada industrial 32 amperes | 24 | und. |  |  |
|  | 34 | Rolo de velcro dupla face 5 metros | 20 | und. |  |  |

  - Já deverão estar incluídas no preço total todas as despesas de impostos, transporte, mão-de-obra, e demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento contrato de fornecimento dos itens acima;

- ENTREGA E GARANTIA

Prazo de entrega:

Período do suporte/garantia:

Condições de prestação de assistência técnica:

- VALIDADE DA PROPOSTA:

# ANEXO VI – ESTIMATIVA DE DESPESA

| Lote | Item | Descrição | Qtde | Unidade medida | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Item 1 | Circuitos ópticos - Cabo 12FO com infraestrutura | 400 | metro | R$ 61,28 | R$ 24.513,60 |
|  | item 2 | Circuitos ópticos - DIO e fusão | 12 | und. | R$ 3.735,87 | R$ 44.830,47 |
| 2 | Item 3 | Nobreak tipo I - 2 KVA - 110V | 11 | und. | R$ 4.436,87 | R$ 48.805,59 |
|  | Item 4 | Nobreak tipo II - 2 KVA - 220V | 7 | und. | R$ 4.645,29 | R$ 32.517,00 |
|  | Item 5 | Nobreak tipo III - 6 KVA - 110V | 15 | und. | R$ 13.257,59 | R$ 198.863,88 |
|  | Item 6 | Nobreak tipo IV - 6 KVA - 220V | 13 | und. | R$ 13.147,78 | R$ 170.921,18 |
|  | Item 7 | Circuitos ópticos de 12 pares (conectorização) | 10 | und. | R$ 4.827,82 | R$ 48.278,20 |
|  | Item 8 | Cordão óptico MM 50/125 LC-LC | 20 | und. | R$ 118,97 | R$ 2.379,33 |
|  | Item 9 | Cordão óptico MM 50/125 SC-LC | 20 | und. | R$ 122,48 | R$ 2.449,56 |
|  | Item 10 | Patch-cord CAT5e 2,5 metros | 465 | und. | R$ 36,31 | R$ 16.884,15 |
|  | Item 11 | Patch-cord CAT6 2,5 metros | 2274 | und. | R$ 55,02 | R$ 125.108,98 |
|  | Item 12 | Patch-cord CAT6 Amarelo 1 metro | 100 | und. | R$ 37,93 | R$ 3.792,67 |
|  | Item 13 | Patch-cord CAT6 Amarelo 2 metros | 70 | und. | R$ 58,49 | R$ 4.094,30 |
|  | Item 14 | Patch-cord CAT6 Azul 1 metro | 100 | und. | R$ 38,00 | R$ 3.800,00 |
|  | Item 15 | Patch-cord CAT6 Azul 2 metros | 70 | und. | R$ 53,44 | R$ 3.741,08 |
|  | Item 16 | Guia de cabos horizontal fechado | 366 | und. | R$ 40,00 | R$ 14.640,00 |
|  | Item 17 | Guia de cabos horizontal, fechado, de alta densidade | 40 | und. | R$ 109,19 | R$ 4.367,60 |
|  | Item 18 | Painel de Fechamento 1U | 40 | und. | R$ 48,42 | R$ 1.936,72 |
|  | Item 19 | Painel de Fechamento 4U | 20 | und. | R$ 88,79 | R$ 1.775,84 |
|  | Item 20 | Patch-panel Tipo I (Cat5e 24 p) | 44 | und. | R$ 227,12 | R$ 9.993,28 |
|  | Item 21 | Patch-panel Tipo II (Cat6 24 p) | 191 | und. | R$ 531,51 | R$ 101.517,46 |
|  | Item 22 | Patch-panel descarregado Tipo I (12 p) | 10 | und. | R$ 158,36 | R$ 1.583,63 |
|  | Item 23 | Patch-panel descarregado Tipo II (24 p) | 10 | und. | R$ 222,83 | R$ 2.228,28 |
|  | Item 24 | Rack 19" 20U 60 cm de profundidade | 22 | und. | R$ 1.517,61 | R$ 33.387,42 |
|  | Item 25 | Rack 19" 42U 60 cm de profundidade | 10 | und. | R$ 2.715,08 | R$ 27.150,83 |
|  | Item 26 | Rack 19" 42U 100 cm de profundidade | 10 | und. | R$ 3.491,30 | R$ 34.912,95 |
|  | Item 27 | Rack 19" 42U 100 cm de profundidade com organizador lateral | 17 | und. | R$ 4.332,54 | R$ 73.653,12 |
|  | Item 28 | Rack 19" 42U 60 cm de profundidade com organizador lateral | 15 | und. | R$ 3.666,54 | R$ 54.998,15 |
|  | Item 29 | Bandeja para Rack de 19" | 32 | und. | R$ 176,07 | R$ 5.634,24 |
|  | Item 30 | Fita para rotuladora Brother PT-70 | 40 | und. | R$ 109,45 | R$ 4.378,00 |
|  | Item 31 | Grampo para organização Vertical | 20 | und. | R$ 71,49 | R$ 1.429,75 |
|  | Item 32 | Plugue Industrial 32 Amperes | 20 | und. | R$ 147,00 | R$ 2.940,07 |
|  | Item 33 | Tomada Industrial 32 amperes | 24 | und. | R$ 117,34 | R$ 2.816,04 |
|  | Item 34 | Rolo de velcro dupla face - (5 metros) | 20 | und. | R$ 22,63 | R$ 452,55 |
|  |  |  |  | Valor Total - Registrado |  | R$ 1.110.775,91 |

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA

#### ANEXO II DO EDITAL

- PREGÃO ELETRÔNICO N.º 13/2015

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE PROCESSO PRODUTIVO BÁSICO E DE TECNOCLOGIA DO PAÍS E PARA USUFRUTO DOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NOS DECRETOS N.º 8.194/2014 E N.º 7.174/2010

(identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de (identificação completa da licitante ou do consórcio), doravante denominado (licitante/consórcio), para fins do disposto no item (completar) do edital (completar com identificação do edital), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

Possui a Portaria Interministerial de Habilitação expedida para esta finalidade pelos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, ou Resolução do Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA, para a hipótese de comprovação de atendimento ao Processo Produtivo Básico – PPB; (Margem Normal – 15%), PARA OS SEGUINTES ITENS:

| GRUPO | ITEM | MATERIAL/SERVIÇO |
| --- | --- | --- |
| XX | Y | XXXXXXXXXXXXXXX |
|  | Z | XXXXXXXXXXXXXXX |
|  | W | XXXXXXXXXXXXXXX |

E/OU

Possui a Portaria expedida para esta finalidade pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, para a hipótese de comprovação da condição de Bens com Tecnologia Desenvolvida no País ou reconhecimento de Bens Desenvolvidos no País - (TP). (Margem Adicional – 25%), PARA OS SEGUINTES ITENS:

| GRUPO | ITEM | MATERIAL/SERVIÇO |
| --- | --- | --- |
| XX | Y | XXXXXXXXXXXXXXX |
|  | Z | XXXXXXXXXXXXXXX |
|  | W | XXXXXXXXXXXXXXX |

Ainda, afirma que está plenamente ciente do teor e da extensão desta Declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

__________________________, em ______ de _________________ de ______

assinatura

- (representante legal do licitante/consórcio, no âmbito da licitação, com identificação completa)

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA

ANEXO III DO EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 13/2015

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

No dia ___________________de _________________ do ano de dois mil e quinze, na Diretoria de Gestão Interna da Controladoria-Geral da União, sito ao SAS Quadra 1 Bloco “A’, Edifício Darcy Ribeiro, em Brasília-DF, foram registrados nesta Ata as quantidades e os preços da(s) empresa(s) abaixo identificada(s), resultantes do Pregão Eletrônico n.º 13/2015, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de componentes de infraestrutura de rede de dados para a Controladoria-Geral da União. As especificações técnicas constantes do Processo n.º 00190.002848/2014-97, assim como todas as obrigações e condições descritas no Edital, no Termo de Referência e na proposta de preços, integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

A validade desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, a contar de __________________.

Código SIASG/CATMAT:

| Descrição do objeto | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXX |  |  |

Preço Unitário por extenso:

Preço Total por extenso:

| Pela CGU-PR | Pela empresa _______________________ |
| --- | --- |
| Carla Baksys Pinto |  |
| Diretora de Gestão Interna |  |

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA

ANEXO IV DO EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 13/2015

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Declaro, para fins de participação no Pregão Eletrônico N.º   /2015 que a empresa  _________________________, inscrita no CNPJ/MF sob N.º___________________, sediada na ______________________________, representada pelo Sr. __________________________, vistoriou as áreas onde serão executados os serviços, para tomar pleno conhecimento de suas instalações e das dificuldades que os serviços possam apresentar no futuro.

Brasília, _____ de ______________ de 2015.

_________________________________________________

SITEC/DSI

DECLARAÇÃO DO LICITANTE

Declaro que me foram apresentadas às áreas e instalações, com acesso a todos os locais e detalhes necessários para a elaboração da proposta comercial, tendo sido fornecidas as informações e esclarecimentos inerentes a esta vistoria, por mim solicitados.

_________________________________

Assinatura do Representante da Licitante

Nome:________________________

Cédula de Identidade:

Brasília, _____ de ______________ de 2015.

Contato para informações e marcação do horário para a vistoria:

ENDEREÇO:

OBSERVAÇÃO: A VISTORIA DEVERÁ SER FEITA ATÉ 48 (QUARENTA E OITO) HORAS ANTES DA ABERTURA DA LICITAÇÃO.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA

ANEXO V DO EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 13/2015

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N.º  /2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, REPRESENTADA PELA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA E A EMPRESA ......................., NA FORMA ABAIXO:

A UNIÃO por meio da CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, por intermédio da DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob o número 05.914.685/0001-03, sediada no Setor de Autarquias Sul, Quadra 1, Bloco "A", Edifício Darcy Ribeiro, 10º andar, em Brasília - DF, neste ato representada pela Diretora de Gestão Interna, CARLA BAKSYS PINTO, brasileira, casada, portadora da Carteira de Identidade nº 1.905.192, expedida pela SSP/DF e do CPF/MF nº 666.346.441-87, nomeada pela Portaria nº 115 de 20/02/2013, da Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, de 21/02/2013, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa ............................, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob o número ......................, com sede ......................, CEP: ............., neste ato representado(a)  pelo(a)  Senhor(a) .............................................................., portador(a) da Cédula de Identidade nº ................, expedida pela .............. e CPF nº ..................................., doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo nº 00190.002848/2014-97, com fulcro na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; pelo Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000 e alterações posteriores; pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005; pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; pelo Decreto nº 6.204, de 5 de setembro de 2007; pelo Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013;  pelo Decreto nº 7.903, de 04 de fevereiro de 2013; pela Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 02, de 30 de abril de 2008  e alterações posteriores; pela Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 04, de 12 de novembro de 2010 pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e demais disposições que regulem a prestação dos serviços contratados, mediante as cláusulas e condições seguintes:

# CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O Contrato tem por objeto a aquisição de componentes de infraestrutura de rede de dados – equipamentos nobreaks, de modo a atender às necessidades da Controladoria-Geral da União e de suas Unidades Regionais nos Estados, nos termos e condições constantes no Edital da licitação e seus anexos.

## CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO

Este Contrato guarda consonância com as normas contidas na Lei nº 8.666/93, em sua versão atualizada, vinculando-se, ainda, ao Pregão Eletrônico nº XX/2014, ao Termo de Referência, à Proposta de Preços da CONTRATADA, à Nota de Empenho e demais documentos que compõem o Processo supramencionado que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste Instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Caberá à CONTRATANTE, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades insertas neste Contrato e daquelas constantes do Termo de Referência:

1. Supervisionar a execução do objeto do Contrato, exigindo presteza na execução e correção das falhas eventualmente detectadas;

2. Permitir o livre acesso do pessoal da CONTRATADA ao local de execução do objeto deste Contrato;

3. Prestar à CONTRATADA, em tempo hábil, as informações eventualmente necessárias à execução do objeto;

4. Impedir que terceiros executem o objeto deste Contrato, ressalvada  a hipótese elencada no subitem 14.14.1 do Edital;

5. Atestar a fatura correspondente, por intermédio de servidor competente;

6. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento e na prestação dos serviços;

7. Efetuar o pagamento devido pela execução do objeto, no prazo estabelecido, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências previstas.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Caberá à CONTRATADA, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades insertas neste Contrato e daquelas constantes do Termo de Referência:

1. Tomar todas as providências necessárias à fiel execução do objeto deste Contrato;

2. Manter, durante o período de vigência da ata de registro de preços e/ou do Contrato, todas as condições que ensejaram sua contratação;

3. Promover a execução do objeto dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica;

4. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, atendendo prontamente a quaisquer reclamações;

5. Responder integralmente pelos danos causados, direta ou indiretamente, ao patrimônio da União em decorrência de ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, não se excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razão da fiscalização ou do acompanhamento realizado pela CONTRATANTE;

6. Providenciar que seus contratados portem crachá de identificação quando da execução do objeto à CONTRATANTE;

7. Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou prepostos, obrigando-se, outrossim, a quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do Contrato;

8. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;

9. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da execução do objeto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE, inclusive por danos causados a terceiros;

10. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionados à prestação dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;

11. Aceitar, nas mesmas condições do ajuste, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor;

12. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse da CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, devendo orientar seus empregados nesse sentido.

CLÁUSULA QUINTA – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

As especificações técnicas do equipamento/serviço a ser prestado são apresentadas no ANEXO I – DETALHAMENTO DO OBJETO, constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital).

- CLÁUSULA SEXTA – DO CRONOGRAMA

O cronograma de atividades será:

| Evento | Descrição do evento | Prazo Máximo | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Recebimento da Nota de Empenho pela CONTRATADA | - | CONTRATANTE |
| 2 | Entrega | Evento 1 + 60 dias corridos. | CONTRATADA |
| 3 | Testes de Conformidade | Evento 2 + 15 dias corridos. | CONTRATANTE |
| 4 | Aceite | Evento 3 + 10 dias corridos. | CONTRATANTE |

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ENTREGA, DOS TESTES DE CONFORMIDADE E DO ACEITE

O prazo para a entrega e instalação será de até 60 (sessenta) dias corridos, contados da confirmação do recebimento da nota de empenho pela CONTRATADA.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Todos os itens entregues deverão ser novos, primeiro uso, e deverão ser entregues em perfeito estado de funcionamento, acondicionadas em caixa lacrada.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Os produtos objeto do presente Contrato deverão ser entregues nas localidades listadas no ANEXO III – DISTRIBUIÇÃO DOS ITENS, constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital).

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Caso haja alteração de endereço de alguma Unidade Regional constante do ANEXO IV – ENDEREÇOS do Termo de Referência (Anexo I do Edital), esta alteração será informada à CONTRATADA.

SUBCLÁUSULA QUARTA - Após a entrega dos equipamentos, a CONTRATANTE terá o prazo de até 15 (quinze) dias corridos para realização dos testes de conformidade dos itens adquiridos.

SUBCLÁUSULA QUINTA - Findo o prazo mencionado no item anterior, a CONTRATANTE pronunciar-se-á de forma conclusiva acerca do aceite ou não do produto adquirido, lavrando o respectivo Termo de Aceite.

SUBCLÁUSULA SEXTA - Os Testes de Conformidade terão por fim comprovar se os equipamentos e serviços oferecidos atendem a todas as especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital).

SUBCLÁUSULA SÉTIMA - A data do Aceite será, para todos os fins, considerada como a data da entrega definitiva do objeto do presente Contrato.

SUBCLÁUSULA OITAVA - Nos Testes de Conformidade, a CONTRATADA deverá substituir, em até 15 (quinze) dias úteis, o equipamento eventualmente recusado.

SUBCLÁUSULA NONA - O aceite será elaborado em até 10 (dez) dias corridos após os testes de conformidade.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA -  A obrigação da CONTRATADA em relação à entrega e testes dos equipamentos será considerada como atendida somente após o ACEITE por parte da equipe técnica responsável na CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA DOS PRODUTOS

A CONTRATADA estará obrigada ao cumprimento do prazo de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses de garantia para os produtos fornecidos, contados a partir do primeiro dia útil após o aceite dos mesmos. Neste período, a CONTRATADA responderá por todos os vícios e defeitos da solução.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A garantia deverá ser prestada on-site.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A garantia deverá ser prestada sem nenhum ônus adicional para a CONTRATANTE, mesmo quando for necessário o transporte, por correio ou transportadora, dos equipamentos e suprimentos ou ainda o translado e a estada de técnicos da CONTRATADA ou qualquer outro tipo de serviço necessário para o cumprimento da garantia.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - A CONTRATANTE fará a “Abertura de Chamados Técnicos” para acionar a GARANTIA dos itens entregues por telefone local em Brasília–DF ou 0800, e-mail ou sítio da Web.

SUBCLÁUSULA QUARTA - Para operacionalização do item anterior, a CONTRATADA deverá disponibilizar os números de telefone, endereços de correio eletrônico, bem como área em sítio da Web, próprio ou do fabricante voltados para a abertura dos chamados técnicos.

SUBCLÁUSULA QUINTA - Caso os equipamentos fornecidos sejam descontinuados na linha de fabricação do fabricante, durante a vigência da garantia, a CONTRATADA deverá manter as condições da garantia nesta contratação explicitadas ou providenciar a substituição por outros modelos disponíveis que executem as mesmas funcionalidades exigidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital), sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE. Não será permitida à CONTRATADA oferta de dispositivos que possuam aviso de descontinuação por parte do fabricante.

CLÁUSULA NONA - DO SUPORTE TÉCNICO

O suporte técnico deverá ser prestado para os itens 3 a 6, equipamentos nobreaks, listados no ANEXO I – DETALHAMENTO DO OBJETO, constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital).

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A CONTRATADA deverá prestar suporte técnico para os produtos fornecidos durante um período de 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir da data do aceite do produto.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A CONTRATADA deverá fornecer as atualizações de versões e licenças do software de gerenciamento dos produtos durante o período de vigência do suporte técnico.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - O suporte técnico ocorrerá sem nenhum ônus adicional para a CONTRATANTE, mesmo quando for necessário o translado e a estada de técnicos da CONTRATADA ou qualquer outro tipo de serviço necessário para garantir o cumprimento do serviço.

SUBCLÁUSULA QUARTA - A CONTRATANTE fará a “Abertura de Chamados Técnicos” para acionar o suporte técnico por telefone local em Brasília–DF ou 0800, e-mail ou sítio da Web.

SUBCLÁUSULA QUINTA - Para operacionalização do item anterior, a CONTRATADA deverá disponibilizar os números de telefone, endereços de correio eletrônico, bem como área em sítio da Web, próprio ou do fabricante voltados para a abertura dos chamados técnicos.

SUBCLÁUSULA SEXTA - A CONTRATADA deverá manter atualizada junto a CONTRATANTE o seu e-mail, sitio da Web e os telefones de sua central de atendimento.

SUBCLÁUSULA SÉTIMA - Os chamados deverão estar disponíveis em meio eletrônico para consulta do fiscal a qualquer tempo durante a vigência do Contrato atendendo aos seguintes tópicos:

1. Chamados Abertos no Período: Relatório com todas as ocorrências abertas no mês e o status;

2. Chamados em Andamento: Relatório onde constam as ocorrências que estão sendo tratadas e qual o status;

3. Chamados Fechados no Período: Relatório com todos os chamados que foram fechados no mês;

4. Histórico de Chamados em 12 Meses: Relatório com o histórico de chamados que foram abertos no período de 12 meses, contendo o status de cada um dos chamados.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO NÍVEL DE SERVIÇO

A CONTRATADA deverá restabelecer as condições normais de funcionamento do equipamento no período máximo de 2 (dois) dias úteis a partir da abertura do chamado aberto por telefone ou e-mail efetuado pela CONTRATANTE.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Quanto à GARANTIA, a CONTRATADA deverá solucionar todos os vícios e defeitos dos equipamentos e suprimentos, dentro do período estabelecido em garantia, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da abertura do chamado aberto por telefone ou e-mail.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Quanto ao SUPORTE TÉCNICO, a CONTRATADA deverá restabelecer as condições normais de funcionamento do equipamento no período máximo de 2 (dois) dias úteis a partir da abertura do chamado aberto por telefone ou e-mail efetuado pela CONTRATANTE.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Depois de concluído o chamado, a CONTRATADA comunicará o fato à equipe técnica da CONTRATANTE e solicitará autorização para o fechamento do mesmo.

SUBCLÁUSULA QUARTA - Caso a CONTRATANTE não confirme a solução definitiva do problema, o chamado permanecerá aberto até que seja efetivamente solucionado pela CONTRATADA. Nesse caso, a CONTRATANTE fornecerá as pendências relativas ao chamado aberto.

SUBCLÁUSULA QUINTA - Faculta-se à CONTRATADA substituir temporariamente a peça e/ou componente defeituoso por outros de mesmas características técnicas, quando então, a partir de seu pleno estado de funcionamento, ficará suspensa a contagem do prazo de solução definitiva.

SUBCLÁUSULA SEXTA - O prazo máximo para a substituição temporária descrita no subitem anterior será de 30 (trinta) dias, sendo que neste prazo a peça ou componente deverá ser devolvido à CONTRATANTE em perfeito estado de funcionamento ou ser substituído definitivamente.

SUBCLÁUSULA SÉTIMA - No caso de inviabilidade da solução definitiva do problema apresentado na peça ou componente, caberá à CONTRATADA promover a sua substituição em caráter definitivo.

SUBCLÁUSULA OITAVA - A substituição definitiva será admitida com anuência da CONTRATANTE, após prévia avaliação técnica quanto às condições de uso e compatibilidade da peça ou componente ofertado, em relação àquele que está sendo substituído.

SUBCLÁUSULA NONA - A substituição de peças compreende o envio de materiais sobressalentes por parte da CONTRATADA às dependências da CONTRATANTE em substituição a equipamento(s), componente(s), acessório(s) e dispositivo(s) defeituoso(s).

SUBCLÁUSULA DÉCIMA - A CONTRATANTE disponibilizará o(s) equipamento(s), placa(s) ou módulo(s) defeituoso(s) para que sejam recolhidos pela CONTRATADA no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento do(s) equipamento(s), placa(s) ou módulo(s) substituto(s).

SUBCLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- A CONTRATADA deverá substituir, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, qualquer equipamento, peça e componente que venha a gerar a ocorrência de 4 (quatro) ou mais chamados técnicos de manutenção corretiva dentro de um período contínuo de 30 (trinta) dias.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Sempre que houver quebra de nível de serviço, a CONTRATANTE emitirá notificação à CONTRATADA, que terá prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos contados a partir do recebimento da notificação para apresentar as justificativas para as falhas verificadas.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou caso a CONTRATANTE entenda serem improcedentes as justificativas apresentadas, será iniciado processo de aplicação de penalidades previstas para o nível de serviço transgredido.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PREÇO

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o preço fixo e irreajustável de R$ ........... (......................................................), contudo, podendo ser revisto, observadas as prescrições contidas nos arts. 17 a 19 do Decreto n° 7.892/2013.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – Já deverão estar incluídas no preço total todas as despesas de impostos, transporte, mão-de-obra, e demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento do Contrato de prestação do serviço de suporte técnico.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente contratação serão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no Orçamento da União para o exercício de 2014, na classificação abaixo:

UASG:
PROGRAMA DE TRABALHO:

NATUREZA DE DESPESA:

NOTA DE EMPENHO:		                               EMITIDA EM:

VALOR: R$

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado, por intermédio de Ordem Bancária, emitida no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado do aceite definitivo do objeto, compreendida nesse período a fase de ateste da nota fiscal/fatura, e de acordo com as condições constantes na proposta da CONTRATADA e aceitas pela CONTRATANTE.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A Nota Fiscal/Fatura deverá conter o nome da empresa, CNPJ, número da Nota de Empenho, números do Banco, Agência e Conta Corrente da prestadora dos serviços e descrição do objeto executado.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Para execução do pagamento, a CONTRATADA deverá fazer constar como beneficiário/cliente da Nota Fiscal/Fatura correspondente, emitida sem rasuras, a Controladoria-Geral da União, CNPJ nº 05.914.685/0001-03.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Caso a CONTRATADA, desde que não haja vedação legal, seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES desde que não haja vedação legal para tal opção em razão do objeto executado, a mesma deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

SUBCLÁUSULA QUARTA - A emissão da Ordem Bancária será efetuada dentro do prazo estipulado no caput, somente após a Nota Fiscal/Fatura ser conferida, aceita e atestada por servidor responsável e ter sido verificada a regularidade da CONTRATADA, mediante consulta on-line ao Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores – SICAF, e às demais Certidões (CEIS, CNJ E CNDT) para comprovação, dentre outras coisas, do devido recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social) e demais tributos estaduais e federais, conforme cada caso.

SUBCLÁUSULA QUINTA - Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida pelo Fiscal à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

SUBCLÁUSULA SEXTA - Constatada a situação de irregularidade da CONTRATADA no SICAF, ela será notificada, por escrito, sem prejuízo do pagamento pelo objeto já executado, para, num prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularizar tal situação ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, sob pena de rescisão do Contrato.

SUBCLÁUSULA SÉTIMA - O prazo para regularização ou encaminhamento de defesa de que trata a subcláusula anterior poderá ser prorrogado uma vez e por igual período, a critério da CONTRATANTE.

1. Até a finalização dos prazos previstos nas subcláusulas sexta e sétima, a CONTRATANTE poderá suspender o pagamento.

2. Transcorridos esses prazos, o pagamento será efetivado, sem prejuízo da comunicação aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da CONTRATADA, caso esta persista, bem como da adoção das medidas visando à rescisão do Contrato.

SUBCLÁUSULA OITAVA - No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, o valor devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:

AF = [(1 + IPCA/100)N/30 –1] x VP, onde:

AF	=	atualização financeira;

IPCA	=	percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;

N	=	número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;

VP	=	valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

SUBCLÁUSULA NONA - No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão estes restituídos à CONTRATADA para as correções solicitadas, não respondendo a CONTRATANTE por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VIGÊNCIA

O período de vigência do Contrato será de 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA GARANTIA CONTRATUAL

PARA O GRUPO 2 (Itens 3 a 6), será exigida da CONTRATADA a apresentação, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis da assinatura do termo contratual, de garantia em favor da CONTRATANTE, correspondente a 4% (quatro por cento) do valor total do Contrato, numa das seguintes modalidades abaixo, conforme opção da CONTRATADA:

a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública federal;

b) seguro-garantia;

c) fiança bancária.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:

a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do Contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

b) prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do Contrato;

c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e

d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela CONTRATADA.

1. 	A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados na Subcláusula Primeira da Cláusula Décima Quinta;

2. 	Para a garantia do Contrato, caso a CONTRATADA opte por apresentar títulos da dívida pública, os mesmos deverão ter valor de mercado compatível com o valor a ser garantido no Contrato, preferencialmente em consonância com as espécies recomendadas pelo Governo Federal, como aquelas previstas no art. 2º, da Lei n.º 10.179, de 06 de fevereiro de 2001.

3.	 Caso a CONTRATADA opte pela caução em dinheiro, deverá providenciar o depósito junto à Caixa Econômica Federal, em conta específica com correção monetária, nominal à Controladoria-Geral da União, para os fins específicos a que se destina, sendo o recibo de depósito o único meio hábil de comprovação desta exigência.

4.	 A inobservância do prazo de 10 (dez) dias úteis da assinatura do termo contratual fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento).

4.1. 	O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do Contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n.º 8.666, de 1993.

5. 	A CONTRATANTE fica autorizada a utilizar a garantia para corrigir quaisquer imperfeições na execução do objeto do Contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA, de seu preposto ou de quem em seu nome agir.

5.1. 	A autorização contida neste subitem é extensiva aos casos de multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal.

6.	 A garantia será restituída automaticamente, ou por solicitação, no prazo de até 3 (três) meses contados do final da vigência do Contrato ou da rescisão, em razão de outras hipóteses de extinção contratual previstas em lei.

6.1.	 A devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, será acompanhada de declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do Contrato; e

7. Nas hipóteses em que a garantia for utilizada total ou parcialmente – como para corrigir quaisquer imperfeições na execução do objeto do Contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA, de seu preposto ou de quem em seu nome agir, ou ainda nos casos de multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal – a CONTRATADA deverá, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, recompor o valor total dessa garantia, sob pena de aplicação da penalidade prevista na alínea “f” da Cláusula Décima Sétima, salvo na hipótese de comprovada inviabilidade de cumprir tal prazo, mediante justificativa apresentada por escrito e aceita pelo Fiscal do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO

O acompanhamento e a fiscalização do objeto deste Contrato serão exercidos por meio de um representante (denominado Fiscal) e um substituto, designados pela CONTRATANTE, aos quais compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do objeto, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo darão ciência à CONTRATADA, conforme determina o art. 67, da Lei nº 8.666/1993, e suas alterações.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Não obstante ser a CONTRATADA a única e exclusiva responsável pela execução do objeto, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Cabe à CONTRATADA atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer exigências do Fiscal ou do substituto inerentes ao objeto deste Contrato, sem que disso decorra qualquer ônus extra para a CONTRATANTE, não implicando essa atividade de acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da CONTRATADA, que é total e irrestrita em relação ao objeto executado, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha, problema, irregularidade ou desconformidade observada na execução do ajuste.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - A atividade de fiscalização não resultará, tampouco, e em nenhuma hipótese, em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, prepostos e/ou assistentes.

SUBCLÁUSULA QUARTA – A execução do objeto deste Contrato, deverá estar rigorosamente dentro das normas vigentes e das especificações estabelecidas pelos órgãos competentes e pela CONTRATANTE, sendo que a inobservância desta condição implicará a recusa dos mesmos, bem como a sua devida adequação e/ou substituição, sem que caiba à CONTRATADA qualquer tipo de reclamação ou indenização.

SUBCLÁUSULA QUINTA - As decisões e providências que ultrapassem a competência do Fiscal do Contrato serão encaminhadas à autoridade competente da CONTRATANTE para adoção das medidas convenientes, consoante disposto no § 2º, do art. 67, da Lei nº. 8.666/93.

# CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Se, na execução do objeto deste Contrato, ficar comprovada a existência de irregularidade ou ocorrer inadimplemento contratual pelo qual possa ser responsabilizada a CONTRATADA, esta, sem prejuízo das sanções previstas nos arts. 86 a 88, da Lei nº 8.666/93, poderá sofrer as seguintes penalidades:

- advertência por escrito;

- multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação devidamente atualizado, dobrável na reincidência, quando for constatado o descumprimento de qualquer obrigação prevista neste Contrato e/ou no Termo de Referência;

- multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratação quando for constatada a reincidência no descumprimento de qualquer obrigação prevista no Edital e/ou no Termo de Referência e/ou no Contrato;

- pelo atraso injustificado para o início da execução do objeto, multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) incidente sobre o valor total da contratação, por dia de atraso, a ser cobrada pelo período máximo de 30 (trinta) dias. A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso, o Contrato poderá ser rescindido;

- pela inobservância dos demais prazos atrelados à execução do objeto, multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) incidente sobre o valor total da contratação, por dia de atraso, a ser cobrada pelo período máximo de 30 (trinta) dias. A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso, o Contrato poderá ser rescindido;

- multa de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor total da contratação devidamente atualizado, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 28, do Decreto n.º 5.450/2005, na hipótese de recusa injustificada da CONTRATADA em apresentar a garantia, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da assinatura do Contrato, e/ou recompor o valor da garantia, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após regularmente notificada;

- multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação, nos casos de rescisão contratual por culpa da CONTRATADA.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A aplicação das sanções previstas no Contrato não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei nº 8.666/1993 e no art. 28, do Decreto nº 5.450/2005, inclusive a responsabilização da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados à CONTRATANTE.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela CONTRATANTE.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal/Fatura ou de crédito existente na CONTRATANTE, em favor da CONTRATADA, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

SUBCLÁUSULA QUARTA – Caso a CONTRATADA deixe de entregar ou apresente documentação falsa, venha a ensejar o retardamento da execução do objeto do Contrato, não mantenha a proposta/lance, venha a falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública, além de ser descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Contrato e das demais cominações legais.

SUBCLÁUSULA QUINTA - As sanções previstas neste Contrato são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

SUBCLÁUSULA SEXTA - Não será aplicada multa se, justificada e comprovadamente, o atraso na execução do objeto advier de caso fortuito ou de força maior.

SUBCLÁUSULA SÉTIMA - A atuação da CONTRATADA no cumprimento das obrigações assumidas será registrada no Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores – SICAF, conforme determina o § 2º, do art. 36, da Lei nº 8.666/1993.

SUBCLÁUSULA OITAVA - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, serão assegurados à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Dos atos praticados pela CONTRATANTE cabem recursos na forma prevista no art. 109, da Lei               nº 8.666/1993.

## CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Este Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/1993, sempre por meio de Termos Aditivos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO

A inexecução total ou parcial do contrato ensejará sua rescisão, com as conseqüências contratuais, de acordo com o disposto nos Artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A rescisão deste Contrato poderá ser:

I- determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, exceto quanto ao inciso XVII;

II- amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniência para a Administração;

III- judicial, nos termos da legislação.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

- CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA E SUBCONTRATAÇÃO

- A associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação devem ser comunicadas à CONTRATANTE para que esta delibere sobre a adjudicação do objeto ou manutenção do Contrato, sendo essencial para tanto que a nova empresa comprove atender a todas as exigências de habilitação previstas no Edital.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - É expressamente vedada a subcontratação total  do objeto deste Contrato, sob pena de rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação de penalidade prevista na alínea “g” da Cláusula Décima Sétima.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – Será permitida a subcontratação parcial do objeto deste Edital, mediante avaliação da área técnica da CONTRATANTE, apenas em relação ao suporte técnico prestado para GRUPO 2.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento de Contrato, por extrato, no Diário Oficial da União, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 dias daquela data.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DO FORO

O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Contrato será o da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal.

E por estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento contratual em três vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Brasília -DF,          de                         de              .

| __________________________________ CARLA BAKSYS PINTO | _____________________________________ |
| --- | --- |
| Controladoria-Geral da União – CGU CONTRATANTE |  |
|  | CONTRATADA |

TESTEMUNHAS:

| __________________________________ NOME: | _____________________________________ NOME: |
| --- | --- |
| CPF: | CPF: |
| RG: | RG: |