## Instruções
INSTRUÇÕES:
1) Favor preencher os campos da planilha "Formulário de Registro de Resultados_EP alcoolemia - 4ª rodada" para as abas "Resultados - Item de ensaio A" e Resultados - Item de ensaio B. Os campos identificados com * são de preenchimento opcional, os demais são de preenchimento obrigatório para que os resultados do participante sejam considerados. Em alguns campos, ao clicar sobre a célula a ser preenchida uma mensagem explicativa sobre o preenchimento será automaticamente exibida.
2) Os laboratórios receberão 2 frascos para cada item de ensaio, ambos na faixa de 0,5 dg/L a 50 dg/L, contendo amostra de sangue fortificado com etanol (item A), e solução de etanol em água (item B). De cada item de ensaio, 1 frasco poderá ser utilizado em testes preliminares e 1 frasco deverá ser destinado à medição do EP para obter os resultados que deverão ser relatados neste formulário.
3) O laboratório deverá enviar seus resultados individuais e a média final para os frascos do Item de ensaio A e do Item de ensaio B solecionados para medição. Recomenda-se que sejam feitas 3 (três) medições de cada frasco.
4) Recomenda-se que os laboratórios informem a temperatura de armazenamento da amostra, seguindo o critério estabelecido no protocolo do Ensaio de Proficiência, que estipulou temperatura inferior a -10 °C.
5) Recomenda-se que os laboratórios informem a temperatura durante a análise, seguindo o critério estabelecido no protocolo do Ensaio de Proficiência, que é na faixa de 20 ºC a 25 ºC.
6) Os resultados deverão ser relatados pelo laboratório em dg/L.
7) Os laboratórios acreditados de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 devem estabelecer e demonstrar a rastreabilidade de suas medições, bem como relatar a incerteza associada aos seus resultados. Conforme o item 7.2.6 do Guia para a expressão de incerteza de medição – GUM 2008, o valor numérico da incerteza expandida pode ser expresso com até dois algarismos significativos.
8) Após o preenchimento dos dados, as planilhas "Resultados - Item de ensaio A" e Resultados - Item de ensaio B" deverão ser protegidas com uma senha: clicar na aba "Revisão" e depois em "Proteger Planilha". Uma caixa de diálogo será exibida, onde será necessário definir uma senha conhecida apenas pelo laboratório. Depois, clicar em "OK" e salvar a planilha. É importante seguir essas instruções para que os dados possam ser acessados e avaliados.
9) O arquivo, protegido por senha, deverá ser enviado à coordenação do EP através do Fórmulário de envio de resultados disponível em https://www.gov.br/inmetro/pt-br/assuntos/metrologia-cientifica/servicos/ensaios-de-proficiencia/analise-forense/alcoolemia/4a-rodada/formulario-de-envio-de-resultados até 11/10/2024.
10) Informações pertinentes ao processo de medição (mudanças ambientais, troca de operador, troca de equipamento, etc) devem ser registradas no item "observações" abaixo.
OBSERVAÇÕES:

## Resultados - Item de ensaio A
FORMULÁRIO DE REGISTRO DE RESULTADOS
| Ensaio de Proficiência em Alcoolemia - 4ª rodada - ITEM DE ENSAIO A | [6 empty] | "SELECIONE A RESPOSTA"
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE | [7 empty] | SIM
RESULTADOS DA ANÁLISE | [7 empty] | NÃO
Data da análise |  |  | Replicata 1 |  | dg/L | Fator de abrangência (k)*
Código do frasco |  |  | Replicata 2* |  | dg/L |  |  | "SELECIONE A RESPOSTA"
Quantidade de amostra por medição |  |  | Replicata 3* |  | dg/L | Incerteza expandida (U)* |  | PADRONIZAÇÃO INTERNA
Limite de detecção do método* |  |  | Média | Média | dg/L |  | dg/L | PADRONIZAÇÃO EXTERNA
Limite de quantificação do método* |  |  | Outras substâncias voláteis encontradas* |  |  |  |  | ADIÇÃO PADRÃO
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
|  | Temperatura (°C) |  | Umidade (%)*
Durante a análise
Durante o armazenamento
METODOLOGIA
O método é validado? |  |  | "SELECIONE A RESPOSTA"
Qual o tipo de calibração utilizada? |  |  | "SELECIONE A RESPOSTA"
Número de níveis utilizados na curva de calibração
Padrão de etanol utilizado (fornecedor/pureza)
Caso tenha utilizado padronização interna, informe o padrão interno empregado (fornecedor/pureza)
Equipamento empregado (fabricante/modelo)
Descreva o método empregado para preparo e quantificação das amostras no campo abaixo
(*) campos de preenchimento opcional

## Resultados - Item de ensaio B
FORMULÁRIO DE REGISTRO DE RESULTADOS
| Ensaio de Proficiência em Alcoolemia - 4ª rodada - ITEM DE ENSAIO B | [6 empty] | "SELECIONE A RESPOSTA"
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE | [7 empty] | SIM
RESULTADOS DA ANÁLISE | [7 empty] | NÃO
Data da análise |  |  | Replicata 1 |  | dg/L | Fator de abrangência (k)*
Código do frasco |  |  | Replicata 2* |  | dg/L |  |  | "SELECIONE A RESPOSTA"
Quantidade de amostra por medição |  |  | Replicata 3* |  | dg/L | Incerteza expandida (U)* |  | PADRONIZAÇÃO INTERNA
Limite de detecção do método* |  |  | Média | Média | dg/L |  | dg/L | PADRONIZAÇÃO EXTERNA
Limite de quantificação do método* |  |  | Outras substâncias voláteis encontradas* |  |  |  |  | ADIÇÃO PADRÃO
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
|  | Temperatura (°C) |  | Umidade (%)*
Durante a análise
Durante o armazenamento
METODOLOGIA
O método é validado? |  |  | "SELECIONE A RESPOSTA"
Qual o tipo de calibração utilizada? |  |  | "SELECIONE A RESPOSTA"
Número de níveis utilizados na curva de calibração
Padrão de etanol utilizado (fornecedor/pureza)
Caso tenha utilizado padronização interna, informe o padrão interno empregado (fornecedor/pureza)
Equipamento empregado (fabricante/modelo)
Descreva o método empregado para preparo e quantificação das amostras no campo abaixo
(*) campos de preenchimento opcional