## Instruções
INSTRUÇÕES
1) Favor preencher todos os campos com fundo azul e verde da planilha "Registro de Resultados". Ao se clicar sobre um determinado campo a ser preenchido, uma mensagem explicativa sobre o preenchimento do campo será automaticamente exibida. 2) Os participantes do EP deverão utilizar seu método rotineiro de calibração de sismógrafos, com rastreabilidade comprovada através da calibração dos padrões utilizados. 3) A temperatura do ambiente de calibração não deve desviar-se mais do que (23 ± 3) °C, caso contrário, o resultado será desconsiderado. 4)Recomendamos que os participantes utilizem procedimentos validados para a estimativa de incerteza e que estejam de acordo com o Guia para Expressão da Incerteza de Medição. 5) Os participantes devem conferir as informações reportadas no formulário de registro de resultados, pois não poderão ser corrigidas ou alteradas após o prazo limite para recebimento dos mesmos. 6) Após o preenchimento dos dados, a planilha deverá ser protegida com uma senha: clicar na aba "Revisão" e depois em "Proteger Planilha". Uma caixa de diálogo será exibida, onde será necessário definir uma senha conhecida apenas pelo laboratório. Depois, clicar em "OK" e salvar a planilha. É importante seguir essas instruções para que os dados possam ser acessados e avaliados. 7) O arquivo, protegido por senha, deverá ser enviado à coordenação do EP através do Fórmulário de envio de resultados disponível em https://www.gov.br/inmetro/pt-br/assuntos/metrologia-cientifica/servicos/ensaios-de-proficiencia/sismografos/1a-rodada/formulario-de-envio-de-resultados/ até 5 (cinco) dias úteis após o término das medições. 8) O laboratório não deve anexar etiqueta de calibração no item do EP. 9) Não é permitido ao participante realizar qualquer tipo de ajuste nos itens do EP em quaisquer de suas etapas.

## Registro de Resultados
FORMULÁRIO DE REGISTRO DE RESULTADOS
Ensaio de Proficiência em Medição de Sismógrafos de Engenharia - 1ª rodada
Código de Identificação |  |  | Data das medições
Nº. Série Micromate 1: | 6196 |  | Nº. Série Micromate 2: | 16270
Pressão sonora |  |  | Pressão sonora
Frequência (Hz) | Desvio (dB) Micromate 1 | Incerteza (dB) Micromate 1 | Frequência (Hz) | Desvio (dB) Micromate 2 | Incerteza (dB) Micromate 2
1.9953 |  |  | 1.9953
3.9811 |  |  | 3.9811
7.9433 |  |  | 7.9433
15.8489 |  |  | 15.8489
31.6228 |  |  | 31.6228
63.0957 |  |  | 63.0957
125.8925 |  |  | 125.8925
251.1886 |  |  | 251.1886
Vibração |  |  | Vibração
Frequência (Hz) | Desvio (%) Micromate 1 | Incerteza (%) Micromate 1 | Frequência (Hz) | Desvio (%) Micromate 2 | Incerteza (%) Micromate 2
2 |  |  | 2
4 |  |  | 4
8 |  |  | 8
16 |  |  | 16
31.5 |  |  | 31.5
63 |  |  | 63
125 |  |  | 125
250 |  |  | 250

## Resultados Truncados
FORMULÁRIO DE REGISTRO DE RESULTADOS
Ensaio de Proficiência em Medição de Sismógrafos de Engenharia - 1ª rodada
Código de Identificação | 0 |  | Data das medições | 0
Nº. Série Micromate 1: | 6196 |  | Nº. Série Micromate 2: | 16270
Pressão sonora |  |  | Pressão sonora
Frequência (Hz) | Desvio (dB) Micromate 1 | Incerteza (dB) Micromate 1 | Frequência (Hz) | Desvio (dB) Micromate 2 | Incerteza (dB) Micromate 2
1.9953 | 0 | 0 | 1.9953 | 0 | 0
3.9811 | 0 | 0 | 3.9811 | 0 | 0
7.9433 | 0 | 0 | 7.9433 | 0 | 0
15.8489 | 0 | 0 | 15.8489 | 0 | 0
31.6228 | 0 | 0 | 31.6228 | 0 | 0
63.0957 | 0 | 0 | 63.0957 | 0 | 0
125.8925 | 0 | 0 | 125.8925 | 0 | 0
251.1886 | 0 | 0 | 251.1886 | 0 | 0
Vibração |  |  | Vibração
Frequência (Hz) | Desvio (%) Micromate 1 | Incerteza (%) Micromate 1 | Frequência (Hz) | Desvio (%) Micromate 2 | Incerteza (%) Micromate 2
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
31.5 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0
63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0
125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0
250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0