## Instruções
INSTRUÇÕES
1) Favor preencher todos os campos com fundo branco da planilha "Registro dos Resultados". Ao se clicar sobre um determinado campo a ser preenchido, uma mensagem explicativa sobre o preenchimento do campo será automaticamente exibida. 2) Os participantes do EP deverão utilizar seu método rotineiro de calibração de multímetros de altaexatidão, com rastreabilidade comprovada através da calibração dos padrões utilizados. 3) A temperatura do ambiente de calibração não deve desviar-se mais do que (23 ± 2) °C, caso contrário, o resultado será desconsiderado. 4) Os laboratórios devem informar, obrigatoriamente, o resultado de suas medições associados a uma incerteza expandida (U) com fator de abrangência (k) e a temperatura durante a calibração. Deve informar também os instrumentos e padrões auxiliares com suas respectivas fontes de rastreabilidade . Os laboratórios que não relatarem estas informações não terão seu desempenho avaliado. 5)Recomendamos que os participantes utilizem procedimentos validados para a estimativa de incerteza e que estejam de acordo com o Guia para Expressão da Incerteza de Medição. 6) Uma descrição do procedimento de medição deverá ser devidamente registrada no campo "Descrição Detalhada do Procedimento de Medição". 7) Os participantes devem conferir as informações reportadas no formulário de registro de resultados, pois não poderão ser corrigidas ou alteradas após o prazo limite para recebimento dos mesmos. 8) Após o preenchimento dos dados, as planilhas deverá ser protegida com uma senha: clicar na aba "Revisão" e depois em "Proteger Planilha". Uma caixa de diálogo será exibida, onde será necessário definir uma senha conhecida apenas pelo laboratório. Depois, clicar em "OK" e salvar a planilha. É importante seguir essas instruções para que os dados possam ser acessados e avaliados. 9) O arquivo, protegido por senha, deverá ser enviado à coordenação do EP através do Fórmulário de envio de resultados disponível em https://www.gov.br/inmetro/pt-br/assuntos/metrologia-cientifica/servicos/ensaios-de-proficiencia/eletricidade/multimetros/1a-rodada/formulario-de-envio-de-resultados/ até 5 (cinco) dias úteis após o término das medições. 10) O laboratório não deve anexar etiqueta de calibração no item do EP.

## Resultados
FORMULÁRIO DE REGISTRO DE RESULTADOS
Ensaio de Proficiência na Calibração de Multímetros de 6½ Dígitos - 1ª rodada
Código de Identificação |  |  |  | Data das medições
APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS
Tensão Contínua
Ponto | Erro (V) | U (V) | k | T. Amb. (°C) | U. Amb. (%)
0,1 V
5 V
950 V
Tensão Alternada
Ponto | Erro (V) | U (V) | k | T. Amb. (°C) | U. Amb. (%)
0,1 V (60 Hz)
0,1 V (1 kHz)
5 V (60 Hz)
5 V (1 kHz)
127 V (60 Hz)
127 V (1 kHz)
220 V (60 Hz)
220 V (1 kHz)
700 V (60 Hz)
700 V (1 kHz)
Tensão Alternada (Opcional)
Ponto | Erro (V) | U (V) | k | T. Amb. (°C) | U. Amb. (%)
0,1 V (50 Hz)
0,1 V (10 kHz)
5 V (50 Hz)
5 V (10 kHz)
127 V (50 Hz)
220 V (50 Hz)
700 V (50 Hz)
Corrente Contínua
| Erro (mA) | U (mA) | k | T. Amb. (°C) | U. Amb. (%)
1 mA
100 mA
Corrente Alternada
| Erro (mA) | U (mA) | k | T. Amb. (°C) | U. Amb. (%)
10 mA (60 Hz)
10 mA (1 kHz)
100 mA (60 Hz)
100 mA (1 kHz)
Corrente Alternada (Opcional)
| Erro (mA) | U (mA) | k | T. Amb. (°C) | U. Amb. (%)
10 mA (50 Hz)
100 mA (50 Hz)
Resistência
Ponto | Erro (Ω) | U (Ω) | k | T. Amb. (°C) | U. Amb. (%)
10 Ω
10 kΩ
10 MΩ
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
Equipamento |  | Fabricante | Modelo |  | Data de Calibração
PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
Descrição dos Procedimentos de Medição
Após preencher, não esqueça de proteger a planilha de acordo com o procedimento em "Instruções"