## Instruções de uso
Prezado participante: 1) Preencha todos os campos com fundo branco da planilha “Registro dos Resultados”. Ao se clicar sobre um determinado campo a ser preenchido, uma mensagem explicativa sobre o preenchimento do campo será automaticamente exibida. 2) O participante do EP deverá utilizar seu método rotineiro de calibração de detectores de gases, com rastreabilidade comprovada por meio do material de referência certificado (MRC) utilizado. 3) O participante deve informar, obrigatoriamente, três resultados de medição e a média dos resultados com a sua incerteza associados (U) e fator de abrangência (k). Deve informar também as informações do MRC utilizado no procedimento de calibração. Os laboratórios que não relatarem estas informações não terão seu desempenho avaliado. 4) Declarar os resultados da medição com UMA casa decimal e para a declaração da incerteza da medição deve ser seguida a recomendação do ISO GUM. 5) O participante não poderá realizar o ajuste do item de ensaio, pois este será ajustado previamente pelo próprio Inmetro. 6) Informações pertinentes ao processo de medição (mudanças ambientais, troca de operador, troca de equipamento, etc), deverão ser devidamente registradas no campo "Observações", mostrado abaixo. 7) Após o preenchimento dos dados, a planilha deverá ser protegida com uma senha, o que garantirá a integridade dos dados. A senha é a assinatura digital do participante e garantirá a integridade dos dados. Se o participante utilizar o Office 2007 ou 2010, clicar na aba "Revisão" e depois em "Proteger Planilha". Irá abrir uma caixa de diálogo onde será necessário definir uma senha conhecida apenas pelo participante (não alterar nenhum dos itens marcados). Depois, clicar em "OK" e salvar a planilha. Se o participante utilizar uma versão do Office anterior à 2007, clicar no menu "Ferramentas", depois em "Proteger" e "Proteger Planilha". Definir uma senha na caixa de diálogo, conhecida apenas pelo participante, clicar em "OK" e salvar a planilha. Para que o Comitê Técnico possa acessar os dados enviados pelos participantes é importante seguir as instruções de proteção da planilha descritas acima. Em que caso de dúvida, entrar em contato com a coordenação do EP. 8) O arquivo, protegido por senha, deverá ser enviado à coordenação do EP através do Formulário de envio de resultados disponível em http://www.inmetro.gov.br/metcientifica/ensaio-proficiencia/profiGases.asp/2a-rodada/formulario-de-envio-de-resultados/ até 5 (cinco) dias úteis após o término das medições. 9) Os participantes devem conferir as informações reportadas no formulário de registro de resultados, pois não poderão ser corrigidas ou alteradas após a data limite para recebimento.
Instruções para o registro de medições de ensaios de proficiência

## Registro dos Resultados
ENSAIO DE PROFICIÊNCIA - REGISTRO DE RESULTADOS
Ensaio de Proficiência em Físico-química para Calibração de Medidores de Gás - 2ª Rodada
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:
NOME DO TESTEMUNHO DO INMETRO: |  |  |  |  | DATA DA MEDIÇÃO:
PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO
Equipamento:
Tipo de Calibração:
Nº de Injeções: |  |  | Número de MRC:
Fabricante MRC: |  |  | No. cilindro do MRC: | Número do Certificado do MRC:
COMPOSIÇÃO DOS PADRÕES DE CALIBRAÇÃO Obs: Se o participante utilizar mais de um padrão de calibração, informar no campo "Observações" localizado no final desta planilha.
Componente/gás 1: |  | Monóxido de carbono (CO)
Concentração do padrão (µmol/mol): |  |  |  | Incerteza do Padrão (µmol/mol):
Valor Medido (µmol/mol) | Valor Medido - Média (µmol/mol) | Erro de Medição (µmol/mol) | Erro de Medição - Médio (µmol/mol) | U(Erro de Medição) (µmol/mol) | k
Fabricante MRC: |  |  | No. cilindro do MRC: | Número do Certificado do MRC:
Componente/gás 2: |  | Sulfeto de Hidrogênio (H2S)
Concentração do padrão (µmol/mol): |  |  |  | Incerteza do Padrão (µmol/mol):
Valor Medido (µmol/mol) | Valor Medido - Média (µmol/mol) | Erro de Medição (µmol/mol) | Erro de Medição - Médio (µmol/mol) | U(Erro de Medição) (µmol/mol) | k
Fabricante MRC: |  |  | No. cilindro do MRC: | Número do Certificado do MRC:
Componente/gás 3: |  | Oxigênio (O2)
Concentração do padrão (% mol/mol): |  |  |  | Incerteza do Padrão (% mol/mol):
Valor Medido (% mol/mol) | Valor Medido - Média (% mol/mol) | Erro de Medição (% mol/mol) | Erro de Medição - Médio (% mol/mol) | U(Erro de Medição) (% mol/mol) | k
Fabricante MRC: |  |  | No. cilindro do MRC: | Número do Certificado do MRC:
Componente/gás 4: |  | Metano (CH4)
Concentração do padrão (% LIE): |  |  |  | Incerteza do Padrão (% LIE):
Valor Medido (% LIE) | Valor Medido - Média (% LIE) | Erro de Medição ( % LIE) | Erro de Medição - Médio (% LIE) | U(Erro de Medição) (% LIE) | k
Observações