A reunião foi realizada nas dependências do IPT em São Paulo.

Membros presentes na reunião:

| Membro | Instituição |
| --- | --- |
| Anselmo F. de Castro | Inmetro |
| Antonio Capoia | Presys |
| Antonio Rafael S. Antunes | Presys |
| Carlos Bindé Jr. | Labelo/PUCRS |
| Douglas D.S. Camargo | MEC-Q |
| Edson Carlos Stavale | SETTING |
| Evelyn Cassilene | CTA/IFI/CMA |
| Flavio Henrique D’Agostinho | Equipe |
| Guilherme Franco Vieira | CTA/IFI/CMA |
| Hamilton Davidson Vieira | Inmetro |
| Jerri Bernardes | IOPE |
| Julio Dutra Brionizio | Inmetro |
| Manuel Antonio P. Castanho | IPT |
| Moacyr Canaves Jr. | CTA/IFI/CMA |
| Ney Apinhanese | Contemp |
| Paulo Percio Mota Magro | Presys |
| Paulo Roberto da Fonseca Santos | Inmetro |
| Paulo Sérgio Sinckevicius | Consistec |
| Ricardo Mendes | Visomes |
| Robson Santos | Naka |
| Rodoval | Visomes |
| Slavolhub Garcia Petkovic | Inmetro |
| Vagner Queiroz | HERAEUS |
| Vitor Manoel Oliveira Jesus | IOPE |
| Walter Ribeiro | Salcas |
| Wilton de Lima | ESCALA |

Conforme mensagem enviada os itens propostos para a pauta da reunião eram:

1) Informe do representante da Dicla na CT-11 sobre o andamento para a publicação do documento aprovado pela comissão "Documento Orientativo sobre Calibração de Transmissor de Temperatura". Esse documento foi enviado aprovado anexado a uma mensagem em 19/09/2007 ainda como cópia de rascunho para colocação na forma final da Cgcre.

2) Informe do representante da Dicla na CT-11 sobre o andamento para a publicação do documento aprovado pela comissão "Documento Orientativo sobre Calibração de Calibradores com Bloco de Temperatura". Este documento é uma tradução do documento EM/CG 13.02 Calibração de Calibradores de Temperatura de Bloco, aprovado pela comissão para publicação e foi enviado aos membros da CT-11 em 10/01/08.

3) Conclusão da revisão do  "DOQ-CGCRE-009 - revisão 01 Orientações para credenciamento de laboratórios na área de temperatura e umidade". Ele foi revisado até o item 8, faltando aprovar do item 8.1 em diante.

A reunião teve início às 9 horas. Inicialmente o Anselmo esclareceu aos presentes sobre os itens 1 e 2 da proposta da pauta que os documentos ainda estavam sendo trabalhados na Cgcre e que não havia uma previsão para a publicação deles.

Em seguida foram discutidos os pontos listados abaixo que já contém os resultados acordados:

1) Realização de nova comparação em decorrência dos resultados encontrados na comparação realizada em 2007 com termopar tipo K entre -40 °C a 300 °C.

A realização desta nova comparação constava da ata da reunião de 23/11/2007. Foram acordados os seguintes pontos:

1.1) A comparação será do tipo estrela, ou seja, o Inmetro calibra, o laboratório calibra, o Inmetro calibra;

1.2) O artefato será um termopar tipo K de isolação mineral estabilizado no Inmetro por tratamento térmico de modo que a diferença entre calibrações sucessivas em 300 °C, no Inmetro, seja menor ou igual a 0,05 °C;

1.3) Os pontos de calibração serão -40 °C, 0 °C, 100 °C, 200 °C e 300 °C;

1.4) Cada laboratório participante deverá retirar ou mandar retirar o artefato no Inmetro, realizar a calibração em no máximo 5 dias úteis e enviá-lo de volta ao Inmetro no máximo em 7 dias úteis;

1.5) Será elaborado e disponibilizado um protocolo contendo todas as informações e regras da comparação pelo Inmetro.

2) Foi discutida a forma de avaliar a deriva de um termopar durante a calibração. Foi acordado que a diferença entre a medida da calibração inicial e da calibração final deve ser dividida por raiz de 3.

3) Foi questionada a preparação de um documento sobre avaliação do perfil térmico de câmeras e fornos não portáteis, proposta na ata da reunião de 23/11/07.

Foi esclarecido que há um grupo de estudo composto por Denise Camarano, Lúcia Moreira e Júlio Brionizio que se encarregaram de preparar um documento orientativo sobre câmeras climáticas. O grupo está trabalhando, através de e-mails entre si, numa proposta a ser apresentada para aprovação pela CT-11. O Rodoval solicitou participar do grupo de estudo e sua inclusão foi aprovada pelos presentes.

4) Também foi levantada questão dos modelos matemáticos para as calibrações de termômetros. Foi citada a sugestão da Lúcia de que fosse criado um grupo de estudo para preparar estes modelos. O Paulo Santos ficou encarregado de incluir no Doq-009 – Orientações para o credenciamento de laboratórios na área de temperatura e umidade_r02 a ser aprovado pela comissão três exemplos: termopar, termômetro de resistência e termômetro digital ou termômetro de líquido em vidro.

5) O Doq-009 – Orientações para o credenciamento de laboratórios na área de temperatura e umidade_r02.

Este documento já havia sido discutido até o item 8. Assim o trabalho foi discutido do item 8 até o final faltando corrigir apenas as referências citadas. Também foi acordado que fossem eliminados os nomes dos membros da comissão como na revisão 01. Após a inclusão dos exemplos e a revisão das referências o documento será enviado aos membros da CT-11 para aprovação.

6) A próxima reunião da CT-11 ficou marcada para 14 de outubro de 2008.

Considerando a hora dos vôos de retorno das pessoas que se deslocariam para outras cidades a reunião foi encerrada às 16 horas e 30 minutos.