Ata da Reunião da CT-11

Data: Quarta-feira, 15 de abril de 2009

Hora: das 9 às 16:00

Local: IPT, Bloco 53, Sala 2

Pauta

1) Discussão do Rascunho do Doq Cgcre xxx - Orientações sobre calibração de câmara térmica e climática.

2) Inclusão do serviço pertinente a ensaio de medição de difusividade térmica pelo método flash laser.

3) Iinclusão do serviço pertinente a calibração ou ensaio de câmara de termovisão.

4) Outros assuntos.

1) Doq Cgcre xxx – Orientações sobre calibração de câmara térmica e climática. O nome do documento foi alterado para Orientações sobre calibração de câmara térmica. Uma nova versão será preparada pelo GT para incluir as modificações propostas pelos participantes na reunião.

2 e 3) Os itens 2 e 3 não foram discutidos por falta de tempo.

Foram criados dois GT para preparar um documento a ser apresentado na próxima reunião da CT-11. Os membros nomeados a seguir foram indicados para compor cada GT.

GT de propriedades termofísicas – difusividade: Alberto de Paula Silva (INPE), Denise Camarano (CDTN).

GT de câmera de termovisão: Eloy Tavares Teves (CONSISTEC), José Eustáquio da Silva (CETEC), Noara Foiatto (LABELO), Paulo Sinckevicius (ATCS), Rudinei de Brito Maciel (ECIL).

Os membros com nome sublinhado devem enviar mensagem declarando se aceitam sua indicação.

4) Outros assuntos – Comparações

Comparação em andamento

Comparação de termopar K tipo estrela de -40 a 300 °C. Participam 30 laboratórios, Oito já receberam o relatório parcial com seus resultados. Quatro laboratórios receberão após o Later emitir o certificado de calibração dos artefatos.

Comparações interlaboratoriais sugeridas para 2009

Termômetro digital com sensor termopar		Hamilton Vieira

Termômetro de líquido em vidro				Hamilton Vieira

Indicador e simulador de temperatura			Hamilton Vieira

Higrômetro se se conseguir um artefato			Julio Brionizio

Pirômetro de infravermelho entre 230 e 1300 °C 	Renato Teixeira

Destas comparações sugeridas para 2009 a situação atual é que:

- De acordo com Hamilton, chefe do Later, é inviável realizar três comparações. Será iniciada a Comparação de termômetro de líquido em vidro.

- De acordo com Júlio, chefe do Lahig, A Secme comprou quatro termohigrômetros que serão calibrados pelo Lahig entre maio e julho. E, desse modo poderá ser iniciada em 2009 uma comparação de higrômetro.

- De acordo com Renato, chefe da Diter, a comparação de pirômetro de infravermelho entre 230 e 1300 °C poderá ser iniciada em 2009.

Os laboratórios interessados em participar das comparações deverão enviar  mensagem para o endereço pep-dimci@inmetro.gov.br acusando aquelas em pretendem particiapar.

Encerramos às 16 horas.