1 - Requisito 5.10.4.2 (ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005) - trata do registro de ensaios funcionais no certificado de calibração (ANSELMO_LUCIA)

Apresentado o item principal do requisito: “O certificado de calibração deve se referir somente a grandezas e a resultados de ensaios funcionais.”

1.1 - Mudanças na NIT-DICLA-012* (Foco nos serviços de calibração que tem como parte o ensaio funcional) – Ver item 4.1 da pauta.

1.2 - Proposta de mudança no texto do Documento de Câmaras Térmicas

Decidido circular o documento Orientativo de câmaras térmicas para envio de sugestões pelos membros da CT-11.

Responsável: Anselmo

Prazo: Imediato

Prazo final para retorno de propostas de mudanças pelos membros da CT-11: 30/Junho/2010.

OBS.: Só enviaremos o documento para publicação após o fechamento da revisão da NIT-DICLA-012 (4.1)

2 - Documentos (ANSELMO_LUCIA)

2.1 - Publicação do DOQ-CGCRE-0xx - Orientações para calibração de transmissores de temperatura

Anselmo informou a situação da publicação do DOQ-CGCRE-026 (Transmissores de Temperatura). O documento será disponibilizado no site do Inmetro nos próximos dias.

2.2 - Publicação da tradução do documento Euramet/CG-13 - VERSÃO BRASILEIRA DO DOCUMENTO CALIBRAÇÃO DE CALIBRADORES COM BLOCO DE TEMPERATURA.

Anselmo esclareceu as dificuldades para se conseguir a autorização oficial para publicar a tradução. Decidiu-se por revisar o DOQ-CGCRE-009 incluindo orientações relativas à calibração de fornos com blocos.

Foi criado o GT para revisão do DOQ-CGCRE-009 composto por:

Paulo (coordenador do GT), Vagner, Rafael Sito, Eloi, Alexandre, cujos e-mails seguem abaixo para envio de sugestões.

prsantos@inmetro.gov.br

Vagner.queiroz@heraeus.com

eng@presys.com.br

Eloi@consistec.com.br

Alexandre.floriano@sociesc.org.br

Prazo para envio do documento revisado aos membros da CT: 31/08/2010

Prazo final para retorno de propostas de mudanças pelos membros da CT-11: 30/09/2010

2.3 - Grupos Técnicos

GT de propriedades termofísicas – difusividade:

Alberto de Paula Silva (INPE), Denise Camarano (CDTN).

Não houve discussão deste tema.

GT de câmera de termovisão:

Eloy Tavares Teves (CONSISTEC), José Eustáquio da Silva (CETEC), Noara Foiatto (LABELO), Paulo Sinckevicius (VISOMES), Rudinei de Brito Maciel (ECIL).

Foi decidido incluir o Renato Teixeira no GT para coordenar as atividades destes grupos. Ele deverá apresentar na próxima reunião os seguintes resultados:

Consultar laboratórios acreditados/fabricantes

Demanda de consultas

Faixas de Temperatura

Aplicação

3 - Comparações (PAULO)

3.1 - Comparação do termopar tipo K

Paulo deverá preparar relatório dos resultados sem divulgar o resultado do valor de referencia

3.2 - Comparações previstas para 2010 (conforme ata da última reunião de 2009)

- Termopar não começou em função da interrupção da outra CI de termopar.

  - TLV – O Hamilton, chefe do Later, deve enviar a lista dos TLVs selecionados e informar. A comparação deve iniciar o mais rápido que for possível.

  - Estabelecimento do protocolo

  - Pode circular mais de 1 TLV, porém todos com a mesma faixa de temperatura

  - 5 dias úteis para receber, calibrar e enviar para o próximo laboratório

  - Os TLV circulam dentro de um estado e voltam ao Inmetro para serem enviados aos laboratórios de outro estado.

- HIGROMETRO – A Dicla tem 3 higrômetros calibrados. A ser iniciada em setembro de 2010.

- Pirômetro de infravermelho. O artefato ainda está sendo testado. A CI deverá ser iniciada até o final de 2010.

4 - Revisão da NIT-DICLA-012 (ANSELMO_LUCIA)

4.1 - Apresentação da proposta de revisão da NIT-DICLA-012

A Dicla, através do Anselmo, solicitou a criação de um GT para revisar a lista de serviços quanto a: calibração de fornos com bloco, calibração de estufa, calibração de banhos. GT: Paulo Sinckevicius, Lúcia Moreira, Manuel Castanho, Wilton de Lima, Slavolhub Petkovic. O GT apresentará sua sugestão para o Anselmo em 02/11/2009.

Novo grupo criado para revisar a lista de serviços.

Grupo de trabalho – Rodoval (coordenador do GT), Renato Teixeira, Lucia, Carlos Oliveira

rodoval@visomes.com.br

rnteixeira@inmetro.gov.br

lsmoreira@inmetro.gov.br

carlosro@cetesbnet.sp.gov.br

Prazo para envio aos membros da CT: 31/08/2010

Documento final da consulta em: 30/09/2010

5) Criação de fórum no site do Inmetro para discussão de avaliadores da área de temperatura (ANSELMO_LUCIA)

A CT-11 entendeu que deve ser criado um projeto para aplicação do ambiente virtual à CT

Foi criado o GT composto por:

Anselmo, Vagner, Lucia, Wellington

afcastro@inmetro.gov.br

lsmoreira@inmetro.gov.br

Vagner.queiroz@heraeus.com

santosf@gasnatural.com

O modelo deste ambiente virtual será o mesmo do Fórum de Avaliadores de Temperatura e Umidade/Ensaios Térmicos e será apresentado na próxima reunião da CT-11