Capítulo i

introdução

Ondas gravitacionais são perturbações da métrica do espaço-tempo que se propagam no espaço, conforme demonstrado por Einstein, a partir da relatividade geral, no início do século XX . Devido às limitações tecnológicas, a busca por tais ondas somente foi iniciada cerca de meio século depois, quando Weber  construiu o primeiro detector, no início da década de 60. Este primeiro detector era formado por uma barra cilíndrica de alumínio mantido à temperatura ambiente, cujas oscilações eram monitoradas por sensores piezelétricos. Desde então, vários grupos ao redor do mundo vêm trabalhando no desenvolvimento de novos detectores capazes de detectar estas ondas gravitacionais.

Mesmo após 40 anos de pesquisa e só tendo, até hoje, evidências indiretas  de sua existência, a busca por ondas gravitacionais é totalmente justificada devido a alguns fatores: a sua detecção seria mais uma comprovação direta da validade da Teoria da Relatividade Geral e, também, permitiria a abertura de uma nova janela para observação do universo. Além disto, a procura por ondas gravitacionais está relacionada diretamente ao desenvolvimento de novas tecnologias, tais como: o desenvolvimento de técnicas de criogenia permitindo que grandes massas tenham suas temperaturas reduzidas, a temperaturas da ordem de alguns mK, em uma ou duas semanas; o desenvolvimento de novos materiais e ligas com altos coeficientes de qualidade mecânica; o desenvolvimento de filtros mecânicos capazes de isolar, quase que totalmente, as vibrações do meio externo; além da parte eletrônica, onde se tem trabalhado no desenvolvimento de SQUIDS (Superconductor Quantum Interference Device), e fontes de baixos ruídos de fase e amplitude, permitindo a possibilidade de se atingir o nível quântico em medidas elétricas, ou seja, a medida de um (ou alguns) fóton de energia.

Esta tese tem por objetivo descrever os resultados do estudo realizado ao longo dos últimos anos sobre os sistemas de transdução aplicados a detectores de ondas gravitacionais. Neste trabalho é feita uma descrição do transdutor empregado na universidade da Austrália Ocidental (University of Western Austrália, UWA), e, também, sugeridas algumas modificações para que o mesmo possa vir a ser adaptado ao detector Mário Schenberg.

O corpo principal desta tese foi dividido em 7 capítulos. No Capítulo 2, é feita uma breve revisão sobre a relatividade geral e a teoria das ondas gravitacionais. São descritos os principais tipos de ondas gravitacionais existentes, bem como o porquê da inviabilidade da geração de ondas gravitacionais a partir de eventos na superfície da Terra. Além disto, são descritos os tipos de fontes cuja detecção é esperada com o detector Mário Schenberg.

O Capítulo 3 apresenta uma breve revisão sobre as técnicas de detecção de ondas gravitacionais e, também, sobre a evolução dos seus detectores, descrevendo o funcionamento dos detectores interferométricos e de massa ressonante. Também é apresentado o “status” atual da detecção de ondas gravitacionais, bem como as perspectivas futuras.

Durante o desenvolvimento do trabalho na UWA, foi realizado um trabalho de  manutenção e aprimoramento do detector Niobè/UWA. Este aprimoramento incluiu o desenvolvimento de novos pares de antenas microstrips e a troca do amplificador criogênico do sistema de leitura por um novo, que apresentasse um nível de ruído menor do que o anterior. No Capítulo 4, são descritos o funcionamento e a manutenção do detector australiano, e, mais especificamente, a manutenção do sistema de leitura do mesmo. Também é mostrada, em uma simulação numérica, a melhora esperada no desempenho do detector a partir destas modificações.

Um dos fatores que limitam o desempenho de um detector de ondas gravitacionais é o nível de ruído de fase do oscilador de microondas utilizado para bombear o transdutor eletromecânico, que converte o movimento mecânico da antena em um sinal elétrico. No Capítulo 5 é descrito a contribuição deste tipo de ruído no desempenho do detector como um todo e, a partir disto, apresentada como sugestão de melhoria, no desempenho do oscilador, a partir da introdução de um segundo servo controle de freqüência para a fonte.

Uma cavidade supercondutora ressonante de nióbio é utilizada como parte do sistema de transdução eletromecânica. Esta cavidade funciona com uma ressonador acoplado ao detector. No seu interior é mantido um sinal que é modulado pela oscilação do detector. Esta modulação produz bandas laterais à portadora, que estão deslocadas em relação à freqüência de ressonância da cavidade em decorrência da freqüência de oscilação mecânica do detector. Para otimizar o transdutor é necessário que a cavidade apresente o maior “Q” elétrico (figura de mérito ou fator de qualidade, definido como a razão entre a freqüência de ressonância e a banda passante acima da metade da potência máxima) possível. No Capítulo 6, são mostrados os resultado de testes feitos com uma cavidade ressonante supercondutora de nióbio, utilizada como parte do transdutor eletromecânico australiano, e que pretendemos adaptá-la ao detector Mário Schenberg, que está sendo construído no Instituto de Física da Universidade de São Paulo, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Também é apresentada uma simulação numérica do desempenho do detector para um sistema de leitura com as configurações idealizadas para o detector Mário Schenberg, que utiliza uma antena ressonante esférica e, portanto, tem sensibilidade idêntica em todas as direções, além de ser capaz de fornecer a polarização da onda.

Finalmente, no Capítulo 7, são apresentadas as conclusões e as perspectivas futuras deste trabalho.

## 1.1 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

A. Einstein, Naherungsweise Integration der Feld Gleichungen der Gravitation, Press. Akad. Wiss. Berlin, Sitzungsberichete der Physikalischmathematischen Klasse, 688 (1916).

J. Weber, Detection and Generation of Gravitational Waves, Phys. Rev. 117, 306 (1960);

R. A. Hulse and J. H. Taylor, Discovey of a Pulsar in a binary System, Astrophys. J. Letter. 195, L51, 1975.

Odylio D. Aguiar, The Brazilian Spherical Detector: Progress and plans, artigo submetido para publicação na revista Classical and Quantum Gravity.