## Plan1
INSS - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I
PLANILHA DE EQUIPAMENTOS E LOCALIDADES – AR CONDICIONADO
ANEXO A-I - POLO I
Unidade (GEX/APS) | Endereço | Marca | Tipo | Modelo | TR | Localização | Quantidade | Nº Pavimentos | Dutos [m]
SR-I
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I | Viaduto Santa Ifigênia, 266 - Centro – São Paulo/SP | Springer | ACJ | Silentia | 1.5 | Acadêmica 4 -12º | 2 | 17 | 48
|  | Springer | ACJ | Silentia | 1.5 | Acadêmica 5 -12º | 2
|  | Springer | ACJ | Silentia | 1.5 | Servidor - 9º | 1
|  | Elgin | ACJ | Silentia | 1.5 | Monitoramento - 8º | 1
|  | Elgin | ACJ | Silentia | 1.5 | Servidor + Rack - 7º | 1
|  | Springer | ACJ | Silentia | 1.8 | 14 Junta - 6º | 1
|  | Springer | ACJ | Silentia | 1.5 | Sala dos Conselheiros – 6º | 1
|  | Springer | ACJ | Silentia | 1.5 | Sala do Presidente – 6º | 1
|  | Springer | ACJ | Silentia | 1.8 | Sessão I - 6º | 1
|  | Springer | ACJ | Silentia | 1.8 | Sala Chefe do SENGPAI – 5º | 1
|  | Springer | ACJ | Silentia | 1.8 | Seção de Patrimônio - 5º | 1
|  | Springer | ACJ | Silentia | 2.5 | Logística – Salão – 4º | 1
|  | Springer | ACJ | Silentia | 1.5 | Logística – 4º | 1
|  | Springer | ACJ | Silentia | 1.5 | Servidor + Rack - 4º | 1
|  | Springer | ACJ | Silentia | 1.5 | Asses. Benef/Pericia Medica - 3º | 2
|  | Springer | ACJ | Silentia | 1.5 | Asses. Planejamento – 3º | 1
|  | Springer | ACJ | Silentia | 1.5 | Asses. Saude do Ttrabalho – 3º | 1
|  | Springer | ACJ | Silentia | 1.5 | Divisão Atendimento – 3º | 2
|  | Springer | ACJ | Silentia | 1.8 | Sala do Superintendente – 3º | 2
|  | Springer | ACJ | Silentia | 1.5 | Sala das Secretárias – 3º | 1
|  | Springer | ACJ | Silentia | 1.5 | Sala de Reunião – 3º | 2
|  | Springer | ACJ | Silentia | 2.5 | Setor Tecnico/Administrativo – 3º | 1
|  | Springer | ACJ | Silentia | 1.5 | Acadêmica 1 – 2º | 1
|  | Springer | ACJ | Silentia | 1.5 | Acadêmica 2 – 2º | 1
|  | Springer | ACJ | Silentia | 1.8 | Acadêmica 3 – 2º | 2
|  | Springer | ACJ | Silentia | 1.5 | Laboratórios 1 e 2 – 2º | 2
|  | Springer | ACJ | Silentia | 1.5 | Laboratórios 3 e 4 – 2º | 2
|  | Springer | ACJ | Silentia | 1.5 | RH – SERGP – 1º | 1
|  | Springer | ACJ | Silentia | 1.8 | RH – SERGP – 1º | 1
|  | Springer | ACJ | Silentia | 1.8 | RH - CEFAI – 1º | 1
|  | Springer | ACJ | Silentia | 1.8 | RH – Qualidade de Vida – 1º | 1
|  | Springer | ACJ | Silentia | 1.5 | Centro de Telefonia e Rede – 1º | 1
|  | Springer | ACJ | Silentia | 1.8 | Centro de Telefonia e Rede – 1º | 2
|  | Springer | ACJ | Silentia | 1.5 | Rack – 1º | 1
|  | Springer | ACJ | Silentia | 1.5 | Almoxarifado - 1º Subsolo | 1
|  | Elgin | ACJ |  | 1.5 | Almoxarifado - 1º Subsolo | 1
|  | Springer | ACJ | Silentia | 1.5 | Protocolo - 2° | 2
|  | Springer | ACJ | Silentia | 1.5 | ACS - 4° | 1
|  | Springer | ACJ | Silentia | 2.5 | ACS - 4° | 1
|  | Springer | ACJ | Silentia | 1.75 | Reunião - 2° | 2
|  | Springer | ACJ | Silentia | 1.5 | Sala de Conferências | 1
|  | LG | Cassete VRF - 4 vias | RNU18GTQA4 | 1.6 | 1º Pav | 13
|  | LG | Cassete VRF - 4 vias | RNU24GTPA4 | 2 | 1º Pav | 4
|  | LG | Cassete VRF - 4 vias | RNU18GTQA4 | 1.6 | 2º Pav | 15
|  | LG | Cassete VRF - 4 vias | RNU24GTPA4 | 2 | 2º Pav | 3
|  | LG | Cassete VRF - 4 vias | RNU18GTQA4 | 1.6 | 3º Pav | 25
|  | LG | Cassete VRF - 4 vias | RNU18GTQA4 | 1.6 | 4º Pav | 19
|  | LG | Cassete VRF - 4 vias | RNU24GTPA4 | 2 | 4º Pav | 7
|  | Trane | Split Hi-Wall | 4TXK1216A1+4MXW1612A1 | 1 | 4º Pav | 1
|  | LG | Cassete VRF - 4 vias | RNU18GTQA4 | 1.6 | 5º Pav | 20
|  | LG | Cassete VRF - 4 vias | RNU24GTPA4 | 2 | 5º Pav | 6
|  | Trane | Split Hi-Wall | 4TXK1216A1+4MXW1612A1 | 1 | 5º Pav | 1
|  | LG | Condensadora VRF | RUN280BTE5 | 25.1 | Laje técnica | 1
|  | LG | Condensadora VRF | RUN320BTE5 | 28.7 | Laje técnica | 1
|  | LG | Condensadora VRF | RUN400BTE5 | 35.4 | Laje técnica | 1
|  | LG | Condensadora VRF | RUN440BTE5 | 39 | Laje técnica | 1
|  | LG | Condensadora VRF | RUN440BTE5 | 39 | Laje técnica | 1
|  | Carrier | Splitão | 40MXA15236VS | 15 | Auditório - 14° | 2
Gerência São Paulo
GEX SÃO PAULO | Rua Cel. Xavier de Toledo, 280 - Centro - São Paulo/SP | Fujitsu | Split |  | 3.3 | Auditório – 18º | 1 | 19 | 0
|  | Fujitsu | Split |  | 3.3 | Auditório – 18º | 1
|  | Fujitsu | Split |  | 3.3 | Auditório – 18º | 1
|  | Elgin | ACJ |  | 0.75 | Rack – 17º | 1
|  | Elgin | ACJ |  | 0.75 | Rack – 16º | 1
|  | Elgin | ACJ |  | 0.75 | Rack – 15º | 1
|  | Elgin | ACJ |  | 0.75 | Rack – 14º | 1
|  | Elgin | ACJ |  | 0.75 | Rack – 13º | 1
|  | Elgin | ACJ |  | 0.75 | Rack – 12º | 1
|  | Elgin | ACJ |  | 0.75 | Rack – 11º | 1
|  | Elgin | ACJ |  | 0.75 | Rack – 10º | 1
|  | Elgin | ACJ |  | 0.75 | Rack – 9º | 1
|  | Elgin | ACJ |  | 0.75 | Rack – 8º | 1
|  | Elgin | ACJ |  | 0.75 | PABX – 7º | 1
|  | Elgin | ACJ |  | 0.75 | Monitoramento | 1
|  | Elgin | Split |  | 0.75 | Rack – 7º | 1
|  | Elgin | Split |  | 0.75 | Rack – 6º | 1
|  | Elgin | Split |  | 0.75 | Rack – 5º | 1
|  | Elgin | Split |  | 0.75 | Rack – 4º | 1
|  | Elgin | Split |  | 0.75 | Rack – 3º | 1
APS São Paulo - Centro | Rua Cel. Xavier de Toledo, 290 - Centro - São Paulo/SP | Springer | Self-Contained |  | 22 | Atendimento | 1 | 1 | 100
|  | Springer | Self-Contained |  | 22 | Atendimento | 1
|  | Komeco | Split |  | 0.8 | Rack | 1
APS São Paulo - Glicério | Praça Nina Rodrigues, 153 - Rampa B - Glicério - São Paulo/SP | Carrier | Split Modular |  | 50 | Atendimento | 1 | 3 | 200
|  | Carrier | Split Modular |  | 50 | Atendimento | 1
|  | Carrier | Split Modular |  | 40 | Atendimento | 1
|  | Carrier | Split Modular |  | 40 | Atendimento | 1
APS São Paulo - Móoca | Rua dos Trilhos, 1823 - Móoca - São Paulo/SP | Trane | Bi-split |  | 5 | Atendimento | 1 | 1 | -
|  | Trane | Bi-split |  | 1 | Consultório | 1
APS São Paulo - Brás | Rua José de Alencar, 56 - Brás - São Paulo/SP | Springer | Self-Contained |  | 50 | Atendimento | 1 | 1 | 100
|  | Springer | Self-Contained |  | 50 | Atendimento | 1
APS São Paulo - Tatuapé | Rua Euclides Pacheco, 463 - Tatuapé - São Paulo/SP | SPRINGER | ACJ | SILENTIA ZCA 195RB | 1.58 | 2º- DBENEF | 1 | 4 | 200
|  | SPRINGER | ACJ | MQC | 1 | 2º-DBENEF | 1
|  | SPRINGER | ACJ | SILENTIA 19000 | 1.58 | 2º-DBENEF | 1
|  | ELGIN | ACJ | 18000 | 1.5 | 2º-DBENEF | 1
|  | ELGIN | ACJ | MQC 125BB | 1 | 3º ANDAR | 1
|  | SPRINGER | ACJ | SILENTIA 19000 | 1.58 | 3º ANDAR | 1
|  | SPRINGER | ACJ | MQC 125BB | 1 | 2º ANDAR | 1
|  | SPRINGER | ACJ | SILENTIA 21000 | 1.75 | 3º ANDAR | 1
|  | ELGIN | ACJ | 18000 | 1.5 | 3º ANDAR | 1
|  | SPRINGER | ACJ | MUNDIAL 18000 | 1 | 3º ANDAR | 1
|  | SPRINGER | ACJ | MINIMAXI | 1.5 | 3º ANDAR | 1
|  | SPRINGER | ACJ |  | 0.625 | 3º ANDAR-TI | 1
|  | SPRINGER | ACJ | MINIMAXI 12000 | 1 | 3º ANDAR-ADM | 1
|  | SPRINGER | ACJ | SILENTIA | 1.58 | 3º ANDAR-SERAT | 1
|  | SPRINGER | ACJ | MQC 125BB | 1 | 2º ANDAR-SST | 1
|  | SPRINGER | ACJ | MQC 125BB | 1 | 2º ANDAR-SST | 1
|  | ELGIN | ACJ | EAQ18000 | 1.5 | 2º ANDAR-SST | 1
|  | ELGIN | ACJ | EAQ18000 | 1.5 | 2º ANDAR-SST | 1
|  | SPRINGER | ACJ | SILENTIA | 1.58 | 2º ANDAR-SST | 1
|  | SPRINGER | ACJ | SILENTIO | 1.58 | 2º ANDAR-SST | 1
|  | ELGIN | ACJ | 18000 | 1.5 | 3º ANDAR | 1
|  | SPRINGER | ACJ | MUNDIAL 18000 | 1.5 | 3º ANDAR | 1
|  | SPRINGER | ACJ | SILENTIA 19000 | 1.58 | 3º ANDAR | 1
|  | SPRINGER | ACJ | SILENTIA 19000 | 1.58 | 2º ANDAR | 1
|  | SPRINGER | ACJ | SILENTIA 19000 | 1.58 | 2º ANDAR | 1
|  | SPRINGER | ACJ | MINIMAXI 12000 | 1 | 1° ANDAR | 1
|  | TRANE | SELF-CONTAINED | GENIUS | 40 | Térreo | 2
APS São Paulo - Água Rasa | Rua João Soares, 59 - Quarta Parada - São Paulo/SP | KOMECO | CORTINA DE AR |  |  | TRIAGEM | 1 | 1 | 0
|  | YORK | SPLIT |  | 3 | ATENDIMENTO | 1
|  | YORK | SPLIT |  | 3 | PERICIA | 1
|  | YORK | SPLIT |  | 3 | PERICIA | 1
|  | YORK | SPLIT |  | 3 | TRIAGEM | 1
|  | YORK | SPLIT |  | 3 | ATENDIMENTO ESPECIALIZADO | 1
|  | YORK | SPLIT |  | 5 | ATENDIMENTO ESPECIALIZADO | 1
|  | RHEEM | SPLIT HI-WALL |  | 2.5 | ATENDIMENTO | 1
|  | RHEEM | SPLIT HI-WALL |  | 5 | RETAGUARDA | 1
|  | RHEEM | SPLIT HI-WALL |  | 5 | RETAGUARDA | 1
|  | RHEEM | SPLIT HI-WALL |  | 1 | SALA RACK | 1
|  | RHEEM | SPLIT HI-WALL |  | 1 | SALA RACK | 1
|  | RHEEM | SPLIT HI-WALL |  | 1 | ARQUIVO | 1
|  | MIDEA | SPLIT HI-WALL |  | 2 | SERVIÇO SOCIAL | 1
APS São Paulo - Aricanduva | Av. Rio das Pedras, 2476 – Jd. Aricanduva - São Paulo/SP | CARRIER | SPLIT PISO TETO | - | 5 | TERREO | 1 | 1 | 0
|  | CARRIER | SPLIT PISO TETO | - | 5 | TERREO | 1
|  | CARRIER | SPLIT PISO TETO | - | 5 | TERREO | 1
|  | CARRIER | SPLIT PISO TETO | - | 5 | TERREO | 1
|  | CARRIER | SPLIT PISO TETO | - | 5 | TERREO | 1
|  | CARRIER | SPLIT PISO TETO | - | 5 | TERREO | 1
|  | CARRIER | SPLIT PISO TETO | - | 5 | TERREO | 1
|  | CARRIER | SPLIT PISO TETO | - | 5 | TERREO | 1
|  |  | CORTINA DE AR | - |  | TERREO | 1
|  |  | CORTINA DE AR | - |  | TERREO | 1
|  | CARRIER | SPLIT | - | 1 | RACK | 1
APS São Paulo - Ermelino Matarazzo | Rua Victória Simionato, 363 - Vila Paranaguá - São Paulo/SP | HITACHI | SPLIT DUTADO | RTC400CNP | 40 | TERREO | 1 | 3 | 96
APS São Paulo - Itaquera | Rua José Oiticica Filho, 501 – Itaquera - São Paulo/SP | CARRIER | SPLIT | Space | 5 | TERREO | 1 | 2 | 0
|  | CARRIER | SPLIT | Space | 5 | TERREO | 1
|  | CARRIER | SPLIT | Space | 5 | TERREO | 1
|  | CARRIER | SPLIT | Space | 5 | TERREO | 1
|  | CARRIER | SPLIT | Space | 5 | TERREO | 1
|  | CARRIER | SPLIT | Space | 5 | TERREO | 1
|  | CARRIER | SPLIT | Space | 5 | TERREO | 1
|  | CARRIER | SPLIT | Space | 5 | TERREO | 1
|  | OTAM | Ventilador helicocentrífugo | MixVent TD 160/100 |  |  | 8
APS São Paulo - Penha | Av. Gabriela Mistral, 590 - Penha - São Paulo/SP | TRANE | Evaporadora VRF Cassete - 1 via | 4TVG0012B10 | 1.025 |  | 11 | 1 | 156
|  | TRANE | Evaporadora VRF Cassete - 1 via | 4TVG0015B10 | 1.423 |  | 1
|  | TRANE | Evaporadora VRF Cassete - 4 vias | 4TVC0027B10 | 2.25 |  | 1
|  | TRANE | Evaporadora VRF Cassete - 4 vias | 4TVC0038B10 | 3.17 |  | 2
|  | TRANE | Evaporadora VRF Cassete - 4 vias | 4TVC0048B10 | 3.92 |  | 10
|  | TRANE | Condensador VRF | 4TVH0192D6000AA | 7.96 |  | 4
|  |  | Caixa de Ventilação - 9240 m³/h |  |  |  | 1
|  |  | Caixa de Ventilação - 2000 m³/h |  |  |  | 1
|  |  | Caixa de Ventilação - 1200 m³/h |  |  |  | 1
|  | TRANE | Split Inverter |  | 1 |  | 1
|  | TRANE | Split Inverter |  | 2 |  | 1
|  |  | Cortina de Ar |  |  |  | 1
APS São Paulo - São Miguel Paulista | Rua Pedro Soares de Andrade, 105 - São Miguel Paulista/SP | BRYANT | SPLIT UNDERCEILING |  | 5 | TÉRREO | 1 | 2 | 0
|  | BRYANT | SPLIT UNDERCEILING |  | 5 | TÉRREO | 1
|  | BRYANT | SPLIT UNDERCEILING |  | 5 | TÉRREO | 1
|  | BRYANT | SPLIT UNDERCEILING |  | 5 | TÉRREO | 1
|  | BRYANT | SPLIT UNDERCEILING |  | 5 | TÉRREO | 1
|  | BRYANT | SPLIT UNDERCEILING |  | 5 | TÉRREO | 1
|  | BRYANT | SPLIT UNDERCEILING |  | 5 | TÉRREO | 1
|  | BRYANT | SPLIT UNDERCEILING |  | 1.58 | TÉRREO | 1
|  | BRYANT | SPLIT UNDERCEILING |  | 1.58 | TÉRREO | 1
|  | CARRIER | SPLIT UNDERCEILING |  | 2 | TÉRREO | 1
|  | SILENTIA | ACJ |  | 2 | TÉRREO | 1
|  | SILENTIA | ACJ |  | 2 | TÉRREO | 1
APS São Paulo - Vila Maria | Rua Manuel Ramos Paiva, 14 - Belenzinho - São Paulo/SP | TRANE | SPLIT UNDERCEILING |  | 5 |  | 1 | 1 | 0
|  | TRANE | SPLIT UNDERCEILING |  | 5 |  | 1
|  | TRANE | SPLIT UNDERCEILING |  | 5 |  | 1
|  | TRANE | SPLIT UNDERCEILING |  | 5 |  | 1
|  | TRANE | SPLIT UNDERCEILING |  | 5 |  | 1
|  | TRANE | SPLIT UNDERCEILING |  | 5 |  | 1
|  | TRANE | SPLIT UNDERCEILING |  | 5 |  | 1
|  | TRANE | SPLIT UNDERCEILING |  | 5 |  | 1
|  | TOTALINE | ACJ |  | 5 |  | 1
|  | TOTALINE | ACJ |  | 5 |  | 1
|  | TOTALINE | ACJ |  | 0.625 |  | 1
|  | TOTALINE | ACJ |  | 0.625 |  | 1
|  | TOTALINE | ACJ |  | 0.625 |  | 1
|  | TOTALINE | ACJ |  | 0.625 |  | 1
|  | TOTALINE | ACJ |  | 0.625 |  | 1
|  | TOTALINE | ACJ |  | 1.75 |  | 1
APS São Paulo - Água Branca | Av. Francisco Matarazzo, 345 – Água Branca – São Paulo/SP | Gree | SPLIT |  | 1 |  | 11 | 5 | 0
|  | Gree | SPLIT |  | 1.5 |  | 8
|  | Gree | SPLIT |  | 0.583 | Sala do Rack 4º andar | 1
|  | Gree | SPLIT |  | 2 |  | 4
|  | Gree | ACJ |  | 0.583 | Sala do Rack 1º andar | 1
|  | Trane | SPLIT |  | 5 |  | 4
|  | Trane | SPLIT |  | 4 |  | 1
APS São Paulo - Lapa | Rua Engenheiro Fox, 443 – Lapa – São Paulo/SP | Elgin | SPLIT |  | 5 |  | 22 | 2 | 60
|  | Elgin | SPLIT |  | 3 |  | 1
|  |  | Caixa de Ventilação |  |  |  | 2
APS São Paulo – Ataliba Leonel | Av. Gal. Ataliba Leonel, 1085 – Santana – São Paulo/SP | Hitachi | VRF – módulo condensador | RAS 14FSNM5B |  |  | 1 | 3 | 0
|  | Hitachi | VRF – módulo condensador | RAS 14FSNM5B |  |  | 1
|  | Hitachi | VRF – módulo condensador | RAS 14FSNM5B |  |  | 1
|  | Hitachi | VRF – módulo condensador | RAS 14FSNM5B |  |  | 1
|  | Hitachi | VRF – módulo condensador | RAS 12FSNM5B |  |  | 1
|  | Hitachi | VRF – módulo condensador | RAS 12FSNM5B |  |  | 1
|  | Hitachi | VRF – evaporadora Piso Teto | RPC5 0FSN3B4 | 3.983 |  | 6
|  | Hitachi | VRF – evaporadora Piso Teto | RPC4 0FSN3B4 | 3.183 |  | 9
|  | Hitachi | VRF – evaporadora Piso Teto | RPC6 0FSN3B4 | 4.55 |  | 6
APS São Paulo – Alto de Santana | Rua Voluntários da Pátria, 2373 – Santana – São Paulo/SP | Springer Carrier | ACJ | MCD125RB | 0.583 |  | 1 | 2 | 0
|  | Hitachi | SPLIT |  | 4 |  | 2
|  | Bryant | SPLIT |  | 5 |  | 1
|  | Bryant | SPLIT |  | 5 |  | 3
APS São Paulo – Caieiras | Av. Doutor Armando Pinto, 343 – Centro – Caieiras | Fujitsu | SPLIT |  | 0.75 |  | 3 | 1 | 15
|  | Fujitsu | SPLIT |  | 1 |  | 3
|  | Fujitsu | SPLIT |  | 1 |  | 1
|  | Fujitsu | SPLIT |  | 1.417 |  | 2
|  | Fujitsu | SPLIT |  | 3 |  | 2
|  | VIX ONE 90 | Caixa de Ventilação |  |  |  | 2
|  | SEMEI | Cortina de Ar |  |  |  | 1
APS Taboão da Serra | Est. São Francisco,1336 - Parque Taboão - Taboão da Serra/SP | GREE | SPLIT |  | 0.63 |  | 1 | 1 | 95.5
|  | GREE | SPLIT |  | 0.63 |  | 1
|  | GREE | SPLIT |  | 0.63 |  | 1
|  | GREE | SPLIT |  | 0.63 |  | 1
|  | GREE | SPLIT |  | 0.63 |  | 1
|  | GREE | SPLIT |  | 1 |  | 1
|  | HITACHI | SPLIT |  | 1 |  | 1
|  | HITACHI | SPLIT |  | 1 |  | 1
|  | HITACHI | SPLIT |  | 1 |  | 1
|  | HITACHI | SPLIT |  | 1.5 |  | 1
|  | HITACHI | SPLIT |  | 2 |  | 1
|  | HITACHI | SPLIT |  | 2 |  | 1
|  | HITACHI | SPLIT |  | 2.5 |  | 1
|  | HITACHI | SPLIT |  | 2.5 |  | 1
|  | HITACHI | SPLIT |  | 3.42 |  | 1
|  | HITACHI | SPLIT |  | 3.42 |  | 1
|  | HITACHI | SPLIT |  | 3.42 |  | 1
|  | HITACHI | SPLIT |  | 3.42 |  | 1
|  | COMPARCO | SPLIT |  | 4 |  | 1
|  | HITACHI | SPLIT |  | 5 |  | 1
|  | HITACHI | SPLIT |  | 5 |  | 1
APS São Paulo - Vila Mariana | Rua Santa Cruz, 747 - Vila Mariana - São Paulo/SP | Elgin | ACJ | - | 1.5 | 1º SS | 1 | 4 | 430
|  | Elgin | ACJ | - | 1.5 | 1º SS | 1
|  | Springer | ACJ | - | 1.5 | 1º SS | 1
|  | Elgin | ACJ | - | 1.5 | 1º SS | 1
|  | Elgin | ACJ | - | 1.5 | 1º SS | 1
|  | Elgin | ACJ | - | 1.5 | 1º SS | 1
|  | Elgin | ACJ | - | 1.5 | 1º SS | 1
|  | Elgin | ACJ | - | 1.5 | 1º SS | 1
|  | Elgin | ACJ | - | 1.5 | 1º SS | 1
|  | Elgin | ACJ | - | 1.5 | 1º SS | 1
|  | Elgin | ACJ | - | 1.5 | 1º SS | 1
|  | Carrier | SPLIT | Piso-Teto | 5 | 2º SS | 1
|  | Carrier | SPLIT | Piso-Teto | 5 | 2º SS | 1
|  | Springer Midea | SPLIT | HiwaII | 1.5 | 2º SS | 1
|  | Carrier | SPLIT | Piso-Teto | 5 | 2º SS | 1
|  | Carrier | SPLIT | Piso-Teto | 5 | 2º SS | 1
|  | Elgin | ACJ | - | 1.5 | Sala do Rack | 1
|  | Trane | SELF CONTAINED | Genius | 15 | Retaguarda | 1
|  | Trane | SELF CONTAINED | Genius | 15 | Retaguarda | 1
|  | Trane | SELF CONTAINED | Genius | 15 | Atendimento | 1
|  | Trane | SELF CONTAINED | Genius | 15 | Atendimento | 1
|  | Trane | SELF CONTAINED | Genius | 15 | Atendimento | 1
|  | Trane | SELF CONTAINED | Genius | 15 | Retaguarda Perícias | 1
|  | Trane | SELF CONTAINED | Genius | 10 | Retaguarda Perícias | 1
|  | Elgin | ACJ | - | 1.5 | 1º SS - Acordos Internacionais | 1
|  | Elgin | ACJ | - | 1.5 | 1º SS - Acordos Internacionais | 1
|  | Elgin | ACJ | - | 1.5 | 1º SS - Acordos Internacionais | 1
APS São Paulo - Nossa Senhora do Sabará | Av. Nossa Senhora do Sabará, 2284/2300 - Jardim Campo Grande - São Paulo/SP | Trane | SELF CONTAINED | CXPA303GA20001AC | 30 | Térreo | 1 | 1 | 96.1
|  | Trane | SELF CONTAINED | CXPA303GA20001AC | 30 | Térreo | 1
APS São Paulo - Cidade Dutra | Rua Padre José Garzotti, 75 - Cidade Dutra - São Paulo/SP | York | SELF CONTAINED | BAX-1525E | 15 | Mezanino | 1 | 2 | 120
|  | York | SELF CONTAINED | BAX-1525E | 15 | Mezanino | 1
|  | York | SELF CONTAINED | BAX-1525E | 15 | Mezanino | 1
|  | York | SELF CONTAINED | BAX-1525E | 15 | Mezanino | 1
|  | Carrier | ACJ | XQA 185NL | 1.5 | Sala do Rack | 1
APS São Paulo - Santo Amaro | Rua Comendador Elias Zarzur, 98 - Santo Amaro - São Paulo/SP | Elgin | ACJ | - | 1.5 | Mezanino | 1 | 2 | 400
|  | Carrier | SPLIT | Cassete | 3 | Mezanino | 1
|  | Trane | SELF CONTAINED | - | 22 | Duto 01 G – Sala Perícia | 1
|  | Trane | SELF CONTAINED | - | 16 | Duto 02 P – Sala Perícia | 1
|  | Trane | SELF CONTAINED | - | 22 | Duto 03 G – Atendimento | 1
|  | Trane | SELF CONTAINED | - | 16 | Duto 04 P – Retaguarda | 1
APS São Paulo - Jabaquara | Avenida Engenheiro George Corbisier, 1197 – Jabaquara - São Paulo/SP | Springer Midea | SPLIT | HiwaII | 0.75 | Térreo | 1 | 3 | 0
|  | Springer Midea | SPLIT | HiwaII | 0.75 | Térreo | 1
|  | Springer Midea | SPLIT | HiwaII | 0.75 | Térreo | 1
|  | Springer Midea | SPLIT | HiwaII | 0.75 | Térreo | 1
|  | Springer Midea | SPLIT | HiwaII | 0.75 | Térreo | 1
|  | Springer Midea | SPLIT | HiwaII | 0.75 | 2º andar | 1
|  | Springer Midea | SPLIT | HiwaII | 0.75 | 2º andar | 1
|  | Springer Midea | SPLIT | HiwaII | 0.75 | 2º andar | 1
|  | Springer Midea | SPLIT | Carrier | 1 | Térreo | 1
|  | Springer Midea | SPLIT | HiwaII | 1 | 2º andar | 1
|  | Springer Midea | SPLIT | HiwaII | 1.5 | Térreo | 1
|  | Springer Midea | SPLIT | HiwaII | 1.5 | Mezanino | 1
|  | Carrier | SPLIT | Cassete | 1.5 | 1º andar | 1
|  | Carrier | SPLIT | Cassete | 1.5 | 1º andar | 1
|  | Carrier | SPLIT | Cassete | 1.5 | 1º andar | 1
|  | Carrier | SPLIT | Cassete | 1.5 | 1º andar | 1
|  | Carrier | SPLIT | Cassete | 1.5 | 1º andar | 1
|  | Carrier | SPLIT | Cassete | 1.5 | 1º andar | 1
|  | Carrier | SPLIT | Cassete | 1.5 | 1º andar | 1
|  | Carrier | SPLIT | Cassete | 1.5 | 1º andar | 1
|  | Carrier | SPLIT | Cassete | 1.5 | 1º andar | 1
|  | Springer Midea | SPLIT | HiwaII | 1.5 | 1º andar | 1
|  | Springer Midea | SPLIT | HiwaII | 1.5 | 1º andar | 1
|  | Carrier | SPLIT | Cassete | 1.5 | 2º andar | 1
|  | Carrier | SPLIT | Cassete | 1.5 | 2º andar | 1
|  | Carrier | SPLIT | Cassete | 1.5 | 2º andar | 1
|  | Carrier | SPLIT | Cassete | 1.5 | 2º andar | 1
|  | Carrier | SPLIT | Cassete | 1.5 | 2º andar | 1
|  | Carrier | SPLIT | Cassete | 1.5 | 2º andar | 1
|  | Carrier | SPLIT | Cassete | 1.5 | 2º andar | 1
|  | Carrier | SPLIT | Cassete | 1.5 | 2º andar | 1
|  | Carrier | SPLIT | Cassete | 2 | Térreo | 1
|  | Carrier | SPLIT | Cassete | 2 | Térreo | 1
|  | Carrier | SPLIT | Cassete | 2 | Térreo | 1
|  | Carrier | SPLIT | Cassete | 2 | Térreo | 1
|  | Carrier | SPLIT | Cassete | 3 | Térreo | 1
|  | Carrier | SPLIT | Cassete | 3 | Térreo | 1
|  | Carrier | SPLIT | Cassete | 3 | Térreo | 1
|  | Carrier | SPLIT | Cassete | 3 | Térreo | 1
|  | Carrier | SPLIT | Cassete | 3 | Térreo | 1
|  | Carrier | SPLIT | Cassete | 3 | Térreo | 1
|  | Carrier | SPLIT | Cassete | 3 | Térreo | 1
|  | Carrier | SPLIT | Cassete | 3 | Térreo | 1
|  | Carrier | SPLIT | Cassete | 3 | Térreo | 1
|  | Carrier | SPLIT | Cassete | 3 | Térreo | 1
|  | Carrier | SPLIT | Cassete | 3 | Térreo | 1
|  | Carrier | SPLIT | Cassete | 3 | Térreo | 1
|  | Carrier | SPLIT | Piso – Teto | 3 | Mezanino | 1
|  | Carrier | SPLIT | Piso – Teto | 3 | Mezanino | 1
|  | Carrier | SPLIT | Piso – Teto | 3 | Mezanino | 1
APS São Paulo - Pinheiros | Rua Butantã, 68 – Pinheiros - São Paulo/SP | Springer | ACJ | - | 1.5 | 1º | 1 | 4 | 1113.3
|  | Elgin | ACJ | - | 1.5 | 1º | 1
|  | Elgin | ACJ | - | 1.5 | 1º | 1
|  | Springer | ACJ | - | 1.5 | 1º | 1
|  | Springer | ACJ | - | 1.5 | 1º | 1
|  | Springer | ACJ | - | 1.5 | 1º | 1
|  | Carrier | Self com condensação remota à água | - | 20 | Diversos | 10
APS Itapecerica da Serra | Rua 15 de Novembro, 1.030 - Centro - São Paulo/SP | Trane | SELF CONTAINED | - | 15 |  | 1 | 2 | 113
|  | Trane | SELF CONTAINED | - | 15 |  | 1
|  | Trane | SELF CONTAINED | - | 15 |  | 1
|  | Trane | SELF CONTAINED | - | 15 |  | 1
|  | Trane | SELF CONTAINED | - | 15 |  | 1
APS Embu Guaçu | Av. Pedro de Moraes, 236, Centro - Embu-Guaçu/SP | Springer Carrier | SPLIT | Midea 42MKCA09M5 | 0.75 | Sala de Perícia 1 | 1 | 1 | 30
|  | Springer Carrier | SPLIT | Midea 42MKCA09M5 | 0.75 | Sala de Perícia 2 | 1
|  | Springer Carrier | SPLIT | Midea 42MKCA09M5 | 0.75 | Sala de Reunião | 1
|  | Springer Carrier | SPLIT | Midea 42MKCA09M5 | 0.75 | Sala de Gerência | 1
|  | Springer Carrier | SPLIT | Midea 42MKCA09M5 | 0.75 | Sala Suporte | 1
|  | Springer Carrier | SPLIT | Midea 42MKCA12M5 | 1 | Sala do Rack | 1
|  | Springer Carrier | SPLIT | Midea 42MKCA12M5 | 1 | Sala Suporte | 1
|  | Carrier | SPLIT | - | 3 | Espera Atendimento | 1
|  | Carrier | SPLIT | - | 3 | Atendimento | 1
|  | Carrier | SPLIT | - | 3 | Espera Perícias | 1
|  | Carrier | SPLIT | - | 4 | Recepção/Triagem | 1