MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS

MINUTA DE RESOLUÇÃO

(CTPOAR)

Versão 2, de 12 de agosto de 2004

Estabelecer diretrizes para o Plano de Utilização da Água na Mineração, conforme previsto na Resolução CNRH nº 29 de 11 de dezembro de 2002.

O CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS - CNRH, no uso de suas atribuições e competências que lhe são conferidas pela Lei n° 9.433, de 8 de janeiro de 1997, pela Lei n° 9.984, de 17 de julho de 2000 e pelo Decreto n° 4.613, de 11 de março de 2003, e:

Considerando que o Plano de Utilização da Água na Mineração é instrumento através do qual a autoridade outorgante deverá ter como base para emitir a outorga para empreendimentos de mineração, conforme determina o §1º do art. 4º da Resolução CNRH nº 29, de 11 de dezembro de 2002;

Considerando a importância de se estabelecer termos de referência que possam orientar as diversas autoridades outorgantes na implementação do Plano de Utilização da Água na Mineração, resolve:

Art. 1º Estabelecer diretrizes para o Plano de Utilização da Água na Mineração, conforme previsto na Resolução CNRH nº 29 de 11 de dezembro de 2002.

Art 2º Para fins desta Resolução, serão adotadas as seguintes definições:

I – Plano de Utilização da Água na Mineração: é o documento que, de acordo com a finalidade e porte do empreendimento minerário, descreve as estruturas destinadas à captação de água e ao lançamento de efluentes com seus respectivos volumes de captação ou diluição, os usos e o manejo da água produzida no empreendimento, o balanço hídrico do empreendimento, as variações de disponibilidade hídrica gerada pelo empreendimento na bacia hidrográfica, os planos de monitoramento da quantidade e qualidade hídrica, as medidas de mitigação e compensação de eventuais impactos hidrológicos e as especificidades relativas aos sistemas de rebaixamento de nível de água, se houver.

II – Outras definições que se achar necessário

Art. 3º O Plano de Utilização de Água na Mineração será exigido dos empreendimentos minerários, sujeitos à outorga de uso de recursos hídricos e deverá conter: .

| Conforme Versão 01 | Sugestões Sr. Leonardo Mitre |
| --- | --- |
| Requerimento; | Identificação do requerente |
| Caracterização da empresa; | Caracterização do empreendimento |
| Caracterização do empreendimento; | Localização geográfica do(s) ponto(s) característico(s) objeto do pleito de outorga, incluindo nome do corpo de água e da bacia hidrográfica principal |
| Finalidade e porte do empreendimento minerário; | Especificação da finalidade do uso da água |
| Estudo hidrológico; | Estudo para determinação da disponibilidade hídrica |
| Demanda de água e sua evolução no tempo; | Demandas do empreendimento |
| Captação e lançamento de efluentes; | *ver incisos propostos abaixo |
| Descrição das estruturas destinadas à captação de água; | *ver incisos propostos abaixo |
| Descrição das estruturas destinadas ao lançamento de efluentes; | *ver incisos propostos abaixo |
| Volumes de captação ou diluição; | *ver incisos propostos abaixo |
| Usos e o manejo da água no empreendimento; | *ver incisos propostos abaixo |
| Balanço hídrico do empreendimento | *ver incisos propostos abaixo |
| Planos de monitoramento dos recursos hídricos quanto aos aspectos quantitativos e qualitativos; | Plano de monitoramento dos recursos hídricos quanto aos aspectos quantitativos e qualitativos |
| Medidas de mitigação e compensação de eventuais impactos hidrológicos; | Medidas de mitigação e compensação de eventuais impactos hidrológicos |
| As especificidades relativas aos sistemas de rebaixamento de nível de água, quando houver; | *ver incisos propostos abaixo |
| Cronograma de implantação do empreendimento; | Cronograma de implantação do empreendimento |
| Anotação de Responsabilidade Técnica. | Anotação de Responsabilidade Técnica |

Parágrafo Único: Os Órgãos Gestores de Recursos Hídricos, em função do porte do empreendimento em relação ao potencial de uso ou interferência nos corpos hídricos e as substâncias minerais explotadas poderão simplificar ou complementar o Plano de Utilização.

(Sugestões Sr. Leonardo Mitre)

II - Para as derivações ou captações de águas superficiais ou subterrâneas:

a) Vazão máxima instantânea e volume diário que se pretenda derivar;

b) Regime de variação, em termos de número de dias de captação, em cada mês, e de número de horas de captação, em cada dia;

c) Justificativas técnicas para as vazões demandadas;

d) Descrição das estruturas destinadas à captação de água;

III – Para os lançamentos de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final:

a) Vazão máxima instantânea e volume diário a ser lançado no corpo de água receptor e regime de variação do lançamento;

b) Concentrações e cargas de poluentes físicos, químicos e biológicos.

c) Justificativas técnicas para os lançamentos demandados e seus padrões de qualidade previstos;

IV – Para captações águas subterrâneas com a finalidade de rebaixamento de nível de água:

- Identificação dos sistemas aqüíferos e seus inter-relacionamentos;

- Determinação do fluxo subterrâneo;

- Identificação e classificação das possíveis alterações nos corpos de água;

d) Prognóstico das condições futuras dos corpos de água ao final da operação do sistema de rebaixamento e quando os mesmos atingirem sua condição de equilíbrio.

(Sugestões Sr. Leonardo Mitre)

Art 4º Nos casos de captação de água subterrânea com a finalidade de rebaixamento de nível de água, o Plano de Utilização de Água na Mineração deve contemplar os seguintes aspectos:

- Identificação dos sistemas aqüíferos e seus inter-relacionamentos;

- Determinação do fluxo subterrâneo;

- Identificação e classificação das possíveis alterações nos corpos de água;

- Prognóstico das condições futuras dos corpos de água ao final da operação do sistema de rebaixamento e quando os mesmos atingirem sua condição de equilíbrio.

Art 5º A outorga deverá ser emitida pela autoridade outorgante competente em um único ato administrativo, quando couber, para o empreendimento como um todo, tendo como base o Plano de Utilização da Água.

Parágrafo Único: Para os empreendimentos onde houver etapas diferenciadas ou previstas no Plano de Utilização de Água que necessitem de maior detalhamento, a manifestação prévia e a outorga de direito de uso de recursos hídricos serão emitidas em atos distintos e em fases diferenciadas.

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

| Marina Silva Presidente | João Bosco Senra Secretário Executivo |
| --- | --- |