## PROJETO BÁSICO

## SEFIS/DEOB/CPLAM/DLOG/DG/DPF

## 1. 	Objeto

Contratação de empresa especializada em engenharia para a Construção das Baias para Cães do CANIL-DPF/DF, elaborando também: levantamentos, estudos e os projetos.

## 2. 	Descrição dos serviços

Os serviços consistem na elaboração de projetos executivos detalhados, especificações de materiais e serviços, orçamentos sintéticos e analíticos, incluindo execução de sondagens, levantamento topográfico, laudos técnicos, pareceres, memorial descritivo; bem como a construção com: fundações, estruturas de concreto armado moldado no local, alvenaria, instalações elétricas, instalações hidro-sanitárias, de esgoto e águas pluviais, inst. de SPDA, coberta, etc., do prédio das Baias para Cães do CANIL-DPF/DF, conforme anexos.

## 3. 	Especificações Técnicas

Todas as especificações técnicas, bem como a orientação para a execução dos serviços estão constantes nos Anexos deste Projeto Básico.

## 4. 	Prazo de Execução

O prazo para execução dos serviços é de 180 (cento e oitenta) dias corridos, sendo 60 (sessenta) dias para apresentação e aprovação do projeto executivo junto aos órgãos públicos e 120 (cento e vinte) dias para a execução da obra.

## 5. 	Responsabilidades da Contratada

5.1 	Comprovar capacidade técnica atestada, devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, para a execução do objeto deste Projeto Básico, possuindo em seu quadro permanente profissionais com formação engenharia e/ou arquitetura;

5.2 	Apresentar Certidão de Registro ou inscrição no CREA;

5.3 	Efetuar Anotação de Responsabilidade Técnica A.R.T. junto ao CREA, após a assinatura do contrato e antes do início das obras e serviços;

5.4 	A Contratada deverá apresentar, na proposta, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, devidamente registrado no CREA, comprovando a execução de serviços similares ao objeto deste Projeto Básico;

5.5 	Efetuar os serviços referentes ao objeto, descritos no Anexo II - Planilha Orçamentária, deste Projeto Básico;

5.6 	Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos causados ao Departamento de Polícia Federal, bem como a terceiros, em decorrência da execução dos serviços;

5.7	A vistoria, sem caráter obrigatório, será acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08:00 horas às 16:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone disponibilizado pela Contratante.

## 6. 	Responsabilidades do Departamento de Polícia Federal

6.1 	Permitir o acesso da empresa aos locais adequados e necessários para execução da obra;

6.2 	Efetuar o pagamento dos serviços prestados e aferidos no prazo estipulado no Anexo III - Cronograma; e

  - Fiscalizar os serviços executados, por meio de equipe técnica do Órgão.

## 7.	Subsídios para montagem do Plano de Licitação

7.1	Subcontratação

A subcontratação é o instrumento utilizado pela empresa contratada para repassar parte dos serviços a ela incumbidos para empresa com maior especialização técnica em determinado assunto ou que trabalhe com custos inferiores aos seus.

A subcontratação de partes da obra, serviço ou fornecimento não prejudica as responsabilidades legais e contratuais da empresa vencedora da licitação e deve ser realizada até o limite admitido pela Administração1 em cada caso particular.

Toda subcontratação deve ser autorizada expressamente pela Administração. A subcontratação total ou parcial do objeto da licitação não admitida no edital e no contrato constitui motivo para rescisão do contrato2.

A subcontratação, entretanto, não deve ser usada para burlar as regras da licitação. Em razão disso, o TCU determinou que:

- as empresas subcontratadas também devem comprovar, perante a Autarquia, que estão em situação regular fiscal e previdenciária e que entre seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios não constam funcionários, empregados ou ocupantes de cargo comissionado no órgão contratante3.

Além disso, a subcontratada deverá apresentar condições de qualificação técnica iguais ou superiores às exigidas na contratação.

1 Art. 72 da Lei nº 8.666/1993

2 Art. 72, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993.

Conforme Despacho n° 085/2011-DEOB (fls. 117/119), fica definido para subcontratação dos serviços até 70% dos mesmos, porém cada caso deverá ser autorizado previamente pela fiscalização técnica do contrato.

## 7. Da Estimativa de Custo

Para execução dos serviços objeto deste Projeto Básico, estima-se o valor de R$ 1.090.783,75 (Um milhão, noventa mil, setecentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), valor discriminado e quantificado na Planilha Orçamentária, complementado pela  Composição do BDI, ambos constantes nos Anexos deste projeto.

Ressalta-se que o orçamento teve como base os itens constantes no SINAPI 1° Quartil, conforme recomendação do Ministério Público Federal.

Brasília, 12 de Agosto de 2011.

Responsáveis pela elaboração do Projeto Básico

JOÃO AUGUSTO DE CARVALHO FILHO

Mat. DPF 9.000.188

Registro no CREA: PE007811 Registro Nacional: 180079461-4

3 Acórdão nº 1.529/2006-Plenário. Ministro Augusto Nardes. Brasília, 23 ago. 2006.