## RESUMO EB
PLANILHA DE RESUMO GERAL
LOCAL: | POLICIA FEDERAL - RUA GENERAL OSÓRIO Nº 512 - RIO GRANDE - RS
FINALIDADE: | INSTALAÇÃO DE NOVA REDE DE LÓGICA E TELEFONIA (CABEAMENTO ESTRUTURADO) - DELEGACIA DA POLÍCIA FEDERAL EM RIO GRANDE -RS
EMPRESA:
Item | Discriminação | Custo Total | Incidência
|  | (R$) | %
1. | SERVIÇOS INICIAIS
2. | IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
3. | SERVIÇOS GERAIS INTERNOS
4. | PAREDES E PAINÉIS
5. | REVESTIMENTOS DE FORROS
6. | REVESTIMENTOS DE PAREDES
7. | PISOS INTERNOS/EXTERNOS
8. | INSTALAÇÕES ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES
9. | PINTURA
10. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
| SUBTOTAIS (S/BDI) |  | 100%
BDI
TOTAIS C/BDI

## ORÇAMENTO EB
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINADA
LOCAL: | POLICIA FEDERAL - RUA GENERAL OSÓRIO Nº 512 - RIO GRANDE - RS
FINALIDADE: | INSTALAÇÃO DE NOVA REDE DE LÓGICA E TELEFONIA (CABEAMENTO ESTRUTURADO) - DELEGACIA DA POLÍCIA FEDERAL EM RIO GRANDE-RS
EMPRESA: | ___________________________________________________________________
Item | Fonte | Código | Discriminação | Unid | Quant | Custo Unitário (R$) |  |  | Custo Total (R$) |  |  | Custo Unitário (R$) |  |  | Custo Total (R$)
[6 empty] | Material | Mão-de-Obra | Total | Material | Mão-de-Obra | Total | Material | Mão-de-Obra | Total | Material | Mão-de-Obra | Total
1. |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1. |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS E DESPESAS GERAIS
1.1.1 | COMPOSIÇÃO | 1.1.1 | Anotação de Responsabilidade Técnica CREA | un | 1
1.1.2 | COMPOSIÇÃO | 1.1.2 | Projeto "As Built" | un | 1
1.1.3 | COMPOSIÇÃO | 1.1.3 | PGR - Programa de Gerenciamento de Risco | un | 1
1.1.4 | COMPOSIÇÃO | 1.1.4 | PGRCC - Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil | un | 1
1.2. |  |  | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO
1.2.1 | SINAPI | 93584 | Barracão de obras | m² | 4
1.2.2 | COMPOSIÇÃO | 1.2.2 | Desmobilização canteiro de obras | cj | 1
1.3. |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE OBRA
1.3.1 | SINAPI | 98458 | Tapume obras | m² | 66
1.3.2 | SINAPI | 103689 | Placa de obra | m² | 1
1.3.3 | SINAPI | 97113 | Lonas para proteção mobiliário | m² | 363
1.3.4 | COMPOSIÇÃO | 1.3.4 | Movimentação mobiliário | cj | 121
1.4. |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.4.1 | COMPOSIÇÃO | 1.4.1 | Administração canteiro de obras (Engenheiro Elétrico e Encarregado Geral de obras) | cj | 1
2. |  |  | IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
2.1. |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1.1 | COMPOSIÇÃO | 2.1.1 | Abertura de furos na laje de concreto 168x48mm | un | 7
2.1.2 | COMPOSIÇÃO | 2.1.2 | Abertura de furos em paredes 168x48mm | un | 1
2.1.3 | SINAPI | 90436 | Abertura de furos em paredes até 40mm | un | 51
2.1.4 | COMPOSIÇÃO | 2.1.4 | Abertura de rasgos no piso/contrapisos e/ou nas alvenarias p/embutimento ou passagem das instalações | m | 54
2.1.5 | PLEO | 22131 | Demolição contrapiso | m² | 32.22
2.1.6 | SINAPI | 97633 | Remoção de piso cerâmico com camada de assentamento | m² | 3.9
2.1.7 | PLEO | 22134 | Remoção de piso de madeira com reaproveitamento | m² | 10.77
2.1.8 | ORSE | 13413 | Remoção de piso de basalto com reaproveitamento | m² | 20.4
2.1.9 | COMPOSIÇÃO | 2.1.9 | Remoção de aparelhos sanitários e metais, com reaproveitamento | cj | 2
2.1.10 | SINAPI | 97641 | Remoção forro de gesso | m² | 3
2.1.11 | COMPOSIÇÃO | 2.1.11 | Remoção das instalações de cabeamento estruturado | m | 355
3. |  |  | SERVIÇOS GERAIS INTERNOS
3.1. |  |  | CARGA E TRANSPORTE MANUAL
3.1.1 | COMPOSIÇÃO | 3.1.1 | Retirada, Carga e Transporte de Entulho - dist. 20km | m³ | 10.9718
3.1.2 | COMPOSIÇÃO | 3.1.2 | Transporte e deslocamentos internos | mês | 3
3.2. |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
3.2.1 | SINAPI | 93358 | Escavação manual de valas | m³ | 15.84
3.2.2 | SINAPI | 93382 | Reaterro manual de valas | m³ | 13.2
3.3. |  |  | ANDAIMES
3.3.1 | COMPOSIÇÃO | 3.3.1 | Locação de plataforma de trabalho metálico tubular tipo torre (h=1,50m) | m x mês | 192
4. |  |  | PAREDES E PAINÉIS
4.1. |  |  | DIVISÓRIAS LEVES
4.1.1 | PLEO | 64300 | Divisória Tipo Eucatex painel (DP) | m² | 12.5
4.1.2 | PLEO | 64405 | portas 80x210 | un | 1
5. |  |  | REVESTIMENTOS DE FORROS
5.1. |  |  | ACABAMENTOS
5.1.1 | COMPOSIÇÃO | 5.1.1 | Revestimento completo (Chapisco e Massa única) - Recomposição | m² | 4
5.1.2 | SINAPI | 96113 | Forro de gesso - recomposição | m² | 3
6. |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES
6.1. |  |  | CHAPISCO
6.1.1 | SINAPI | 87878 | Chapisco | m² | 23.8
6.2. |  |  | ACABAMENTO
6.2.1 | SINAPI | 87529 | Revestimento c/ Massa única | m² | 23.8
7. |  |  | PISOS INTERNOS/EXTERNOS
7.1. |  |  | LASTRO DE CONTRAPISO
7.1.1 | SINAPI | 96620 | Contrapiso de concreto 8cm | m³ | 2.5776
7.1.2 | SINAPI | 100324 | Lastro de brita 5cm | m³ | 2.5776
7.2. |  |  | ACABAMENTOS
7.2.1 | SINAPI | 87249 | Piso Cerâmico - 45x45cm | m² | 3.9
7.2.2 | COMPOSIÇÃO | 7.2.2 | Piso madeira - reinstalação com complemento 30% | m² | 10.77
7.2.3 | COMPOSIÇÃO | 7.2.3 | Piso basalto serrado - reinstalação com complemento 30% | m² | 20.4
8. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES
8.1. |  |  | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (LÓGICA E TELEFONIA)
8.1.1 | SINAPI | 95778 | Caixa de passagem tipo condulete Tipo C diam 20mm(3/4") | un | 123
8.1.2 | SINAPI | 95779 | Caixa de passagem tipo condulete Tipo E diam 20mm(3/4") | un | 73
8.1.3 | SINAPI | 95787 | Caixa de passagem tipo condulete Tipo LL diam 20mm(3/4") | un | 81
8.1.4 | SINAPI | 95787 | Caixa de passagem tipo condulete Tipo LR diam 20mm(3/4") | un | 80
8.1.5 | SINAPI | 95795 | Caixa de passagem tipo condulete Tipo T diam 20mm(3/4") | un | 21
8.1.6 | SINAPI | 95781 | Caixa tipo condulete Tipo C ø 25mm(1"). | un | 16
8.1.7 | SINAPI | 95782 | Caixa tipo condulete Tipo E ø 25mm(1"). | un | 2
8.1.8 | SINAPI | 95789 | Caixa tipo condulete Tipo LL ø 25mm(1"). | un | 9
8.1.9 | SINAPI | 95789 | Caixa tipo condulete Tipo LR ø 25mm(1"). | un | 8
8.1.10 | SINAPI | 95796 | Caixa tipo condulete Tipo T ø 25mm(1"). | un | 6
8.1.11 | SINAPI | 91867 | Eletroduto PVC Rígido ø 25mm (3/4") | m | 650
8.1.12 | SINAPI | 91868 | Eletroduto PVC Rígido ø 32mm (1") | m | 139
8.1.13 | SINAPI | 91875 | Luva para eletroduto PVC Rígido ø 25mm (3/4") | pç | 340.6667
8.1.14 | SINAPI | 91876 | Luva para eletroduto PVC Rígido ø 32mm (1") | m | 46.3333
8.1.15 | SINAPI | 91890 | Curva para eletroduto PVC Rígido ø 25mm (3/4") | pç | 62
8.1.16 | ORSE | 8441 | Abraçadeira tipo D, cunha para eletrodutos de 3/4" | pç | 220
8.1.17 | ORSE | 11975 | Abraçadeira tipo D, cunha para eletrodutos de 1" | m | 46.3333
8.1.18 | COMPOSIÇÃO | 8.1.18 | Canaleta aluminio Dutotec 73x45mm dupla c/ encaixe para tampa - Pintura eletrostática branca ou equivalente | m | 13
8.1.19 | COMPOSIÇÃO | 8.1.19 | Tampa para Canaleta aluminio Dutotec 73x45mm dupla c/ tampa de encaixe - Pintura eletrostática branca ou equivalente | m | 13
8.1.20 | COMPOSIÇÃO | 8.1.20 | Canaleta aluminio Dutotec Duto Canal Light 166x48mm dupla c/ encaixe para tampa - Pintura eletrostática branca ou equivalente | m | 207
8.1.21 | COMPOSIÇÃO | 8.1.21 | Tampa para Canaleta aluminio Dutotec Duto Canal Light 166x48mm dupla c/ tampa de encaixe - Pintura eletrostática branca ou equivalente | m | 207
8.1.22 | SINAPI | 98296 | Cabo UTP 4 Pares 24 awg LSZH (Não Halogenado) Cat.6, uso minterno | m | 5926
8.1.23 | COMPOSIÇÃO | 8.1.23 | Cabo UTP 4 Pares 24 awg Cat.6, uso externo (outdoor) | m | 570
8.1.24 | SINAPI | 98307 | Tomadas RJ-45 Cat.6 | un | 185
8.1.25 | COMPOSIÇÃO | 8.1.25 | Certificação de pontos RJ45-cat. 6 | un | 185
8.1.26 | COMPOSIÇÃO | 8.1.26 | Caixa de passagem metálica 200x200x100mm | pç | 2
8.1.27 | COMPOSIÇÃO | 8.1.27 | Caixa de passagem metálica 300x300x100mm | pç | 8
8.1.28 | COMPOSIÇÃO | 8.1.28 | Caixa de passagem metálica 400x400x150mm | pç | 2
8.1.29 | COMPOSIÇÃO | 8.1.29 | Caixa de passagem metálica 500x500x150mm | pç | 1
8.1.30 | COMPOSIÇÃO | 8.1.30 | Cabo Óptico 8 vias multimodo 50/125 µm OM4, conforme MD | m | 120
8.1.31 | COMPOSIÇÃO | 8.1.31 | Fusão de fibras ópticas | un | 12
8.1.32 | COMPOSIÇÃO | 8.1.32 | Cordão Óptico duplex Multimodo 50/125 µm OM4 LC/LC UPC (2,5metros) | un | 4
8.1.33 | COMPOSIÇÃO | 8.1.33 | Extensão de fibra óptica, pigtail, multimodo 50/125 OM4, conector LC UPC | un | 16
8.1.34 | ORSE | 11307 | Distribuidor Interno Óptico (DIO padrão 19") com Acoplador Óptico Duplex Multimodo LC/LC UPC (24 portas), completo conforme Memorial | un | 2
8.1.35 | SINAPI | 98302 | Patch Panel 24 portas com tomadas RJ-45 Cat.6 p/ Rack 19" | un | 9
8.1.36 | COMPOSIÇÃO | 8.1.36 | Régua de 1Ux19" com 8 tomadas 2P+T em ângulo de 45º p/ Rack | un | 4
8.1.37 | ORSE | 8362 | Guia de cabos 1 U para racks de 19" instalado (organizador horizontal) | un | 15
8.1.38 | SINAPI | 100562 | DG - N.º4 (600x600x120mm) - de Sobrepor com barra de terra, fixações, acessórios internos p/ montagem | un | 1
8.1.39 | SINAPI | 93011 | Eletroduto PVC Rígido ø 85mm (3") | m | 33
8.1.40 | SINAPI | 93016 | Luva para eletroduto PVC Rígido ø 85mm (3") | pç | 13
8.1.41 | SINAPI | 93024 | Curva para eletroduto PVC Rígido ø 85mm (3") | pç | 1
8.1.42 | COMPOSIÇÃO | 8.1.42 | Caixa de passagem de alvenaria com tampa de ferro fundido tipo R2 padrão Telerás | pç | 3
8.1.43 | COMPOSIÇÃO | 8.1.43 | Porta equipamentos Dutotec para 3 blocos, cor branca | pç | 3
8.2. |  |  | REDE ELÉTRICA COMUM
8.2.1 | SINAPI | 91932 | Cabo unipolar #10,0mm² flexível HF, 70°C 450/750V | m | 220
8.2.2 | COMPOSIÇÃO | 8.2.2 | Supressores para transientes DPS 1F 20 kA Nominais, Classe II, base com engate em trilho (CD1) | un | 4
8.2.3 | SINAPI | 91869 | Eletroduto PVC Rígido ø 40mm (1.1/4) | m | 35
8.2.4 | SINAPI | 95785 | Caixa condulete tipo C ø 32mm (1.1/4") | un | 12
8.2.5 | SINAPI | 95791 | Caixa condulete tipo LL ø 32mm (1.1/4") | un | 7
8.2.6 | SINAPI | 95791 | Caixa condulete tipo LR ø 32mm (1.1/4") | un | 7
8.2.7 | SINAPI | 93673 | Disjuntor Termomagnético Tripolar, 3 x 50 A -Curva C - Mínimo 5KA | un | 2
8.2.8 | SINAPI | 101890 | Disjuntor Termomagnético Monopolar 1 x 20 A - Curva tipo C - Mínimo 5KC | un | 18
8.2.9 | SINAPI | 101879 | Quadro metálico com tampa e contra-tampa articuladas por dobradiças, em chapa de aço e pintura a pó cor cinza RAL 9002, com fecho rápido, aterramento na caixa e porta, porta-documentos A4 na parte interna da tampa e plaquetas de acrílico com o número dos circuitos, com espaço p/disjuntor geral, disjuntores parciais caixa moldada, barramentos de cobre eletrolítico paralelos trifásicos para fases recobertos de material isolante termocontrátil mais neutro e proteção, capacidade de correntes mín 3 A/mm2), nas dimensões: -650x600x150mm, com barramento DIN de FNT para 100 A/ 18kA, com 24 espaços, com barramentos secundários para 100A , placa de montagem - Completo - CDAC | un | 1
8.2.10 | SINAPI | 91996 | Tomada 2P+T 250V-10 Amperes | un | 8
8.2.11 | SINAPI | 91928 | Cabo unipolar #4,0mm² flexível HF, 70°C 450/750V | m | 200
8.2.12 | SINAPI | 95801 | Caixa tipo condulete com tampa cega ø 20mm (3/4") | un | 20
8.2.13 | SINAPI | 91867 | Eletroduto de PVC Rígido ø 25mm (3/4") | m | 20
9. |  |  | PINTURA
9.1. |  |  | PINTURA DE FORROS E PAREDES INTERNAS
9.1.1 | COMPOSIÇÃO | 9.1.1 | Pintura Acrílica sem emassamento | m² | 13.245
9.1.2 | COMPOSIÇÃO | 9.1.2 | Pintura Acrílica com emassamento | m² | 88.555
9.2. |  |  | PINTURA SOBRE MADEIRA
9.2.1 | COMPOSIÇÃO | 9.2.1 | Pintura Esmalte sintético em madeira | m² | 40.95
10. |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
10.1. |  |  | LIMPEZA
10.1.1 | COMPOSIÇÃO | 10.1.1 | Limpeza final para entrega da obra | m² | 2772.27
SUBTOTAIS (S/ BDI)
BDI
TOTAL GERAL (C/ BDI)
Observações:
1 - O item Administração Local foi orçado pela unidade "cj", mas será pago em valor proporcional ao percentual executado da obra, a fim de não premiar atrasos por parte da Contratada (vide item 9.3.2.2 do Acórdão nº 2.622/2013-TCU).
2 - Os itens Administração Local, Instalações Provisórias de Obra e Mobilização/Desmobilização serão sujeitos a medição, conforme determina o item 9.3.2.1 do Acórdão nº 2.622/2013 - TCU.

## CRONO EB
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: | POLICIA FEDERAL - RUA GENERAL OSÓRIO Nº 512 - RIO GRANDE - RS
ENDEREÇO: | INSTALAÇÃO DE NOVA REDE DE LÓGICA E TELEFONIA (CABEAMENTO ESTRUTURADO) - DELEGACIA DA POLÍCIA FEDERAL EM RIO GRANDE -RS
EMPRESA:
Item | Discriminação |  | ETAPAS (Meses) |  |  | Total | Incidência | Incidência
| dos serviços |  | 1ª | 2ª | 3ª | (R$) | % | Acumulada %
1. | SERVIÇOS INICIAIS
2. | IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
3. | SERVIÇOS GERAIS INTERNOS
4. | PAREDES E PAINÉIS
5. | REVESTIMENTOS DE FORROS
6. | REVESTIMENTOS DE PAREDES
7. | PISOS INTERNOS/EXTERNOS
8. | INSTALAÇÕES ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES
9. | PINTURA
10. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
SUBTOTAIS (S/BDI) |  | R$ |  |  |  |  | 100%
BDI |  | R$
TOTAIS C/BDI |  | R$
| Parcela | %
Parcela acumuladas |  | R$
| Parcela acumuladas | % |  |  | 100%

## BDI EB
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Despesas Indiretas |  |  |  | 0
Administração Central |  |  |  | 0
Seguros |  |  |  | 0
Garantias |  |  |  | 0
Riscos |  |  |  | 0
Despesas Financeiras |  |  |  | 0
Lucro |  |  |  | 0
Tributos |  |  |  | 0
PIS |  |  |  | 0
COFINS |  |  |  | 0
ISS
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA |  |  |  | 0
0
Cálculo do BDI = | (1 + ( AC + S + G + R ) ) x ( 1 + DF ) x ( 1 + L ) | -1 = | 0
( 1 - I )
BDI =
AC - taxa de rateio da administração central
S - taxa representativa de Seguros
G - taxa que representa o ônus das garantias exigidas
R - taxa de riscos e imprevistos
DF - taxa representativa das despesas financeiras
L - taxa de lucro bruto
I - taxa representativa dos tributos (PIS, COFINS, ISS e CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA)
BDI - Bonificações e Despesas Indiretas
Declarações:
1. A fórmula de cálculo do BDI é a prevista no Acórdão TCU nº 2.622/2013.
2. Os tributos IRPJ e CSLL não devem ser incluídos como despesas indiretas, pois são tributos incidentes sobre o lucro.
3. Para o ISS foi adotada a alíquota do município de Rio Grande (3,0%). Como a base de cálculo é o preço do serviço excluídos os materiais fornecidos, foi considerado no cálculo de BDI uma alíquota equivalente.
4. Os Encargos Sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento são 111,22%, de acordo com os encargos sociais.
Note on F18: 13% mo