TERMO DE REFERÊNCIA

Nº 09/2012

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

Contratação de Projeto Básico e Projeto Executivo da Delegacia de Naviraí – MS

LOCAL: Naviraí - MS

Setembro 2012

ANEXO: 	I - CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ANEXO: 	II – DIRETRIZES DE LÓGICA

ANEXO: 	III - DIRETRIZES DE SISTEMAS ELETRÔNICOS

ANEXO: 	IV - DIRETRIZES DE SISTEMAS ELÉTRICOS

ANEXO: 	V - DIRETRIZES DE SISTEMAS MECÂNICOS

DESENVOLVIMENTO / COORDENAÇÃO:

GTED/DEA/CPLAM/DLOG

Objeto

Contratação de empresa de engenharia e arquitetura especializada para elaboração de levantamentos, estudos e projeto básico e projetos executivos completos para a construção e reforma da Delegacia de Naviraí - MS

Descrição dos Serviços

O objeto consiste na elaboração de projeto básico e projetos executivos detalhados, especificações de materiais e serviços, orçamentos sintéticos e analíticos, incluindo execução de sondagens, levantamento topográfico, de quantitativos e composições de preços unitários, cronogramas físico-financeiros de serviços, estudos de viabilidade técnica, laudos técnicos, pareceres, levantamentos cadastrais e vistorias no imóvel, conforme discriminado no Anexo I – Caderno de Encargos e Especificações Técnicas.

Especificações Técnicas

Todas as especificações técnicas, bem como a orientação para a execução dos serviços estão constantes do Anexo I deste Termo de Referência.

Prazo de Execução

O prazo para execução dos serviços é de 180 (cento e oitenta) dias corridos e suas etapas de entrega apontadas no Anexo I.

Responsabilidades da Licitante

- Apresentar registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA da região a que estiver vinculada;

- Comprovar aptidão para execução do objeto por meio de Certidão de Acervo Técnico – CAT expedida pelo CREA da região pertinente, dos responsáveis técnicos de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizarão pelos trabalhos composto por arquitetos, engenheiro na modalidade civil, elétrica e mecânica que deverão pertencer ao seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos envelopes;

- Comprovar capacidade técnica operacional por meio de Atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado comprovando ter executado serviços similares ao objeto deste Termo de Referência.

Subsídios para montagem do Plano de Licitação

- Aos licitantes caberá detalhar as composições dos percentuais relativos aos Benefícios e Despesas Indiretas – BDI não sendo admitida a inserção de parcelas relativas ao Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e à Contribuição Social sobre o Lucro das Pessoas Jurídicas – CSLL;

- Apresentar como parâmetro máximo de preço unitário os preços estabelecidos pelo Departamento de Polícia Federal e também adotar no máximo o índice de B.D.I. apresentado pelo Órgão; e

- A licitante não poderá subcontratar em seu todo o objeto do contrato podendo, contudo, fazê-lo parcialmente em alguns serviços especializados conforme definido na NBR 5671/1990 mantida, porém, sua responsabilidade direta perante o Departamento de Polícia Federal, cabendo ao mesmo vetar a subcontratação.

- Apresentar atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica, em nome da licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA da região onde os serviços foram executados, fazendo-se acompanhar da(s) respectiva(s) certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por esse(s) Conselho(s), que comprove(m) ter a licitante executado: Desenvolvimento de Projetos Executivos completos de edificações para uso comercial e/ou institucional.

Estimativa de Custo

Para execução dos serviços objeto deste Termo de Referência, estima-se o valor de R$ 58.529,33 (Cinquenta e oito mil quinhentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos).

.

Responsável pela elaboração deste Termo de Referência

- JOSÉ HUMBERTO SANT’ANNA DA SILVA

- Escrivão de Polícia Federal – matr. 10.048

Engenheiro Eletricista CREA 5.425/D – MS

- HÉLIO CAPILÉ JÚNIOR

Agente de Polícia Federal – matr. 16.743

Engenheiro Civil – CREA 1763/D – MS